T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 06/09/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN SEPSİS ADSORBSİYON KOLONU ALIMI YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ |
| --- |
| Sıra No | Malın veya Hizmetin Cinsi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | Sepsis Adsorbsiyon Kolonu | ADET | 40 |  |  |

TEKNİK ŞARTNAMELER

SEPSIS ADSORBSIYON KOLONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ürün özellikleri sitokin seviyelerinin aşırı arttığı durumlarda (ciddi sepsis ve septik çok (SIRS & CARS), ciddi yanıklar, travma (crush sendromu), solunumla kimyasal zehirlenmeler, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), ameliyat sonrası pompa sendromu, akut pankreatit vb),Çoklu organ disfonksiyon sendromu(MODS) endike olmalıdır.

- Ürünün kullanım endikasyonu enfeksiyon orijinine (gram-negatif ya da gram-pozitif) bağlı olmamalıdır.

- Ürün hemodiyaliz cihazları, hemoperfiizyon cihazları ve CRRT cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- Ürünün C-Reaktif protein(CRF), IL-6, TNF-av.b. aşırı inflamatuar mediatörleri etkili bir şekilde temizlemelidir.

- Ürün hem Tam Kan Perfüzyonuna hem de plazma adsorbsiyonuna uygunolmalıdır.

- Ürün, morbid madde tanıma ve absrobe etme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Ürün, tam kan ve plazma değişimi için tek başına kullanılabildiği gibi diğer kan saflaştırma cihazları ile birlikte de kullanılmalıdır.

- Ürün nötro-makro gözenekli reçineden oluşmalıdır ve bu gözeneklere sahip parçacıkları bir arada tutan polikarbon dış gövdeye sahip olmalıdır.

- Ürünün endojenöz rezistansı 4kPa'ya kadar dayanmaladır.

- Ürün, 250 ml/dak. Kan akım hacminde çalışabilmelidir.

- Ürün gövdesi 100 kPa basınca dayanıklı olmalıdır.

- Ürün hem sitokinleri hem endotoksinleri absorbe edebilmelidir.

- Ürün, hastanedeki mevcut cihazlar ile uyumlu çalışabilmelidir. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymamalıdır.

- Ürün tam kanla çalışabilmelidir. Ürünü kullanmak için kanın ön bir işlemden geçmesine (plazmasının ayrılması vb.) gerek kalmamalıdır.

- Ürünle gerçekleştirilecek işlemler otolog olmalıdır. İşlem sırasında herhangi bir kan veya kan türevi replasmanına gerek kalmamalıdır. Böylelikle ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaşı riski olmamalıdır.

- Ürün azami 6 saatlik kürler için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

- Ürün hasta total kan hacmini 18 kere işleyebilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

- Ürünün yüzey alanı > 40000 m2 olmalıdır.

- Ürün biyo-uyumlu olmalıdır.

- Ürün gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

- Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 11/09/2019   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.