ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PARAZİTOLOJİ AD İÇİN KİT VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOP.TUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kb DNA ladder | lanes | 200 |  |  |
| 2 | Amoebiosis (Entamoeba histolytica’ya spesifik) kopro antijen ELISA kiti | kutu | 10 |  |  |
| 3 | Cryptosporidium dışkıda antijen kiti ELISA | test | 10 |  |  |
| 4 | Entamoeba histolytica IHA kiti | kutu | 2 |  |  |
| 5 | Giardia intestinalis kopro antijen ELISA kiti (96 well=1 kutu) | kutu | 10 |  |  |
| 6 | Hydatidosis IHA kiti | kutu | 5 |  |  |
| 7 | IgG ELISA avidite testi-Toxoplasma gondii | test | 1920 |  |  |
| 8 | IgM IFAT-Toxoplasma gondii | test | 50 |  |  |
| 9 | Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti | test | 1728 |  |  |
| 10 | Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti | test | 1728 |  |  |
| 11 | 25 bazlı primer | adet | 10 |  |  |
| 12 | Echinococcus granulosus IgG Western blot kit | test | 560 |  |  |
| 13 | Tablet tuz | kg | 100 |  |  |
| 14 | Multiwell Plate 96 | adet | 100 |  |  |
| 15 | SYBR Green I Master Mix (500 reaksiyon) | adet | 5 |  |  |
| 16 | Probes Master Mix (500 reaksiyon) | adet | 2 |  |  |
| 17 | Primer probe | adet | 10 |  |  |
| 18 | Etil alkol absolüt (%100’lük) | lt | 50 |  |  |
| 19 | PLAZMİD PJET (CloneJET PCR Cloning Kit) | reaksiyon | 80 |  |  |

TEKNİK ŞARTNAMELER

(No:1) 1kb DNA LADDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ladder  250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000,6000, 8000 ve 10000 bp’lik bantları gösterebilmelidir.

- 1000 ve 3000 bp’lik fragman daha yoğun görülmeli ve bu sayede tanımlama kolaylaşmalıdır.

- Ladder  500 ul olmalıdır.

- Her yükleme için 5 µl yeterli olmalı ve 100 yükleme yapılabilmelidir.

- Ladder fosforile edilmiş olmalıdır.

- Ladder T4 polinükleotid kinazın kullanımı ile 5’ ucundan radyoisotoplarla işaretlemeye hazır olmalı, böylece otoradyografi ile görüntülenebilmelidir.

- -20 0C’de saklanmalı, uygun koşullarda teslim edilmelidir.

- Solüsyon laboratuvarımızda daha önce denenmiş ve sonuç alınmış olmalı ya da laboratuara 5 gün içerisinde numune teslim edilmelidir.

- 1000 ml’lik dereceli beyaz vida kapaklı cam şişe olmalıdır.

- Kapakları 120 dereceye dayanıklı olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

(No: 2) AMOEBIOSIS (ENTAMOEBA HISTOLYTICA’YA SPESİFİK) KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: İnsan dışkı örneklerinde E. histolytica adhesininin enzim immunoanaliz (EIA) yöntemiyle hızlı bir şekilde saptanmasına uygun olmalıdır.

- Test, %100 E. histolytica spesifik olmalıdır.

- Kit, ELISA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Mikro Elisa strip çukurcuk yüzeyi E. histolytica için spesifik adhesin poliklonal antikorlar ile kaplı olmalıdır.

- Test “12adet, 1x8 strip” formatında ve kuyucuklar tek tek kırılabilir özellikte olmalıdır.

- Konjugatı; E.histolytica adhesini için spesifik monoklonal antikordan oluşmalıdır.

- Kit içinde, Pozitif ve Negatif kontroller bulunmalıdır.

- Spektrofotometre’de veya görsel olarak test okuması yapılabilmelidir.

- Oda sıcaklığında inkübe edilebilmelidir.

- Testin toplam inkübasyon süresi 130 dakika’yı geçmemelidir.

- Reagentlar pipet gerektirmeden kullanılabilecek şekilde damlalıklı olmalıdır.

- NPV (Negatif belirleyici değer) ve PPV (pozitif belirleyici değer) %100 olmalıdır.

- Her kuyucuk 0.4 ng adhesin'e spesifik olmalıdır.

- Kit Entamoeba dispar ile çapraz reaksiyon vermemelidir.

- Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

###### (No:3) CRYPTOSPORIDIUM spp. KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Test gaitadan Cryptosporidium antijenlerini tespit etmelidir.

- Test çapraz reaksiyonların engellenmesi için antijenik yapısı cell-surface antigen olmalıdır

- Test kuyucukları monoklonal antikorlarla kaplı olmalıdır.

- Testin duyarlılık ve özgünlüğü %100 olmalı ve bu uluslararası kabul görmüş litaratürlerle desteklenebilmelidir.

- Test 96 lık mikroELISA formatında olmalıdır. 8*12 stripler kırılabilir özellikte olmalıdır.

- Görsel ve spektrofometrik sonuç vermelidir.

- Test için kullanılan reaktiflerin ayarlı damlalıklı şişeler olmalı ayrıca pipet gerektirmemelidir.

- Testin FDA ve CE onayı olmalıdır.

(No: 4) ENTAMOEBA HISTOLYTICA IHA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: İnsan serumundaki amip antikorlarını indirect hemaglütinasyon yöntemiyle  saptamaya  uygun  olmalıdır.

- Bütün reaktifler kullanıma hazır ve sıvı halde olmalıdır.

- Kit içeriğinde hassaslaştırılmış ve hassalaştırılmamış kan hücreleri, fosfat bafır solusyonu ve absorban olmalıdır.

- Kitle birlikte yeterli miktarda Pozitif kontrol, Negatif kontrol, en az 2 adet mikroplak ve damlalık olmalıdır.

- Sonuçlar, herhangi bir örnek hazırlamaya gerek olmaksızın, 2 saat içinde elde edilmelidir.

- Kullanılan antijen, reaksiyona duyarlılık ve sensitivite kazandıran aksenik kültür yoluyla elde edilmelidir.

- Bütün reaktifler 4-8 ºC’de son kullanım tarihine kadar stabil kalmalıdır.

- Kit ile 6 dilüsyon, 20 titrasyon yapılabilmelidir.

- Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

###### (No: 5) GIARDIA INTESTINALIS KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Test gaitadan Giardia intestinalis antijenlerini tespit etmelidir.

- Test çapraz reaksiyonların engellenmesi için antijenik yapısı cell-surface antigen olmalıdır

- Test kuyucukları monoklonal antikorlarla kaplı olmalıdır.

- Testin duyarlılık ve özgünlüğü %100 olmalı ve bu uluslararası kabul görmüş litaratürlerle desteklenebilmelidir.

- Test 96 lık mikroELISA formatında olmalıdır. 8*12 stripler kırılabilir özellikte olmalıdır.

- Görsel ve spektrofometrik sonuç vermelidir.

- Test için kullanılan reaktiflerin ayarlı damlalıklı şişeler olmalı ayrıca pipet gerektirmemelidir.

- Testin FDA ve CE onayı olmalıdır.

###### (No: 6)  HYDATIDOSIS IHA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Serumdaki anti-Echinococcus granulosus antikorlarının Indirek hemaglütinasyon reaksiyonu yoluyla saptanmasını sağlamalı.

- İndirek hemaglütinasyon (IHA) yöntemiyle çalışmalıdır.

- Antijen olarak Fluke Extract kullanılmalıdır.

- Testin yapılması için gerekli herşey (Hassaslaştırılmış kırmızı kan hücreleri, Hassaslaştırılmamış kırmızı kan hücreleri, pozitif ve negatif kontrol serumları, damlalıklar ve U-mikroplaklar) kit içerisinde bulunmalıdır.

- Kit içerisinde pH 7.2 olan PBS bulunmalıdır.

- Tüm reaktifler kullanıma hazır ve sıvı halde olmalıdır.

- Tüm reaktifler +2 ile +8°C’de  son kullanım tarihine kadar  stabil olmalıdır.

- Sonuçlar, herhangi bir örnek hazırlamaksızın 2 saat içinde elde edilmelidir.

- Kit ile 6 dilusyonda 17 titrasyon yapılabilmelidir.

- Kit ile birlikte 2 adet dilusyon plağı verilmelidir.

- Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

(No: 7) TOXOPLASMA GONDII IGG ELISA AVİDİTE TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerinin ELISA yöntemiyle saptanması

- Kit CE belgeli olmalıdır.

- Kit, üreticinin orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Kit, mikro ELISA yöntemiyle çalışmalı ve Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerini insan serumunda saptamalıdır.

- Kit, 96 x 01 test formatında ve kuyucuklar kırılıp, ayrılabilir özellikte olmalıdır.

- Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir. Kit ihtiyaç duyulduğu taktirde sadece Toxoplasma IgG antikorlarını saptamaya yönelik kontrolleri ve kalibratörleri de içermelidir.

- Değerlendirme için yüksek ve düşük avidite kontrolleri bulunmalı ve yine üre solüsyonu ve fosfat tamponu  kit içeriğinde bulunmalıdır.  Solüsyonların kullanıma hazır olması tercih nedenidir.

- Kit içerisinde gerektiğinde Toxoplasma gondii IgG de bakılabilmesi için ilgili standart ve controller de bulunmalıdır.

- Örnek solüsyonu, substrat solusyonu ve stop solusyonu kullanıma hazır olmalıdır.

- Substrat solusyonu; kromojen olarak tetramethyl benzidine ve substrat olarak da hydrogen peroxide içermelidir.

- Stop solusyonu 0,5 M asitten oluşmalıdır.

- Inkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve toplam inkübasyon süresi 85 dakikayı geçmemelidir.

- Sonuçlar spektrofotometrede, 620 nm referans dalga boyu olmak üzere 450 nm dalga boyunda okunmalıdır.

- Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontrolleri, kalibratörleri v.s.) firmaya geri verme hakkına sahipdir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

- Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar  demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.

(No:8) TOXOPLASMA GONDII IGM IFAT KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit CE belgeli olmalı ve biochip teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kit, üreticinin orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Kit, immunfloresan tekniği ile çalışmalı ve insan serumunda Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgM antikorlarını saptamaya uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte RF ve IgG absorbans solüsyonu sağlanmalıdır.

- Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller, lameller v.s.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.

- Kit içinde 10 adet slayt ve bu slaytların her biri 5 veya 10 alandan oluşmalı ve her bir alan, Toxoplasma gondii sürüntüsü ile kaplı olmalıdır.

- FITC konjugatı, fluorescein işaretli anti-human IgG (keçi)’den oluşmalı ve PBS ile 1:5 edilerek kullanılmalıdır. Phophate buffer solüsyonu hazırlarken, 1 paket phophate buffer tuzu 1 litre distile suda çözündürülmeli ve içine Tween 20 ilave edilmelidir. Solüsyon bu şekilde +2/+8 °C’de buzdolabında saklanabilmelidir. Çözülmüş halde porsiyonlanmış olarak uzun süreli saklamak için buzluğa (-20 °c) konulabilmeli.

- İnkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Testi çalışırken kullanılan reagents’ tray (inkübasyon tepsileri/slayt sabitleyiciler) , slaytların her bir alanındaki reaksiyonun aynı anda başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır. Ayrıca reagents’ tray ücretsiz olarak verilmelidir.

- Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskobunda görünür hale geçmelidir.

- Çalışılan lamların sonuçlarını bir kaç gün sonrada değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.

- Slayt yıkamaları için gerekli küvetler beraberinde verilmeli.

- Laboratuar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

# (No:9)TOXOPLASMA GONDII IGG ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, katı-faz indirekt ELISA prensibine göre çalışmalıdır.

- Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.

- Kantitatif değer vermek için gereken 0,6,60,240 IU/ml değerleri içeren kalibratörler bulunmalıdır.

- Mikropleyt, membran proteinleri ile zenginleştirilmiş tachyzoite ultrasonate'dan gelen T. gondii antijenleri ile kaplanmış olmalıdır.

- Konjugat, insan gamma zincirlerine spesifik olan horseradish peroksidase ile işaretlenmiş fare monoclonal antikor içermelidir. Kromojen TMB olmalıdır. Diluent, TRIS-NaCL buffer, bovine serum albümin, Tween 20 içermeli ve hem numune dilusyonunda hem de konjugat dilusyonunda kullanılmalıdır.

- Test toxo IgM ile aynı inkübasyon surelerinde sonuçlanmalı ve aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır.

- Aynı mikropleyt kasetinde çalışılacağı için stripler farklı renklerle işaretlenmiş olmalıdır.

- Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.

- Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir.

- Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

- Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

- Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar   demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.

(No: 10) TOXOPLASMA GONDII IGM ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, anti-human mu-zincir antikorları ile kaplanmış mikropleyt kuyularında IgM antikorlarının tutulmasına (CAPTURE) dayanan katı-faz immunoenzimatik double sandwiç metodu ile çalışmalıdır.

- Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.

- T. gondi'ye spesifik monoclonal antikor horseradish peroksidazla işaretlenmiş olmalı ve insan bağışıklık sisteminin major hedeflerinden PM 30000 yüzey antijen proteinine karşı geliştirilmiş olmalıdır.

- Kromojen, TMB kullanılmalıdır, Toxo IgG ile aynı inkübasyon sürelerinde sonuçlanmalı ve aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır.

- Aynı mikropleyt kasetinde çalışılacağı için stripler farklı renklerle işaretlenmiş olmalıdır.

- Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.

- Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir.

- Laboratuar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

- Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar   demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.

(No:11) PRİMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Primerler 0,04 umol shalasında sentezlenmiş olmalıdır.

- HPLC purifikasyonu ile purifiye edilmiş olmalıdır.

- 12 Wobbles modifikasyonu için özel geliştirilmiş tasarım kullanılmalıdır.

- Avrupa üretimi olmalıdır. Malditof kalite kontrolünden geçirilmiş olmalıdır.

(No:12)ECHINOCOCCUS GRANULOSUS WESTERNBLOT IGG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, Westernblot yöntemiyle çalışmalıdır.

- Tekli stripler halinde olup, her bir strip ; p39, p24t26, pl6t18 ve p7 antijenlerine

- Yönelik bantları içermelidir. Böylelikle tür spesifik ve cins spesifİk bantları içermiş olmalıdır.

- Kit iÇinde değerlendirme için pozitif kontrol ile muamele edilmiş kontrol test stribi bulunmalıdır.

- Çalışma için gereken tüm reaktifler kitle birlikte sağlanmalıdır.

- Enzim olarak anti human lgG işaretli (keçi) alkalinİosfatazkullanıtmış olmalıdır

- Antijenİere bağlanmıŞ tüm antikorlar aynİ slayt uzerinde ve eş zamanlı olarak görülebilmelidir.

- İnkübasyonlar oda sıcaklığında olup toplam inkübasyon süresi-yıkamalar hariç 85 dakikayı geçmemelidir.

- StriPler uzerinde kontrol bandı bulunmalı ve testin perfomansı bu bant ile değerlendirilmelidir.

(No:14) MULTIWELL PLATE 96-WHITE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kenarında barkod içeren yüksek kalitedeki beyaz Polipropilen malzemeden yapılmış, 10-100ul’lik reaksiyon pipetleme kapasitesi olan, 96 kuyucuktan oluşan plate laboratuvarda kurulu bulunan real-time PCR sistemine uygun ve ürün birliği içindedir.

- Her bir MWP 96 kutu ambalajı 50 adet (5x10 plate) plateden ve buna uygun optik geçirgenlikte 50 adet şeffaf folyodan (sealing foilden) oluşmaktadır.

- Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

(No:15) SYBR GREEN MASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- dNTP’ler,Fast Start Taq DNA Polimeraz enzimini,  MgCl2 ,SYBR Green I ve PCR grade bidistile H2O içermektedir.

- Hot start PCR reaksiyonlarında kullanılabilirdir.

- Kit içeriği olan dNTP miksi kontaminasyon koruyucu mekanizma olarak dTTP yerine dUTP içermektedir ve LightCycler Uracil-DNA Glycosylase enzimi ile birlikte kullanıldığında kontaminasyon koruyucu mekanizma aktif olmaktadır.

- Kitler laboratuarda mevcut real-time PCR sistemine uygun nitelikte ve ürün birliği içindedir.

- Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

(No:16) PROBE MASTER MIX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- dNTP’ler,Fast Start Taq DNA Polimeraz enzimini, 2x PCR tamponu, MgCl2 ve PCR grade bidistile H2O içermektedir.

- Hot start PCR reaksiyonlarında kullanılabilirdir.

- Kit içeriği olan dNTP miksi kontaminasyon koruyucu mekanizma olarak dTTP yerine dUTP içermektedir ve LightCycler Uracil-DNA Glycosylase enzimi ile birlikte kullanıldığında kontaminasyon koruyucu mekanizma aktif olmaktadır.

- Kitler laboratuarda mevcut real-time PCR sistemine uygun nitelikte ve ürün birliği içindedir.

- Kitler farklı formattaki  problar (hidroliz prob,UPL Probe ve diğer problar) ile yapılacak RT-PCR çalışmalarında kullanılabilirdir.

- Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

(No:17) PRIMER PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen kit ile istenen hedef bölgelere yönelik dizayn yapılarak  hedef bölgenin expresyon seviyelerini belirleyebilmelidir.

- Hidroliz problarının 3’ terminali quencer boyası , 5’ terminali ise fluorescein (FAM) ile işaretli olmalıdır.

- Hidroliz probları 8-9 nukleotid uzunluğunda olmalı diziye özgüllüğü sağlamak için kullanılacak TaqMan probları LNA (Locked Nucleic Acid) teknolojisine sahip olmalıdır.

- Bütün primer ve problar  multistep (anion-exchange) HPLC pürifiye olmalı ve tuzdan arındırılmış olmalıdır.

- Bütün problar MALDI-MS analizi ile kontrol edilmiş olmalıdır.

- Üretilmiş her prob setinin Real-time PCR fonksiyon testleri yapılmış olmalıdır.

- Parametre belirtilerek istenecek primer-prob setleri optimize olmalıdır.

- Optimize primer ve prob setleri kullanılarak yapılmış çalışmaların uluslararası referansları olmalıdır.

- Primer ve problar icin üretici firma gerekli kalite belgelerine sahip olmalıdır.

- Kitin içinden hazır protokolü çıkmalı, dolayısıyla herhangi bir optimizasyon ihtiyaç duymamalıdır.

- Hidroliz Probları Real-time PCR deteksiyon formatına uygun olmalıdır.

- Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

(No:19) PLAZMİD PJET (CLONEJET PCR CLONING KİT)

1.  pJET1.2/blunt vektör tipinde olmalıdır.

2.  Blunt PCR, Restriction Enzyme ⁄ MCS klonlama metoduna sahip olmalıdır.

3.  Ampicillin (AmpR) (bakteriyel) direnç bölgesi bulundurmalıdır.

4.  CloneJET üretim serisinden olmalıdır.

5.  20 reaksiyonluk pakette olmalıdır.