T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 25/10/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.N | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAROTİS STENT | ADET | 50 |  |
| 2 | EMBOLİ TUTUCU FİLTRE | ADET | 50 |  |
| 3 | KATETER BALON MONOROİL | ADET | 25 |  |
| 4 | İNTRAKRANİYAL STENT | ADET | 15 |  |
| 5 | 0,008” GUİDE WİRE | ADET | 25 |  |
| 6 | 0.014 NÖROVASKÜLER KILAVUZ TEL 300 CM | ADET | 30 |  |
| 7 | 0.014 KILAVUZ TEL 300 CM | ADET | 30 |  |
| 8 | 0.035" GUİDE WİRE 180 CM | ADET | 30 |  |
| 9 | MİKROKATETER 1.7 | ADET | 30 |  |
| 10 | MİKROKATETER | ADET | 30 |  |
| 11 | DÜŞÜK YOĞUNLUKLU EMBOLİZAN AJAN | ADET | 50 |  |
| 12 | İNTRADUCER SET 7F 90 cm. | ADET | 75 |  |
| 13 | BRAİDED UZUN İNTRADUCER SET | ADET | 60 |  |
| 14 | EMBOLİZASYON PARTİKÜL | ADET | 60 |  |
| 15 | Y KONNEKTÖR | ADET | 250 |  |
| 16 | ODW İNTRAKRANİYAL BALON | ADET | 10 |  |
| 17 | KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK | ADET | 100 |  |
| 18 | KOLLAJENLİ FEMORAL ARTER KAPATMA SİSTEMİ | ADET | 50 |  |
| 19 | İNTRAKRANİYAL STENT(TROMBEKTOMİ AMAÇLI) | ADET | 25 |  |
| 20 | DMSO UYUMLU MİKROKATETER | ADET | 40 |  |
| 21 | BASINCA DAYANIKLI UZUN ARA UZATMA | ADET | 250 |  |
| 22 | PREDİLATASYON BALONU | ADET | 15 |  |
| 23 | 0,012” GUİDE WİRE | ADET | 50 |  |
| 24 | 0,016” GUİDE WİRE | ADET | 25 |  |
| 25 | İNTRAKRANİYAL DİSTAL ERİŞİM KATETERİ | ADET | 40 |  |
| 26 | NÖROVASKÜLER 0.021-0.028 İNCH MİKROKATETER | ADET | 30 |  |
| 27 | 5F SIM2 125 cm DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 20 |  |
| 28 | 5F INTRADUCER | ADET | 200 |  |
| 29 | 6F INTRADUCER | ADET | 30 |  |
| 30 | 7F INTRADUCER | ADET | 20 |  |
| 31 | 8F INTRADUCER | ADET | 20 |  |
| 32 | 9F INTRADUCER | ADET | 20 |  |
| 33 | HİDROFİLİK SERT DİSTALİ İNCELEN 0.035" GUİDE WİRE | ADET | 100 |  |
| 34 | ÇİFT Y KONNEKTÖR | ADET | 100 |  |
| 35 | ÜÇLÜ MUSLUK BASINCA DAYANIKLI | ADET | 250 |  |
| 36 | MİKRO KATATER | ADET | 30 |  |
| 37 | İNTRAKRANİAL AKIM ÇEV. CİHAZI | ADET | 10 |  |
| 38 | AKIM ÇEVİRİCİ STENTİ TAŞIYICI MİKRO KATETER | ADET | 20 |  |
| 39 | INDEFLATÖR | ADET | 25 |  |
| 40 | LUER-LOCK LU ENJEKTÖR 2cc | ADET | 1000 |  |
| 41 | LUER-LOCK LU ENJEKTÖR 5 cc | ADET | 7500 |  |
| 42 | LUER-LOCK LU ENJEKTÖR 10 cc | ADET | 7500 |  |
| 43 | LUER-LOCK LU ENJEKTÖR 20 cc | ADET | 1000 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. (VARSA) |  |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. (VARSA) |  |  |  |
| L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| O | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 30/10/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını  veya bernakaman@erciyes.edu.tr adresine mail ile gönderilmesini (Mail ‘in ulaştığını teyit ederek) rica ederiz.

NÖRORADYOLOJİ

# Self Expandable, proksimal distal çap farkı olan (Tapered) Karotis Stent Teknik Şartnamesi

- Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizaynı ile düzgün ve tam olarak  implante edilmeli ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir.

- Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite  ve radioopasite özelliğine sahip olmalıdır.

- Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.

- Stent açıldıgı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.

- Stent açıldıgı zaman kısalma  olmamalıdır.

- Stentin distal ve proksimal uçlarında radyopak belirteçler (marker) olmalıdır.

- Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemi monorail olmalı, en fazla 6F sheath introducer ve 0.014inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. Çapı küçük taşıma-yükleme sistemi  olan teklifler tercih edilecektir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleştirebilmeli, yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve fleksibl (esnek) olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde biri iç, biri dış kateterde olmak üzere en az iki adet radiopak marker bulunmalıdır.

- 30-40  mm'ye kadar değişik uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

- Stentler tapered olmalı; stent tam açıldığında  proksimal çapları 8 ve 10 mm, distal çapları 6 ve 7 mm olmalıdır.

- Stentin internal karotid arter içinde kalan kısmı  ile ana karotid içinde kalan kısımları arasında çap farkı olması yani stentin tapered konfigürasyonda olması tercih nedenidir.

- Stent taşıma sisteminde serebral kulanım için şaft uzunluğu 110-120 cm olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

## Emboli Tutucu Geçici Karotis Filtresi Seti Teknik Şartnamesi

- Filtre, karotis stent yada balon dilatasyonu işlemleri sırasında lezyonlardan kopup ayrılabilecek parçaları tutulabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Filtre seti  3 - 7mm arasında çaplara sahip damarlarda kullanılabilmelidir.

- Herbir set, 1 adet Filtre, 1 adet exchange kılavuz tel, filtrenin yüklenebileceği bir adet yükleme kateteri, filtrenin geri alınabileceği bir adet geri alma kateteri içermelidir.

- Kılavuz tel 0.014“çapında, stent yada balon kateteri taşıyabilmesi için yeterli sertlikte ve kayganlıkta olmalıdır. Üzerinden Karotis stent yada balon dilatasyonu işlemlerinin guidewire geri çekilmeden ve hareket ettirilmeden exchange yöntemi ile yapılabilmesi için 150 -  300 cm uzunluğunda olmalıdır. Kılavuz tel atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.

- Filtrede kan akımı geçişi için100-40 mikron genişlikte çıkış delikleri bulunmalıdır.

- Filtre yeterli derecede yumuşak ve güçlü olan bir materyalden yapılmış olmalıdır ve damar duvarına metal temasını tamamen kesen bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Filtre yükleme kateterinden ayrıldığında iskeleti ebatına göre genişleyebilen nitinol materyalinden yapılmış olmalıdır. Filtrenin pozisyonu uygun radyopak marker’lar ile değerlendirilebilmedir.

- Yükleme Kateteri dar lezyonlardan rahatça geçebilmesi için, filtre ebatına göre değişebilmekle beraber 3F veya daha küçük çaplı olmalıdır. Küçük çaplı sistemler tercih nedenidir.

- Yükleme Kateteri en az 130 cm uzunluğunda ve kaygan şafta sahip olmalıdır.

- Geri Alma Kateteri maksimum 6F guiding kateter ile uyumlu olmalıdır. Distal ucu radyopak ve içi dolu filtreleri rahatca içine alabilecek açılıp yayılan özelliğe sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak Geçici Karotis Filtresi setlerinin çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki filtre setleri istenilen ölçüdeki filtre setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

# Vasküler Monorail Dilatasyon Balon Kateteri Teknik Şartnamesi

- Balon kateterler vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Balon kateterler dayanıklı  bir materyalden yapılmış olmalıdır.

- Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Gövdesi iyi bir pushabilite ve steerabilite için stainless steel (paslanmaz çelik) Hypotube olmalıdır. Radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Hareket ve geçiş kolaylığı için proximal  şaft 2.4F, distal şaft 3,6’den kalın olmamalıdır. Distal şaft çapı küçük olması tercih nedenidir. Distal şaft koaksial ve 20-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered) olmalıdır. Damara zarar vermemesi için uç kısmı yumuşatılmış ve flexible (esnek) olmalıdır.

- Balon kateterler 5F introducer sheath veya 6F (0.070 inç) iç çaplı guiding kateterlerle kulanılabilir olmalıdır.

- Kateterler 0.014 inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.

- Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.

- Kullanılan balon materyali, sağlam ve non-kompliant yapıda olmalıdır. Balonun hangi basınçta maksimum çapa ulaşacağı bilinmelidir. Uygulanan basınç arttırıldıkça balon çap değeri artmamalıdır. Balon şişirme basıncı, çapa göre değişmekle birlikte küçük çaplarda 10 atmosfere kadar çıkabilmelidir.

- Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısına uyum sağlamalıdır.

- Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde radyoopak marker olmalıdır. Balon markerları  profile etki etmemelidir.

- 4 mm'den 7 mm'ye kadar değişik çap ve 20-40 mm'ye kadar değişik uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- 140+/-10 cm şeklinde değişik şaft uzunluğu seçenekleri bulunmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 (üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

İntrakraniyal Vasküler Rekonstrüksiyon Cihazı, Kendiliğinden Açılan, Lazer Kesim

- Nöroradyolojik girişimlerde anevrizma boyun modelleme ve trombektomi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- 3-6 mm çap, 20-50mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Elektrolizle kontrollü ayrılabilmelidir.

- Tamamı açıldıktan sonra dahi geri toplanabilmelidir.

- 4 mm çapa kadar stent 0.021 iç çaplı mikrokateterden, daha geniş çaplı stentler ise 0.027 mikrokateterden serbestleştirilebilmelidir.

- Stent distalinde en az üç marker, proksimalinde ise bir marker bulunmalıdır.

- Anevrizma boyun modelleme ve trombektomi amaçına göre stent boyut ve şekilleri bölüm tarafından belirlenecektir ve firma buna uygun teslimat yapacaktır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan   değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Serebral akımla giden mikrokateterin kılavuz teli (0.008) teknik şartnamesi

- Akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü tork sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.008 inç  çapta olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel en az 190cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

0.014 inç Mikro Kılavuz Tel Teknik Şartnamesi

- Mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek paslanmaz çelikten, Distal 10cm platinyum tungsten metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır.  Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir ve preshaped uç seçenekleri olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.Yumuşak uçlu ve standart olmak üzere 2 uç seçeneği olmalıdır. Şekil verilebilir uç uzunluğu 35-45 cm olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 300+-10 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

0.014 Exchange Mikro Kılavuz Tel Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik işlemlerde anjioplasti veya stentleme için kullanıma uygun olmalıdır.

- Exchange mikro kılavuz tel çekirdeği yeterince esnek ve uygun sertliğe sahip özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır. Exchange mikro kılavuz tel  anjioplasti veya stentleme esnasında yeterli  kılavuz tel  desteği oluşturmalıdır.

- Exchange mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.

- Kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır. Yumuşak, floppy, platin uçlu ve standart olmak üzere 4 uç seçeneği olmalıdır. Şekil verilebilir uç uzunluğu 2-3 cm olmalıdır.

- Kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Exchange mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Exchange mikro kılavuz tel 300+/-10cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Hidrofilik Kılavuz Tel (Glide) Teknik Şartnamesi

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında, gövdesi sert (stiff) olmalıdır

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigurasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Serebral Braided Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte  ve 45,90 derece uç konfigürasyonları (preshaped) olmalıdır

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.4 F, distal dış çapı maksimum1.7F olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter ile kullanılabilir guidewire 0.016 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Serebral Braided Mikrokateter (2.8-2.3F) Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi özellikle son 20cm si damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı.

- Şaft uzunluğu 150 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.8 F, distal dış çapı maksimum 2.3F olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri düz,45,90,J (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı minumum0.021 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

Nonadhezif Düşük Yoğunluklu Sıvı Embolizan Ajan Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların süper selektif kalıcı embolizayonunda kullanılır.

- % 18 yoğunlukta olmalıdır.

- Nonadhezif olmalıdır.

- Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

- Özel ambalajında, 1.5cc nonadhezif sıvı embolizan ajan ile birlikte, özel enjeksiyon şırıngası ve 1.5cc çözücü maddesi (DMSO) ile birlikte verilmelidir.

- Bölümün talebine göre alınacak değişik yoğunluktaki formlar belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik yoğunluktaki formları istenilen yoğunluktaki formlarla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

# Ekstra destekli, metal kaplama nörovasküler introduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü paslanmaz çelik telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfli veya y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 65-90+/-10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 6-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

# İntroduser-guiding  kateter teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü  telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır ve 5F sistemi koaksiyal kullanıma uygun farklı çaplarda 2 adet dilatör içermelidir.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfli veya y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 80 ve 100 +/- 10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 4-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir..Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Embolizan, Parçacık, Şekilsiz (PVA) Teknik Şartnamesi

- Periferik amaçlı embolizasyon işlemlerinde kullanılacak bir malzeme olup Polivinilalkol’den imal edilmiş olmalıdır.

- Verilme işlemi sırasında tıkanmayı ve yığılmayı engellemek için partiküller uniform bir şekilde dağılmalı ve karışım içinde homojen dağılım sağlanmalıdır.

- Kontrast karışımını mükemmel şekilde absorbe edecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Damar duvarına kendiliğinden rahatça tutunabilmesi için partiküller irregüler şekile sahip olmalıdır.

- Hazırlanma süresini kısaltmak için hidrasyon süresi hızlı olmalıdır.

- Steril şişelerde  kuru halde ambalajlanmış olmalıdır.

- 150-1000(m arasında değişebilen partikül boyut seçenekleri olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde partikül ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak partiküllerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki partikülleri istenilen ölçüdeki partiküllerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Girişimsel Radyoloji İçin Y-Konnektör Teknik Şartnamesi

- Girişimsel radyolojik işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden  imal edilmiş olmalıdır.

- İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.

- Uç kısmı rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu luerlock olmalıdır.

- Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen kataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Serebral PTA amaçlı  OTW balon kateter

- Balon, overdrive (OTW) tipte olmalıdır.

- Balon semikompliant tipte olmalıdır.

- Balon Şaftı flexible özelliğe sahip olmalı ve bu özelliğinden dolayı üstün geçiş ve denge sağlamalıdır.

- Balon’un ucu crosstip olmalı ve sıkı ve tortüyöz lezyonlardan kolaylıkla geçmelidir.

- Balonun uç profili 2.3-3.2 F olmalıdır. Daha düşük profil tercih nedenidir.

- Balonun distal ve proksimal kısmındaki yüzey kaplaması  guiding kateterin iç lümeni ile sürtünmeyi minimalize edecek madde ile kaplı olmalıdır.

- Balonun ölçüleri 1,25-4 mm çap, uzunlukları 9-20 mm olmalıdır.

- Balon düzeyinde en az bir marker bulunmalıdır.

- Balonun proksimal ve distal şaft çapının küçük olması tercih nedenidir.

- Balon için nominal basınç 6-8 atm olmalıdır

- Balonun kullanılabilen kateter uzunluğu 145 cm olmalıdır.

- Balon için maximum guide wire 0.014inch olmalıdır.

- Balon teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonlarla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Hidrofilik Kılavuz Tel (Glide) Teknik Şartnamesi

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında  olmalıdır.

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigürasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

## Vasküler Kapatma Sistemi Teknik Şartnamesi

- Vasküler Kapatma Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.

- Endovasküler tedavi yapılan ve antiagregan- antikoagülan ilaçların kesintisiz kullanımı zorunlu olan hastalarda hemostaz sağlayabilecek yapıda olmalıdır.

- Hastada kullanılan sheath’e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.

- Sistemin içeriğinde steril guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandviç şeklinde kapatan kollajen, çapa ve suture  barındıran aparatı bulunmalıdır.

- Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa ve arterin dış duvarına sabitlenecek olan kollajen ile bağlanmış olmalıdır.

- Ürünlerde kullanılan kollajen viral ve virion ile bulaşabilecek hastalıkların riskine karşı test edilmiş ve güvenli olmalıdır.

- Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde tamamen absorbe edilebilmelidir.

- Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035”, 8 F için 0.038” kalınlığında olmalıdır.

- Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana kolaylık sağlayacak delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.

- Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

- Kollajen sistemin üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidir.

- Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etkilendiği için paketin üzerinde kollajenin durumunu belirten ısı indikatörü ve steril tarihi bulunmalıdır.

- Ürün yetkilisi, sistemi kullanacak olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidir.

- Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

NÖROVASKULER MEKANİK TROMBUS TOPLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, intrakraniel nörovaskuler embolilerin mekanik olarak çıkarılması için özel tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, 4mm çap için iç çapi 0.021”(inch) mikrokateter, 6mm çap için 0.027”(inch) mikrokateter ile hedef bölgeye ulaşabilir olmalıdır.

- Cihaz, kendinden açılır özellikte kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır.

- Cihazın tamamı açılıp hedef bölgeye yerleştirildikten sonra, kullanıcı talebine bağlı tamamen toplanıp geri alınabilmeli, daha sonra talebe bağli olarak tekrar yerleştirilip, tekrar geri alınabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın floroskopi altında görünebilirliğini sağlamak amacıyla distalde, 4mm çap için 3(üç) adet, 6mm çap için 4(dört) adet marker olmalı, ayrıca tüm ölçüler için  proximalde 1(bir) adet marker(işaretleyici) daha olmalıdır.

- Cihazın, 4x15, 4x20, 4x40, 6x20 ve 6x30mm çap ve uzunluk seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Cihaz 180cm, tamamen nitinol, itme teline sahip olmalı böylece uzak bölgelere rahat ulaşabilmelidir.

- Cihazın itme telinde yaklaşık 130cm’de floroskopi emniyet işareti bulunmalı böylece hem işlemi hızlandırmalı hem de floroskopi süresini azaltmalıdır.

- Cihaz,  steril tekli,  orjinal ambalajında olmalıdır.

- Cihaz ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.

Serebral  Akımla giden Onyx Uyumlu Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif embolizayonunda kullanılmaktadır.

- Kan akımının içinde, kendiliğinden ilerleyebilmeli veya gerektiği takdirde lümenine     uygun kılavuz tel ile de ilerletilebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Kateterin ucu rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış olmalıdır ve 3 marker içermelidir.

- Çekilme ile mikrokateterin embolizan maddeye yapışan ucu belirtilen düzeyden ayrılabilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Mikrokateter DMSO ve onyx uyumlu olmalıdır.

- Toplam şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaftın distalde 10-35 cm arasında değişebilen bir kesimi daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Distal dış çapı 1.2 F ve 1,5 F olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Mikrokateterin sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki mikrokateterle istenilen ölçüdeki  mikrokateteri değiştirmeyi  kabul edecektir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Basınca Dayanıklı Uzun Uzatma Hattı Teknik Şartnamesi

- Konnektörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılacaktır.

- Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve en az 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

- Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uç rotating adaptörlü olmalıdır. Sızdırmayı engellemek amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalıdır.

- 200+/-20 cm uzunlukta olmalıdır.

- Konnektörler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Medrad marka Mark V Provis model otomatik enjektöre uyumlu olmalıdır.

- Firmalar teklif verdikleri ürünün birer adet numunelerini gönderecektir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

PREDİLATASYON BALON KATETERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.

- Balonlar geniş kullanım olanağı sağlayan semi-compliant LEAD ya da soft LEAD materyalinden imal edilmiş olmalıdır.

- Balon uzunluğu 9-30 mm uzunlukları arasında olmalıdır.

- Balon çapı 1,5 ile 4,0 mm arası çaplarda olmalıdır.

- Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olmalıdır.

- Balon çapı, en az 6 ATM şişirme basınca nominal değerine ulaşmalıdır.

- Balonun "Rated Burst Basıncı" 12 ATM den az olmamalıdır.

- 0,014 inç ve daha küçük çaplı Guide wire ile uygulanabilir olmalıdır.

- Proksimal şaft değeri 2,3 F, Distal şaft değeri değişen çaplara göre 2,3 ile 2,7 F arasında olmalıdır.

- Balon distal şaftı sürtünmeyi azaltıcı Bioslide hidrofılik kaplama ile kaplı olmalıdır.

- Balonun proksimal şaftı 'HYPOTUBE' yapıda olmalıdır.

- Balon çift Radyopak Markere sahip olmalıdır. Bu Markerler balonun proksimal ve distalinde yer almalıdır.

- Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0,017 inçten fazla olmamalıdır.

- Balonlar steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Balon ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ve balonun özellikleri bulunmalıdır.

- Balonlar CE ve FDA belgeleri sahip olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle 3 (üç) hafta içerisnde değiştirilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- Son kullanma tarihinin dolmasına en az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır.

Hidrofilik Mikrokılavuz Tel 0.012 (Glide) Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyoopak uca sahip olmalıdır. Bu radyoopak uç mikro kılavuz telin  küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.012 inç çapında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 45˚, 90˚, çift açılı (Double Angled) uç kofigürasyonlarında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel uç konfigurasyonları ve çaplarının miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Hidrofilik Mikrokılavuz Tel 0.016 (Glide) Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyoopak uca sahip olmalıdır. Bu radyoopak uç mikro kılavuz telin  küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.016 inç çapında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 45˚, 90˚, çift açılı (Double Angled) uç kofigürasyonlarında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel uç konfigurasyonları ve çaplarının miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

İNTRA KRANİAL DESTEK KATETERI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, tedavi edici malzemelerin intra kranial lezyonlara gönderilmesi icin destek amaçlı tasarlanmış olmalıdır.

- Kateterin ayrıca intra kranial emboli aspirasyon endikasyonu olmalıdır.

- Kateter şaftı sürtünmeyi azaltmak amacıyla hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter, esnek ve değişken sertlik, yumuşaklık oranlarına sahip kompozit malzemeden uretim olmalıdır.

- Kateter, 0.038” inch’e kadar guide wire ile kullanılabilmelidir.

- Kateter, esneklik ve vaskuler sisteme uyumluluk açısından, 3 katmanlı olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kateterin, 5F, 0.058” inch iç çap ve 6F, 0.072” inch iç çap seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 5F seçenegi için, 115, 130 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin 6F secenegi icin, 105 ve 115 cm uzunluk seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 6F seçenegi için, anatomiye uyum sağlaması için 25 derece uç açısına sahip olmalıdır.

- Kateter, lezyonlara ulaşımda atravmatik olması için distalde 8 cm lik esnek segment yapısına sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik  ölçüdeki kateterleri istenilen ölçüdeki kateterle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2  hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Serebral Braided 27 Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 150 cm. olmalıdır. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.8 F, distal dış çapı maksimum 2.7F olmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı mimimum 0.027 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 5F olmalıdır.En az 125 cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere, Simmons 2  uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

İNTRODUSER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 5F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

İntroduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 6F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

İntroduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 7F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

İntroduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 8F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

İntroduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 9F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

0,035” Extra Destekli Guide Wire Teknik Şartnamesi

- Guide wire 0,035” (inch) çapında olmalıdır.

- Guide wire 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Özel inceltilmiş süper elastik nitinol uç yapısı olmalıdır.

- Manevra hareketini distal uca aktarma kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Dar ve zor anatomilerde ulaşmayı sağlamak için üzeri hidrofilik kaplama olmalıdır.

- Görüntü alabilmek için uç kısmı platinium sarmal yapıda olmalıdır.

- Kılavuz teli gönderebilmek ve yönlendirebilmek için bir adet Torquer içeren set halinde olmalıdır. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Girişimsel Nöroradyoloji İçin 3’lü Y-Konnektör Teknik Şartnamesi

- Girişimsel nöroradyolojik işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden  imal edilmiş olmalıdır.

- İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.

- Uç kısmı 2 adet rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu olmalıdır.

- Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen mikrokataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

Yüksek Basınçlı Stopcock (Üç yollu) Teknik Şartnamesi

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

- 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- İki ucu luerlock, bir ucu rotating adaptörlü luerlock olmalıdır.

- Her yönü gösterecek şekilde 3 ya da 4 mandallı olmalıdır.

- İki musluk birleştirildiğinde, mandallar muslukların çalışmasını  engellememelidir.

- Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

## Periferik Mikrokateter-Mikrokılavuz Tel Seti Teknik Şartnamesi

- Set mikrokateter, mikrokılavuz tel ve tork (döndürme) cihazını içermelidir.

- Kateterin uzunluğu en az 130-150 cm olmalıdır.

- Kateterin dış çapı proxımalde 3.0F’den, distalde 2.8F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0.027 inch genişlikte olmalıdır.

- Mikrokateter, flexible, poliüretan materyalden yapılmış olup, hidrofilik polimer ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikrokateter, üstün radyopasite, atravmatik ucu, üstün tork kontrolü, üstün akış oranı özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kılavuz tel şaftı yeterince stiff (sert), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak uç maksimum 15cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kılavuz tel uzunluğu (kateter ile uyumlu olacak şekilde ve kataterden en az 25 cm uzun olacak şekilde) en az 175 cm olmalıdır.

- Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılvuz tel hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

- Kılvuz tel radyoopak uçlu olmalıdır.

- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

AKIM YÖNLENDİRİCİ VASKÜLER CİHAZ

- Cihaz, anevrizmaların embolize olarak tedavi olması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, ana damarda, anevrizma boynuna yerleştirmek için tasarlanmis, esnek, örgü yapılı olmalıdır.

- Cihaz, anevrizma embolizasyonunu akımı  yönlendirerek yapmalıdır.

- Cihaz, %35’e kadar yüzey kapsaması sağlarken, perforan veya yan dallara olan akımı da korumalıdır.

- Cihaz, özel taşıma sistemiyle %90’a kadar açıldığında bile geri toplanabilmelidir.

- Cihazi,  optimium esneklik, maksimum radial kuvvette olmalıdır.

- Cihazin üzeri, vücuda uyumluluğu ve itilebilirliği artırıcı kimyasal malzeme ile kaplı olmalıdır.

- Cihaz, bimetalik yapısıyla, floroskopi altında tamamı görünebilir olmalıdır.

- Cihaz, 0.027” iç çapa sahip, cihaz için özel üretilmiş, mikro kateteri ile lezyona gönderilmelidir.

- Cihazin mikrokateter içinde ilerletilirken sürtünmesini azaltmak ve distalini emniyetli şekilde tutmak  için özel uç dizaynı olmalıdır.

- Tortuoz damar yapılarından geçmek amacıyla cihazin distal ucunda, 1.5cm uzunluğunda 0.012” kalınlığında esnek, platin bir tele sahip olmalıdır.

- Cihazin floroskopi altında görünürlüğü arttırmak amacıyla, taşıyıcı telinde, her iki ucuna karşılık gelecek şekilde radyopak işaretleyiciler olmalıdır.

- Cihazin taşıyıcı teli üzerinde, geri toplanabilme sınırını gösteren, ayrıca bir işaretleyici daha olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yeterli destek sağlayabilecek sertlikte olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yaklasik 200cm uzunluğunda olmalıdır.

- Cihaz, implante edildikten sonra, manyetik tanı yapılmasına ve kontrol edilmesine izin vermeli,  3 tesla ya kadar MR uyumluluğuna sahip olmalıdır.

- Cihaz tekli steril ambalajında olmalı, üzerinde son kullanım tarihi yazmalıdır.

Serebral Tapered Mikrokateter (Akım Yönlendirici Stenti Taşıyıcı)

Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemlerinde ve daha önce alınan akım yönlendirici stentleri serbestleştirmek için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 135-160 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 3,2 F, distal dış çapı maksimum 2.8F olmalıdır.

- Kateterin distal 100 cm lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter iç çapı mimimum 0.027 inç  olmalıdır ve kataterin içi PTFE kaplı olmalıdır.

- Kateter 0,021 inç mikro guidewire ile uyumlu olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

INFLASYON CİHAZI  (İNDEFLATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Basınç göstergesi analog olması atm/bar ve psi olarak en az 25 atm / bar (300psi)

- değerleri gösterebilmeli.

- Sıvı hazne bölümü içindeki materyali gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.

- Basınç göstergesi otomatik sıfır ayarlı olmalıdır.

- Hazne üzerinde 20ml ‘ye kadar gösterge olmalıdır.

- Şırınga elçiliği özel kilit mekanizması içermeli , kilitlendikten sonra seviyesinde

herhangi bir değişim olmamalıdır.

- Luer konnektörlü özel bağlantı borusu ile ile birlikte verilmelidir.

- PTA uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.