T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 28.01.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Patoloji Anabilim Dalında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFREZ SETİ KÖKÖ HÜCRE VE GRANÜLOSİT TOPLAMA 1 | ADET | 500 |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 05.02.2020  Salı günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİDE KÖK HÜCRE TOPLAMA SETİ İLE KÖK HÜCRE TOPLANMASI VE KULLANILACAK CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Sistem, periferik kan kök hücresi toplama işlemini etkin şekilde toplayacak, ve bu prosedürü kullanarak, monosit, lenfosit, CD34+ ve dendritik .hücreler de dahil mononükleer hücre (MNC) toplayacaktır.

- Sistem istenen maksimum değerin aşılmamasını sağlamak için, toplanan ürün hacmini

seçilebilmesine olanak sağlayacaktır.

- Eritrosit kontaminasyonunu, ortalama otolog ürün toplamada %5, allojeneik toplamada %5 düzeyinde olacaktır.

- Trombosit kaybı, ortalama otolog ürün toplamada %50, allojeneik toplamada %50 düzeyini

aşmamalıdır.

- Sistem hasta hemotokrit değerinin girilmesine olanak sağlayacak ve bu değer ile ayrıştırmayı otomatik olarak belirleyecektir.

- Sistemde sürekli izlenebilir olacak, yorumlama ve ayarlamaya uygun olacaktır.

- Sistemde ayrıştırma konumunu yönetmek ve hedeflenen bileşenleri etkin şekilde uzaklaştırmak için pompaları ve valfleri ayarlanabilir olmalıdır.

- Sistem işlem sırasında donörün/hastanın boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak toplam kan hacmini hesaplayacak ve ACD-A kullanımını otomatik olarak buna göre belirleyecektir. İşlem esnasında hastaya giden ACD-A ana ekrandan takip edilecektir.

- Cihaz üzerinde toplama ya da uzaklaştırma hatlarındaki eritrosit yoğunluğunu (hemoliz riski dahil olmak üzere) denetleyen bir dedektör bulunacaktır.

- Sistem sürekli akım prensibi ile çalışacaktır.

- Setin miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olacaktır.

KURULACAK CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  - Set ile birlikte mülkiyeti yüklenicide kalmak üzere alt maddelerde belirtilen özelliklere sahip aferez cihazından 3 (üç) adet verilecektir.

  - Teklif veren firmalar birim sorumlusunun isteği doğrultusunda ürün ve cihaz uygunluğunu göstermek için demonstrasyon yapabilir. Bu aşamadaki tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

  - Cihaz, 220 ± %10 (iki yüz yirmi artı eksi yüzde on) V ve 50 ± %3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz şebeke geriliminde çalışacaktır.

  - Cihazlar en son versiyon olacak, yeni versiyon çıktığında cihaza yüklenecektir.

  - Cihazda hortum kapatma özelliği olacak veya cihaz ile birlikte seyyar el tipi hortum kapatma cihazı verilecektir.

  - Cihaz her işlemden önce kendini test edecek, teknik arıza veya setin yerleştirilmesi ile ilgili hataları saptayacak ve hatanın neden kaynaklandığını gösterecektir.

  - Cihaz otomatik olarak çalışacak ve Türkçe kullanım ekranı olacaktır.

  - Setin kullanılacağı cihaz, işlem sonunda en az; işlenen kan hacmi, kullanılan toplam antikoagülan miktarı, ürünlerdeki antikoagülan miktarı, toplanan plazma hacmi, toplanan trombosit ürün hacmi, toplanan trombosit miktarı ve işlem süresini gösterecektir.

  - Cihaz hasta-donör ve ürün güvenliği açısından merkezin tıbbi sorumlusu tarafından belirlenen tıbbi kriterler dışına çıkmayacaktır.

  - Cihazda kemik iliği işleme programı bulunmalıdır.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Terapötik Aferez Merkezinde Kullanılacak Olan Kök Hücre Toplama Seti Teknik Şartnamesi

Teknik İstekler

Terapötik Aferez Cihazı ve Setleri Genel Özellikleri:

    - Set, periferik kök hücre toplanması, her türlü mononükleer hücre ayrıştırılması, granülosit toplama, lökosit uzaklaştırma, trombosit uzaklaştırma gibi işlemleri yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

    - İstekli firma , alınan settler bitene kadar alınan setin cihazının bulunmaması durumunda mülkiyeti firmada kalmak üzere aferez merkezinde 3 adet cihazı hazır bulunduracaktır.

    - Sistem, sürekli akım prensibiyle çalışacaktır.

    - Sistem işlem sırasında donörün/hastanın boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak toplam kan hacmini hesaplayacak ve ACD-A kullanımını otomatik olarak buna gore belirleyecektir. İşlem esnasında hastaya giden ACD-A ana ekrandan takip edilmelidir.

    - Sistem hasta hemotokriti değerinin girilmesine olanak sağlayacak ve bu değer ile ayrıştırmayı otomatik olarak belirleyecektir.

    - Cihazda hasta sağlığı ve takibi açısından maksimum ACD-A infüzyon hızını belirleme seçeneği bulunmalıdır.

    - Cihazdan beklenen özellikler, istekli firma tarafından demo yapılarak üniteye sunulmalı ve belgelendirilmelidir. Ayrıca sonuçların uygunluğu kurum tarafından değerlendirilecektir.

    - Cihaz yazılımı tüm işlem verilerine ulaşmayı mümkün kılabilmelidir.

    - Cihaz üzerinde toplamaya da uzaklaştırma hatlarındaki eritrosit yoğunluğunu (hemoliz riski dahil olmak üzere) denetleyen bir dedektör bulunacaktır.

    - Setler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı steril paketler halinde olmalıdır.

11.Sözleşme süresinde alınan ve miatlarından dolayı tüketilemeyeceği anlaşılan settler, firmaya 3 (üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlı settler ile değiştirilecektir.

12.Tedavi sırasında cihaz, set ya da personel kaynaklı arıza nedeniyle kullanım dışı kalan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.

13.Setler ile birlikte gerekli olacak fistülfset başına 2 adet )ve ACD-A (set başına2 adet) firma tarafından sağlanmalıdır.

14.Aferez merkezinin uygun göreceği steril hortum birleştirme cihazına 1000 adet bıçak veya kontur sağlanmalıdır.

15.Kök hücre toplama seti cihazda bulunan kemikiliği işleme programında kullanılabilmelidir.

16.Kök hücre toplama ve kemikiliği işleme seti ayrılamaz malzeme olarak ihale edilmiştir.

KEMİK İLİĞİ İŞLEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Terapötik Aferez Merkezinde kullanılacak olan kemik iliği işleme seti teknik şartnamesidir.

1. Teknik İstekler

Terapötik Aferez Cihazı ve Setleri Genel Özellikleri:

1.Sette ameliyathanede alınan kemik iliğini sete aktarmak için luer bağlantılar ve spayklar bulunmalıdır.

2.Sette gerekli durumlarda kemik iliğine ek filtreleme yapılması için 200 mikron filtre bulunmalıdır.

3.Setteki kemik iliği torbası 3000 ml'ye kadar kemik iliği tutmaya uygun olmalıdır.

4.Setin paketinde gerekirse plazma toplamak için ek torba bulunmalıdır.

5.Sette , işlemin yapılacağı aferez seti ile entegre çalışması için alış hattı, ve dönüş hattına uygun luer bağlantılar bulunmalıdır.

6.Sette işlem sırasında veya sonrasında gerekirse kalan kemik iliğinden örnek alınabilmesi için örnek tüpü bulunmalıdır.

7.Setler envaterimizde ki cihazlara uygun olmalı.
8.Sistem, sürekli akım prensibiyle çalışacaktır.

9.Cihaz yazılımı ve kullanım kılavuzu Türkçe olacaktır ve tüm işlem verilerine aynı anda ulaşmayı mümkün kılan grafik arayüzleri bulunacaktır.

10.Cihaz kullanımı esnasında olabilecek sorunlarda sesli ya da görüntülü ikaz vermelidir.

11.Kullanım esnasında herhangi bir aksaklıkta işlem otomatik.olarak durmalı,işlemle ilgili parametreler hafızada saklanmalıdır.Sorun giderildikten sonra işleme kaldığı yerden devam edebilmelidir.

12. Setler teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miatlı olmalıdır.

13.Sözleşme süresinde alınan ve miadın kısalığından dolayı kullanılamayacak ürün 3 (üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlı setler ile değiştirilecektir.

14.Set hatalarında yüklenici sorumludur, birebir değişim gerçekleşecektir.

15.Setler steril paketlerde olmalıdır.

16. Kök hücre toplama ve kemikiliği işleme seti ayrılamaz malzeme olarak ihale edilmiştir.