T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                07/02/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Anjio servisinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ptca balon noncomplian | Adet | 400 |  |  |
| 2 | PTCA BALON | Adet | 600 |  |  |
| 3 | PTCA BALON | ADET | 1200 |  |  |
| 4 | Stent koroner balona Monte edilmiş çıplak | adet | 100 |  |  |
| 5 | Stent, koroner balona Monta edilmiş ilaç salınımlı | ADET | 1500 |  |  |
| 6 | İntraducer anjiografik Radyal arter | ADET | 2500 |  |  |
| 7 | İntraducer anjiografik | ADET | 5000 |  |  |
| 8 | İntraducer anjiografik | ADET | 2000 |  |  |
| 9 | Kateter, anjiografi Örgülü yumuşak uçlu | adet | 200 |  |  |
| 10 | Diagnostik kateter | ADET | 3000 |  |  |
| 11 | Diagnostik kateter | ADET | 3000 |  |  |
| 12 | Kateter anjiogarfi örgülü Yumuşak uçlu | adet | 1500 |  |  |
| 13 | Guiding kateter | ADET | 2500 |  |  |
| 14 | Ptca miko kateter Çift lümenli | ADET | 30 |  |  |
| 15 | Klavuz tel,anjioplasty 0,032-0,038 distali Hidrofilik ve incelen | ADET | 100 |  |  |
| 16 | Kateter, sheat ablasyon İçin yönlendirilebilen | ADET | 30 |  |  |
| 17 | Klavuz tel 0,032-0,038 hidrofilik | ADET | 600 |  |  |
| 18 | İndeflatör balon şişirme Amaçlı derlatör | ADET | 2000 |  |  |
| 19 | TEL YÜKLEYİCİ | ADET | 2000 |  |  |
| 20 | Y KONNEKTÖR | ADET | 1500 |  |  |
| 21 | YÖNLENDİRİCİ | ADET | 500 |  |  |
| 22 | Bağlantı hortumu opak Madde için standart | ADET | 500 |  |  |
| 23 | Bağlantı hortumu opak Madde için basınca Dayanıklı 1000PSI veüstü | ADET | 200 |  |  |
| 24 | Guide wire | ADET | 200 |  |  |
| 25 | Klavuz tel 0,32-,038 Amplatzer 260-300cm | ADET | 1000 |  |  |
| 26 | KLAVUZ TEL 0,032-0,038 STANDART | ADET | 200 |  |  |
| 27 | KLAVUZ TEL 0,032-0,038 STANDART | ADET | 6000 |  |  |
| 28 | Presure wire 0,014 Basınç sensörlü | ADET | 50 |  |  |
| 29 | Guide wire 0,018 | ADET | 150 |  |  |
| 30 | Kateter ablasyon Komplex haritalama 3 boyutlu | ADET | 100 |  |  |
| 31 | Kateter pulmoner ven Dairesel haritalama kateteri | ADET | 20 |  |  |
| 32 | Bağlantıs eti opak madde için valfli, çift hatlı | ADET | 6000 |  |  |
| 33 | Kateter koroner sinüs Steeroble diagnostik | ADET | 100 |  |  |
| 34 | Kateter ablasyon multicurune | ADET | 200 |  |  |
| 35 | Kateter anjioplasty 0,014 monorail | ADET | 100 |  |  |
| 36 | Stent vaskuler karotiS | ADET | 70 |  |  |
| 37 | Emboli koruyucu sistem | ADET | 50 |  |  |
| 38 | PTCA mikro kateter Tek lümenli | ADET | 50 |  |  |
| 39 | PTCA mikro kateter Vidalı tip | ADET | 200 |  |  |
| 40 | Klavuz tel anjıoplasty 0,014-0,018 | ADET | 150 |  |  |
| 41 | Kateter tel hidrofilik Tamamı hidrofilik Yumuşak uçlu | ADET | 100 |  |  |
| 42 | Kateter anjıografi örgülü Hıdrofilik uzun (>105cm) | ADET | 300 |  |  |
| 43 | Klavuz tel anjıoplasty 0,014-0,018 Rekanalizasyon amaçlı | ADET | 100 |  |  |
| 44 | Klavuz tel anjıoplasty 0,014-0,018 Rekanalizasyon amaçlı | ADET | 50 |  |  |
| 45 | Intratorasik balon kateter Ultra yüksek basınçlı | ADET | 5 |  |  |
| 46 | Redrograd koroner Kanallama kateteri | ADET | 30 |  |  |
| 47 | Kateter yabancı cisim Yakalama basket | ADET | 5 |  |  |
| 48 | Klavuz tel anjioplasty Rekanilazasyon amaçlı | ADET | 100 |  |  |
| 49 | Sert ve incelen uçlu Hidrofilik rekanilazasyon teli | ADET | 100 |  |  |
| 50 | Klavuz tel anjıoplasty 0,014-0,018 Rekanalizasyon amaçlı | ADET | 100 |  |  |
| 51 | Kateter, oklüzyon, tekrar Lümene girim, gerçek Lümenden geçiş, mikro keteter | ADET | 100 |  |  |
| 52 | Kılavuz tel 0,032-0,038 Super sert RO uçlu 260-300cm | ADET | 30 |  |  |
| 53 | Stent, koroner balona Monta edilmiş ilaç salınımlı | ADET | 500 |  |  |
| 54 | PTCA klavuz tel 0,014 150-190cm CTO | ADET | 500 |  |  |
| 55 | Kateter balon anjıoplasty 0,018 OTW | ADET | 70 |  |  |
| 56 | KATETER balon anjıo Plasty 0,035 OTW | ADET | 100 |  |  |
| 57 | Stent, koroner balona Monta edilmiş ilaç salınımlı | ADET | 500 |  |  |
| 58 | Stent, vaskuler greft Kaplı, ptfe li balonla açılan otw | ADET | 5 |  |  |
| 59 | Kılavuz tel 0,032-0,038 Super sert RO uçlu 140-190cm | ADET | 200 |  |  |
| 60 | Elektrod,geçici | ADET | 300 |  |  |
| 61 | İntraducer, nörovaskuler , 65cm üstü ve örgülü | ADET | 150 |  |  |
| 62 | Mitral balon seti 26mm | ADET | 35 |  |  |
| 63 | Mitral balon seti 28mm | ADET | 35 |  |  |
| 64 | Perikardiyosentez seti jeocath | ADET | 100 |  |  |
| 65 | Vasküler kapatma Sistemi 5-9F | ADET | 25 |  |  |
| 66 | Vasküler kapatma Sistemi 10f ve üzeri | ADET | 30 |  |  |
| 67 | Uzatma kılavuz teli | ADET | 30 |  |  |
| 68 | Kateter, intrakardiyak Long shearth, fast cath Transeptal kılavuz Hemostat giriş cihazı | ADET | 60 |  |  |
| 69 | Kateter, transeptal iğne | ADET | 50 |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

TEKNİK ŞARTNAME

İSN:1 YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI POST DİLATASYON BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.

- Balon, stentleme sonrası post dilatasyon işleminde kullanılacaktır. Bu nedenle yüksek basınç değerlerine ulaşabilmeli, rated burst basıncına şişirildiğinde nominal değerinde ulaştığı çapı %4 den fazla aşmamalıdır.(Non-komplian özellikte olmalıdır.)

- Balon uzunluğu 9-12-15-20-21-24-27 mm (+/-1,+/-2,+/-3mm). uzunluklarında olabilmelidir.

- Balon çapı 2,0 ile 5.0mm-arası çaplarda olmalıdır.

- Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olması tercih nedenidir.

- Balon çapı, 10-12 Atm. (+/-2atm) şişirme basıncında nominal değerine ulaşmalıdır.

- Balonun "Rated Burst Basıncı" ölçüsüne göre 18-20 Atm. (+/-2atm)'den az olmamalıdır.

- 0.014 inç ve daha küçük çaplı GuideWire ile uygulanabilmelidir.

- Proksimal şaft değeri 1.8 ile 2.2F arası, distal şaft değeri 2,7F (+/-0,1) olmalıdır.

- Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.018 inç' ten fazla olmamalıdır.

- Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:2 İNCE PROFİLLİ BALON DİLATASYON KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Balon katateri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.

- Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr. distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.

- 3.0MM Balon katateri lezyon giriş profili en çok  0.017" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır.

- Balon katateri 1.20mm - 1.50mm çapları için 6-8-12-15-20mm (+/-2mm) uzunlukları, 2.0mm - 2.50mm - 2.75mm - 3.0mm - 3.5mm  - 4.0mm.  çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm (+/-2mm) uzunluğunda olmalı ve 5fr. Guiding kateter ile kullanılabilmelidir.

- Balon katateri üzerinde radiopak marker bulunmalıdır.

- Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çeperi lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET coating veya hidrofilik coating ile kaplanmış olmalıdır.

- Balon katateri nominal basıncı 8 bar (+/-2), rafed burst basıncı en az 14 bar (+/-2) olmalıdır.

- Balon katateri 145mm (+/-5mm) şaft uzunluklarına sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

11. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:3 PTCA BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F, Guiding kateler ile uygulanabilmelidir.

- Balon uzunluğu 9-12-15-20-30 mm (+/-1,+/-2mm) uzunlukları arasında olmalıdır.

- Balon çapı 2,0 ile 4,0 arası çaplarda olmalıdır.

- Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olmalıdır.

- Balon çapı, en az 6ATM (+/-2) şişirme basınca nominal değerine ulaşmalıdır.

- Balonun "Rated Burst Basıncı" 14 ATM (+/-2atm) den az olmamalıdır.

- 0,014 inç ve daha küçük çaplı Guide Wire ile uygulanabilir olmalıdır.

- Proksimal şaft değeri en fazla 2,3F, Distal şaft değeri değişen çaplara göre 2,3 ile 2,7F arasında olmalıdır.

- Balon distal şaftı sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik kaplama ile kaplı olmalıdır.

- Balon çift Radyopak Makere Sahip olmalıdır. Bu Markerler bolunun proksimal ve distalinde yer almalıdır.

- Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0,018 inç ten fazla olmamalıdır.

- Balonlar steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Balon ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ve balonun özellikleri bulunmaklıdır.

- Firma malzemenin miadına 6(altı)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürü eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- Son kullanma tarihinin dolmasına en az 1 (bir) yıl raf ömrü olmalıdır.

İSN:4 INTRA KORONER STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ:

  - Stent balon merkezinin tam üstünde olmalı, böylece stent üstündeki radyo opak markerlar ile doğru pozisyonun bulunması kolaylaşmalıdır.

  - Balon materyali semi komplian materyal olmalıdır.

  - Sistem 0.014" veya daha küçük çaplı guide wire ile kullanılabilmelidir.

  - Stentin her iki uçtan balon taşım uzunluğu 0.5 mm'den az olmalıdır.

  - Stenti taşıyan balon çapı, en az 8 atm. basıncında nominal değerine ulaşmalıdır.

  - Balonun "rated burst basıncı" 16 atm.den az olmamalıdır.

  - Sistemin proksimal şaft çapı 2.0 F, distal şaft çapı 2.7 F olmalıdır.

  - Stent uzunlukları 8-32 mm  arası olmalıdır.

  - Stent çapları 2.25 - 4.50 mm. arası olmalıdır; 0,25 mm artmalı ve ara çaplan da bulunmalıdır.

  - Stent statlarının kalınlığı maksimum 0.052" (+/-0,008’’) olmalıdır.

  - Stent düşük profil başarımı için, 5 F guiding katater ile kullanılabilmelidir.

  - Stent damar çapma göre genişletildiğinde, boyunda kısalma %2 den fazla olmamalıdır.

  - Stent sistemi, kıvrımlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmalıdır.

  - Sistem, floroskopi altında kolayca görülebilecek radyopaklıkta olmalıdır.

  - Stent paslanmaz çelik/materyalden veya krom kobalt veya platin krom yapılı olmalıdır.

  - Stentler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

  - Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

  - Ambalaj üzerinde üretim tarihi, Lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tipi belirtilmiş olmalıdır.

  - Stent CE onay belgeli olmadır.

  - Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

İSN:5 İLAÇ KAPLI KORONER STENT ŞARTNAMESİ

    - Koroner stent tübüler veya sürekli sinüzoidal dizaynda meteryali Kobalt Krom alaşım veya Platin Krom malzemeden lazer kesim ile kesilmiş olmalı veya modüler dizayn yöntemiyle veya sürekli sinüzoidal tasarım yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.

    - Teklif edilen stent üretici firmanın son jenerasyon stenti olmalıdır.

    - Stentin kaplı olduğu ilaç belirtilen şu kimyasallardan biri olmalıdır. Limus, (Zotarilomus, Everolimus, Sirolimus,)

    - Stent operasyon sırasında ilk çapından daha büyük bir çapa açılan bir balon ile genişletilebilmelidir.

    - Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

    - Stent iletim sisteminin proximal çapı en fazla 2,2F, distal şaft çapı en fazla 2,5F olmalıdır.

    - Stentin giriş profili 0,017 inç (+/-0,001) olmalıdır.

    - Stent balonunun stent implantından sonra kolaylıkla inip geri çekilebilmelidir.

    - Balonun distal ve proksimal uçlarında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki marker arasında olmalıdır.

    - Stent MRI uyumlu olmalıdır.

    - Stentin 2.25mm çapında 18, 24, 28mm (+/-1mm,) ile 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm çap ile  18, 24, 28, 32, 38, 48   (+/-1) boylarda alternatifleri olmalıdır, (kısır size aralığı olan numuneler kabul edilmeyecektir.)

    - Koroner stent strat kalınlığı ve dizaynı kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de fleksibilitesi yüksek olmalıdır.

    - Stent sistemi kıvrımlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmalıdır.

    - Hastanemize alınacak olan ilaçlı stentlerin tercihinde verimlilik kalite ve teknik açıdan kullanılıp değerlendirmesi amacıyla 1 (bir) adet numune verilecektir. Değerlendirmeler bu aşamadan sonra yapılacaktır.

    - Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

    - Firma kullanılmamış malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

    - Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

    - Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:6 RADİYAL ARTER GİRİŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Introducer set radial girişim için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Introducer yerleştirme sırasında travmayı azaltması için uca doğru daraltılmış (tapered) olmalı.

- Dilatör ile kılıf (sheat) arasındaki geçiş düzgün ve yumuşak olarak üretilmiş olmalı.

- Introducer (sheat) 4F,5F,6F boyutları olmalı.

- Ponksiyon iğnesi 20G genişliğinde olmalıdır.

- Introducer set 0.018-0.021 inç genişliğinde klavuz tel içermelidir.

- Hemostatik valili kılıf uzunluğu 7cm olmalıdır.

- Ürün, CE onaylı olmalıdır.

- Steril, orijinal ambalajında olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:7 INTRADUCER SHEAT

- Damara girişi kolaylaştıracak konik uca sahip olmalıdır.

- Kateter performansını düşürmeden, kan sızıntısını engelleyecek hemostatik valve'si olmalıdır.

- Dilatör, sheat'e vidalanarak kilitlenmelidir.

- Yüksek kırılma rezistansına sahip olmalıdır.

- Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk olmalıdır.

- Yaklaşık 11cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- 6F, 7F ve 8F dış çaplarına sahip olmalıdır.

- Her bir paketin içinde 18G ponksiyon iğnesi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Teslim edilen malzemenin son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl sonrası olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:8 INTRADUCER SHEAT

- Damara girişi kolaylaştıracak konik uca sahip olmalıdır.

- Kateter performansını düşürmeden, kan sızıntısını engelleyecek hemostatik valve’si olmalıdır.

- Dilatör, sheat'e vidalanarak kilitlenmelidir.

- Yüksek kırılma rezistansına sahip olmalıdır.

- Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk olmalıdır.

- Yaklaşık 11cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- 6F, 7F ve 8F dış çaplarına sahip olmalıdır.

- Her bir paketin içinde 18G ponksiyon iğnesi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Teslim edilen malzemenin son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl sonrası olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:9 DİAGNOSTİK KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Özel üretim trilon materyalime paslanmaz çelikten braiding çevreleme maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite ve torkabilite sağlamalıdır.

- Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Modifiye sağ kateter olarak kullanılabilmelidir.

- Son kullanma tarihine altı ay kala malzemeler yeni miatlı malzemelerle değiştirilmelidir.

- Son kullanma tarihinin dolmasına en az 1 yıl (Raf ömrü) olmalıdır.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Malzemenin üretiminin durması yada fabrika kapanması gibi durumlarda ürün eş yada benzeri ürünle değişebilmelidir.

İSN:10 DIAGNOSTIK KATATER ŞARTNAMESİ

- Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lümene sahip olmalıdır.

- Dış çapı 5F ve 6F çaplarında olmalıdır.

- 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.

- Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.

- Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Zengin curve seçenekleri olmalıdır;

Femoral Sol, Femoral Sağ, Amplatz sol, Amplatz sağ, internal Marmary (Lima), Sol Koroner Bypass, Sag Koroner Bypass, Ventriküler Pigtail, Multipurpose, Sons v.b.

- Kateter orjinal ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.

- Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- CE	onaylı olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:11 DIAGNOSTIK KATATER ŞARTNAMESİ

1.Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lümene sahip olmalıdır. 5F ve 6F dış çaplarına sahip olmalıdır.

2.1200 basınca dayanıklı olmalıdır.

3.Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.

4.Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.

5.Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

6.Zengin curve seçenekleri olmalıdır;

Femoral Sol, Femoral Sağ, Amplatz sol, Amplatz sağ, internal Marmary (Lima), Sol Koroner Bypass, Sag Koroner Bypass, Ventriküler Pigtail, Multipurpose, Sons v.b.

7.Kateter orjinal ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.

8.Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

9.CE	onaylı olmalıdır.

10.Sağ, sol ve pigtail üçlü set şeklinde verilen tekliflerde değerlendirmeye alınacaktır.

11.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır

12.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

13.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

14.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:12 DIAGNOSTIK KATATER ŞARTNAMESİ

1.Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lijmene sahip olmalıdır. 5F ve 6F dış çaplara sahip olmalıdır.

  - basınca dayanıklı olmalıdır.

3.Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.

4.Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.

5.Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

6.Pigtail özelliğe sahip olmalıdır.

7.Kateter orjinal ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.

8.Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

9.CE	onaylı olmalıdır.

10.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır

11.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

12.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

13.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN: 13 GUIDING (PTCA KILAVUZ) KATETER:

  - Uç dizaynı anatomik ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli açılarda ve yapıda olmalıdır.

  - Dayanıklılık ve itiş kuvvetini arttırmak amacıyla proximal shaft Trilo:; materyalinden yapılmış olmalı.

  - Birebir torque kabiliyeti olmalıdır.

  - 6F 7F 8F yan delikli ve deliksiz versiyonları olmalıdır.

  - Gövdesi double braided yapıda, ucu atravmatik ve soft olmalıdır.

  - İyi back-up support vermelidir. Zengin curve seçenekleri olmalıdır. (JL,JR,EBU,CLS,AL,AR,IM,XB,HSI vb.)

  - Maximum geçiş kolaylığı için iç yapısı QuickPass PTFE kaplı olmalıdır.

  - Kateter orjinal ambalajı içerisinde teslim edilmelidir.

  - Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

  - CE onaylı olmalıdır.

  - Son kullanma tarihine 3 ay kala malzemeler yeni miatlı malzemelerle değiştirilmelidir.

  - Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihinin dolmasına en az 12 ay (Raf ömrü) olmalıdır.

  - Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürünlerle değiştirilebilmelidir.

  - Malzemenin üretiminin durması yada fabrika kapanması gibi durumlarda ürün eş yada benzeri ürünle değişebilmelidir.

İSN:14  PTCA MİKRO KATETER ÇİFT LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koroneriçi kullanıma uygun olmalıdır.

2. Super-Selektif mikro kateter yapısında ve çift lümenli olarak dizayn edilmiş olmalıdır. RX modeli opsiyonel olmalıdır.

3.Kateter toplam uzunluğu 140cm olmalıdır.

4.Kateter koaksiyel lümeni çapı 0.014" (inch) kılavuz tel kullanımına uygun olmalıdır.

5.Kateter dış yüzeyi kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

6.Distal uç kalınlığı maksimum 1.9F ; proksimal segmet kalınlığı ise maksimum 3,5F olmalıdır.

7.1cm uzunluğundaki kateter ucu tamamen atravmatik olmalıdır.

8.Radyopak işaretler yumuşak uç kısmın 1mm gerisinde ve koaksiyel lümenin çıkış noktasının önünde olmalı, ek kalınlık oluşturmamalıdır.

9.Kateter, 0.014" (inç) kılavuz tellerle çalışmaya uygun olmalıdır.

10.Kateter 5F kılavuz kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

11.Kateter CE ve FDA onayına sahip olmalıdır.

12.Kateter steril, orijinal ambalajında, onaylanmış numarasıyla (barkod); üretim ve son kullanım tarihlerini belirtir etiketiyle birlikte teslim edilmelidir.

13.RX lümen uzunluğu 21cm olmalıdır.

14.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

15.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir. Ürün değişimi en fazla 3 (üç) hafta içinde yapılmalıdır.

16.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

17. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

ISN 15: KILAVUZ TEL ANJİYOPLASTİ 0.035 DİSTALİ HİDROFİLİK İNCELEN TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1.0.035" inç kalınlığında vel 180- 260cm uzunluklarında olmalıdır.

2.Gövde kink dirençli ve taşıyıcı özellikli nitinol materyelden üretilmiş olmalıdır.

3.Kılavuz tel ucu açılı ya da düz olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma sunulabilmelidir. Tel ucu incelen uç yapısında olmalıdır.

4.Kılavuz tel özel bir plastik (polimer) ile kaplanmış olmalı; plastik yüzey biyolojik açıdan uyumlu bir kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

5.Plastik yüzey şişmemeli ve kullanım sırasında kateterin rahat hareket etmemesi sağlanmalıdır.

6.Kılavuz tel tork özelliği "bire bir " olmalıdır.

7.Kılavuz tel heparinize edilmiş serum fizyolojik ile yıkandığında kayganlık özelliğini göstermelidir.

8.Güçlendirilmiş gövde sayesinde itme gücü distal uca daha iyi transfer edilebilmeli; distal uç ihtiyaç hasıl olduğunda oval şekil alabilmelidir.

9.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

10.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

11.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

12. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:16 KR1050 KATETER, SHEATH,ABLASYON İÇİN YÖNLENDİRİLEBİLEN

1. Deflectable long sheath small, medium ve large olarak 3 farklı curve seçeneğine sahip olmalıdır.

2.	Atravmatik ucu sayesinde transeptal geçiş esnasında travmaya yol açmadan elektrofizyoloji kataterlerinin sol atriumda ki hedef bölgelere yerleşmeleri için aracı ve yardımcı olmalıdır.

3.	Auto lock özelliği kompleks vakalarda kataterlerin pozisyonunu kaybetme riskini azaltmalı ve stabilizasyonu sağlamalıdır.

4.	İntraducer ın hasta içerisinde kullanılan uzunluğu 71 cm (+/-1cm) toplam uzunluğu 91 cm (+/-1cm) olmalıdır.

5.	İntraducer in iç çapı 8,5 F olmalıdır.

6.	İntraducer ın bir tarafa 180˚ ,diğer tarafa 90 ˚ bükülme açısı olmak üzere bidirectional deflectable ,özelliği olmalıdır.

7.	İntraducer paketinde 0,032” 180 cm super stiff guide wire olmalıdır.

8.	İntraducer BRK transeptal iğne ile kullanılabilmelidir.

9.	İntraducer ın distal tip kısmında yıkama gibi işlemlerin yapılamasını sağlayan side hole ve X Ray altında daha rahat görülebilmesini sağlayan ring şeklinde radyo opak marker olmalıdır.

10.	Kateter giriş bölümlerinin dışarıda kalan ucunda bulunan mekanizma hemostas için silikon valve içermelidir.

11. Teslim edilen ürünün son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile 1 yıl olmalıdır.

12. Son kullanma tarihine 3 ay kala firma malzemeyi uzun miatlı malzeme ile değiştirmeyi kabul etmelidir.

İSN:17 HIDROFİLIK GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Guide wire sürtünmeyi azaltıcı hydrophilic materyal ile kaplı olmalıdır.

- Düz ve J uçlu modelleri bulunmalıdır.

- En az-175 cm olmalıdır ve 0,035’’ kalınlığında olmalıdır.

- Değişik	sertlikte çeşitleri olmalıdır.

- Guide wire'ın distal tarafında 25 ila 40 cm arası uzunlukta bölümü guide wire hafızasını destekleyici lineer elastik yapıda ve kaplama olmalıdır.

- Tourque kabiliyeti birebir olmalı ve damar lümenine zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.

- Teklif edilen malzeme firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır.

- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- CE onaylı olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:18 INFLATION DEVICE (INDEFLATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Dilatasyon balonunun şişirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

  - 30cc kapasiteli ve 26 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalı, gerektiğinde büyük balonların şişmesine olanak sağlamamlıdır.

  - Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir.

  - Inflation device hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye elverişli olmalıdır.

  - Inflation device, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamül olmalıdır.

  - Manometre üzerinde şişirme ve indirme işlemlerini tanımlayan indikatör bulunmalıdır.

  - Steril orjinal ambalajında teslim edilmemlidir.

  - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

  - Sistem şişirme ünitesi (hazne), basınç skalası (manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluşmalıdır.

  - Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

  - Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

  - Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

  - Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:19 PTCA İĞNESİ (KUNT UÇLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Perkutan koroner, girişim işlemlerinde kullanılacaktır.

- Y-Konnektörün	içerisinden değişik çaplı kılavuz tellerin geçirilmesine yardımcı olmak maksadıyla kullanılacaktır.

- Uzunluğu 10-15 cm arasında almalıdır.

- Malzemeler orijinal steril ambalajında teslim edilecektir.

- Ambalaj özerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miattı olacaktır.

- İki adet numune kontrol amaçlı verilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- TSE onayı gereklidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:20 Y KONNEKTÖR ( HEMOSTATİK VALVE ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Perkütan girişlerde kullanılacaktır.

- Kan akımını engelleyici silikon valf sistemine sahip olmalıdır.

- Hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamül olmalıdır.

- Y ünitesi en az 45 derece açılı olmalı, manipülasyonu kolaylaştırmalıdır.

- Valf geçişi, iç lümen minimum 9F olmalıdır.

- Steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- CE onaylı olmalıdır.

9.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

10.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

11.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

12.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:21 TORQUER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Anjioplasti kılavuz tellerinin manpülasyonu için kullanılacaktır.

- Torquer 0.010 - 0.025inch arası tüm kılavuz tellerin kullanımına olanak sağlamalıdır.

- Ergonomik dizayna sahip olmalıdır.

- Sıkıştırma ünitesi kılavuz tellerin kaplamasına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

- Steril oıjinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:22    PTCA UZATMA HATTI

- Uzunluğu 120cm veya 150cm cm olmalıdır.

- Male/Female özelliğine sahip olmalıdır.

- Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- CE onaylı olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması, ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:23 ARA UZATMA 100 CM BASINCA DAYANIKLI (DEMİR UÇLU)

- Demir	uçlu kısmı kateterlere diğer ucu otomatik enjektöre bağlanmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Ara	bağlantı en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Ara	bağlantılar steril tekli paketler halinde ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ara	bağlantılar 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Paketler	üzerinde ayrıntılı açıklayıcı bilgiler yer almalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü	biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:24 J TIP 0,035" EXCHANGE GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

        - Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

        - Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

        - Shaft çapı 0,035 (inç) olmalıdır.

        - Uzunluğu en az 260 cm. olmalıdır.

        - Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

        - Guide wire'in 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır. Gövdesi sert (amplatz veya ekstra sert support) yapıda olmalıdır.

        - Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

        - 'J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

        - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

        - CE onaylı olmalıdır.

11.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

12.Paketler	üzerinde ayrıntılı açıklayıcı bilgiler yer almalıdır.

13.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14.Ölçüsü	biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

İSN:25 J TIP 0,038" EXCHANGE GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardır.

          - Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

          - Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

          - Shaft çapı 0,038" (inç) olmalıdır.

          - Uzunluğu en az 260 cm. olmalıdır.

          - Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

          - Guide wire'in 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.

          - Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

          - ' J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

          - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

          - CE onaylı olmalıdır.

11.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

12.Paketler	üzerinde ayrıntılı açıklayıcı bilgiler yer almalıdır.

13.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14.Ölçüsü	biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

İSN:26 J TIP 0,032" GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

            - Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

            - Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

            - Shaft çapı 0,032" (inç) olmalıdır.

            - Uzunluğu en az 145 cm. olmalıdır.

            - Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

            - Guide wire'm 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.

            - Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

            - 1J1 şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

            - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

            - CE onaylı olmalıdır. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

            - Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

            - Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:27 J TIP 0,038" GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardır.

                - Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

                - Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

                - Shaft çapı 0,038" (inç) olmalıdır.

                - Uzunluğu en az 145 cm. olmalıdır.

                - Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

                - Guide wire'in 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.

                - Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

                - 'J' şeklindeki .distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

                - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

                - Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

                - CE onaylı olmalıdır. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

                - Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

ISN:28 BASINÇ ÖLÇER KILAVUZ TEL, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT:KR1129)

- Teklif edilecek basınç teli damar içi basınç ölçümü yapmaya uygun olmalıdır.

- 0.014 inç kalınlığında, 175cm uzunluğunda olmalıdır.

- Sensörlü kılavuz tel’in proksimal kısmı 144 cm ve PTFE kaplı olmalıdır. Distal kısmı 31 cm esnek ve hidrofilik olmalı, distal bölümün 3 cm’lik uç kısmı radyo-opak ve şekillendirilebilir olmalıdır.

- Sensörlü kılavuz tel, özel bir konektöre monte edilmiş olmalı, gerektiğinde konektörden rahatlıkla ayrılıp tekrar monte edilebilmeli ve uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlayabilmelidir.

- Alınan ölçümler ile otomatik olarak FFR (Fractional Flow Reserve) hesaplaması yapabilmelidir.

- Sensörlü kılavuz tel, mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.

- Sistem teknik kullanımı ile ilgili olarak, yetkili anjio teknisyen ve/veya hemşirelerine bir günlük toplu kullanım eğitimi verilmelidir. Eğitim sayesinde, teknik ekip gelmesi beklenmeden anjiyo esnasında karar verildiği anda ihtiyacı olan hastalara basınç telleri kullanılabilmelidir.

- Vakalarda hiperemi oluşturulması için gereken ilaçlar hastane tarafından sağlanacaktır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olması yeterlidir.

- Sözleşme bitiş tarihi öncesinde veya sonrasında miadı yaklaşan veya dolmuş ürünler değiştirilmeyecektir.

- Kullanıma hazır özel ve steril ambalajı içinde Sensorlu kılavuz tel, konektörlü bağlantı kablosu ve torque aparatı ile birlikte teslim edilmelidir.

ISN:29 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI

- Rekanalizasyon amaçlı kılavuz tel Femoral, Popliteal ve infra-Popliteal (periferik) arterlerde ilerlemeye ve PTA balon/stent taşımaya uygun özellikte olmalıdır.

- Kılavuz tel 195 ve 300 cm uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

- Telin gövdesi (tip-to-core) dizayna sahip paslanmaz çelik ve dış çapı 0.018” (inch) olmalıdır.

- Telin uç yapısı bozulmadan şekillendirilebilmelidir.

- Tel üzerinde bulunan en az 3 cm’lik coil uzunluğuna sahip radyoopak uç kısım olmalıdır.

- Tel uygulanan torque’ u 1:1 iletmelidir.

- Malzeme CE onaylı olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır ve miat tarihine 3 ay kalan ürünler ileri miatlı ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN30:ÜÇ BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA VE ABLASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, elektroanatomik haritalama ve radyofrekans (RF) ablasyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter, uygun elektroanatomik haritalama cihazına bağlanarak, ucundaki sensörler sayesinde anatomik haritalama yapılmasına olanak sağlamalıdır.

- Kateter elektroanatomik mapping cihazına uyumlu olmalıdır.

- Kateter ile birlikte mapping sistemine uygun haritalama “patch”leri verilmelidir. Patch manyetik sensorlü kateterin cihaz tarafından tanımlanmasını, kateter lokasyonunun belirlenmesini ve hafızaya alınmasını sağlamalıdır.

- Kateter RF ablasyon yapılabilmelidir.

- Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.

- Kateter elektrod dizilimi 1-4-1 şeklinde olmalıdır.

- Kateterin uzunluğu 115 cm olmalıdır.

- Kateter açık sistem irrigasyonlu (yıkamalı) ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır.

- Lazer kesimli zig-zag desen uç elektrodu olmalıdır.

- Zig-Zag uç elektrodu ile homojen bir irrigasyon sağlamalıdır. Uç elektrodun esnekliği sayesinde doku teması arttırılmış ve perforasyon riski azaltılmış olmalıdır.

- Kateterin uni-direksiyonel ve bi-direksiyonel seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin D, F ve J curve seçenekleri vardır. Bi-direksiyonel olanlarda simetrik ve asimetrik curve seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin uç kısmında thermo-couple sensör bulunmalıdır .

- Kateter kalınlığı maksimum 8F olmalıdır.

- Kateter gövde materyali eğilme, bükülme gibi manevralara ve vücut içi sıcaklığında deforme olmaya dirençli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kateteri temin eden firma, kateter ile birlikte uyumlu konnektör vermelidir.

- Kateteri temin eden firma, elektroanatomik haritalama ve ablasyon cihazını ilgili doktor istediği zaman, eğitimli teknisyeni ile birlikte laboratuarda servis vermeye hazır bulundurmalıdır.

- Malzeme TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.

- Sterilizasyon tarihi paketler üzerinde yer almalıdır. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Örnek numune verilmelidir. Numunesini vermeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:31 KATATER, PULMONER VEN DAİRESEL HARİTALAMA KAT ATERÍ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kataterin kalınlığı en fazla 3.3 Fr olmalıdır.

- Kataterin uzunluğu 165 cm olmalıdır.

- 15 mm ve 20 mm loop seçenekleri olmalıdır.

- Katater eşit aralıklı 8 elektroda sahip olmalıdır.

- Elektrotların uzunluğu 1 mm olmalıdır.

- Elektrot aralığı 15 mm loop için 4mm; 20 mm loop için 6 mm olmalıdır.

8.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

9.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

10.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

11.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:32 BAĞLANTI SETİ OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ

1. Manifold şeffaf yapıda olmalıdır.

2. Manifold da birbirinden bağımsız üç adet musluk bulunmalıdır.

3. Manifold, hastanın hem sağma hem de soluna yerleştirilebilecek şekilde olmalıdır.

4. Manifold, en az, 500 PSI basınç'a dayanıklı olmalıdır.

5. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amacıyla line bağlantı yerleri çevirmeli olmalıdır.

6. K. Anjio enjektörü basınca dayanıklı şeffaf yapıda olmalıdır.

7. K. Anjio enjektörü 12cc hacminde, 2cc stoperli olmalıdır.

8. K. Anjio enjektörü hazne kısmında 2 Adet, Piston proksimalinde ise 1 Adet parmak geçirme yerleri olmalıdır.

9. K. Anjio enjektörü standart luer locklu olmalıdır.

10. Set içerisinde en az  1 adet serum seti ve 1 adet en az 100cm uzunluğunda uzatma line ı olmalıdır.

11. Set steril poşetlerde, en az 1( bir) yıl miatlı olmalıdır.

12. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

13. CE onaylı olmalıdır.

13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:33 STEERABLE DECAPOLAR KORONER SİNÜS KATETERİ

- Koroner sinüse ulaşarak elektrofizyolojik çalışma yapılmasına olanak sağlayan tasarımda olmalıdır.

- Kateterler Decapolar olmalıdır.

- Katateterlerin	shaf't çapı 6 French olmalıdır.

- Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır.

- Medium. Large. X-Large, Medium/Large olarak 4 curve seçeneği veya multipulpose olmalıdır.

- Kateterlerin toplam uzunluğu en az 110 cm olmalıdır.

- 6 French olan ürün bi-directional veya uni-direktional curve yapabilmeli, 2 veya 2-5-2 veya 2-8-2 veya 5mm elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır.

- Distal elektrodu en az 1 mm olmalıdır.

- Band	elektrod genişliği en az 1mm olmalıdır.

- Handle  kısmı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Handle ‘ in simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygundur.

- Curve vermek için handle kısmının önünde yer alan aplikasyon ring'ine sahip olmalıdır.

- Aplikasyon ringine itme ve çekme manevraları, uygulanarak kontrol edilebilmelidir.

- Verilen curve'ün  kaybolmaması için kateterin kilit mekanizması olmalıdır

- 1,5m veya 2m uzunlukta bağlantı kablo seçenekleri olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka Ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benleri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- Telim edilen ürünün miat tarihi en az 12 (oniki) ay olmalıdır.

İSN:34 4MM TIP ELEKTRODLU ABLASYON KATETERLERİ

- Thermocuple sistemini kullanabilen RF ablasyon katater olmalıdır

- Kateterler Quadripolar olmalıdır.

- Katateterlerin shaft çapı 7 French olmalıdır.

- 2-5-2 mm elektrod aralığı olmalıdır.

- Kateterlerin uzunluğu 100-150 cm arasında olmalıdır.

- Tip elektrod uzunluğu 4mm, ring elektrod genişlikleri 1mm olmalıdır.

- Kateterin torque ve yönlendirilme yeteneği iyi seviyede olmalıdır.

- Curve seçeneği multicurve olmalıdır.

- Katetere curve verilmesi esnasında tip kısmının hareketleri akıcı olmalıdır.

- Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle' in simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.

- Elektrodlar ile kateterin polimer kısımlarının geçiş noktalarında çıkıntı veya çöküntü olmamalıdır.

Bu sayede elektrodların endokarda teması ve sinyal kalitesi azami seviyeye yükseltilmiş olmalıdır.

- Tip ve ring elektrodları elektriksel iletkenliği en üst seviyede olan materyallerden biri olan platin'den imal edilmiş olmalıdır.

- Her 5 kateter ile birlikte 1 bağlantı kablosu verilmelidir.

- Kablolar ile kateterlerin bağlantı noktası olan connector kısımları, direct connection adı verilen tek soketten oluşmalıdır. Bu sayede kateter ile kablo bağlantısı hızlı ve kolay bir hale getirilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:35 BALON ANJİYOPLASTİ, "PTA, RX, .014" TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.PTA dilatasyon balonu vasküler darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.

2.PTA balonunun uç profili tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.

3.PTA balon RX (Rapid Exchange) özelliğinde ve 0.014" çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

5.PTA balon Xcelon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.

6.Stenti taşıyan balon şaftı ve tel geçiş lümen çeperi lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için Microglide-coating veya hidrofilik ile kaplanmış olmalıdır.

7.PTA balonu üzerinde distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak marker bulunmalıdır.

8.PTA balonu, 15, 20, 30 mm uzunluklarda 4,0, 4.5, 5.0mm çaplara sahip olmalıdır.

9.PTA balonu nominal basıncı 8 Bar (+/-2bar) ve maksimum rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.

10.PTA balonu 140 cm (+/-5cm) uzunluklarında şaft seçeneğine sahip olmalıdır.

11.Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve UBB'na kayıtlı onaylanmış barkot numaraları belirtilmelidir.

12.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

13.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

14.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

15. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:36 STENT, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL "TORTUOUS KAROTİD, MONORAİL, TAPERED" TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Stent tortuous karotis damarlardaki darlıkların tedavisinde, vasküler işlemler için uygun ve özel bir dizayna sahip olmalıdır.

- Stent süper elastik önceden programlanmış çapa kendiliğinden açılarak ulaşan nitinol malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Stent açık hücre yapısına sahip olmalı, böylece kıvrımlı (tortuous) karotis damarın şeklini alabilecek ve lezyonu damar yüzeyinde tutabilecek radyal güce sahip olmalıdır.

- Stent post dilatasyona imkan tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.

- Stent dizaynı minimum kısalma sağlaması için üç adet longitudinal spin'den oluşmalıdır.

- Stent açıldığı zaman kısalma oranı %1'den az olmalıdır.

- Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

- Stent monoroil taşıma - yükleme sistemi en fazla 6F sheath/8F guiding kateter ile kullanılabilmelidir. 3cm'lik uç kısmı 0.018" olan 0.014" klavuz tel ile kullanılabilmelidir. Çapı daha küçük taşıma-yükleme sistemi olan teklifler tercih edilecektir.

- Stent monoroil taşıma -yükleme sistemi tek elle implante edilebilmesine yarayan mekanizmaya sahip olmalıdır. Bu hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleştirilebilmeli, yerleştirirken "jumping" yapmamalıdır.

- Stent monoroil taşıma-yükleme sistemini oluşturan katater örgülü bir yapıya ve fleksible bir uca sahip olmalıdır.

- Stent monoroil taşıma-yükleme sisteminde biri iç, biri dış kataterde olmak üzere en az iki adet radiopak marker bulunmalıdır.

- Standart stent uzunlukları 20,30 ve 40 mm ve çapları 6 mm'den 10 mm'ye kadar değişik ebatlardan oluşmalıdır.

- Tapered stent uzunlukları 30-40 mm, distal ve proksimalini oluşturan çapları 8-6 mm ve 10-7 mm ebatlarında olmalıdır.

- Şaft uzunluğu en az 130 cm (+/-5cm) olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon (veya Lot Nosu) tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

17.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

18.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

19.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

20. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:37 EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE ÇEVRİLEBİLEN

1. Yüzeyel femoral damarlarda çıkan derbisi yakalamak amacıyla üretilmiş olmalıdır.

2.    Filtre, nitinol malzemeden imal, örgülü yapıya sahip olmalıdır.

3.     Filtrenin floroskopi altında görünürlüğünü sağlamak amacıyla distalinde 1 adet, proksimalinde 1 adet filter ağzını çevreleyen markırlar bulunmalıdır.

4.     Filtre, gönderim telinden bağımsız ileri geri ve rotasyonal harekete 2 cm ye kadar müsade eden esnek lazer spıral kesim siseme sahip olmalıdır.

5.      FILTRE, 0.014” INCH VE 0.018” INCH, klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

6.     Filtre gönderim teli 320 cm uzunluğunda olmalı ve kırılma yolu ile isteğe bağlı olarak 190 cm ye kısalmalıdır.

7.     Filtrenin distal uç kısmında lezyondan geçişi kolaylaştıracak, esnek sarmal tel bulunmalıdır.

8.     Filtre 6F kılavuz kateter, 5F Sheat uyumlu olmaldır.

9.  Filter, filter açıklığını korumak amacıyla heparin kaplı olmalıdır.

10.  Filtre, 5mm, 6mm, 7mm çap seçeneğine sahip olmalıdır.

11.  Filtrenin geri çekme kateteri pratik olması için uyguluma katetrinin diğer ucu olmalıdır.

12.  Filtre CE onayına sahip olmalıdır.

13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

16.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:38 DESTEK AMAÇLI KATETER UZATMASI (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Kılavuz kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin desteğini artırmak amacıyla geliştirilmiş, ana katetere eklenen mikro kateter sistemi şeklinde geliştirilmiş olmalıdır.

2) Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda (RX) olmalıdır.

3) Kateter uzatması 5.5F, 6F, 7F içerisinden seçilebilmelidir.

4) Kateterin toplam çalışma uzunluğu 150cm (+/- 5cm,+/-10cm); uzatma segmenti 25cm, geçiş segmenti ise 17cm (+/-3cm) olmalıdır.

5) Kateter ucunda ve uzatılabilir segment proksimalinde radyopak işaret olmalıdır.

6) Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir.

7) Uzatma kılavuz kateterin tutamağı üzerinde kateter kalınlığı ile iç çap genişliği bilgileri kayıtlı olmalıdır.

8) İç lümeni pürüzsüz olmalıdır.

9) Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

10) Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

11) Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

12) Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:39 MÍKRO KATETER (VÍDALI TİP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Rekanalizasyon amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.

- Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.

- Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

- Gövde "braided" (tel örgü) olmalı, spiral düzenek (shinka şaft) ile esneklik kazandırılmış olmalıdır.

- Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.

- Kateter distalinderadyopak işaret olmalıdır.

- Proksimalsegment plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.

- Proksimalsegment ile konektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci yükselten özel kuvvetlendirici eklenmiş olmalıdır.

- 0.014" inç kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

- 0.016" inç giriş profiline sahip olmalıdır.

- Distalsegment (60 cm) hidrofılik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

- Proksimal şaft en fazla 2.8F, distal şaft en fazla 2.6F kalınlığında olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 135cm (+/-5cm) olmalıdır.

- Ürün steril, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

17.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

18. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:40 YUMUŞAK VE İNCELEN UÇLU REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ (POLİMERLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter girişimlerinde mikro kanallardan geçiş için özel olarak üretilmiş; standart, antegrat ve retrograt olmak üzere 3 (üç) farklı uç yapısında kullanıma sunuluyor olmalıdır.

- 0.014"(inch) kalınlığında ve 190cm (+/-5cm) uzunluğunda olmalı, 300cm uzunluğunda değiştirme kılavuzu seçeneği de sunulmalıdır.

- Gövde ekleme olmamalı; yekpare olmalıdır.

- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

- Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (Hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.

- Kılavuz Tel'in görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu ve polimerli segment uzunluğu 16cm olmalıdır.

- Kılavuz Tel uç direnci standart uç için 0.8g, antegrat tip için l.0g ve retrograt tip için 0.6g olmalı, uç yapısı mükemmel esnekliğin yanı sıra destek verici özellikte de olmalıdır.

- Distal segment (yumuşak kısım) özel olarak ek bir kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalı ve Koroner Arter içerisinde rahat hareket edebilmelidir; kılavuz tel ucu incelen uç yapısında olmalı; standart kılavuz için 0.009"(inç) kalınlığında ki uç, antegrat ve retrograt tiplerde 0.010"(inç) kalınlığında olmalıdır.

- Kılavuz tel retrograt yaklaşım için yüksek düzeyde kontrol edilebilir ve güvenli penetrasyon için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Kılavuz tel, sıradışı kıvrımlı damar yapılarında dahi güvenli geçişe uygun yapıda olmalıdır.

11.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

İSN:41 YUMUŞAK UÇLU ANJİYOGRAFİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateterler 4-5F kalınlığında olmalı, tüm seri 0.038" inç kılavuz tellerle çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kateter gövdesi tel örgü ile desteklenmiş olmalıdır.

- Kateterlerin ucu incelen uç yapısında (tapered) olmalıdır.

- Kateter uç yapısı X-Ray altında net görünecek kadar radyopak olmalıdır.

- Kateterlerin distal yüzeyleri özel bir kaplama ile kaplanmış olmalı bu özelliği sayesinde anti trombojenite sağlamalıdır.

- Yumuşak uçlu kateterler; HH, Vertebral, Simmons 1 ve 2, Cobra 1 ve 2,  MP gibi tüm standart kateterleri serisinde bulundurmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:42 HİDROFİLİK ÖZELLİKTE UZUN (125CM) KATETERTEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateterler 4-5F kalınlığında ve 125cm uzunluğunda olmalı, tüm seri 0.038" inç kılavuz tellerle çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kateter gövdesi tel örgü ile desteklenmiş olmalıdır.

- Kateterlerin ucu incelen uç yapısında (tapered) olmalıdır.

- Kateter uç yapısı X-Ray altında net görünecek kadar radyopak olmalıdır.

- Kateterlerindistal yüzeyleri minimum 40cm olmak üzere sıvı ile temas ettiğinde kayganlaşan, özel biyolojik uyumlu bir kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

- Hidrofilik özellikte nörovaskülerkateter; HH1 (Headhunter 1), Vertebral ve Simmons 1- 2 serisine sahip olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:43 SERT VE İNCELEN UÇLU HİDROFİLİK REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ

- Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- 0.014" (inch) kalınlığında ve 180cm (+/-5cm) uzunluğunda olmalıdır.

- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olup, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

- Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici özel bir kaplamaya (Hydrophilic) sahip olmalı, kaplaman kılavuz telin en uç noktasına ulaşmadan sonlanmalı, proksimal segment ise PTFE kaplı olmalıdır.

- Kılavuz Tel'in X-Ray altında görünebilen uzunluğu 20cm olmalı, lezyon geçişi sonrasında rahatlıkla takip edilebilmelidir.

- Kılavuz Tel ucu 0.009" (inch) kalınlığına indirgenmiş, incelen uç özelliğinde olmalıdır.

- Kılavuz Tel serisi uç direnci 9 ve 12 g olan 2 ayrı kılavuz tel serisinden oluşmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

10.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

11.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

12.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:44 SERT UÇLU REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ TEKNİK SARTNAMESİ

- Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- 0.014" (inch) kalınlığında ve 180cm uzunluğunda olmalı 300cm uzunluğunda değiştirme kılavuzu da sunulabilmelidir.

- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

- Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici bir kaplamaya sahip olmalı, bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.

- Kılavuz Tel'in X-Ray altında görünebilen uzunluğu 11 cm olmalı, damar anatomisi lezyon geçişini takiben rahatlıkla takip edilebilmelidir.

- Kılavuz Telin direnci 3g,4.5g,6gr,12gr olmalıdır.

8.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

9.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

10.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

11. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:45 AORTİK BALONLU DİLATASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Geniş çaplı damarlarda (özellikle aortik) kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

- Şişme ve inme süreleri kısa olmalıdır.

- Çoklu dilatasyona uygun yapıda olmalıdır.

- Balon materyali kompliyant olmayan bit maddeden üretilmiş olmalıdır.

- 0.035 inç kılavuz tellerle kullanıma uygun olmalıdır.

- Balon çapları 14-16-18-20-22-24-26-28 ve 30 mm (+/-2mm) içerisinden; balon uzunlukları ise 20-30-40 mm (+/-10mm) içerisinden seçilebilmelidir.

9.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

10.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

11.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

12. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:46 KORONER KANALLAMA KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Koroner Arter rakanalizasyonu amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.

- Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.

- Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

- Gövde "braided" (tel örgü) olmalı, spiral düzenek (shinka şaft) ile esneklik kazandırılmış olmalıdır.

- Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.

- Kateter distalinde radyopak işaret olmalıdır.

- Proksimal segment plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.

- Proksimal segment ile konnektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci yükselten özel kuvvetlendirici eklenmiş olmalıdır.

- 0.014" (inç) kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

- 0.016" (inç) giriş profiline sahip olmalıdır.

- Distal segment hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

- Proksimal şaft en fazla 2.8F, distal şaft en fazla 2.6F kalınlığında olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 150 cm (+/-5cm) olmalıdır.

- Ürün steril, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

15.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

16.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

17.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

18. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

İSN:47 YABANCI CİSİM ÇIKARICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2mm-10mm çap aralığındaki damarlarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Set, atravmatik nitinol çoklu oval yakalayıcı, uzun giriş (introducer) kılıfı, sabitleyici konektör ve yönlendirici (torquer) içermelidir.

- Yakalayıcı oval sistem çoklu olmalıdır.

- Çoklu Oval yakalayıcı (snare) radyopak olmalıdır.

- Giriş (introducer) kılıfının ucunda, radyopak marker olmalıdır.

- Çoklu Oval yakalayıcı (snare); 175 cm (+/-5cm), kılıf 150 cm (+/-5cm) olmalı, 7-8F kılavuz kateterler içinden rahatlıkla geçebilmelidir.

- Çoklu Oval yakalayıcı (snare), 1:1 tork (torque) özelliğinde olmalı, manipülasyon için verilen yönlendirici (torquer) kolay bir kullanım özelliğine sahip olmalıdır.

- Çoklu Oval yakalayıcı (snare) 5, 10, 15 ve 20 mm olarak seçilebilmelidir.

- Sistem, işlem sırasında oval yakalayıcı (snare) replasmanını (değişimini) mümkün kılacak özellikte olmalı, bu amaçla özel konnektör set içerisinde verilmelidir.

- Set, steril orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihleriyle sterilizasyon yöntemi tanımlanmış olmalıdır.

10.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

11.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir. Ürün değişimi en geç 3 (hafta) içinde olmalıdır.

12.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

13. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

ISN:48 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI

1.Rekanalizasyon amaçlı kılavuz tel Femoral, Popliteal ve infra-Popliteal (periferik) arterlerde ilerlemeye ve PTA balon/stent taşımaya uygun özellikte olmalıdır.

2.Kılavuz tel 195cm (+/-5cm) uzunluğa sahip olmalıdır.

3.Telin gövdesi core-to-tip tasarıma sahip paslanmaz çelik ve dış çapı 0.018” (inch) olmalıdır.

4.Telin uç yapısı bozulmadan şekillendirilebilmelidir.

5.Telin proksimal bölümü PTFE Hydrophobic kaplı ve distal kısmı Surmodics (hidrofilik) kaplamalı olmalıdır.

6.Tel üzerinde bulunan 10 cm’lik coil uzunluğuna sahip radyoopaklı uç kısmı olmalıdır.

7.Tel uygulanan torque’ u 1:1 iletmelidir.

8.Telin incelerek (Tip Taper) gelen uç çapı 0.0125” (inch) ve uç ağırlığı 30 gr olmalıdır.

9. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

10. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

ISN:49 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI

- Rekanalizasyon amaçlı kılavuz tel Koronik total oklüzyon (CTO) arterlerde ilerlemeye uygun özellikte olmalıdır.

- Kılavuz tel 190 ve 300 cm uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

- Telin gövdesi (tip-to-core) dizayna sahip paslanmaz çelik Durasteel materyalden yapılmış olmalı ve dış çapı en çok 0.014” (inch) olmalıdır.

- Telin uç kısmı şekil vermeye uygun ve atravmatik olmalıdır.

- Telin 0.5 cm’lik uç bölümden sonraki 29.5 cm’lik yüzeyi kayganlaştıracak ve lezyona kolay iletilebilmesini sağlayacak Polimer hidrofilik  ile kaplı olmalıdır.

- Tel üzerinde bulunan radyoopak coil uç kısım 3 cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- Lezyona ulaşma ve kolay lezyon geçişleri için en uç kısım sarmal yapıda ve uç ağırlığı 13 gr olmalıdır.

- Tel uygulanan torque’u 1:1 iletmelidir.

- Telin incelerek (Tip Taper) gelen 0.009” (inch) uç çapı sayesinde mikro kanallara ilerlemeyi kolaylaştırmalıdır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

İSN:50  ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, YÖNLENDİRİLEBİLİR REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Gövde toplam uzunluğu 190 cm olmalı; 300 cm uzunluğunda değiştirme tipi kılavuz tel olarak sunulabilmelidir.

- 2) Gövde kalınlığı 0.014'' (inç) olmalı; bununla birlikte uç inceltmesi 0.010'' , 0.011'' ve 0.012'' (inç) olan 3 (üç) ayrı formda kılavuz tel kullanıma sunabilmelidir.

- 3) Yönlendirilebilir rekanalizasyon kılavuz teli; uç direnci 1.7 gf, 3.5 gf ve 4.5 gf olan 3 (üç) ayrı formda olmalıdır.

- 4) Kılavuz tel ucu; kronikleşmiş tıkanıklıklara penetrasyon için mikrokonik yapıda olmalıdır.

- 5) Kılavuz tel gövdesi rahat yönlenebilme özelliğinde olmalı; bu nedenle çekirdeği kompozit olmalıdır.

- 6) Oklüzyon içerisinde hareket ederken bozulmayan uç yapısında olmalı; önceden şekillendirilmiş uç açısı 45 derece ve şekil büyüklüğü 1mm olmalıdır.

- 7) Kılavuz Tel distal (uzak) segmenti kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Kaplanmış segment uzunluğu 400 mm olmalıdır.

- 8) Sarmal ile esneklik kazandırılmış uç segment uzunluğu 150 cm (+/-5cm) olmalıdır.

- 9) Ana gövde PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

- 10) Kılavuz tel kink olmamalıdır.

- 11) Kılavuz tel arkası uzatılabilir olmalıdır.

- 12.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- 13.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- 14.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- 15. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

ISN 51: PERİFERİK DESTEK KATETERİ

- Kateter, periferik kronik total okluzyonlarda kılavuz tel gecişini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

- Kateter, distale doğru incelen atravmatik yapıda tasarıma sahiptir.

- Kateter, otw(over the wıre) sıstemıne uygundur.

- Kateterın, 0.014” , 0.018”, 0.035” kılavuz tel uyumlu seceneklerı mevcuttur.

- Kateterın, 0.014” kılavuz tel ıcın 135 ve 150 cm uzunluk seceneklerı, 0.018” kılavuz tel ıcın 90 cm , 135cm, 150cm uzunluk seceneklerı, 0.035” kılavuz tel ıcın, 65cm, 90cm, 135cm, 150cm uzunluk secenklerı mevcuttur.

- Kateter 5f ıntroducer ve 6f kılavuz kateter uyumludur.

- Kateterın dıstalden 40 cm lık kısmı hıdrofılık kaplamaya sahiptir.

- Kateterın dıstal saftı, 0.014” kılavuz tel uyumlu mıkrokateter ıcın 0.020”, 0.018” kılavuz tel uyumlu mıkrokateter ıcın 0.023”, 0.035” kılavuz tel uyumlu kateter için 0.041” çapındadır.

- Kateter uzerınde, anjıografık gorunulurlugu arttırmak amacıyla ıkı adet radyopak beelirteç bulunmaktadır.

- Kateterın lezyon gırıs profılı, mınımum 0.014” kılavuz tel uyumlu secenek ıcın 0.019”, 0.018” kılavuz tel uyumlu secenk ıcın, 0.021”, 0.035” kılavuz tel uyumlu secenek ıcın 0.039” çaptadır.

- Kateter, CE onaylıdır.

- Kateterler, teklı sterıl ambalajlarında ve uzerınde son kullanma tarıhı, sterılızasyon seklı, saklama kosulları belırtılmıstir.

İSN:52  J Tip 0,035"  Extra Bak-up Guide Wire Teknik Şartnamesi:

1.Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardir.

2.Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

3.Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

4.Shaft çapı 0,035" (inç) olmalıdır.

5.Uzunluğu en az 300cm (+/-10cm) cm. olmalıdır.

6.Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

7.Guide wire'm 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.

8.Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

9.' J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

10.Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

11.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

12.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

13.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

14. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:53 İLAÇ KAPLI KORONER STENT ŞARTNAMESİ

        - Koroner stent tübüler veya sürekli sinüzoidal dizaynda meteryali Kobalt Krom alaşım veya Platin Krom malzemeden lazer kesim ile kesilmiş olmalı veya modüler dizayn yöntemiyle veya sürekli sinüzoidal tasarım yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.

        - Stentin polimeri eriyebilir olmalıdır.

        - Stentin kaplı olduğu ilaç belirtilen şu kimyasallardan biri olmalıdır. Limus, (Zotarilomus, Everolimus, Sirolimus,)

        - Stent strut kalınlığı en fazla 50µm olmalıdır.

        - Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

        - Stent balonunun stent implantından sonra kolaylıkla inip geri çekilebilmelidir.

        - Balonun distal ve proksimal uçlarında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki marker arasında olmalıdır.

          - Stent MRI uyumlu olmalıdır.

          - Stent proksimal şaftı en fazla 2f, distal şaftı en fazla 2,7f olmalıdır.

          - Stent çapları 2,0mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm ile stent uzunlukları  18, 24, 28, 32, 38, 40, 45,49mm   (+/-1) boylarda alternatifleri olmalıdır, (kısır size aralığı olan numuneler kabul edilmeyecektir.)

              - Koroner stent strat kalınlığı ve dizaynı kalsifik lezyonlar için radial gücü yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de fleksibilitesi yüksek olmalıdır.

- Stent sistemi kıvrımlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmalıdır.

- Hastanemize alınacak olan ilaçlı stentlerin tercihinde verimlilik kalite ve teknik açıdan kullanılıp değerlendirmesi amacıyla 1 (bir) adet numune verilecektir. Değerlendirmeler bu aşamadan sonra yapılacaktır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Firma kullanılmamış malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:54  0,014" Klavuz Tel Şartnamesi

- Telin uç kalınlığı 0,014" olmalı, koroner balon ve koroner stent taşıyabilmeli.

- 0,014 tel en az 190 cm (+/-5cm) uzunlukta olmalıdır.

- 0,014 telin "düz" ve "J" şeklinde uç seçenekleri olmalı.

- 0,014 telin yüzeyi kayganlaştıracak ve lezyona kolay iletilebilmesini sağlayacak HYDROCOAT, hidrofılik kaplı olmalı.

- Core (ana gövde) yapısı DURASTEEL materyalden yapılmış olmalı ve Parobolik teknoloji ile uca doğru tek parça olarak inceltilmiş olmalı.

- Zorlu Lezyon geçişleri için Polimer Tip (uç) yapısında olmalı.

- Farklı zorluktaki lezyonlarda tercih edilmek üzere en az üç farklı sertlikte uç seçeneği olmalı. (50-150-200)

- Uç kısmının 3 cm'lik bölümü radyopak olmalı, floroskopide belirgin şekilde görülebilmeli.

- 0,014 telin üzerinde lezyon boyu ölçümüne yardımcı altın kaplı 2 mmTik bir marker olmalı.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

İSN:55 0.018" OTW PERİPFERAL ANIİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- OTW (Over The Wire) yapısında olmalıdır.

- 0.018" (inç) kalınlığındaki kılavuz teller ile uyumlu çalışacak lümene sahip olmalıdır.

- Çoklu dilatasyona olanak sağlayan ve düşük bir profil elde edilmesini kolaylaştıran balon materyaline sahip olmalıdır.

- Balonun dilatasyon sırasında darlık alanına iyi tutunmasını ve maksimum güç uygulanmasını sağlayıp, kaymasını engelleyecek bir yapıya (slide lock) sahip olmalıdır.

- Balonlu kateter şaftı maksimum itme gücü için örgülü olmalıdır.

- Balonlu kateter şaft uzunluğu 150cm (+/-5cm) cm seçenekleri içerisinden seçilebiliyor olmalıdır.

- Balon çapları 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, mm; balon uzunlukları ise 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (+/-10mm) seçenekleri içerisinden seçilebilmelidir.

- Balonlu kateter giriş kılıfı uyumluluğu en az 4F olmalıdır.

- Balonlu kateter distali (40 cm) hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

- Nominal basıncı 9 Bar (+/-1bar), garanti edilen patlama basıncı ise 16 Bar (+/-2bar) olmalıdır.

- Balonlu kateterin lezyon giriş profili en fazla 0.020" (inç) olmalıdır.

- Balonlu kateter özellikle femoral ve popliteal arter anjiyoplasti uygulamaları için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Balonlu kateter uluslararası kabul gören standartlara haiz olmalı, ulusal bilgi bankası (UBB) kayıtlarının da yapılmış olması gerekmektedir.

14.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

15.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir. Değişim süresi en fazla 3 (üç) hafta olmalıdır.

16.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

17. Teslim edilen ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 1 (yıl) olmalıdır.

İSN:56 0.035" OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- OTW (Over The Wire) yapısında olmalıdır.

- 0.035" (inç) kalınlığındaki kılavuz teller ile uyumlu çalışacak lümene sahip olmalıdır.

- Çoklu dilatasyona olanak sağlayan ve düşük bir profil elde edilmesini kolaylaştıran balon materyaline sahip olmalıdır.

- Balonun dilatasyon sırasında darlık alanına iyi tutunmasını ve maksimum güç uygulanmasını sağlayıp, kaymasını engelleyecek bir yapıya (slide lock) sahip olmalıdır.

- Balonlu kateter şaftı maksimum itme gücü için örgülü olmalıdır.

- Balonlu kateter şaft uzunluğu 135 cm (+/-5cm, +/-10cm) seçenekleri içerisinden seçilebiliyor olmalıdır.

- Balon çapları 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 ve 12.0 mm; balon uzunlukları ise  40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (+/-20mm) seçenekleri içerisinden seçilebilmelidir.

- Balonlu kateter giriş kılıfı uyumluluğu en az 5F olmalıdır.

- Balonlu kateter distali hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Nominal basıncı 6-8 Bar (+/-1), garanti edilen patlama basıncı ise 10 ve 14 Bar (+/-2) aralığında olmalıdır.

- Balonlu kateterin lezyon giriş profili 0.037" (inç) (+/-0,003) olmalıdır.

- Balonlu kateter özellikle femoral ve popliteal arter anjiyoplasti uygulamaları için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Balonlu kateter uluslararası kabul gören standartlara haiz olmalı, ulusal bilgi bankası (UBB) kayıtlarının da yapılmış olması gerekmektedir.

14.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

15.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

16.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

17. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

İSN:57  İLAÇ KAPLI KORONER STENT ŞARTNAMESİ

- Koroner stent tübüler veya sürekli sinüzoidal dizaynda meteryali Kobalt Krom alaşım veya Platin Krom veya paslanmaz çelik malzemeden lazer kesim ile kesilmiş olmalı veya modüler dizayn yöntemiyle veya sürekli sinüzoidal tasarım yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen stent üretici firmanın son jenerasyon stenti olmalıdır.

- Stentin kaplı olduğu ilaç belirtilen şu kimyasallardan biri olmalıdır. Limus, (Zotarilomus, Everolimus, Sirolimus, BiolimusA9.)

- Stent operasyon sırasında ilk çapından daha büyük bir çapa açılan bir balon ile genişletilebilmelidir.

- Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

- Stent balonunun stent implantından sonra kolaylıkla inip geri çekilebilmelidir.

- Balonun distal ve proksimal uçlarında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki marker arasında olmalıdır.

- Stent MRI uyumlu olmalıdır.

- Stentin 2,25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm çap ile 15, 18, 20, 24, 28, 32mm (+/-1mm, +-2 mm) boylarda alternatifleri olmalıdır, (kısır size aralığı olan numuneler kabul edilmeyecektir.)

- Koroner stent strat kalınlığı ve dizaynı kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de fleksibilitesi yüksek olmalıdır.

- Stent sistemi kıvrımlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmalıdır.

- Hastanemize alınacak olan ilaçlı stentlerin tercihinde verimlilik kalite ve teknik açıdan kullanılıp değerlendirmesi amacıyla 1 (bir) adet numune verilecektir. Değerlendirmeler bu aşamadan sonra yapılacaktır.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma kullanılmamış malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

ISN 58: BALONLU KATETERE YÜKLENMİŞ STENT GREFT (PERİFERİK) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balonlu kateter üzerine yüklenmiş; yerleştirmeye hazır olmalıdır.

2. Vasküler anevrizma tedavisi (kapatılması), akut perforasyon, ekstravazasyon, fistül kapatma gibi tedavilere uygun olmalıdır.

3. Stent iskelesi kompozit kobalt-kromiyum (CoCr) materyalinden mamul olmalıdır.

4. Greft materyali PTFE olmalıdır.

5. Taşıma ve yerleştirme sistemi (balonlu kateter) , OTW (Over The Wire) yapısında olmalı; 75 ve 120cm (+/-5cm,+/-10cm) şaft uzunluk seçenekleri olmalıdır.

6. Taşıma ve yerleştirme sistemi 0.035” kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.

7. Yerleştirmeye hazır greft stent  (7-8-9-10mm)  7F  kılıflarla uyumlu olmalıdır.

8. Greft stent uzunlukları farklı uzunluk aralığından seçilebilmelidir.

9. Greft stent tek katmanlı ve geçiş profili düşük olmalıdır.

10. Greft stent raf ömrü minimum 1 (bir) yıl olmalıdır.

11. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

İSN:59  J Tip 0,035"  Extra Bak-up Guide Wire Teknik Şartnamesi:

1.Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardir.

2.Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.

3.Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.

4.Shaft çapı 0,035" (inç) olmalıdır.

5.Uzunluğu en az 180cm (+/-5cm, +/-10cm) cm. olmalıdır.

6.Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.

7.Guide wire'm 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.

8.Distal ucu J şeklinde olmalıdır.

9.' J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.

10.Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

11.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

12.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

13.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

14. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

ISN 60: 	GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU

1.     Elektrod 6F kalınlıkta ve kullanılabilir uzunluk 110 cm olmalıdır.

2.    	Elektrod gövdesi üzerinde 10 cm aralıklarla derinlik işaretleri olmalıdır.

3.   	Elektrod esnek atravmatik, yumuşak bir materyalden (poliüretan) ve radyoopak olmalıdır.

4.     	Kateter ucu kıvrık olmalıdır.

5.    	Elektrodun surface alanı 19 mm2 den az olmalıdır.

6.     	İletken, trombusa dirençli poliüretan ile yalıtılmış olmalıdır.

7.   	Kateter elektrodları’nın katot ve anod uçları arasında 10 mm mesafe olmalıdır. Elektrod paslanmaz çelikten ve 3 mm uzunluğunda olmalıdır.

8.	Sterilizasyon tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.

9.	Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

10.Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

11.	Malzeme TSE ve/veya CE belgesine sahip olmalıdır.

12. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

ISN 61:  SET, INTRODUSER,NÖROVASKÜLER,65cm ve ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ,HİDROFİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Set, bir adet kayganlaştırıcı kaplanmış kılavuz kateter ve bu kateterle uyumlu dilatörden oluşmalıdır.

2.Kılıf kalınlıkları 6F ve 7F arasından seçilebilir olmalıdır.

3.Kılıf uzunluğu 90cm (+/-5cm) olmalıdır.

4.Dilatör, ucu inceltilmiş ve kılıf uyumu mükemmel (pürüzsüz) bir yapıda olmalıdır.

5.Kılıf uç şekli düz, açılı (45 derece) olmalı; ayrıca RDC alternatifi de sunulmalıdır.

6. Kontralateral yaklaşıma uygun olmalı ve kink olmamalıdır.

7.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

8.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir. Ürün değişimi en fazla 3 (üç) hafta içinde olmalıdır.

9.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

10. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

ISN 62: INOUE BALON MİTRAL VALVULOPLASTİ KATATER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

      - Inoue Balon Mitral Valvuloplasti Katater setleri PTMC-26 mm, PTMC-28 mm ve PTMC-30 MM ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.Bölümün belirleyeceği ebatlardan talep edilen miktara uygun bir şekilde paylaştırılmalıdır.

      - Inoue Balon PTMC seti seti (birinci set) aşağıdaki özelliklere sahip 7 (yedi) parçadan oluşacaktır.

      - Inoue Balon Katateri:12 F (onikifrench) genişliğinde, 70 cm(yetmiş)uzunluğunda olmalıdır.

      - Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube):l,2 mm(bir virgül iki milimetre)genişliğinde , 80 cm (seksen santim) uzunluğunda olmalıdır.

      - Dilatör, 14 F (ondört french) genişliğinde , 70 cm (yetmiş santim)uzunluğunda olmalıdır.

      - Guidewire;.0,025 (sıfır virgül sıfır yirmibeş inç)genişliğinde ,175 cm(yüzyetmişbeşsantim) uzunluğunda olmalıdır.

      - Stylet 0.038"(sıfır nokta sıfır otuzsekiz inç) genişliğnde, 80 cm (seksen) uzunlukta olmalıdır.

      - Şırınga, balon ebadına özel kademelendirilmiş olacaktır.

      - Ruler , balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.

      - Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

11-Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

12-Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

13-Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

14- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

ISN 63: INOUE BALON MİTRAL VALVULOPLASTİ KATATER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

      - Inoue Balon Mitral Valvuloplasti Katater setleri PTMC-26 mm, PTMC-28 mm ve PTMC-30 MM ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.Bölümün belirleyeceği ebatlardan talep edilen miktara uygun bir şekilde paylaştırılmalıdır.

      - Inoue Balon PTMC seti seti (birinci set) aşağıdaki özelliklere sahip 7 (yedi) parçadan oluşacaktır.

      - Inoue Balon Katateri:12 F (onikifrench) genişliğinde, 70 cm(yetmiş)uzunluğunda olmalıdır.

      - Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube):l,2 mm(bir virgül iki milimetre)genişliğinde , 80 cm (seksen santim) uzunluğunda olmalıdır.

      - Dilatör, 14 F (ondört french) genişliğinde , 70 cm (yetmiş santim)uzunluğunda olmalıdır.

      - Guidewire;.0,025 (sıfır virgül sıfır yirmibeş inç)genişliğinde ,175 cm(yüzyetmişbeşsantim) uzunluğunda olmalıdır.

      - Stylet 0.038"(sıfır nokta sıfır otuzsekiz inç) genişliğnde, 80 cm (seksen) uzunlukta olmalıdır.

      - Şırınga, balon ebadına özel kademelendirilmiş olacaktır.

      - Ruler , balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.

      - Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

11-Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

12-Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

13-Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

14- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

ISN 64: JEOCATH KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşlem için gereken tüm malzemeler aynı paket içerisinde (birarada) ve steril olarak sunulmalıdır.

2. Perikard içerisinde sıvı drenajı için hazırlanmış olmalıdır.

3. Drenaj kateteri 6F kalınlığında düz yada “pigtail” uç formunda ve 60cm uzunluğunda olmalıdır.

4. Kit içerisinde giriş için gereken iğneler (18G -9 ve 15cm) dilatör 0.035” (inch) kalınlığında ve 80cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.

5. Medikasyon için gereken iğneler ve enjektörle birlikte drenaj için ihtiyaç duyulan musluk, özel enjektör (60ml) drenaj torbası kit içerisinde olmalıdır.

6. Monitörizasyon için gereken kablo (klips şeklinde) olmalıdır.

7. Steril örtüler ve spançlar kit içerisinde kullanıma hazır olarak bulundurulmalıdır.

8. Kit steril, orijinal ambalajında onaylı kodu ve üretim-son kullanım tarihi kayıtlarıyla birlikte teslim edilmelidir.

İSN:65 GENEL AKSESUARLAR, (SUTURLU FEMORAL ARTER KAPATMA SİSTEMİ 5-8F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kapatma sistemi 5 ila 8 F Sheath kullanılarak yapılan femoral arter girişli işlemlerin sonrasında damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.

2.Sistem kendi içinde hazır düğümü ile damarı dikişle kapatılabilmeli ve hastanın kanaması durdurulabilmelidir.

3.Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atılabilecek özellikte olmalıdır.

4.Sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır.

5.Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.

6.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

7.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

8.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

9. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

ISN 66: PERCUTANEOUS VASCULAR SUTURE CLOSURE DEVİCE 10F TEKNİK ŞARTNAMESİ

    - 10F Sheath uyumlu Percutaneous Vascular Surgical Device, femoral arterden yapılan girişimler sonrası en az 24 Fr. lik büyüklüklerde kateter vs. ile açılmış olan damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.

    - Sistem ile çapraz iki dikişle düğüm atılarak damar kapatılabilmeli ve hastanın kanaması durdurulabilmelidir.

    - Sistem dört nitinol iğne ile dikiş atılabilecek özellikte olmalıdır.

    - Sistemde kullanılan iplik 3-0 braided polyesterden yapılmış olmalıdır.

    - Sistemin damara giren sheat kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.

    - Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.

    - Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 12 ay miatlı olacaktır.

8.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

9.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

10.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

ISN 67: REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ UZATMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.0.014" (inch) kalınlığında PTKA Kılavuz Tellerinin uzatılması için üretilmiş olmalıdır.

2.Toplam uzunluğu 165 cm (+/-5cm) olmalıdır.

3.Ekleme tüpü (haznesi) uzunluğu 30 mm olmalıdır.

4.Ekleme tüpü (haznesi) nitinolden mamul olmalıdır.

5.Kılavuz tel gövdesinin kalınlığı 0.014" (inch) olmalı, birleşme noktasında ek kalınlık ortaya çıkmamalıdır.

6.Steril paketlerde teslim edilmelidir.

7.Ekleme tüpü (haznesi) ayrı renkte olmalıdır.

8.Ekleme tüpü (haznesi) kıvrımlı olarak üretilmiş olmalı, birleştirmeyi takiben düzleşmelidir.

9.Uzatma teli işlem sırasında tekrarlayan işlemlere (uzatma/çıkarma) izin verecek yapıda olmalıdır.

10.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

11.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

12.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

ISN 68: 8F TRANSEPTAL INTRADUCER (MULLINS SHEATH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilecek transseptal ınlrodııcer,lransseplal girişim lerde(perkülan Mitral Vavııloplasti,Heraodinamik ve Elektıofızyolojik çalışmalar vs.)sol atıiumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

- Verilecek malzeme Hemostasis Valveli ve sidaportlu ıntrooducer sheath ve dilatörden oluşmalıdır.

- Verilecek malzeme en az 71 (yetmiş bir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz)gauge çapında, Brokenbrough(BRKIM) serisi Transseptal Needle ile uyumlu olmalıdır.

- Verilecek malzeme en az 60(altmış)cm uzunluğunda olmalı ve kullanabilecek ml Mimunun GuideWire çapı 0.032"(sıfırnoktasıfırotuziki inçh) olmalıdır.

- 8F dilatöriinün uzunluğu en az 67(altmışyedi)cm olmalıdır.

- 6- 8F curved sheath in markını w/Tip olmalıdır.

- İntroduserların uç kısımları anterior planda öne doğru 180 açıya sahip olmalıdır.

- 180 açı ile intoducerlerin distal kısmı6(altı) cm çaplı bir yarım çember şeklinde olmalıdır.

- Intraduserlerin distal kısmından yıkama ve/veya kontrast madde verme gibi işlemleri yapılmasını sağlayan bir sideport'u bulunmalı, sideportun da en az iki manifoldu bulunmalıdır.

- İntroduserların katater holünün proksimalde kalan dış ucunda fıksasyon yapılabilmesi için küçük bir sutur halkası olmalı ve bu uç kanamaya engel olan Hemostatis Valve sistemi ile donatılmış olmalıdır.

- Dilatörün proksimalde kalan kısmı santimetre cinsinden skala olmalıdır.

- Dilatör ve Hemostatis Valve sisteminin tam kapalı hali ile sabit kalmasına Veren Snap Lock özelliğinin bulunması tercih sebebidir.

- Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

- Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır

- Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü bilen ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

ISN 69: TRANSEPTAL BROCKENBROUGH NEEDLE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Teklif edilecek Transseptal Brockenbrough Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik  çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi(Septostomy) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik  işlemlerin yapılmasına  olanak sağlamalıdır.

2- Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikten yapılmış Stylet’ dan oluşmalıdır.

3- Verilecek needle en az 71(yetmişbir) cm uzunluk  ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.

4- Her bir needle  üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır.

5- Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 12/02/2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.