T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 07/02/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yeni Nesil Dizileme Kiti -1 | Test | 952 |  |
| 2 | Yeni Nesil Dizileme Kiti -2 | Test | 1728 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 12/02/2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

TEKNİK ŞARTNAME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,TIBBİ GENETİK ANABİLİMDALI

YENİNESİL DİZİLEME KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yeni Nesil Dizileme Kiti I | 952 |
| 2 | Yeni Nesil Dizileme Kiti II | 1728 |
|  | TOPLAM | 2680 |

YENİ NESİL DİZİLEME KİTLERİ İÇİN

A-GENEL ŞARTLAR

1-Çalışılacak bütün testler için ihale öncesinde demo yapılmalıdır.

2-İhaleye iştirak eden firmalar, yeni nesil sekans sisteminde deneyimli olmalıdır. Firmaya daha öncede çalışılan 5 hasta örneği (BRCA Herediter, Klinik Ekzom Paneli, KistikFibroz, Kanser Paneli ve DMD) verilecek ve bu hastalardan sonuç raporuna kadar giden süreç çalışılacak ve rapor verilecektir. Raporlardaki uyuşmazlık ihalenin kaybına neden olabilir.

3-Kopya sayısı değişiminin (CNV) hastalık yapıcı etkisi kanıtlanmış olan Herditer meme / over kanseri, KistikFibroz ve Klinik ekzom paneli gibi hastalıklarda  kit ve sağlanacak olan Biyoinformatik yazılım ile bakılabilmelidir. Özellikle Klinik Ekzom çalışmalarında örnek çözümleme başarısını arttırabilmek adına resesif hastalıklarda çokça karşılaşılan bir nokta mutasyonu ve bir delesyondan oluşan "compound heterozigotluk" durumların tespit olasılığı arttırılmalıdır. Bu amaçla sağlanacak olan yazılımın CNV analizi özelliği ile MLPA'ya duyulan ihtiyaç azaltılmalıdır. Yapılan CNV analizi için en az 8 örnek bir arada çalışılmalıdır, bu şekilde normalizasyon ve kopya sayısı değişimi güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

4-İhale 2(iki) kalem olup gerekli tüm sarflar ve biyoinformatik hizmetleri birlikte verilmelidir. Üstlenici firma bu hizmetler için ayrıca bir ücret talep edemez. Kısmi teklif verilemez.

5-Tanıda zaman kaybını önlemek için firma Kayseri'de yerleşik teknik 2(iki) kişiyi bulundurmalıdır. Bu kişi sorun olduğunda en geç 24 saat içinde sisteme müdahale edebilmelidir.

6-İhalede teklif edilen kit ile çalışılmış gerçek hasta sonucu/raporu  uyumlu olmalıdır.

7-Kitlerin UBB kaydı olmalıdır. UBB kaydı olmayan ürünler için kapsam dışı yazısı sunulmalıdır. Bölümün yeniden tasarladığı kitlerde UBB kaydı istenmeyebilir. CE-IVD belgeli kitler tercih nedeni olabilecektir. Teklif edilen kitler için üretici firma kendisi yada yetki belgesi bulunmalıdır.

8-Teklif edilecek kitler GENKÖK'te bulunan MiSeq ve NextSeq500 model Illumina marka cihazlara uygun olmalıdır. Yüklenici firma bu cihazların yıllık bakım ve onarımını Türkiye yetkili distribütöründen Teknik servis hizmeti için  hizmet almalıdır. Bunun ile birlikte yetki belgesini de ihale dökümanın da bulundurmalıdır. Veya Yüklenici firma  kendi kitleri için uygun olan başka Yeni Nesil Sekans Platformunu ve kitleri çalışmak için kullanılan tüm cihazları ücretsiz kurmalıdır. Ve kitlerin raporlandırmaya kadar geçen bütün aşamalarından yazılım da dahil olmak üzere  sorumludur.

9-Biyoanalizör, vakum konsantratör ,termal döngü, spektrofotometre ,otomatik multipipet, otomatik pipet seti, PCR cihazı ve manyetik stant cihazı (2 adet ) firma tarafından temin edilmelidir.

Farklı firmaların kitlerindeki çeşitlilikten dolayı teklif verilen genlerde %5 lik farklılaşmaya kadar değişiklikler kabul edilebilir.

10-Yüklenici firma ihaledeki test sayısı kadar bölümdeki otomatik DNA izolasyon cihazına uygun DNA izolasyon kitini temin etmek zorundadır. (Bölümdeki DNA izolasyon cihazı, her yıl Tıbbi Genetik Anabilimdalı DNA izolasyon kit ihalesini kazanan firmaya  göre değişmektedir. Bu durum da yüklenici firma bölümdeki DNA izolasyon ihalesini kazanan firmanın cihazına  uygun kit getirmelidir.)

11-Kalem içerisindeki kitler, hasta yoğunluğuna göre   kendi içerisinde değiştirilebilir.

B-Kitlerin Veri analizi program özellikleri

İstek yapılan kalemlerin  Veri analiz Proğram özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

İhaleyi alan firma yeni nesil dizileme sistemi ile birlikte, veri analizini kolaylaştırmak için en az aşağıdaki özellikleri sağlayabilen bir yazılım programı ve bu programlara uygun bir masaüstü bilgisayar ile yazıcıyı ücretsiz olarak temin etmekle yükümlüdür.

- Teklif edilen Entegre Biyoenformatik Yazılımı, 6698 nolu kişisel verilerin korunması kanunu gereğince genetik bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda ilgili tüm standartları uygulamalı, dizi analizi sonucu oluşan tüm verilerin (raw data, vcf vb.) saklandığı, yüklendiği tüm bulut ya da dedike sunucuların lokasyon bilgileri paylaşılmalı ve kanun gereğince saklanan tüm verilerin anonim şekilde depolanması konusunda ilgili tüm kurgular sağlanmalıdır. Resmi gazetede 6 Temmuz 2019’da yayınlanan 30823 sayılı bilgi güvenliği genelgesi uyarınca yurt dışı bir sunucuda veri saklanamaz. Tüm sunucular hastanenin içinde veya Türkiye sınırları içindeki bulut sistemlerinde tutulmalıdır. Kurum ilgili kanun içeriği çerçevesinde hastaya gerekli bilgilendirmeyi yapmak, hastanın verisini silebilmesi için gerekli iletişim süreçlerini oluşturmak ve gerekli onam formunu almak ile yükümlüdür.

- Önerilen yazılım, ham veriyi paneller için aynı anda en az  2 saat, ekzomlar için ise 12 saatten daha az bir vakitte analiz edebilmelidir.

- Önerilen yazılımın üreticisinin ISO27001 ve ISO13485 standartlarını karşılaması ilgili sertifikalarla belgelenmelidir.

- Biyoenformatik yazılımı, kullanılan cihaz ve kitten bağımsız olarak ihale kapsamında analizi beklenen her tip kiti analiz edebilmelidir. Gelecekte analiz edilebilecek özelleşmiş kitleri de destekleyebilmelidir.

- Dizi analizi sonucu elde edilen ham verilerden data analizi, biyoenformatik analiz yazılımında otomatik olarak yapılmalı ve varyantlar otomatik olarak belirlenmelidir. Varyantlarla alakalı aşağıdaki bilgiler görsellenebilmelidir:

  - Zigosite

  - Kromozomal pozisyon

  - Transcript üzerindeki etkisi

  - Otomatik patojenisite hesaplaması

  - Sekans ontolojisi bilgileri (frameshift, missense vb.)

  - dbSNP numarası

  - Clinvar kayıtları

  - Gen sembolü ve gen sembolü ile alakalı bağlantılar

- Biyoenformatik yazılımı analiz edilen  örneğe özel varyant – sonuç  raporu oluşturabilmelidir.

- Analizden geçmiş olan örnekler farklı parametrelerde yeniden ücretsiz olarak analiz edilebilmelidir.

- Sistem, örneklerin karşılaştırmalı analizini yapabilmelidir, aile analizi yapmayı sağlamalıdır.

- Biyoenformatik yazılımı analiz edilen örnek için gen ve gen ekzonları özelinde kaplam bilgisini (coverage) grafik olarak sunabilmelidir. Böylelikle kullanıcı rapor verirken hangi bölgelerin hangi seviyede (yüzdesel olarak) kapsandığını tespit edebilmelidir.

- Biyoenformatik yazılımı, kullanıcının analiz ettiği örnekte olup olmadığını spesifik olarak bilmek istediği ve önden vcf formatında tanımladığı varyantları entegre bir arayüz üzerinde ayrı olarak gösterebilmelidir.

- Biyoenformatik yazılımı, örneğe ait varyant bilgilerinin PDF, XLS ve CSV formatlarında indirilmesini mümkün kılmalıdır.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı, varyant simülatör araçları (Predicted Biochemical Impact) olarak minimumda “PolyPhen / SIFT / Mutation Taster  veya DANN Revel / MetalR” destekleyebilmelidir.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı, varyant ile ilgili popülasyon analizi için                 ‘’ ExAC / ESP / 1000 Genomes / Gnomad’’ kullanmalı ve bu bilgi bankalarındaki tüm veriler (etnik gruplara göre allel dağılımı / varyantın ne kadarının Homozigot olduğu / Frekansı) sunulmalıdır.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı ile tespit edilen varyanta ait bugüne kadar yapılmış tüm literatür bilgisine ulaşacak internet bağlantıları sağlanmalıdır.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı ile tespit edilen varyatın kromozom ve ilgili gen üzerindeki lokasyonu gösterilebilmeli, aynı zamanda varyantın protein üzerine etkileri belirtilmelidir.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı bir genom tarayıcısı (IGV vb.) ile entegre olarak çalışabilmeli, bu entegrasyon için başka bir yazılıma ihtiyaç duymamalıdır.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı ile hasta fenotipi seçilebilmeli ve ACMG kriterlerini kullanarak fenotipe özgü olarak klinik kanıtlara dayalı değerlendirme yapmalıdır.

- Teklif edilen biyoenformatik yazılımı ile uluslararası standartlardaki fenotip bilgileri üzerinden varyant araması yapılabilmelidir.

- Varyant analizinde kullanılan biyoenformatik yazılım ClinVar ile bağlı olmalı, ve minimumda patojenik kayıtlar, ilaç tepkisi kaydı, benin olanlar hariç filtreleri atılabilmelidir.

- ACMG standartlarına göre otomatik kanıt kodları ve patojenisite kodu yazılım tarafından önerilmelidir. Bu tahmin en az 13 tane ACMG kanıt kodu için yapılmalıdır.

- Program, yüklenen her FASTQ veri dosyasını 1 yıl, veritabanında küçültülmüş veriyi ise veri tabanında minimum 5 yıl süre ile saklamalıdır.

- Kuruma ait Tüm Gen Dizi analizi data verileri, uluslararası platformda ve ticari amaçlı izinsiz kullanımamalıdır.

Firma tarafından verilecek DNA izolasyon kiti, bölümde mevcut bulunan Roche;MagNa Pure LC 2.0 veya

Qiagen;Bio-Robot M48 DNA izolasyon cihazlarına uygun olmalıdı

B) ÖZEL ŞARTLAR

- YENİ NESİL DİZİLEME KİT-I TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Yeni Nesil Dizileme Kit-I aşağıdaki panel ve özellikleri içermelidir.

| Yeni Nesil Dizileme Kiti I | Test adedi (yaklaşık) |
| --- | --- |
| 1- Klinik Eksom Paneli | 544 |
| 2- Kalıtsal Hastalıklar Paneli | 384 |
| 3-Tüm Ekzon Sekansı (WES) | 24 |
| TOPLAM | 952 test |

- Klinik Ekzom Paneli

- Çeşitli hastalıklara yönelik OMIM de fenotiple ilişkilendirilmiş en az 4000 geni barındıran ve yaklaşık 12Mb’lik bir gen bölgesini kapsamalıdır.

- Yeni nesil dizileme çalışması sonrasında gözlemlenen hassasiyet en az %99, doğruluk en az %99, tekrarlanabilirllik en az %99, hedeften gelen ortalama okuma oranı en az %90 ve 50X üzeri okuma alınan bölge yüzdesi en az %96 olmalıdır.

- Klinik ekzom kiti ile aynı zamanda CNV de bakılabilmelidir.

- RetinizisPigmentoza ile ilintili aşağıda belirtilen en az 30 geni kapsamalıdır.

ABCA4, ARL6, BEST1, CDHR1, CERKL, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CRB1, DHDDS,   EYS, IDH3B, IMPDH1, IMPG2, LRAT, MAK, MERTK, MFRP, PDE6A, PDE6B,   PDE6G, PRCD, PROM1, RGR, RHO, RP2, RPE65, RPGR, SEMA4A, TULP1,   USH2A,  WDR19

- Kalıtsal Hastalıklar Paneli

- Panel ile kalıtsal hastalıklarla ilgili en az 500 gen analiz edilebilmelidir.

- Toplamda en az 39 Megabazlık bir alanı dizilemeye yeterli olmalıdır.

- Kitin hassasiyet ve tekrarlanabilirliği en az %99 olmalıdır ve 50X’den fazla kapsanmış bölge en az %96 olmalıdır.

- Kalıtsal hastalık paneli kiti ile CNV bakılabilmelidir.

- Metabolik hastalıkları kapsamalıdır.

- Tüm Ekzon Paneli

1. Panel ile 19.000’den fazla RefSeq geni dizilenebilmelidir ve ekzon-intron sınırlarını da +/- 5 baz içermelidir. Toplamda en az 39 Megabazlık bir alanı dizilemeye yeterli olmalıdır.

2. Kitin hassasiyet ve tekrarlanabilirliği en az %99 olmalıdır ve 50X’den fazla kapsanmış bölge en az %96 olmalıdır.

- YENİ NESİL DİZİLEME KİT-II TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yeni Nesil Dizileme Kit-II  aşağıdaki panelleri  ve özellikleri içermelidir

| Yeni Nesil Dizileme Kiti II | Test adedi (yaklaşık) |
| --- | --- |
| 1-Ateşli hastalıklar paneli | 64 |
| 2-Kistik Fibrozis | 288 |
| 3-Duchenne MuskülerDistrofı | 48 |
| 4-Marfan Sendromu | 48 |
| 5-BRCA-I ve BRCA-II kiti | 384 |
| 6-MODY | 72 |
| 7-Herediter Kanser Paneli | 336 |
| 8-Alport Sendromu | 64 |
| 9-Nefropati Paneli | 96 |
| 10.Hematolajik malignite analiz kiti | 16 |
| 11.Rasopati Paneli | 96 |
| 12.Likid Biopsi analiz kiti | 48 |
| 13-mtDNA Gen paneli | 48 |
| 14-Tümör Hot Spot(THS) | 24 |
| 15-Kardiyo Paneli(PED+HCM) | 96 |
| TOPLAM | 1728 |

    - Ateşli Hastalıklar Paneli:

Teklif edilen yeni nesil dizileme kiti en az NLRP3, MVK, TNFRSF1A, NLRP12, PSTPIP1, NOD2, ELANE, IL1RN, LPIN2, ADA2, TNFRSF11A, CARD14, PSMB8, ILI ORA, IL10RB, NLRP7, MEFV genlerinin kodlayan bölgelerini ve exon intron sınırlarını en az 10 baz olacak şekilde kapsamalıdır.

    - KistikFibrozis Geni Dizi Analizi:

      - CE-IVD belgesi bulunmalı.

      - Dizilenen bölge, CFTR geninin tüm kodlayan bölgesini kapsamalıdır.

      - Ayrıca en çok bilinen en az 3 önemli intron bölge varyantını da (c.870- 1110J 113delTAAG, c.l680-886A>G ve C.3718-24770T...), içermelidir.

      - Kit CNV analizine de yapabilmelidir.

    - DuchenneMuscularDistrofi (Distrofin) Geni Dizi Analizi

      - Distrofin geninin tüm kodlayan bölgesini içermelidir ve intron/ekzon bölgesine de en az 20 bazdizileyebilmelidir.

      - Kit, kontrol amplikonları içermeli ve CNV tespiti de yapabilmelidir.

    - Marfan Sendromu Dizi Analizi

FBN1 geninin tüm kodlanan bölgelerin içermelidir ve intron/ekzon bölgesine de en az 10 bazdizileyebilmelidir.

    - BRCA 1 ve BRCA 2 Ailevi Meme Kanser Paneli:

      - Panel dahilindeBRCA1 ve BRCA2 genlerini içermeli ve genlerin tüm kodlayan ekzonları ve ekzon/intron sınırları kit içerisinde yer almalıdır.

      - Kit taze tümör dokudan da çalışmaya uygun ve CE-IVD sertifikasına sahip olmalıdır.

    - MODY Genleri Paneli

Kit GCK, HNF1A, HNFİB, HNF4A genlerinin tüm kodlayan bölgelerini içermelidir ve intron/ekszon sınırında en az 15 bazdizileyebilmelidir.

7.     Kalıtsal  Kanser Paneli

Panel en az aşağıda verilen genlerden oluşmalıdır:

BRCA1, BRCA2, ARDİ, BRIP1, RAD51C, RAD51D, TP53, MRE11A, RAD50, NBN, FAMI 75A, ATM, STK11, PTEN, CHEK2, XRC2, PTEN ...

8.     Alport Sendromu genleri Paneli

Panel en az aşağıda verilen genlerden oluşmalıdır:

COL4A3, COL4A4, COL4A5..

9.   Nefropati Paneli

Panel en az, PKD1, PKD2, PKHD1, WT1, HNFlb(TSC2), CEP290, UMOD, TTC21B, FOXCl,  DSTYK, PAX2, EYA1, SIX1, CLCN5, OCRL, PHEX, CASR, CTNS, SLC12A1, KCNJ1, BSND, CLCNKB, SLC12A3, NR3C2 , AVPR2, AOP2, AGXT, GRHPR, SLC34A1, CYP24A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, FN1, NPHS2, LAMB2, ATP6V0A4, ATP6V1B1, CRB2, CUBN, EMP2, KANK2, SLC4A1, SLC4A4,GANABgenleri içermelidir.

10.  HematolajikmalignitePaneli

Kit, myelodisplastik sendromların tanı, prognoz ve tedavisi ile ilişkili aşağıda belirtilen en az 25 genin    aksiyon alınabilen ekzon varyantlarını içermelidir.Bu genler için aynı zamanda analiz programında, görülen mutasyonlara yönelik klinik çalışma önerisi sunulmalı, yönetmelik önerileri ve ilgili pubmed girişleri belirtilmeli ve  görülen varyasyona uygun ilaç varsa belirtilmelidir.

ABL (4-9), ASXL (9,11,12), BRAF (15), CALR (9), CEBPA (hepsi), CSF3R (hepsi), DNMT3A (hepsi), ETV6  (hepsi), EZH2 (hepsi), FLT3 (13-15, 20), HRAS (2,3), IDH1 (4), IDH2 (4), JAK2 (hepsi), KIT (2,8-11,13,17,18), KRAS (2,3), MPL (10), NPM1( 10,11), NRAS(2,3), PTPN11 (3,7-11), RUNX1(hepsi), SETBP1 (4), SF3B1 (10-16), SRSF2 (1), TET2 (hepsi), TP53 (hepsi), TP53 (hepsi), U2AF1(2,6), WT1 (6-10), ZRSF2 (hepsi)

11.  RasopatiGen Paneli

Temin edilecek kit NF1, NF2, BRAF, CBL, MAP2K1, MAP2K2, HRAS, PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1, KRAS, NRAS, SHOC2, SPRED1genlerini kodlayan bölgelerinin tamamını exon-intronkavşaklarıdahil olmak üzere %100 kapsamalıdır.

12.  LikidBiopsi Analiz Kiti

- Panel ile COSMIC (Catalogue of SomaticMutations) veritabanında tanımlanmış 16.000 somatik varyasyon kanser ilişkili 56 gende incelenebilmeli ve varyasyonların değerlendirilmesi ile hastalık seyri ve tedavisi ile ilgili aksiyon alınabilen kararlar elde edilebilmelidir.

- Çalışma protokolücfDNA (cellfree DNA) ile çalışmaya uygun olmalı; aynı zamanda FFPE veya taze dondurulmuş dokudan izole edilen DNA ile de işleyebilmelidir.

- Kitin cfDNA ile çalışılacağı durumlarda hasta kanının alınacağıözelStreck tüpler de firma tarafından sağlanmalıdır.

- Teknik olarak amplikon teknolojisine dayanan ve Multipleks PCR yöntemi ile işleyen bir iş akışı olmalıdır.

- Panelin kapsayacağı gen listesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF-1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, MSH6, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, STK11, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, TP53, TSC1, VHL

13.   mt DNA Gen Paneli

Panel en az aşağıda verilen genlerden oluşmalıdır:

mt-ATP6,  mt-ND3, mt-TC, mt-TL1, mt-TS2, mt-ATP8, mt-ND4, mt-TD, mt-TL2, mt-TT, mt-CO1, mt-                   ND4L, mt-TE, mt-TM, mt-TV, mt-CO2, mt-ND5, mt-TF, mt-TN, mt-TW, mt-CO3, mt-ND6, mt-TG, mt-TP, mt-TY, mt-CYB,  mt-RNR1, mt-TH, mt-TQ, mt-ND1,  mt-RNR2, mt-TI, mt-TR, mt-ND2, mt-TA, mt-TK, mt-TS

14-Tümör Hot Spot Paneli

Panel en az aşağıda verilen genlerden oluşmalıdır:

AKT, ALK, BRAF, CDKN2A, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB4, FGFR2, FGFR3, H3F3A, HIST1H3B, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MEK1, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3R1, PIK3CA, PTEN, STK11.

15.Kardiyo Paneli (PED+HCM)

Kit long QT, Short QT, Burugadasend, ARVD, CPVD, IVF, ve AF gibi ani ölüme sebep olan sendromlarm tespiti için kullanılabilecektir. Panel en az aşağıda verilen genlerden oluşmalıdır: ABCC9, CALMİ, CAS02, CTNNA3, DES, DPP6, DSC2, DSG2, DSP, GJA1, JUP ,KCNA5, LMNA, NPPA, PLN, RYR2, TGFB3, TMEM43, TRDN, TRPM. CACNAİC, CACNA2D1, CACNB2, GPDİL, HCN4, KCND,KCNE3, KCNE5, KCNJ8, MOGİ, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN5A, SLMAP, ABCC9, CACNAİC, CACNA2D1, CACNB2, KCNH2, KCNJ8. AKAP9. ANK2, CACNAİC, CACNA2D1, CAV3, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNJ, KCNQ1, NOSİAP, SCN4B, SCN5A, SNTA1...