T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 01/06/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.N | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIBBİ ATIK KUTUSU | ADET | 10.000 |  |
| 2 | SÜRGÜ | ADET | 8.000 |  |
| 3 | ÖRDEK | ADET | 8.000 |  |
| 4 | AMBU (DISPOSABLE-YETİŞKİN) | ADET | 3.000 |  |
| 5 | MUAYENE ELDİVENİ (BÜYÜK) | ADET | 6.000.000 |  |
| 6 | MUAYENE ELDİVENİ (ORTA) | ADET | 6.000.000 |  |
| 7 | MUAYENE ELDİVENİ (KÜÇÜK) | ADET | 2.000.000 |  |
| 8 | İNTRAKET KAPAĞI | ADET | 50.000 |  |
| 9 | ELEKTROT (YETİŞKİN) | ADET | 200.000 |  |
| 10 | DEZENFEKTAN MENDİLİ %70 ALKOL İÇEREN | ADET | 600.000 |  |
| 11 | MASKE FFP2/FFP3 (TOZ MASKESİ) | ADET | 40.000 |  |
| 12 | YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU | LİTRE | 3.000 |  |
| 13 | ALKOLLÜ EL DEZENFEKTANI | LİTRE | 20.000 |  |
| 14 | YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI | LİTRE | 6.000 |  |
| 15 | YÜZEY DEZENFEKTANI(HIZLI ETKİLİ) | LİTRE | 6.000 |  |
| 16 | KLORHEKSİDİNGLUKONAT EL SABUNU (500 ML’LİK) | ADET | 6.000 |  |
| 17 | KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN SANTRAL KATETER SABİTLEME ÖRTÜSÜ | ADET | 4.000 |  |
| 18 | ULTRASAON PROB UCU DEZENFEKTAN MENDİLİ | ADET | 600 |  |
| 19 | KLOR DEZENFEKTAN TABLET | ADET | 50.000 |  |
| 20 | AMBU DİSP, (PEDİATRİK) | ADET | 1.800 |  |
| 21 | KELEBEK SET:23 | ADET | 60.000 |  |
| 22 | PULS OKSİJEN PROBU (PEDİATRİK) | ADET | 24.000 |  |
| 23 | ELEKTROT PEDİATRİK | ADET | 20.000 |  |
| 24 | TAŞIMA BESİ YERİ (KÜLTÜR TÜPÜ) | ADET | 30.000 |  |
| 25 | STERİL KAPAKLI TÜP (17X100) | ADET | 120.000 |  |
| 26 | FLASTER NOKTA BANT | ADET | 400.000 |  |
| 27 | İDRAR KABI STERİL | ADET | 120.000 |  |
| 28 | KAN ŞEKER STİĞİ | TEST | 300.000 |  |
| 29 | ASPİRATÖR HORTUMU (BASINCA DAYANIKLI) | ADET | 20.000 |  |
| 30 | VÜCUT TEMİZLEME BEZİ | PAKET | 8.000 |  |
| 31 | PERİNE TEMİZLEME BEZİ | PAKET | 6.000 |  |
| 32 | PLASTİK BÖBREK KÜVETİ | ADET | 80.000 |  |
| 33 | İNTRAKET SABİTLEYİCİ BAND | ADET | 50.000 |  |
| 34 | ASİRASYON TUZAĞI | ADET | 6.000 |  |
| 35 | SODALIME | KG | 1.200 |  |
| 36 | MİKROSKOP KILIFI | ADET | 1.000 |  |
| 37 | DİSPOSABLE LAMBA SAPI | ADET | 10.000 |  |
| 38 | ÜRİNER KATETER JELİ ( ÜROJEL) | ADET | 14.000 |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. (VARSA) |  |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. (VARSA) |  |  |  |
| L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| O | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 03/07/2020günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını  veya  ayseyagci@erciyes.edu.tr adresine mail ile gönderilmesini (Mail ‘in ulaştığını teyit ederek) rica ederiz.

TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMELER

İhale Sıra No:1 TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme kova, kapak, kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır

- Propilen plastik maddeden üretilmiş ve gövde sarı, kapak kırmızı renkte olmalıdır

- Kutu üzerinde ‘Tıbbi Atık’ yazısı ve arması bulunmalıdır

- Hareketli kapak olmalı ve bu kapağın üzerinde kırmızı renkte açılacağı yönü gösteren ok işareti olmalıdır.

- Atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olmalı ve üzerinde küçük kilitli kapak olmalıdır,

- Atık kutusunu taşınması kolay olması için kapağın iki yanında tutamaçları olmalı,

- İç kapakta iğne,bistüri vb.ürünleri çıkarmak için sağlam tırnaklar olmalıdır

- Atık kutusunun hacmi 7-8 lt arası muhtelif olmalıdır

- Ürünler iç içe geçmiş olarak kolilenmelidir.

İhale Sıra No:2 SÜRGÜ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Tıbbi PVC’den yapılmış olmalı

  - Tutmak için kulpu olmalı

  - Üzeri eksiz ve pürtüksüz olmalı

  - Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemeli

  - Rahat yerleşmeli

  - Dezenfekte edilebilir olmalı

  - Kapaklı olmalı

  - Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalı

  - Sürgü makinasında yıkanabilir olmalı

İhale Sıra No:3 ÖRDEK PLASTİK (BAY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plastikten yapılmış olmalı,

- Tutmakiçin kulpu olmalıdır.

- Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalıdır.

- Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.

- Rahat yerleşmelidir.

- Dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Ördek ölçekli olmalıdır.

- Hastanemizdeki sürgü ördek yıkama makinesinde yıkanabilir özellikte olmalı, yıkandıktan sonrada ördekte herhangi bir hasar olmamalıdır.

İhale Sıra No:4 AMBU YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Tek kullanımlık olmalıdır,

2-O2 Bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası,rezervuar valfi olmalı.

3-En az 2 adet airway , 2 adet pvc ağız maskesi olmalı,

4-Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı.

5-Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı.

6-Pvc’den yapılmış olmalı,

7-Ek oksijen verilmediği hallerde  rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli.

8-Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı.

9-Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli.

10-Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı.

11-Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H2O olmalı, basınç kapasitesi 40±20cm H2O olmalı

12-Basınç 60 cm H2O’yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı.

13-Ambu balon kapasitesi erişkin için 1500/1350ml,

14-Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı.

15-Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı . Temizliği için çıkarılabilir olmalı.

16-Rezervuar torba kapasitesi erişkin için 2500/1200ml,

17-Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı.

18-Erişkin ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı.

19-ISO, CE, EN vb. belgelerden birine sahip olmalı.

İhale Sıra No: 5-6-7 MUAYENE ELDİVENİ (BÜYÜK,ORTA,KÜÇÜK,)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Malzeme  100 veya 200’lük paketler halinde olmalıdır,

2- İstenilen boyutlarda önerilmelidir,

3- Lateks yada Nitril olmalıdır.(lateks ekru renkte, nitril ekru yada mavi renkte olabilir)

4-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır,

5-Elastikiyeti yüksek olmalı,bilek ve parmak kısımlarında yırtılmalar olmamalıdır.

6-Pudrasız olmalıdır.

7-Lateks alerjisi durumda firma nitril eldiven temin etmelidir.

İhale Sıra No :8  İNTRAKET KAPAĞI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Steril tekli paketlerde olmalı

2-Tek kullanımlık olmalı

3-Apirojen ve Non-toksik olmalı

4-Enjektör uçlarına uyumlu ve luer-lock’lu olmalı

5-100’luk paketlerde ve paket üzerinde imalat  ve son kullanma tarihi,lot numaraları olmalıdır.

İhale Sıra No:9 ELEKTROT (YETİŞKİN)

- Elektrodlar yoğun bakımda, ameliyathanede ve acil servislerde kullanmaya uygun olmalıdır.

- Eleketrod polietilen köpükten imal edilmiş olmalıdır.

- Yapışkanı kuvvetli olup, hipoallerjenik olmalıdır.

- Elektrodların ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer Ag/AgCI olmalı, altında kurumamış jel bulunmalıdır.

- Elektrod aşağıdaki Jeknik özelliklere sahip olmalıdır. Çap 5.5 ± 1 cm olmalıdır. Hava ve nem geçirmeyen yapıda olmalıdır.

- Esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.

- Yapışkanlığı suya dirençli olmalı, terlemeyle kolay çıkmamalıdır. Yapışkanlığını uzun süre muhafaza, etmeli, uzun kullanımlarda ideal olmalıdır. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Jeli katı   (solid)  olmalı,   sızıntı yapmamalı,   yapışkanlığı bozmamalı,   cilt üzerinde atık bırakmamalıdır. Non-irritan olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalıdır.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

- Firmalar birer paket numune verecektir. Numuneler Holter, Efor testlerinde, kliniklerde, yoğun bakımda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Elektrod çıtçıtı ile bağlantı kurulan kablo çıtçıtı arasında uyum olmalı, birleştirme ve ayırmada problem olmamalıdır.

- Elektrod paketi ambalajı kolay açılabilir olmalıdır.

- Teslimattan itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

İhale Sıra No:10 DEZENFEKTAN MENDİL(%70 ALKOL İÇEREN)

1.Ürün %70 izopropil veya etil alkol emdirilmiş olmalıdır

2.Ürün kateter yüzeyinde ve ciltde güvenle kullanılabilmelidir, herhangi bir alerjik reaksiyona  neden olmamalıdır,

3-Kullanımı kolay ve hazır olmalıdır,

4-Alkol içeren mendil boyutları en az 6x10cm,en fazla 11cmx20cm ölçülerinde olmalıdır. Mendiller non-woven materyalden üretilmiş olmalıdır.

5-Ürün tekli paketler halinde ve 100 veya 200 adetlik karton kutularda olmalıdır,

6-Ürünün ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri, lot numarası olmalıdır,

7-Ürün Gamma-Steril yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır,

8-Teklif veren firmalardan şartnameye uygun ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecektir. Bu süre içerisinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin uzman hekiminden Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde personelin ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

9- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya TİTUBB kaydı olmalıdır.

İhale Sıra No:11 MASKE FFP2/FFP3  SOLUNUM MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Maskeler EN 149 standardına uygun ve FFP2/FFP3 sınıfında olmalıdır

- Maskeler Avrupa Topluluğu Direktifi 89/686’nın 10 ve 11A maddelerinde belirtilen güvenlik gereklerine uygun olmalı ve bu özelliği belgelenmelidir

- Maskeler katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı ''Avrupa Güvenlik ve Sağlık İdaresi'' nin EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan eşik sınır değerin 12 katına kadar olan konsantrasyonlarda kullanılabilmelidir

- TİTUBB ve medula kaydı bulunmalıdır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.

- Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır

- Maskeler hafif yapıda yumuşak bir iç yüzeye sahip olmalıdır

- Maskeler alerji riski açısından lateks içermemelidir ve kullanıcıya rahasızlık vermemesi için kokusu minimalize edilmelidir

- Maskede hava geçişini sağlayacak herhangi bir valf sistemi bulunmamalıdır

- Maske, çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.

- Maskeler depolama sırasında, kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve paketlerin üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır

- 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır

- Ürünün son kullanma tarihi belirtilmelidir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerde firma, yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir

- Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir

- Gerektiğinde numune istenecektir.

İhale Sıra No:12 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 12 (oniki) maddeden oluşmaktadır.

- Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır.

- Kuarterner amonyum, gluteraldehid, fenol ve klor içermemelidir. Ürün içeriği ve konsantrasyonu Ulusal ve Uluslararası Rehberlerde, kritik ve yarı kritik aletlerde, yüksek düzey dezenfektan olarak kullanımı kabul edilmiş olmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalı, sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.

- Solüsyonun dezenfektan aktivitesinin “test stripleri” kulllanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. Dezenfektana ait test stripleri pH ölçer değil, kimyasal tepkime ile minimum etkin konsantrasyonu ölçen (MEK) stripler olmalıdır. MEK seviyesi 0.3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir. Striplere ait şişe üzerinde bir renk skalası bulunmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasına koyulmalıdır. Her 5 litre için 20 test stribi firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

- Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu vb.) ve Fujinom, Pentax, Storz, Olympus, ACMI gibi iyi bilinen markalara ait tüm endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır. Firmalar endoskoplarda dezenfektandan dolayı meydana gelebilecek zararı karşılayacağına dair taahhüt belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır. Ayrıca bu özelliği kanıtlayan, yukarıda adı geçen en az bir endoskop firmasından alınan orijinal raporlar, fiyat teklifi ile birlikte, ihale dosyasında sunulmalıdır (endoskoplarla ilgili raporların, endoskobu üreten firma tarafından düzenlenen orijinal rapor olması özelliği aranacaktır).

- M. tuberculosis hariç birinci maddede belirtilen diğer mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi <15 dakika olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar, fiyat teklifi ile birlikte, ihale dosyasında sunulmalıdır

- En az on gün tam etki süresine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Nötralizasyon maddesi olarak glisin kullanımında her 5 litre solüsyon için en az 30 gramlık ambalajlar halinde firma tarafından hastaneye teslim edilecektir

- Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

- 2-10 litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.

- İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No: 13 ALKOLLÜ EL ANTİSEPTİĞİ (DEZENFEKTANI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

- Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır.  %60-%95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde (gliserin, lanolin, vb.) içermelidir.

- Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (HIV, Hepaptit B, Hepatit C virusları) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en uzun 1 (bir) dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Solüsyon raf ömrü en az 2 yıl olmalı, ürünün tesliminden sonra miadın dolmasına 3 ay kala firma ürünleri fiyat farkı gözetmeksizin hastanenin talebi doğrultusunda 15 iş günü içerisinde yenileriyle değiştirmeyi kabul etmelidir

- Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalıdır.

- Dispenserlarda kullanılan dezenfektan kutuları üstten dolma olmamalıdır ve dezenfektan bittiğinde kutuları değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma alkollü el antiseptiğinin her 1 (bir) litresi ile birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir. Aplikatör bir kez dokunmada 3 ml dezenfektan vermelidir. Aplikatörler hastanenin malıdır, firma hak iddia edemez.

- Ürün irritan etkili olmamalıdır, ayrıca ürünün keskin ve rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

İhalede teklif veren firmalar malzeme ile ilgili istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmalıdır.

İhale Sıra No:14 YER YÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU TEKNİK  ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır:

- Dezenfektan solüsyon, bakteriler (metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar,

Pseudomonasaeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller, vb.), mantarlar, zarflı ve zarfsız virüsler (hepatit B, hepatit C, HIV, Adenovirüs, Norovirüs, Poliovirüs dahil) ve mikobakteri üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalı veya musluk suyu ile seyreltilerek kullanılmalı, kullanıma hazır veya

seyreltilmiş formunun içinde tortu bulunmamalıdır.

- İçeriğinde kuarterneramonyum  veya hidrojen peroksit bileşiği olmalıdır. Aldehid, fenol ve klor

içermemelidir.Ürün hem temizleyici hem de dezenfekte edici özellikte olmalıdır ve ürünün temizleyici özelliği ilgili ibareler ürünün ambalaj üzerindeki orijinal etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

- Rutin kullanımı önerilen seyreltme yüzdesiyle birinci maddede belirtilen tüm mikroorganizmalar

üzerindeki etki süresi (10 dakika olmalıdır. Bu etki süresinde, birinci maddedeki tüm mikroorganizmalara etkin olan ortak doz/seyreltme oranındaki seyreltilmiş kullanıma hazır ürünün birim litre fiyatı baz alınacaktır. Ürün teklifinde ortak doz/seyreltme oranındaki seyreltilmiş kullanıma hazır ürünün birim maliyeti belirtilmelidir.Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalıdır.

- En az 24 saat tam etki süresine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu ve yer yüzeye zarar verici etkisi

olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Raf ömrü en az 18 ay, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 12 ay olmalıdır.

- 5 litrelik, PVC içermeyen ambalajlarda sunulmalı yada ürünün doğru ve hatasız seyreltilebilmesi için özel otomatik dozajlama sistemi ürün ile birlikte verilmelidir. Otomatik dozaj ünitesinden, idarenin belirlediği yerlere her 250 litre ürüne 1 adet olacak şekilde ücretsiz olarak takılması sağlanmalıdır. Otomatik dozajlama sisteminin, hem sürekli hem de bas-çek olarak 2 modda çalışma opsiyonu olmalıdır.İhaleyi alan firmanın takacağı otomatik dozaj pompaları, uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.(WRAS,KIWA vs gibi)

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır.

İhale Sıra No: 15  YÜZEY DEZENFEKTANI (HIZLI ETKİLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 13 (onüç) maddeden oluşmaktadır :

- Ürün, alkol veya hidrojen peroksit bazlı ve kullanıma hazır olmalıdır. Kullanıma hazır solüsyonun içinde tortu bulunmamalıdır. Ürün hem silme metodu ile hem de püskürtme şeklinde kullanılabilmelidir.

- Aldehid, fenol, klor ve türevlerini içermemelidir.

- Bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) karşı etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri  karşıladığına dair  Ulusal veya Uluslarası Ekpertiz Raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize  vermelidir.

- Her tür cerrahi aletin ve anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır. Bu konudaki raporlar dosyada sunulmalıdır.

- Kısa temas süresi ((5 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon gerçekleştirmelidir. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalıdır.

- Islanmasında sakınca bulunmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa yüzeyleri, ameliyathane masaları, her türlü cihaz yüzeyleri, küvöz vb.) kullanıma uygun olmalıdır. Solüsyonun akrilik cam ile materyal uyumluluk çalışması olmalıdır.

- Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

- Ürün, en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalı ve masa üstü kullanıma uygun aplikatörleri (sprey tarzı) ile kullanıma sunulmalıdır .

- Firma dezenfektan solüsyonun her litresi için birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir.

- Uygulandığı yüzeyde herhangi bir atık ve leke bırakmadan kendiliğinden hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Öksürük ve/veya allerjik reaksiyona neden olmamalı, rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Tıbbi cihaz dezenfektanı olarak piyasaya arz edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası olmalıdır.Bu kapsamda tıbbi cihaz alımı yapanların; tıbbi cihaz dezenfektanı alımlarında, ürünün ve teklif veren isteklinin TİTUBB kayıt bildirim onayı olmalıdır.

- İstenen raporlar teklif dosyasında sunulmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No:16 KLORHEKSİDİNGLUKONAT İÇEREN EL SABUNU(500 ML’LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır.

- Ürün, % 4 klorhexidine digluconate ve yumuşatıcı (gliserin, lanolin) içermelidir.

- Ortalama bir doz kullanımı (3ml.) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (HIV, Hepaptit B ve Hepatit C virusları dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

- Ürün, 500 ml. kapaklı ambalajlarda kullanıma sunulmalıdır. Ameliyathane sabunluklarına uygun ambalajlarda olmalıdır.

- Üretici firmanın  ISO 9001 belgesi ve/veya  EN 46002- CE sertifikası bulunmalıdır.

- Ellerde alerjik reaksiyona, cilt iritasyonuna neden olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

- İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No:17 KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN SANTRAL KATETER SABİTLEME ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter giriş yerini korumak ve güvenle tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün klorheksidin glukonat içermelidir.

- Hava geçirgenliği bulunmalı, kateter giriş yerini sürekli gözleme olanağı tanımalıdır.

- Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı, alkol ve sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü korumalı, dağılmamalıdır.

- Kateter örtüsü ortalama 45 mg klorheksidin glukonat içermelidir.

- Örtü sıvı emme özelliğine sahip olmalı, ürün 93/42/EEC ve 2007/47/EC Tıbbı cihaz direktiflerine göre “Sınıf 3” kriterine uygun olmalıdır. Yetkili bağımsız bir kuruluş tarafından onaylı, sınıf 3 kriterine uygunluk için gerekli olan CE 02242 Tam Kalite Güvence Sistemi ve CE 525600 Tasarım İnceleme Sertifikası’na sahip olmadır.

- Kateter örtüsü güçlendirilmiş medipore çerçeveli tasarımı ile güçlü bir tesbit sağlamalıdır.

- Kateter örtüsü kanül tespitini kolaylaştıran çentik dizaynı bulunmalıdır.

- Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandı bulunmalıdır.

- Kenarları oval olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlanmalıdır.

- Hipoallerjen olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.

- Kolay uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır.

- Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.

- Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde, HIV-1 ve HBV’ye karşı viral bariyer oluşturduğuna dair klinik çalışması bulunmalıdır.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama talimatı yer almalıdır.

- Steril, tekli paket halinde olmalı, ürün ve ambalajı lateks içermemelidir.

- Normal oda şartlarında (15-30 derece, %35-60 nem) saklanmalıdır.

- Ebatları aşağıdaki biçimde olmalıdır;

Ürün Ebadı: 8.5x11.5 cm

19- Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

İhake Sıra No :18 ULTRASON PROP UCU DEZENFEKSİYON MENDİLİTEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 10 (on) maddeden oluşmaktadır.

1-Mendile emdirilen dezenfektan Ulusal ve Uluslararası Dezenfeksiyon Rehberlerinde alet dezenfeksiyonu için tanımlanmış, bakterisid, fungusid ve virüsid (HBV, HIV, HCV, Rota Virüs) etkisi olan bir dezenfektan olmalıdır.

2- Dezenfektan aldehit, fenol ve alkol içermemelidir.

3-Etki süresi ≤1 dakika olmalıdır.

4-Mendiller ve emdirilen dezenfektan ultrason prop uçları temizliği ve dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır. Philips, Siemens, Shimadzu, Toshiba, SonoAce, GE ultrason üreticilerinden herhangi birisi tarafından onaylı olmalıdır ve belgelendirilmelidir.

5-Mendiller, yüksek kaliteli, içerisinde aktif maddeyi yüzeye tamamen iletebilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

6- Mendiller en az 14x20 cm ebatında olmalıdır.

7-Pas yapıcı etkisi olmamalıdır. Uygulandıktan sonra uygulandığı yüzeyler üzerinde renk değişimi yapmamalıdır. Mendile emdirilen dezenfektanın toksisitesi çok düşük olmalıdır.

8-Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre: Alkole hassas tıbbi cihazların temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır. Biosidal kanununa göre: Alkole hassas yüzeylerin ve medikal envanterin temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır.

9-Mendiller 100 adetlik kutuda olmalıdır.

10-Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürenler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecektir. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler Radyoloji Ünitesinde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin uzman hekiminden, Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

İhale Sıra No:19 KLOR DEZENFEKTAN TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 16 (onaltı) maddeden oluşmaktadır:

- Dezenfektan kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır.

- Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC (sodyum dikloroisosyanurat) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun pH’sı saf su pH’sına yakın olmalıdır.

- Beş litre suda 1000 (bin) ppm aktiviteye ulaşabilmek için 3-6 tablet kullanılmalıdır.

- Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilecek kadar non-toksik olmalıdır (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2-2,5 g/kg/dan az olmamalı).

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve bu konuda destekleyici literatür bulunmalıdır. 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.

- Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır.

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır.

- Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) olmalıdır. Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

- Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir.

- Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır.

- Dezenfektan tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır.  Tabletin suda kolay ve tamamen çözünmelidir.

- Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır.

- Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Temin edici firma şartname maddelerini karşıladığını teklif dosyasında tek tek belgeleri ile sunmalıdır. Bu maddeleri sunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

İhale Sıra No:20 AMBU(PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Cihazın mevcut balonlar sıkılıp bırakıldığında kendiliğinden ilk haline dönmeli , herhangi bir alet ve cihaza gerek olmadan kolayca sökülüp takılabilmelidir.

2.Medikal Pvc’den imal edilmiş olmalıdır,

3.Pediatrik bebekler için hazırlanan ambuda basınç 40 + 20 cm H2 ‘yi aştığında, verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine (pressure relief valve) sahip olmalıdır.

4.pediatrik ambu tek kullanımlık olmalıdır,

5.Çalışma sıcaklığı aralığı –20oC ila +50oC arasında olmalıdır.

6.Ventilasyon torba hacmi     350 – 600ml (çocuk için)

Rezervuar torba hacmi       1000 – 2500ml (çocuk için)

Rezervuar valvi                 26 mm I.D. (iç çapı) (torba içine)

25 mm O.D. (dik çapı) (oksijen rezervuarına)

7-Cihaz ile en az iki adet airway(1ve2 nolu), iki adet pvc ağız maskesi(1 ve 2 numarası)  bulunmalıdır.

8.Oksijen bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası olmalıdır.

9.Ambularda rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalıdır.

10.Cihaz ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir

11.Cihaz poşetli ve en az 20 adetlik koliler halinde olmalıdır,

12.Bir dış gaz kaynağından ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmelidir.

13.Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

14.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı veya CE’ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

İhale Sıra No:21 KELEBEK SET (NO:23) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sette en az travmayı oluşturacak şekilde tasarlanmış ultra keskin açık silikonize paslanmaz çelik iğne olmalı

- Yumuşak ve esnek tespit kanatları olmalı

- Kanatlar iğne kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmış olmalı

- Kelebek iğne ucu damara girdikten sonra hafif bir hareketle damar dışına çıkmamalı

- Setteki kanatlar iğne boyutlarına göre renk kodlu olmalı

- 30 cm uzunluğunda yumuşak, büküldüğünde eski haline dönen hortumu olmalı

- Hortum ile bağlantılı tıkaçlı konnektör olmalı

- Tekli steril paketlerde olmalı ve paket sterilitesi bozulmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

- Tekli steril paketler 100’lük karton kutularda olmalı ve karton kutu, içindeki steril malzemenin sterilitesini muhafaza edecek özellikte olmalı (neme ve basınca dirençli olmalı)

- Paketler üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

- Kelebek setin ucu, vakuteynir ucu, stepkaka, serum seti vb. bağlantılarla uyumlu olmalı

- Steril paket açılınca kelebek iğne ucundaki kapak kendiliğinden hemen açılmamalı

ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

İhale Sıra No:22 PULSE OKSİJEN PROBU(PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sensör, oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır.

- Sensör, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.

- Sensörün yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-allerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir.

- Sensörün kendinden kablosu olmalıdır, kablosu takılıp sökülen tipte olmamalıdır.

- Sensör, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

- Sensörün ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.

- Sensör, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Sensörde elektriksel gürültüye karşı oluşacak parazitleri giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.

- Sensör kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.

- Sensör aynı hastada uzun dönem kullanılabilmeli ve hasta cildini yakmamalıdır.

- Sensörün yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.

- Sensörün oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı, yapışkan olmayan bölge bulunmamalıdır.

- İhaleyi kazanan firma 120 adet aşağıdaki özelliklere sahip konsol tipi pulseoksimetre cihazını sarf kullanımı için konsinye olarak verecektir. Verilen cihazlar proplar bitene kadar hastanede bulundurulacaktır.

13.1	Arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi         (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan doğrudan şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan, göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.

13.2.	Cihaz, yenidoğan hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve %0,03-%20 perfüzyon oranı aralığında ölçüm yapabilmeli, nabız genliği ekranda bargrafik indikatörü olarak görüntülenebilmelidir.

13.3.	Sistemin saturasyon ölçüm aralığı % 1 – 100, nabız ölçüm aralığı 20 – 250 atım/dakika arası olmalıdır.

13.4.	Cihaz düşük perfüzyonda doğru ölçüm alabildiğine  dair  FDA belgesi iletilmelidir.

13.5.	Cihazda artifak, sensör arızası – atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı vardır.

13.6.	Cihazın önayarlı açılış değerleri (alarm limitleri, alarm ve bip sesi) kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

13.7.	Cihazın, elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 5 (beş) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası bulunmalı ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır

13.8.	Cihazın ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve pulse şiddeti izlenebilmelidir.

13.9.	Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki tuşlar veya  bas-çevir tuşu ile verilebilmelidir.

13.10.	Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden ve bu sayede hatalı alarm vermeyen, hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve saturasyonunu doğru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır. Bu özellik teklifle beraber detaylı olarak açıklayacak FDA  belgesi ile ispatlanmalıdır.

13.11. Cihaz ile proplar aynı marka olmalıdır.

13.12.	Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı tarafından belirlenebilen 10,25,50,100, off alarm ayarları) aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive ederek kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalı ve bu özellik istenildiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

13.13. Cihazın ağırlığı 2 kg.’ı geçmemelidir.

İhale Sıra No:23 PEDİATRİK EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG elektrodu tek kullanımlık, uzun dönem görüntüleme için kullanılabilir yapıda, ıslak jelli ve pediatrik hastalara uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Elektrodun cilt yüzeyine temas eden kavrama bölgesi uzun dönem uygulamalarda cildin rahat nefes alabilmesine olanak verebilecek şekilde dizayn edilmiş poliüretan bio uyumlu köpük yapıda olmalıdır.

- Yapışkanı hipoalerjik olmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Ekg elektrodu sensör kısmı gümüş/gümüş klorid yapıda olmalıdır.

- Ürün 50'lik adetler halinde paketlenmiş orijinal ambalajında olmalıdır.

- Paketler açıldığında ortalama elektrod ömrü 1 ay, açılmamış paketlerin miyadı üretim tarihini müteakip ortalama minimum 18-24 ay olmalıdır.

İhale Sıra No:24 KÜLTÜR ORTAMI ÇOĞALTICI OLMAYAN TAŞIMA (TAŞIMA BESİYERİ (KÜLTÜR TÜPÜ)) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Amies ya da Stuart besiyeri içermelidir.

- Besiyeri güç üreyen mikroorganizmalar dahil tüm bakterilerin en az 48 saat canlılığını koruması için yeterli olmalıdır. Bu özellik kalite kontrol suşları ile test edilecektir.

- Tüpün malzemesi kırılmaya dayanıklı plastik olmalıdır.

- Tüpün tabanı tüp sporuna girebilecek şekilde yuvarlak olmalıdır. Tüp tabanında birleşim yeri, eklem olmamalıdır.

- Eküvyonun pamuklu ucu eküvyona sağlam yapışmış olmalı, örnek alma ya da besiyerine yerleştirme sırasında tüpten ayrılmamalıdır.

- Pamuklu uç hav tüy bırakmamalıdır.

- Pamuklu eküvyonun kapağı tüpe sıkı bir şekilde oturmalı, taşıma sırasında kolay açılmamalıdır.

- Besiyerinin üzerinde, hasta adı, servis ve örneğin yazılabileceği bir etiket olmalıdır.

Besiyerinin dışında bulunan ve besiyerinin sterilitesini koruyan kılıf aseptik açılıma olanak sağlamalıdır. Açılma sırasında herhangi bir kontaminasyona yol açmayacak şekilde bir tarafı kağıt bir tarafı şeffaf olmalı ve açılma yönü bulunmalıdır.

İhale Sıra No:25 STERİL KAPAKLI TÜP TEKNİK ŞARTNAMESi

1-Tüpler ağzı lastik tıpalı olmalı

2-17x100 mm ölçülerinde olmalı

3-Değerlendirme için numune olmalı.

İhale Sıra No:26 FLASTER NOKTA BAND TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjeksiyon sonrası kullanılan koruyucu banttır.

- Perforeli taşıyıcısı cilt nemini geçirmeli ve cildin hava almasını sağlamalıdır.

- Hipoallerjenik yapışkanı cildi tahriş etmemelidir.

- Maserasyona (deriyle flaster arasında aşırı nem oluşmasıyla ortaya çıkar)neden

olmamalıdır.

- Şeffaf taşıyıcısı estetik görünüm sağlamalıdır.

- Yuvarlak şeklinden dolayı vücut kıvrımlarına kolay uyum sağlamalıdır.

- Her ürün tek tek paketlenmiş olmalıdır.100’lük paketler halinde olmalı

- Röntgen ışınlarını geçirgen olmalı ve çıkarılmadan röntgen çekilebilir olmalıdır.

- Hassas ve normal ciltli hastalarda kullanılabilmelidir.

- Enjeksiyon ve aşı sonrası iğne deliğini kire ve sıvılara karşı korumalıdır.

- İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.

### İhale Sıra No:27 İDRAR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapların boyu en fazla 70 mm olmalıdır.

- Steril olan kaplar kırmızı kapaklı ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır. Poşetin üzerinde steril ibaresi, firma adı, lot no’su, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

- Steril olmayanlar kırmızı dışında (turuncu, beyaz vb.) bir kapağa sahip olmalıdır.

- İdrar numuneleri kurumumuzda pnömatik sistemle taşındığından, teklif edilecek kapların SIZDIRMAZ OLMASI DOĞRUDAN TERCİH NEDENİDİR.

5-   Bu nedenle kaplar; En fazla 2 burgulu bir kapağa sahip olmalıdır

6.   İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.

İhale Sıra No:28 KAN ŞEKERİ STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem gelişmiş Biyosensör veya Fotometrik teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kan şekeri ölçümü için en fazla 5 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.

- Sitribin, neonatal (Yeni Doğan) kullanım onayı olmalıdır.

- Strip, kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal (Yeni Doğan) tam kan örnekleriyle çalışabilmelidir.

- Ölçüm stribi %15-65 hemotokrit aralığında ölçüm yapabilmelidir, (Aradaki değerler dahildir) ancak, en geniş aralıklar tercih nedenidir.

- Kan şekeri ölçüm aralığı 20-500 mgr/dl olmalıdır. (EDTA ve heparinli kanda ölçüm yapabilen cihazda tercih nedeni olabilir.)

- Ölçüm süresi en fazla 20 saniye olmalıdır.

- Striplerin kullanımı kolay olmalı, gerektiğinde kan stribe damlatılabilmeli veya dokundurularak emdirilebilmelidir.

- Yeterli kan damlatılmamış ise, cihaz teste başlamamalı ve ikinci kan damlası damlatılabilmelidir.

- Stripler nemden, ısıdan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalır.

- Stripler ürikasit, askorbik asit (C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metaboltlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir. Yani interferans etkilere kapalı olmalıdır. (Ölçümlerin, yukarıdaki ilaç veya metabolitlerin klinik olarak kabul edilebilir sınırları içinde etkileşmemesi yeterlidir. Ancak interferans sınırlarının kantitatif olarak verilmesi gereklidir ve daha az interferans vermesi tercih nedenidir.)

- Stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatalı ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani bu bölge dokunabilir olmalıdır.

- Stripler, 10-40 derece ısı ve %10-80 nem aralığındaki çalışma şartlarına uygun olmalıdır.

- Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazın dışında yapılabilmelidir.

- Kullanılan striplerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir. Kan stribi olanlarda cihaza strip kodu takılınca otomatik devreye girmelidir.

- Strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihazı strip takıldığında otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.

- Strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihazında belirli bir hafıza kapasitesi (>150) olmakla birlikte daha geniş hafıza kapasitesi ve günlük, haftalık, aylık rapor alabilme özelliği tercih nedeni olabilir.

- Stripler cihazının, PC bağlantısı olmalı ve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC’ye aktarabilmelidir.

- Pil ömrü yaklaşık 1000 test olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz ve stribinin ölçüm sonuçları laboratuar ile tutarlı olmalıdır. Cihazlar laboratuar ile korelasyonu kontrol edildikten sonra alınacaktır.

- Yüklenici firma, strip ile birlikte en az 250 adet glukometre ölçüm cihazını ücretsiz olarak verecektir.Firma cihaz kalibrasyonlarında kullanılmak üzere 2000 adet vakumlu sodyum floridli  2ml tüp verecektir.

22-Yeterli miktarda normal ve patolojik kontrol materyali verilmelidir.

İhale Sıra No:29 ASPİRATÖR HORTUMU (BASINCA DAYANIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aspiratör hortumuna uyumlu 3/8*3/32 kalınlığında olacaktır.

- Teklif veren firmalar numune vereceklerdir, numuneye göre değerlendirme yapılacaktır

- Basınca dayanıklı olmalı,

- Steril poşetler içerisinde olmalıdır.

- Aspiratör uçlu olmalıdır

İhale Sıra No: 30  VÜCUT TEMİZLEME BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Oda sıcaklığında kullanılabilir veya 650 W mikrodalga fırında ısıtılabilir özellikte olmalıdır.

- Antibakteriyel olmalıdır.

- Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde alerji yapmamalıdır.

- Alkol içermemelidir.

- Her cilde uygun olmalıdır.

- Bir paket en az 24 (yirmidört) adet olmalıdır.

- Asiditesi 6.0±0.5 pH olmalıdır.

- Temizleyici solüsyon emdirilmiş olmalıdır.

- Sık kullanıma uygun olmalı durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.

- Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalı ve UBB kaydı olmalıdır,

- Ürün; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün mukoza ve yaralarda kullanılabilmeli.

İhale Sıra No: 31  PERİNE BÖLGESİ  TEMİZLEME PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kontaminasyonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır.

- Durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır

- Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde allerji yapmamalıdır.

- Alkol içermemelidir.

- Bir paket en az 24 (yirmidört) adet olmalıdır.

- Asiditesi 6.0+0.5 pH olmalı ve her cilde uygun olmalıdır.

- Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalı ve UBB kaydı olmalıdır,

- Sık kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, antibakteriyel ve bariyer koruyucu olmalıdır.

- Ürün; T.C.Sağlık-Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

İhale Sıra No:32 PLASTİK BÖBREK KÜVETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Pratik ve kullanımı kolay olmalıdır.

2.Suya dayanaklı olmalıdır.

3.Tek kullanımlık olmalıdır.

4.En az 250 cc sıvıyı alacak kapasitede olmalıdır.

5.İçi dolu iken tek elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir.

6.Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.

7.Şekli sembolik böbrek şeklinde olmalıdır.

İhale Sıra No: 33 İNTRAKET SABİTLEYİCİ BANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Steril tekli poşetler halinde olmalıdır.                                                                                              2- Ebat 7*9 ve 8,5*11,5 (+- 0,5 cm) olmalıdır.                                                                           3-Ürünün ana maddesi poliüretan şeffaf film ve hava geçirgen olmalıdır.kanül girişi rahatlıkla gözlenebilmelidir.                                                                                                                       4. Ürünün kateter tespiti için uygun girişi olmalı, katater kanatlarını iyi bir şekilde tespit etmelidir. Ürünü ekstra sabitleme için medikal kumaştan 2 adet sabitleme şeriti bulunmaldır. 5. Ürün 3 safhada tespitlenmelidir. Kıvrılmaları ve deformasyonu önlemek için etrafında çerçeve olmalıdır.                                                                                                                        6. Hasta takibi esnasında bu bantlar ayrıca isim ve tarih yazmak içinde kullanılabilmelidir.    7. Sıvılara karşı dirençli olmalıdır. Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde bakteri bariyeri oluşturulmalıdır.                                                                                                                          8. Ürünün yapışkanı medikal akrilat olmalıdır. Çıkarıldığında artık bırakmamalı ve çıkartırken acı vermemelidir.                                                                                                                                   9. Paketler,uygulayıcı kolaylığı sağlamak için kolayca açılabilmelidir.                                                 10. Paket üzerinde lot no,son kullanma tarihleri bulunmalıdır.                                                  11. Normal depolama koşullarında 15-30 derece oda sıcaklığında ve % 35-60 nemli ortamda saklanmalıdır.                                                                                                                                 12. Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.                                                                                                     13. Sterilizasyon yöntemi hastanenin isteği doğrultusunda gama ya da e.o ile steril edilmiş olmalıdır.

İhale Sıra No: 34 ASPİRASYON TUZAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Hazne kısmı ve hazne kısmının kapağından çıkan biri aspiratör ile uyumlu biride aspiratör hortumu ile uyumlu iki  hortumu bulunmalıdır,

2-Steril tekli poşetlerde bulunmalıdır,

3-Aspiratın alımından sonra hortumların çıktığı kapak haricinde set içinde ikinci bir kapak(deliksiz) bulunmalıdır,

4-Kesinlikle su sızdırmayacak bir yapıda olmalıdır,

5-Uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır

6-Ürün üzerine imal tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

İhale Sıra No:35 SODALİME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Soda lime %78-84 oranında kalsiyum hidroksit, %2-4 sodyum hidroksit,%14-18 su ve %1’den az indikatör ethyl violet içermelidir, potasyum hidroksit içermemelidir.

2-Soda lime,içeriği organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir,

3-Absorban içeriği kullanım esnasında beyazdan menekşe rengine dönmelidir,

4-Ürün klinik koşullarda karbonmonoksit, formaldehit gibi toksik yan  ürünlerin oluşumuna yol açmamalıdır,

5-Soda lime, içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir,

6-Soda lime, beyaz yarım küresel ve her biri düzgün parçacıklardan oluşmalı ve bu sayede ekspire edilen hava kanisterin içinden eşit bir şekilde geçebilmelidir.Sodalime’ın renk değişimi kanisterin zemininden yukarıya doğru olmalı ve böylece sodalime’ın tamamen tükenmesi sağlanmalıdır,

7-Partiküler boyutu :  9 mm’den büyük %0,

4 mm’den büyük %7’den az,

4 - 2 mm arasında dengede

2 - 0.425 mm arasında % 15’ten az,

0,425 mm’den az % 2’den az olmalıdır.

8-Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır,

9-Sertlik derecesi %75’ten büyük olmalıdır,

10-Kullanım sırasında kesinlikle granülasyonu bozulmamalı,tozlanma yapmamalıdır,bu sayede solunum yoluna veya cihazın içine toz kaçışı olmamalıdır,

11-CO2 tutma kapasitesi USP (Unıted States Pharmacopedia) verilerine göre en az %27 olmalıdır,

12-Ürünün raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır,

13-Ürün -20 OC ile +50 OC arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir

14-Ürün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi ile kullanım tavsiyeleri bulunan 5 litrelik (4,16 kg)bidonlarda verilmelidir.

İhale Sıra No:36 ÖRTÜ (DRAPE) MİKROSKOP, OFTALMİK (MİKROSKOP KILIFI ŞARTNAME)

- Hastane ameliyathanesinde bulunan cerrahi mikroskobunun ameliyat sırasında aksesuarıyla birlikte steril olarak kullanımı sağlanmalıdır.

- Kılıf naylonu polietilen malzemeden üretilmiş olup ameliyat sırasında her türlü ayarın kolaylıkla yapabilecek incelikte yumuşaklıkta olmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla iç içe katlanmış olmalıdır.

- Mikroskop kılıfının objektif deliği ve mikroskobun objektif çapıyla uyumlu olmalıdır.

- Kılıf mikroskoba bir kişinin geçirebileceği şekilde olmalı üzerinde yapışkan bantlar bulunmalıdır.

- Malzeme sterilizasyon tekniğine uygun ambalajlamalı ve sterilizasyona ait bilgiler bulunmalıdır.

Zeıss marka mikroskopa uyumlu olmalıdır.

#### İhale Sıra No:37 DİSPOSABLE LAMBA SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.

- Kullanılacak cihaza uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu, ürün numunesi denenerek tespit edilecektir.

İhale Sıra No:38 ÜRİNER KAYGANLAŞTIRICI STERİL JEL (LİDOKAİNLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İçerisinde en az 0.2 gr Lidocain HCL bulunmalıdır.

- ± 2 gr lık tüplerde olmalıdır.

- Homojen jel şeklinde olmalıdır.

- Steril ve tekli paketler halinde olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Sistoskopi ve kateter uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.