T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                15/09/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| GENETİK YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | GİEMSA (SAF)(500ml) | ADET | 10 |  |  |
| 2 | METANOL(2,5 lt) | ADET | 150 |  |  |
| 3 | ASETİK ASİT (2,5 lt) | ADET | 50 |  |  |
| 4 | ABSOULUTE ETHANOL(2,5LT) | ADET | 25 |  |  |
| 5 | Kloroform (2,5 lt) | ADET | 1 |  |  |
| 6 | Disodyum Hidrojen Fosfat dihidrojen (1kg)(MA=177,96gr) | ADET | 2 |  |  |
| 7 | Potasyum dihidrojen fosfat (1kg)(MA=136,09 gr) | ADET | 2 |  |  |
| 8 | PASTÖR PİPETİ (3 ml) | adet | 3000 |  |  |
| 9 | TÜP SPORU (12 lik) | ADET | 10 |  |  |
| 10 | Beher 250 ml | ADET | 5 |  |  |
| 11 | Beher 500 ml | ADET | 5 |  |  |
| 12 | Beher 1000ml | ADET | 5 |  |  |
| 13 | Beher 2000 ml | ADET | 5 |  |  |
| 14 | Cam Pastör Pipeti | ADET | 3000 |  |  |
| 15 | Şale | ADET | 10 |  |  |
| 16 | Lam sporu | ADET | 5 |  |  |
| 17 | Parafilm rulo | ADET | 5 |  |  |
| 18 | Kurutma Kağıdı | KUTU | 5 |  |  |
| 19 | Rodajlı Lam | KUTU | 1000 |  |  |
| 20 | Lamel 24x24 | KUTU | 100 |  |  |
| 21 | Labaratuvar saati(Timer) | ADET | 10 |  |  |
| 22 | Dde I RESTİRKSİYON ENZ. | ÜNİTE | 3000 |  |  |
| 23 | Dra I RESTİRKSİYON ENZ. | ÜNİTE | 3000 |  |  |
| 24 | Bcl I RESTİRKSİYON ENZ. | ÜNİTE | 3000 |  |  |
| 25 | RSA1 RESTRİKSİYON ENZİMİ | ÜNİTE | 3000 |  |  |
| 26 | primer (çift) | ADET | 100 |  |  |
| 27 | KİMERİZM KİTİ | TEST | 1500 |  |  |
| 28 | QF-kiti | TEST | 500 |  |  |
| 29 | Frajil-X kiti | TEST | 800 |  |  |
| 30 | Beta Talesemi | TEST | 200 |  |  |
| 31 | Y mikrodelesyon Sendrom Kiti | TEST | 500 |  |  |
| 32 | GJB2 (KONJENİTAL SAĞIRLIK) GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 50 |  |  |
| 33 | FGFR2 GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 25 |  |  |
| 34 | VHL GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 25 |  |  |
| 35 | CF Gen Analizi | ADET | 25 |  |  |
| 36 | MLPA-DMD KİTİ | TEST | 200 |  |  |
| 37 | MLPA-SMA KİTİ | TEST | 200 |  |  |
| 38 | FMF Gen Analizi | TEST | 2000 |  |  |
| 39 | Anode Buffer Container(ABC)3500 series(14 days or 240run) | ADET | 9 |  |  |
| 40 | Cathode Buffer Container(ABC)3500 Series (14 days or 240run) | ADET | 9 |  |  |
| 41 | Pop-7(384)Polymer 3500 series(384 rxn) | ADET | 8 |  |  |
| 42 | 3500 series Capillary array 8-cap 50cm(1 array) | ADET | 1 |  |  |
| 43 | Big-Dye Terminator V3.1 Cycle Sequencing kiti (100rxn) | ADET | 7 |  |  |
| 44 | BigDyeX Terminator Purification kit,3000rxn | ADET | 1 |  |  |
| 45 | Exosap it (250 rxn) | ADET | 5 |  |  |
| 46 | Platinium Taq DNA Polimerase 600rxn | ADET | 5 |  |  |
| 47 | Platinium Taq DNA Polimerase (High Fidelity)500rxn | ADET | 1 |  |  |
| 48 | 96-well Rxn Plates (10 plate) | KUTU | 5 |  |  |
| 49 | EPPENDORF TUP-0.5 ML | ADET | 1000 |  |  |
| 50 | Eppendorf Saklama Kabı | ADET | 100 |  |  |
| 51 | Dna Saklama Tüpü | ADET | 50000 |  |  |
| 52 | HD Depolama Rak | ADET | 400 |  |  |
| 53 | Rubinstein Taybi delesyon probu | TEST | 40 |  |  |
| 54 | Saethre-Chotzen/Williams-Beuren Combination FISH probu | TEST | 40 |  |  |

KAŞE - İMZA

|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 18/09/2020  Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

2020-Tıbbi Genetik Anabilimdalı Teknik Şartnamesi.

1.Giemsa; İnsan kromozomlarının GTG   bantlamalarına ve  solit boyamalarına uygun ve saf olmalıdır.

2. Metanol ; Extra pure olmalıdır, 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , CE belgesi olmalıdır.

3. Asetik asit : Extra pure olmalıdır, 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , CE belgesi olmalıdır.

7. Absoulute Ethanol ; Extra pure olmalıdır, 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , CE belgesi olmalıdır.

5. Kloroform ; Extra pure olmalıdır, 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , CE belgesi olmalıdır.

6. Disodyum Hidrojen Fosfat dihidrojen; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

7. Potasyum Dihidrojen Fosfat; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

8. Steril olmayan PASTÖR PİPETİ;  3ml kapasiteli,üzeri dereceli  ve plastik olmalıdır

9.Tüp Sporu;  50 delikli ve 50 tüp kapasiteli olmalıdır. Otoklavlanabilir ve plastik olmalıdır

10.Beher 250 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir. Veya katolog.

11. Beher 500 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir.

12. Beher 1000 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir.

13. Beher 2000 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir.

14. Cam pastör pipet; 3ml kapasitesinde olmalıdır.250 adetlik ambalajlar da olmalıdır. Numune istenecektir.

15.Dik Cam şale; Isıya dayanıklı, kapaklı, cam , lamlar dik yerleştirilebilmeli. En az 18 lam taşıma kapasiteli olup en az  9 adet lam yuvası bulunmalıdır.

16. Lam Sporu: Her bir bölmesine lam sığabilecek kapasitede olmalı ve 40 bölmeli olmalıdır. Numune istenecektir.

17.Parafilm; Tüp, şişe ve petri kutularının kapaklarını sıkıca kapatmaya yarayan esnek yapıda olmalıdır. %200 genişleme ve uzama kapasitesine sahip olmalıdır.  Ebatları 10-12cm x 35-50 metre olmalıdır.  Parafilm rulo şeklinde ve orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

18. Kurutma Kağıdı;  Beyaz renkli ,yumuşak yapıda olmalı.1 pakette 100 adet olmalı.Boyayı emme özelliğinde olmalı..(örnek istenecek)

19.Rodajlı Lam; Çift taraflı yazılabilmeli, kenarları düzgün traş olmalıdır.Her kutu  50 adet  lam olmalıdır. Numune istenecektir.

20.Lamel;  24 x24. Her kutu içinde en az 100 adet Lamel olmalıdır. Ekstra temizliğe ihtiyaç duymadan kullanılabilir olmalıdır. Numune istenecektir.

21.Lab. Saati;  Dakika ve saniye ayarlı olmalıdır.

22.23.24.25. kalemler;  Moleküler çalışmalara uygun olmalı. 1 mikrolitresinde en az 10 ünite içermelidir.

26.Primer;  Herbiri yaklaşık 20bp uzunluğunda, HPLC purifiye olmalı en az 0,2 mikromol ve liyofilize olmalıdır.100 pikomol için dilüsyon oranları verilmelidir. En geç otuz gün içerisinde elimizde olmalıdır.Primer dizaynında destek verilmelidir.

27-38. kalemler;

Teklif veren firmalar kendi cihazlarını (gerekirse 2 adet) kurmak zorundadır. Bu testler DNA dizi  ve   fragment dizi  tabanlı olmalıdır ve satıcı firma her türlü  sarf malzemeleri kendisi karşılamak  zorundadır.  Bu   kalemlerin  tamamının  tek bir firma tarafından verilmesi tercihen uygundur. Teklif veren firmaların ürünleri eş zamanlı olarak test edilecektir. Her bir kalem kendi şartnamesine göre de  değerlendirilecektir.

Yüklenici firma ihaledeki kit sayısı kadar bölümdeki otomatik DNA izolasyon cihazına uygun DNA izolasyon kitini temin etmek zorundadır. (Bölümdeki DNA izolasyon cihazı, her yıl Tıbbi Genetik Anabilimdalı DNA izolasyon kit ihalesini kazanan firmaya göre değişmektedir. Bu durumda yüklenici firma bölümdeki DNA izolasyon ihalesini kazanan firmanın cihazına uygun kit getirmelidir.) Veya firma kendi getireceği DNA izolasyon kitlerine uygun otomatik DNA izolasyon sistemi kurabilir.

1.	Teknik özellikleri belirtilen kitlerin tamamı SGK onaylı Sağlık Bakanlığı TITUBB/ÜTS kaydına sahip olmalıdır. TITUBB/ÜTS kaydına sahip olduğuna dair evraklar ihale dosyasında komisyona sunulmalıdır

2.	Tüm reaktifler orijinal ambalajında ve kullanıma hazır olmalıdır.

3.	Tüm kitler tüm PCR bileşenleri ile hazır kit formatında orijinal ambalajlı olmalı, primer dizaynı şeklinde verilmemelidir.

4.	Teklif edilen kitler,  teklif edilen cihaza uyumlu olmalıdır.

5.     Sistemin kurulumu ve bakımı firmanın personeli tarafından yapılmalıdır.

6.	Yüklenici firma, sözleşme süresi bitimine kadar cihazların laboratuarda kalmasını kabul etmelidir.

7.	Tüm sistem, kit karşılığı yapılan iş boyunca olabilecek arızalara karşı, tamiri yüklenici firma tarafından ücretsiz garanti edilmelidir. Yine kit karşılığı işboyunca sisteme ait arızalı veya değişmesi gerekli yedek parçalardan herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

8.	Kit karşılığı kurulacak cihaz işinde, yüklenici firma anlaşma boyunca kullanılacak tüm kitleri ve bu kitlerin kullanılması için gerekli tüm diğer sarf malzemeleri, yeterli miktarda ilgili bölüme teslim etmelidir.

9.	Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

10.	Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, üretildiği ülke, raf ömrü ve saklama derecesi açıkça belirtilmiş olmalıdır.

27.Kimerizm kiti; Bu kaleme teklif veren firmalar aşağıda bulunan özelliklere  dikkat etmelidir. Kit, mikrosatellit (Short Tandem Repeat: STR) bölgelerinin analizini sağlamalıdır. Seçilen bölgeler 4nt'lik tekrarlar içermelidir.

- Kit en az 16 farklı lokusu içermeli, PCR sonuçları aynı zamanda analiz edilebilmelidir.

- Analiz için yapılması gereken PCR işlemleri, tüm lokuslar için aynı tüp içinde gerçekleşmelidir. (PCR multipleks olmalıdır).

- Kitte  minimum  (THO1, vWA, TPOX, CSF1PO, FGA, D2S1338, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D21S11, D3S1358, D16S539, D18S51,D19S433)  ve Amelogenin bölgelerinin yer almalıdır.

- Kit içinde mikrosatellit bölgelerine ait mevcut allellerin bir karışıklığa meydan vermeden analiz edilebilmesi için 5 farklı renkte floresanprob kullanılmalıdır.

- Kit içinde PCR için gerekli malzeme, hot start özellikli DNA polimeraz da dahil olmak üzere test miktarına yetecek kadar bulunmalıdır. Kit ile birlikte ayrıca uygun flöresan boya ile işaretli 500 bazlık büyüklük belirteçi de sağlanmalıdır.

- İlgili kalemlere teklif verecek firmalar, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verecektir, teknik şartnameye cevaplar firma antetli kağıt üzerine yetkili kişi imzalı olmalıdır.

- Verilen belgeler ile şartnameye cevaplar arasında uygunsuzluk olması durumunda ilgili firmanın temin ettiği malzeme kabul edilmeyecektir.

- Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir.

- Tüm testler hazır kit formatında orijinal ambalajlı ve UBB kaydına sahip olmalıdır.(optimize edilmiş primer problar kullanılarak hazırlanmış kitler olmalı.)

- Tüm sistem sarfları üretici firma garantisi taşımalıdır.

- Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.

- Kitleri sağlayacak firma,Kitlerin çalışmasına uygun olan cihazı bölüme kurmak zorundadır.Ayrıca

- Kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş sertifikalı uygulama uzmanı tarafından, laboratuar personeline eğitim vermelidir.

15)Teklif eden firma  kendi cihazını kurmak zorunda,Kurulacak  cihazın en fazla 3 yaşında olması gerekir.

28. QF PCR kiti;    QF PCR kiti  ile 13, 18 ve 21. kromozomlar ve seks kromozomları ile ilgili sayı düzensizliklerini saptanabilmelidir.

- QF PCR kiti  , kantitatif floresans PCR (QF-PCR) yöntemini kullanarak 13, 18, 21, X ve Y kromozomlarındaki aneuploidilerin hızlı dedeksiyonu için dizayn edilmiş moleküler diagnostik temelli bir çalışma olmalıdır.

- Kromozom 13, 18, 21 ve seks kromozomları için kit ile toplam 35 STR marker kontrol edilebilmelidir.

- QF PCR kiti  altı adet STR marker seti içermelidir. İki multipleks QF-PCR seti başlangıç aneuploidy diagnostiğinde kullanılmalı ve tek bir kapiller elekroforez ile analiz edilmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Diğer dört kromozom spesifik marker  setleri,  multipleks marker setlerinde olmayan marker bölgelerini de içermeli ve multiplex marker ile alınan sonuçları desteklemek için kullanılmalıdır. Böylelikle sonuçların doğrulanması yapılabilmelidir.

- Kit içinde yer alan tarama miksleri ile birinci basamakta örnek 13, 18 ve 21. kromozomların her biri için en az 5 STR bölgesini ve seks kromozomları için toplam en az 6 STR bölgesini test etmeli, eğer herhangi bir anomali görülürse sayı bozukluğu olan kromozoma ait marker seti ile sonuç kontrol edilebilmelidir.

- Ekstra marker setlerinde; kromozom 13 için 2 tane, kromozom 18 için 3 tane, kromozom 21 için 3 tane ve seks kromozomları için 6 tane spesifik marker olmalıdır.

- Kit, 13, 18, 21 ve XY kromozomlarındaki aneuploidleri %100 duyarlılık ve spesifiklikle (mozaik olmayan trizomileri) dedekte edebilmelidir.

- Kit, CVS, fetal kan ve ya amniyotik sıvılar gibi taze prenatal örneklerden ekstrakte edilen DNA örnekleri ile iyi sonuçlar vermelidir. Kit ayrıca doku, yetişkin kan veya neonatal örneklerle de çalışmalıdır.

- QF PCR kiti  , orijinal ambalajında olmalı, insan kaynaklı hataları en aza indirgemek için kullanıma hazır miksleri içermeli, miks hazırlama gibi basamakları olmamalıdır.

- Kullanıma hazır miksler bileşiminde amplifikasyon için gerekli olan dNTP, işaretli primer, hot start taq polimeraz, buffer gibi bileşenleri bulundurmalı, test tüplerine dağıtılan mikslerin üzerlerine örnek DNA'dan başka ek bileşen koyma gereği olmamalıdır.

- QF PCR kiti  içerisinde yer alan miksler, yanlış bağlanmalar sonucu oluşabilecek hatalı sonuçların önlenmesi için hot start taq polimeraz içermelidir.

- Teklif edilen kit IVD CE sertifikasına sahip olmalıdır. Teklif eden firma  kendi cihazını kurmak zorunda, kurulacak olan cihaz sözleşme süresi boyunca 10 yaşını geçmemesi gerekir.

- Kullanım kolaylığı ve kit israfını önlemek için kitler oda ısısında 1 gün, +4 oC'de 6 ay, -20  oC'de 1 yıl saklanabilmelidir. Aktivasyon kaybına sebep olabilecek dondurup çözme işlemi de böylelikle önlenmiş olmalıdır.

- QF PCR kiti  ve çalışma maliyetlerinin asgari olması için kit tüm tarama ve kromozom özgü miksleri içermelidir. Bu miksler ayrı ayrı sağlanmamalıdır. Kitin Sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir.

29. FRAJİL-X KİTİ;

1)Kit FMR1 geni CGG tekrar dizilerini 1300 tekrara kadar fragment analiz yöntemi ile tespit edebilmelidir.

2)Normal, grey zone, premutant ve full mutant alleller saptanabilmelidir.

3)Sonuçların uyumlu olması için kit ile aynı marka metilasyon PCR kitine sahip olmalı.

4)Sonuçların uyumlu olması için FMR1 kontrol kitine sahip olmalı.

5)Analizlerin yapılabilmesi için kendine özgü değerlendirme programına sahip olmalı.

6)Teklif edilen kit ile FMR1 genine ait AGG düzensizlikleri saptanabilmeli.

7)Dişi DNA örneklerinde Heterozigot CGG tekrar sayılarının ayrımı yapılabilmelidir.

8)Teklif edilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

9)Yurt içi ve yurt dışından referansları olmalı.Bunları istenildiği takdirde belgelenmelidir.

10)Testin uygulama eğitimi firma tarafından gönderilen bir personel ile verilmelidir.

11) Teknik  şartnamede belirtilen özellikler orijinal kataloglar üzerinden numara sırasına göre işaretlendirilerek ihale dosyasında sunulmalıdır.

30. Beta Talasemi kiti;

- Kit dizi analizi istenen HBB geninin hastalıkla ilişkili regülatör bölgelerinin (5' (-101) ve 3'ucu poly (A) dahil) ekzon 1,intron 1 ,ekzon  2 ve 3'ün (bilinen IVS1.110, IVS1.116 .IVS1.130 , Cd 37 , Cd 39 ve IVS2.745 mutasyonları da dahil olmak üzere 39 adet bilinen mutasyon , polimorfizm, varyant ve bunlara ek olarak  bilinmeyen mutasyonları da tarayabilen nitelikte ve DNA dizi analizi tabanlı hazır kit olmalıdır.

- Kit insan hatasını engellemek için kullanıma hazır miks formatında olmalı, bu miks işaretli primerleri, dNTP'leri, bufferı ve hot start taq polimerazı içermelidir.

- Beta-globin gen mutasyonlarının tanısı için sağlanacak kit;

  - Yukarıda belirtilen mutasyonları 4 bölge olarak analiz etmelidir. Her bir test 1 bölge olarak teslim edilecektir.

  - Bilinmeyen mutasyonlar da ek işleme gerek kalmadan aynı kit ile saptanabilmelidir.

- Tüm testler hazır kit formatında orijinal ambalajlı ve UBB kaydına sahip olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Kitleri sağlayacak firma, kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş uzman tarafından, laboratuar personeline eğitim vermelidir.

- Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.

- Teklif edilen kit, Applied Biosystems marka Genetik Analizör sistemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kitin Sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir. cihaz firma tarafından bölüme kurulmalıdır. Kurulacak olan cihaz sözleşme süresi boyunca 10 yaşını geçmemesi gerekir.

31.  Y Mikrodelesyon Kiti;

Kit  Y kromozomunun  AZFa, AZFb, AZFc ve AZFd bölgeleri ve SRY bölgelerinde görülen  mikrodelesyonları belirleyebimelidir. Test jel tabanlı olmamalı. DNA dizi analizi  veya fragment analizi yöntemine dayalı olarak tespit edilebilmeli. Sistem kesintisiz güç kaynağı ve cihazın çalışacağı yüksek kapasiteli bilgisayar sistemi ile birlikte verilmelidir. Testi çalışmak için gerekli olan sekans cihazı,  ön hazırlık aşamasında kullanılan otomatik yüksek kapasiteli amplifikasyon sistemi ve bu cihazın çalışması için gerekli olan ek cihazlar firma tarafından sağlanmalıdır. Sistemi sağlayan firma cihazın kurulumunu takiben cihaz başında kullanıcı eğitimi vermelidir.

32. Conneksin (Kalıtsal Sağırlık =GJB2) Tanı Kiti;

1-Kit Conneksin (Kalıtsal Sağırlık) geninin analizi ile hastalıkla ilişkili mutasyonların taramasını yapabilen nitelikte ve DNA dizi analizi tabanlı hazır kit olmalıdır.

2-GBJ2 genini 2 bölgesini ve TATA Geni 1 bölge olarak dizilemelidir.

3-Kit insan hatasını engellemek için kullanıma hazır miks formatında olmalı, bu miks işaretli primerleri, dNTP'leri, bufferı ve hot start taq polimerazı içermelidir.

4-GJB2 gen mutasyonlarının tanısı için sağlanacak kit 35Del2 mutasyonu tespit edebilmelidir:

5-Bilinmeyen mutasyonlar da ek işleme gerek kalmadan aynı kit ile saptanabilmelidir.

6-Tüm testler hazır kit formatında ve orjinal ambalajlı olmalıdır.

7-Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için  kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

8-Kitleri sağlayacak firma veya üretici firma her türlü eğitim ve aplikasyonel desteği laboratuar personeline vermelidir.

33.  Fgfr2 Geni Mutasyon Analizi ;

- Teklif edilen kit, kapiller elektroforeze dayalı Genetik Analizör ile Sanger Sequencing metodunu kullanarak  FGFR2 Ekzon-7(IIIA) ve Ekzon-9(IIIC) bölgeleri mutasyonlarının deteksiyonu için geliştirilmiş olmalıdır.

- Kit,  belirtilen genlerin tamamını dizilemeli, pipetleme aşamaları ve tek kullanımlık plastik malzemelerin tüketimi minimize edilmiş olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için, kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Teklif verecek firmalar, laboratuvar tarafından verilecek DNA örneğini kullanarak demo çalışması yapacaklar ve bölümden uygunluk alacaklardır.

- Teklifedilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijina lambalajlı olmalıdır.

34. Vhl Geni Mutasyon Analizi ;

- Teklif edilen kit, kapiller elektroforeze dayalı Genetik Analizör ile SangerSequencing metodunu kullanarak  VHLExon 1, 2 and 3 bölgeleri mutasyonlarının deteksiyonu için geliştirilmiş olmalıdır.

- Kit,  belirtilen genlerin tamamını dizilemeli, pipetleme aşamaları ve tek kullanımlık plastik malzemelerin tüketimi minimize edilmiş olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için, kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Teklif verecek firmalar, laboratuvar tarafından verilecek DNA örneğini kullanarak demo çalışması yapacaklar ve bölümden uygunluk alacaklardır.

- Teklif edilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

35.CF kiti ;  Prenatal amaçlı

1)  CFTR geni üzerinde exon 7, exon 10, exon 11’de dünya çapında en çok rastlanan  en az 34 mutasyonu (deltaF508, delta I507, Q493X, V520F, 1717-1G˃A, G542X, G551D, R553X, R560T,S549R, S549N, 3849 + 10kbC˃T, 3849 + 4A˃G, R1162X, 3659delC , W1282X, 3905insT, N1303K , G85E , 621 + 1G˃T, 1078delT , R347P, R347H, R334W, A455E, 1898 + 1G-A , 2183AA˃G , 2789 + 5G-A, I148T, 394delTT, R117H)  sekans analizi ile tespit edebilmelidir.

2) Kit insan hatasını engellemek için kullanıma hazır miks formatında olmalı, bu miks işaretli primerleri, dNTP'leri, bufferı ve hot start taq polimerazı içermelidir.

3)   Bilinmeyen mutasyonlar da ek işleme gerek kalmadan aynı kit ile saptanabilmelidir.

4) Tüm testler hazır kit formatında ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Primer dizaynı şeklinde verilmemelidir.

5)   Firma tarafından verilecek kitin UBB kaydı olmalıdır.

6) Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

7)  Kitleri sağlayacak firma veya üretici firma her türlü eğitim ve aplikasyonel desteği laboratuar personeline vermelidir.

36. DMD MLPA kiti;

1) DMD -1 ve DMD 2 adı altında iki farklı kitten oluşmalıdır.

2) Kit, DMD hastalığına yol açan Distrofin geninin tüm Ekzonlarında meydana gelecek büyük delesyon  ve duplikasyonları Fragment analiz tekniği ile tespit edilebilmelidir.

3) Kit analiz için fragman uygulamalarında  internal size standart olan bir ekstra boya kullanılmalı ve bu standart kitler ile birlikte yeteri kadar firma tarafından karşılanmalıdır

37. SMA MLPA  kiti;

1) Kit  SMN1 ve SMN2 geninde SMA ile ilişkili ekzonlarda  delesyon  ve duplikasyonları  tespit edebilmelidir.

2) SMN1 ve SMN2 geni  kopya sayılarını tespit edebilmelidir.

3)  Kit analiz için fragman uygulamalarında   internal size standart olan bir ekstra boya kullanılmalı ve bu standart kitler ile birlikte yeteri kadar firma tarafından karşılanmalıdır.

38. FMF; FMF testi ile insan MEFV geninin en sık rastlanan mutasyonlardan en az,  ekzon 2 bölgesindeki E148Q, ekzon 3 bölgesindeki P369S, ekzon 5 bölgesindeki  F479L, ekzon 10 bölgesindeki M680I (G>C), M680I (G>A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, ve R761H gibi  mutasyonları içermelidir. Bu mutasyonlarda heterozigot veya homozigot analizi yapılabilmelidir. Yöntem dizi veya  fragment analizine dayalı olmalıdır. PCR primerleri ve sekans primerleri kit içerisinde bulunmalıdır. Testi çalışmak için gerekli olan sekans cihazı ve aksesuarları, analiz programı ücretsiz olarak kurulmalı ve sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir.

39-47. Kalemler; Bu malzemeler ile Sanger yöntemiyle DNA dizi analizleri yapılabilmelidir. Laboratuarımızda var olan ABI 3500 Sekans analizi cihazında çalışmaya uygun olmalıdır.

48. Plate: Her türlü PCR ve sekans cihazına uygun olmalıdır. Numune istenecektir.

49. 0,5 ml’lik PCR tüpü;  0,5ml ‘lik olmalıdır, kapağı tek elle açılabilmeli. Dereceli, etiketli olmalıdır. Kapak üstüne ve tüp kenarına yazı yazılabilmeli, ısıya dayanıklı olmalıdır. (Numune istenecektir.)

50. Ependorf saklama kabı; 100 ependorf tüp kapasiteli, üst kapağı  bölmelerle    numaralandırılmış ve şeffaf olmalıdır.(örnek istenecektir.)

51. DNA Saklama Tüpü-0,3 ml; 0,3 ml lik, tabandan barkodlu, vidalı kapaklı ve tam otomatik liconik marka DNA saklama sistemine uygun olmalıdır.

52. HD Depolama Rak;  0,3 ml lik, tabandan barkodlu, vidalı kapaklı DNA saklama tüplerine uygun ve tam otomatik liconik marka DNA saklama sistemine uygun olmalıdır.

53-54.Kalemler;   Mikrodelesyonlar, Hematolojik malignenesiler ve mozaik karyotip sendromların tanısına  uygun FISH problarıdır. Farklı markaların farklı protokoller kullanmaları aynı anda birden fazla probun kullanıldığı hastalarda testlerin maaliyetlerini ve iş gücünü artırmaktadır. Aynı anda birden fazla probun benzer yöntemle çalışılabilmesi için FISH problarının  aynı firma tarafından verilmesi  uygun olacaktır. Problarla beraber probun solmasını engelleyen DAPI , kit içersinde mevcut olmalıdır. Problar direkt olarak kullanıma hazır olup hibridizasyon buffer’ı karıştırılmış olanlar tercih edilecektir.Kalemler arasında bölümün ihtiyacı doğrultusunda değişim yapılabilmelidir.

NOT: Bu ihalede alınacak olan kit ve kimyasal malzemelerin MSDS kartları, ISO ve CE belgeleri ile birlikte bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.