T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 30/09/2021

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Üroloji Anabilim Dalında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Prof.Dr.İsmail KOÇYİĞİT

İşletme Müdür V.

| - S.no | - MALZEMENİN CİNSİ | - Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo Kemoterapi Kateter Seti | Adet | 150 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| - G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| - H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| - I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç  05/10/2021 Salı günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

İNTRAVEZİKAL HİPERTERMİK KEMOTERAPİ

UYGULAMA KATETER SETİ ŞARTNAMESİ

- Kateter seti, yüzeysel mesane kanserlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Katater seti, özel bir RF anahtar'a (RF Key) sahip olmalıdır, bu anahtar kullanılacağı cihaza okutulmadan cihaz işlem yapmamalıdır. Böylece tek kullanımlık olan setin tekrar kullanılmasının önüne geçilmiş ve olası herhangi bir kontaminasyon riski ortadan kaldırılmış olmalıdır.

- Kateter seti üzerinde, 16 Fr'lik kateter sete bağlı olarak bulunmalıdır.

- Kateter seti üzerindeki kateter lateks içermemelidir.

- Kateter seti üzerindeki kateter silikon materyalden yapılmış olmalıdır.

- Kateter setinin üzerinde, kullanılacağı cihazdaki peristaltik pompaya uygun, pompa parçası bölümü bulunmalıdır.

- Bu pompa parçası ve komple kateter seti 250 ml/dak hıza kadar çalışmaya uygun olmalıdır.

- Komple kateter seti ve tüm parçalan kemoterapötik ilaçlara dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Komple kateter seti ve tüm parçaları yüksek sıcaklıkta (45 0C ye kadar) çalışabilecek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kateter seti üzerindeki ısıtma torbası, kullanılacağı cihazın üzerinde bulunan koni şeklindeki yüzeysel ısıtıcıya tam uyumlu olmalıdır.

- Kateter üzerinde, kullanılacağı cihazın sıcaklık sensörünün yerleştirilebileceği özel bir bölüm bulunmalıdır ve bu bölüm içerisinde özel olarak dizayn edilmiş, kontaminasyonu engelleyen "kondom" şeklinde kılıf bulunmalıdır.

- Set Etilen Oksitle steril olmalıdır.

- Kateter setinin kullanılacağı cihazda sete ait RF anahtarı okuyacak bir bölme bulunmalı, bu anahtar okutulmadan cihaz işlem yapmamalıdır, böylece cihaza uyumlu olmayan herhangi bir setin kullanımının önüne geçilmiş olunmalıdır.

- Kateter setinin kullanılacağı cihazda 1 adet çift sıra LCD ekran olmalı ve bu ekran üzerinden; kalan süre, sıcaklık ve yapılan ayarlar kolaylıkla izlenebilmelidir.

- Kateter setinin kullanılacağı cihaz, firma tarafından hastanenin göstereceği yere ücretsiz kurulmalıdır.

- Kateter seti ve kullanılacağı cihaz aynı üreticiye ait olmalı ve her ikisi de CE belgeli olmalıdır.

- Kateter seti ve kullanılacağı cihaz ayrı ayrı ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır, ayrıca SUT Üroloji listesi ile eşlenmiş olmalıdır (SUT Kodu: UR2007).

- Teklif veren firmalar numune vermelidir.

- Numune kullanıldıktan soma karar verilecektir.