T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                05/01/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| GENETİK YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | KROMOZOM MEDYUMU KEMİK İLİĞİNDEN(100ml) | ADET | 100 |  |  |
| 2 | KROMOZOM MEDYUMU( 100 ml) | ADET | 200 |  |  |
| 3 | KOLSEMİDE(10ml) | ADET | 100 |  |  |
| 4 | PENİCİLLİN-STREPTOMYCİN(100ml) | ADET | 5 |  |  |
| 5 | AMNIYOSENTEZ DOKU KÜLTÜR MEDYUMU-I (100ml) | ADET | 50 |  |  |
| 6 | AMNIYOSENTEZ DOKU KÜLTÜR MEDYUMU-II (100ml) | ADET | 50 |  |  |
| 7 | L GLUTAMİNE(100 ml) | ADET | 10 |  |  |
| 8 | Hams F10 Medyumu (100 ml) | ADET | 40 |  |  |
| 9 | TRYPSIN, (1/250 lik toz) 50 gr | ADET | 1 |  |  |
| 10 | TRİPSİN-EDTA(100ml) | ADET | 30 |  |  |
| 11 | ABSOULUTE ETHANOL(2,5LT) | ADET | 10 |  |  |
| 12 | İzopropanol (2,5 lt) | ADET | 4 |  |  |
| 13 | Disodyum Hidrojen Fosfat dihidrojen (1kg)(MA=177,96gr) | ADET | 2 |  |  |
| 14 | EDTA (1KG) | ADET | 2 |  |  |
| 15 | TRİS(1KG) | ADET | 1 |  |  |
| 16 | Amonyum klorit (1 kg) | adet | 2 |  |  |
| 17 | Borik asit (1kg) | adet | 2 |  |  |
| 18 | Potasyum dihidrojen fosfat (1kg)(MA=136,09 gr) | ADET | 2 |  |  |
| 19 | STERİL PASTÖR PİPETİ (3 ml) | ADET | 8000 |  |  |
| 20 | PASTÖR PİPETİ (3 ml) | adet | 3000 |  |  |
| 21 | TÜP SPORU (12 lik) | ADET | 10 |  |  |
| 22 | Beher 1000ml | ADET | 5 |  |  |
| 23 | Beher 2000 ml | ADET | 5 |  |  |
| 24 | Tüp sporu (Pcr Rack) | ADET | 20 |  |  |
| 25 | Falkon Tüp (50ml) | ADET | 4000 |  |  |
| 26 | Falkon Tüp (15ml) | ADET | 10000 |  |  |
| 27 | Cam Pastör Pipeti | ADET | 3000 |  |  |
| 28 | Şale | ADET | 20 |  |  |
| 29 | Lam sporu | ADET | 10 |  |  |
| 30 | Parafilm rulo | ADET | 1 |  |  |
| 31 | Kurutma Kağıdı | KUTU | 5 |  |  |
| 32 | Rodajlı Lam | KUTU | 500 |  |  |
| 33 | Lamel 24x24 | KUTU | 50 |  |  |
| 34 | Hücre Kültür Tüpü (12 ml) | ADET | 10000 |  |  |
| 35 | HİN 1 II (Nla III) RESTİRKSİYON ENZİMİ | ÜNİTE | 2000 |  |  |
| 36 | RSA 1 RESTİRKSİYON ENZİMİ | ÜNİTE | 1000 |  |  |
| 37 | primer (çift) | ADET | 80 |  |  |
| 38 | KİMERİZM KİTİ | TEST | 2000 |  |  |
| 39 | QF-kiti | TEST | 300 |  |  |
| 40 | FLT3 Geni Mutasyon Analiz Kiti | TEST | 200 |  |  |
| 41 | Frajil-X kiti | TEST | 700 |  |  |
| 42 | Beta Talesemi | TEST | 200 |  |  |
| 43 | Y mikrodelesyon Sendrom Kiti | TEST | 300 |  |  |
| 44 | HFE (Hemokromotozis) GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 100 |  |  |
| 45 | GJB2 (KONJENİTAL SAĞIRLIK) GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 50 |  |  |
| 46 | FGFR2 GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 25 |  |  |
| 47 | VHL GEN DİZİ ANALİZİ | TEST | 25 |  |  |
| 48 | MLPA-DMD KİTİ | TEST | 200 |  |  |
| 49 | MLPA-SMA KİTİ | TEST | 200 |  |  |
| 50 | FMF Gen Analizi | TEST | 2000 |  |  |
| 51 | (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Faktör II G20210A, Faktör V G1691A) | TEST | 3000 |  |  |
| 52 | Anode Buffer Container(ABC)3500 series(14 days or 240run) | KUTU | 5 |  |  |
| 53 | Cathode Buffer Container(ABC)3500 Series (14 days or 240run) | KUTU | 5 |  |  |
| 54 | Pop-7(384)Polymer 3500 series(384 rxn) | ADET | 4 |  |  |
| 55 | 3500 series Capillary array 8-cap 50cm(1 array) | ADET | 1 |  |  |
| 56 | Big-Dye Terminator V3.1 Cycle Sequencing kiti (100rxn) | ADET | 2 |  |  |
| 57 | BigDyeX Terminator Purification kit,1000preps | ADET | 1 |  |  |
| 58 | Exosap it (500 rxn) | ADET | 3 |  |  |
| 59 | Platinium Taq DNA Polimerase 600rxn | ADET | 1 |  |  |
| 60 | Platinium Taq DNA Polimerase (High Fidelity)500rxn | ADET | 1 |  |  |
| 61 | 96-well Rxn Plates (10 plate) | ADET | 10 |  |  |
| 62 | UltraPure Agarose (500 gr)(life tech) | ADET | 2 |  |  |
| 63 | UltraPure TBE Buffer, 10x,1lt | ADET | 2 |  |  |
| 64 | 6xLoading dye (yükleme tamponu) | ADET | 10 |  |  |
| 65 | TRİZOL (100 ML ) | ADET | 10 |  |  |
| 66 | t(4:11)QUANT..PCR KİTİ | TEST | 300 |  |  |
| 67 | t(1:19)QUANT..PCR KİTİ | TEST | 300 |  |  |
| 68 | t(9:22)QUANT..PCR KİTİ (3 Log)(p190) | TEST | 200 |  |  |
| 69 | t(9:22)QUANT..PCR KİTİ (4,5 Log)(p210) | TEST | 400 |  |  |
| 70 | t(12;21) QUANTATİFİCATİON REAL TİME PCR KİTİ | TEST | 50 |  |  |
| 71 | ınv(16) QUANTATİFİCATİON REAL TİME PCR KİTİ | TEST | 100 |  |  |
| 72 | T(8;21) QUANTİFİCATİON REAL TİME PCR KİTİ | TEST | 100 |  |  |
| 73 | JAK2 QUANTİFİCATİON REAL TİME PCR KİTİ | TEST | 400 |  |  |
| 74 | Kalretikulin (CALR) mutasyon kiti | TEST | 100 |  |  |
| 75 | MPL MUTASYON | TEST | 100 |  |  |
| 76 | NPM1-A MUTASYON KİTİ | TEST | 100 |  |  |
| 77 | Quantitect PCR KİT (50 ML) | ADET | 1 |  |  |
| 78 | t (15;17) QUANTİFİCATİON KİTİ REAL TİME PCR | TEST | 100 |  |  |
| 79 | X-Y FISH PROBU | TEST | 30 |  |  |
| 80 | SRY GENİ FİSH PROBU | Test | 30 |  |  |
| 81 | 13/21 FISH PROBU | TEST | 30 |  |  |
| 82 | Rubinstein Taybi delesyon probu | TEST | 20 |  |  |
| 83 | Saethre-Chotzen/Williams-Beuren Combination FISH probu | TEST | 20 |  |  |
| 84 | t(9,22) FISH PROBU | TEST | 20 |  |  |
| 85 | 5 Q DELESYON FISH PROBU ( MDS İÇİN) | TEST | 200 |  |  |
| 86 | 7 Q DELESYON FISH PROBU ( MDS İÇİN) | TEST | 200 |  |  |
| 87 | 20 Q DELESYON FISH PROBU ( MDS İÇİN) | TEST | 200 |  |  |
| 88 | CEP 8 FISH PROBU( MDS İÇİN) | TEST | 200 |  |  |
| 89 | IGH BREAKAPART | TEST | 200 |  |  |
| 90 | 13 Q DELESYON FISH PROBU (M.MYELOM) İÇİN | TEST | 200 |  |  |
| 91 | ATM FISH probu | TEST | 200 |  |  |
| 92 | CEP12 FISH PROBU | TEST | 200 |  |  |
| 93 | 17 p DELESYON(p53) FISH PROBU (M.MYELOM) İÇİN | TEST | 200 |  |  |
| 94 | FIP1L1/CHIC2/PDGFR DELESYON/FÜZYON PROBU | TEST | 40 |  |  |
| 95 | MLL/AFF1 translokasyon probu | TEST | 20 |  |  |
| 96 | MLL/MLLT3 translokasyon probu | TEST | 20 |  |  |
| 97 | MLL/MLLT4 translokasyon probu | TEST | 20 |  |  |
| 98 | MLL/MMT1 translokasyon probu | TEST | 20 |  |  |
| 99 | P.willi (SNRP) probu | TEST | 50 |  |  |
| 100 | ANGELMAN Probu | TEST | 30 |  |  |
| 101 | 22q11( tuble) delesyon probu | TEST | 70 |  |  |
| 102 | 22q11( N25) delesyon probu | TEST | 70 |  |  |
| 103 | Kalmann Send.FISH Probu | TEST | 10 |  |  |
| 104 | Wolf Hirschhorn FISH probu | TEST | 10 |  |  |
| 105 | CEP X FISH PROBU | TEST | 50 |  |  |
| 106 | FISH için yapıştırıcı | ADET | 20 |  |  |
| 107 | Eppendorf tüpü 0,1 Strips tubes ands caps | ADET | 8000 |  |  |
| 108 | EPPENDORF TUPU 0.2 ML(200µl’lik) | ADET | 10000 |  |  |
| 109 | EPPENDORF TUP-1.5 ML | ADET | 5000 |  |  |
| 110 | EPPENDORF TUP -2 ML | ADET | 30000 |  |  |
| 111 | Eppendorf Saklama Kabı | ADET | 100 |  |  |
| 112 | DNA İZOLASYON KİTİ (Kandan, Manuel) | TEST | 300 |  |  |
| 113 | DNA İZOLASYON KİTİ(Dokudan) | TEST | 250 |  |  |
| 114 | DNA İZOLASYON KİTİ (otomatik cihaz) | TEST | 10000 |  |  |
| 115 | PİPET UCU 0,5-10 mikrolitre(uzun) | ADET | 90000 |  |  |
| 116 | PİPET UCU 10-100 mikrolitrelik) | ADET | 5000 |  |  |
| 117 | PİPET UCU 20-200 MİKROLİTRELİK | ADET | 5000 |  |  |
| 118 | PİPET UCU 100-1000 MİKROLİTRELİK | ADET | 10000 |  |  |
| 119 | Pancreatin (toz) 1 kg | ADET | 1 |  |  |
| 120 | Gurr buffer tablet(50x1 lt) | KUTU | 2 |  |  |
| 121 | Leishmans Boya | ŞİŞE | 2 |  |  |
| 122 | Etidium bromür | ŞİŞE | 5 |  |  |
| 123 | Timidin (toz) 500gr | ADET | 1 |  |  |
| 124 | Florodeoksiuridin | ADET | 2 |  |  |
| 125 | Metotrexat(mtx) 5 mgr | ADET | 2 |  |  |
| 126 | Sodyum heparin | ADET | 10 |  |  |
| 127 | Sodyum heparinli tüp (yeşil kapak) | ADET | 1000 |  |  |
| 128 | PBS solüsyonu 10 ml 10x fosfat tamponu | ADET | 50 |  |  |
|  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |

KAŞE - İMZA

|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 12/01/2022  Carşamba günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

2022-TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI KİT İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik iliği medyumu; Kemik iliği ve diğer hematopoietik hücrelerin sitogenetik çalışmalarda kısa dönem kültürü ve invitro teşhisler için geliştirilmiş olmalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır,suplement ilavesine gerek duyulmamalıdır.L-glutamin içermelidir.1X konsantrasyonunda olmalıdır.Kalite ve performans testlerinden geçmiş olmalıdır.100 ml ambalajda veya 5ml’lik steril TC test tüpler içersinde kullanıma hazır olarak sunulmalıdır.Raf ömrü 18 aydan az olmamalıdır.Kuru buz ile teslimat yapılmalıdır.İthalatçı firma ürünün yetkili satıcısı olmalıdır.

2. Kromozom medyumu; Medyum+Phytohemaglutinin+Penisilin streptomycin içermeli+Fetal calf serum veya Bovine serum içermeli. Medyumlar test edildikten sonra uygun olan alınacak.

3.  Kolsemid;10 ml ambalajda olmalıdır.0,010mg/ml konsantrasyonda olmalıdır. PBS içerisinde hazırlanmış olmalıdır. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır. ISO ve CE belgeli olmalıdır.

4. Penicilin-streptomisin ; 10.000 ünite/ml penisilin, 10mg/ml streptomisin içermelidir. 100ml ambalajda olmalıdır. –20C’de sevk edilmelidir.  Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır. ISO ve CE belgeli olmalıdır.

5-6. Amniyosentez doku kültür medyumu;  Amniyosentez doku kültürüne uygun olmalı, her türlü suplamentleri içermeli.  Primer hücre kültüründe flaskın %70 ve üzerinde mitotik indeksi yüksek kolonizasyon oluşturmalıdır. Laboratuar koşullarımızda 1. flasktan hücre kültürünü sonlandırma süresi 11 günü geçmemelidir. En az bir yıl miyatlı olmalıdır. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.  ISO ve CE belgeli olmalıdır. Bir firma bu iki kalem malzemede 2 farklı  marka  ve özellikte medyumla başvuru yapabilir.

7. L GLUTAMİNE; En az bir yıl miyatlı olmalıdır. Ürün hücre ve doku kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. ISO ve CE belgeli olmalıdır. Numune istenecektir.

8. Hams F10 medyumu;  En az bir yıl miyatlı olmalıdır. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.  ISO ve CE belgeli olmalıdır. Numune istenecektir.

9. Trypsin;  1/250 ‘lik toz olmalıdır. 50 gr’lık ambalajda olmalıdır.Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı.

10. Tripsin-Edta;100ml ambalajda olmalıdır. –20C’de sevk edilmelidir.  Tripsin konsantrasyonu 0.05% olmalı, phenol red içermelidir. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.  –20C’de sevk edilmelidir.  ISO ve CE belgeli olmalıdır.

11. Absoulute Ethanol ; Extra pure olmalıdır, 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , CE belgesi olmalıdır.

12. İzopropanol  ; 2,5 litre’lik ambalajda olmalıdır , saf olmalıdır, CE belgesi olmalıdır.

13. Disodyum Hidrojen Fosfat dihidrojen; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

14. EDTA;

1. Biyokimya ve moleküler biyoloji çalışmaları için kullanıma uygun olmalıdır.

2. 5x1 ml olmalıdır.

3. 1:1 molar oranda metal iyonlarıyla kompleks oluşturmalıdır.

4. Metale bağımlı enzimatik reaksiyonlar için uygun olmalıdır.

5. +4 C de saklanabilmelidir.

6. pH 8.0 olmalıdır.

15. Tris  ; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

16. Amonyum Klorit; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

17. Borik Asit; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

18. Potasyum Dihidrojen Fosfat; 1 kg ‘lık ambalajda olmalıdır,  CE belgesi ve saf  olmalıdır.

19. Steril Pastör Pipeti:  Tek kullanımlık olmalıdır, 3ml kapasiteli,üzeri dereceli  ve plastik olmalıdır.

20. Steril olmayan PASTÖR PİPETİ;  3ml kapasiteli, üzeri dereceli  ve plastik olmalıdır.

21.Tüp Sporu;  50 delikli ve 50 tüp kapasiteli olmalıdır. Otoklavlanabilir ve plastik olmalıdır

22. Beher 1000 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir.

23. Beher 2000 ml ; Plastik ısıya dayanıklı, derecelendirilmesi kabartmalı olmalı, şeffaf  olmalıdır. Numune istenecektir.

24. Pcr Rack; Plastik, ısıya dayanıklı, 96 kuyucuklu, üzeri numaralandırılmış ve 0,2 ml pcr tüplerine uygun olmalıdır.

25. Falkon Tüp (50ml); Plastik, ısıya dayanıklı ve üzeri derecelendirilmiş olmalıdır. Numune istenecektir.

26. Falkon Tüp (15ml); Plastik, ısıya dayanıklı ve üzeri derecelendirilmiş olmalıdır. Numune istenecektir.

27. Cam pastör pipet; 3ml kapasitesinde olmalıdır.250 adetlik ambalajlar da olmalıdır. Numune istenecektir.

28. Dik Cam şale; Isıya dayanıklı, kapaklı, cam , lamlar dik yerleştirilebilmeli. En az 18 lam taşıma kapasiteli olup en az  9 adet lam yuvası bulunmalıdır.

29. Lam Sporu: Her bir bölmesine lam sığabilecek kapasitede olmalı ve 40 bölmeli olmalıdır. Numune istenecektir.

30. Parafilm; Tüp, şişe ve petri kutularının kapaklarını sıkıca kapatmaya yarayan esnek yapıda olmalıdır. %200 genişleme ve uzama kapasitesine sahip olmalıdır.  Ebatları 10-12cm x 35-50 metre olmalıdır.  Parafilm rulo şeklinde ve orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

31. Kurutma Kağıdı;  Beyaz renkli ,yumuşak yapıda olmalı.1 pakette 100 adet olmalı.Boyayı emme özelliğinde olmalı..(örnek istenecek)

32. Rodajlı Lam; Çift taraflı yazılabilmeli, kenarları düzgün traş olmalıdır. Her kutu  50 adet  lam olmalıdır. Numune istenecektir.

33. Lamel;  24 x24. Her kutu içinde en az 100 adet Lamel olmalıdır. Ekstra temizliğe ihtiyaç duymadan kullanılabilir olmalıdır. Numune istenecektir.

34. Hücre Kültürü Tüpü; Steril vidalı kapaklı olmalıdır, en az 10 ml kapasiteli ve en az 5 li ambalajlarda olmalıdır. .(örnek istenecek)

35. HİN 1 II (Nla III); Moleküler çalışmalara uygun olmalı. 1 mikrolitresinde en az 10 ünite içermelidir.

36. RSA 1 RESTİRKSİYON ENZİMİ; Moleküler çalışmalara uygun olmalı. 1 mikrolitresinde en az 10 ünite içermelidir.

37. Primer;  Herbiri yaklaşık 20bp uzunluğunda, HPLC purifiye olmalı en az 0,2 mikromol ve liyofilize olmalıdır.100 pikomol için dilüsyon oranları verilmelidir. En geç otuz gün içerisinde elimizde olmalıdır.Primer dizaynında destek verilmelidir.

38-51.  kalemler;

Teklif veren firmalar kendi cihazlarını (gerekirse 2 adet) kurmak zorundadır. Bu testler DNA dizi  ve   fragment dizi  tabanlı olmalıdır ve satıcı firma her türlü  sarf malzemeleri kendisi karşılamak  zorundadır.  Bu   kalemlerin  tamamının  tek bir firma tarafından verilmesi tercihen uygundur. Teklif veren firmaların ürünleri eş zamanlı olarak test edilecektir. Her bir kalem kendi şartnamesine göre de  değerlendirilecektir.

Yüklenici firma ihaledeki kit sayısı kadar bölümdeki otomatik DNA izolasyon cihazına uygun DNA izolasyon kitini temin etmek zorundadır. (Bölümdeki DNA izolasyon cihazı, her yıl Tıbbi Genetik Anabilimdalı DNA izolasyon kit ihalesini kazanan firmaya göre değişmektedir. Bu durumda yüklenici firma bölümdeki DNA izolasyon ihalesini kazanan firmanın cihazına uygun kit getirmelidir.) Veya firma kendi getireceği DNA izolasyon kitlerine uygun otomatik DNA izolasyon sistemi kurabilir.

1.	Teknik özellikleri belirtilen kitlerin tamamı SGK onaylı Sağlık Bakanlığı TITUBB/ÜTS kaydına sahip olmalıdır. TITUBB/ÜTS kaydına sahip olduğuna dair evraklar ihale dosyasında komisyona sunulmalıdır

2.	Tüm reaktifler orijinal ambalajında ve kullanıma hazır olmalıdır.

3.	Tüm kitler tüm PCR bileşenleri ile hazır kit formatında orijinal ambalajlı olmalı, primer dizaynı şeklinde verilmemelidir.

4.	Teklif edilen kitler,  teklif edilen cihaza uyumlu olmalıdır.

5.       Sistemin kurulumu ve bakımı firmanın cihaza özel üreticiden sertifikalı teknik personeli tarafından yapılmalı, personellere ait sertifika ve SGK dökümanı ihale dosyasında sunulmalıdır.

6.	Sisteme ait eğitimler, sistemi teklif eden firma bünyesinde bulunan üreticiden teklif edilen cihaza ve kitlere ait eğitim sertifikası bulunan personel tarafından verilmelidir.

7.	Yüklenici firma, sözleşme süresi bitimine kadar cihazların laboratuarda kalmasını kabul etmelidir.

8.	Tüm sistem, kit karşılığı yapılan iş boyunca olabilecek arızalara karşı, tamiri yüklenici firma tarafından ücretsiz garanti edilmelidir. Yine kit karşılığı işboyunca sisteme ait arızalı veya değişmesi gerekli yedek parçalardan herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

9.	Kit karşılığı kurulacak cihaz işinde, yüklenici firma anlaşma boyunca kullanılacak tüm kitleri ve bu kitlerin kullanılması için gerekli tüm diğer sarf malzemeleri, yeterli miktarda ilgili bölüme teslim etmelidir.

10.	Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

11.	Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, üretildiği ülke, raf ömrü ve saklama derecesi açıkça belirtilmiş olmalıdır.

38. Kimerizm kiti; Bu kaleme teklif veren firmalar aşağıda bulunan özelliklere dikkat etmelidir. Kit, mikrosatellit (Short Tandem Repeat: STR) bölgelerinin analizini sağlamalıdır. Seçilen bölgeler 4nt'lik tekrarlar içermelidir.

- Kit en az 16 farklı lokusu içermeli, PCR sonuçları aynı zamanda analiz edilebilmelidir.

- Analiz için yapılması gereken PCR işlemleri, tüm lokuslar için aynı tüp içinde gerçekleşmelidir. (PCR multipleks olmalıdır).

- Kitte minimum (THO1, vWA, TPOX, CSF1PO, FGA, D2S1338, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D21S11, D3S1358, D16S539, D18S51, D19S433) ve Amelogenin bölgelerinin yer almalıdır.

- Kit içinde mikrosatellit bölgelerine ait mevcut allellerin bir karışıklığa meydan vermeden analiz edilebilmesi için 5 farklı renkte floresan probe kullanılmalıdır.

- Kit içinde PCR için gerekli malzeme, hot start özellikli DNA polimeraz da dahil olmak üzere test miktarına yetecek kadar bulunmalıdır. Kit ile birlikte ayrıca uygun flöresan boya ile işaretli 500 bazlık büyüklük belirteçi de sağlanmalıdır.

- İlgili kalemlere teklif verecek firmalar, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verecektir, teknik şartnameye cevaplar firma antetli kağıt üzerine yetkili kişi imzalı olmalıdır.

- Verilen belgeler ile şartnameye cevaplar arasında uygunsuzluk olması durumunda ilgili firmanın temin ettiği malzeme kabul edilmeyecektir.

- Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir.

- Tüm testler hazır kit formatında orijinal ambalajlı olmalıdır. (optimize edilmiş primer problar kullanılarak hazırlanmış kitler olmalı.)

- Tüm sistem sarfları üretici firma garantisi taşımalıdır.

- Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.

- Kitleri sağlayacak firma, Kitlerin çalışmasına uygun olan cihazı bölüme kurmak zorundadır.

- Kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş sertifikalı uygulama uzmanı tarafından, laboratuar personeline eğitim vermelidir.

39. QF PCR kiti;    QF PCR kiti  ile 13, 18 ve 21. kromozomlar ve seks kromozomları ile ilgili sayı düzensizliklerini saptanabilmelidir.

- QF PCR kiti, kantitatif floresans PCR (QF-PCR) yöntemini kullanarak 13, 18, 21, X ve Y kromozomlarındaki aneuploidilerin hızlı dedeksiyonu için dizayn edilmiş moleküler diagnostik temelli bir çalışma olmalıdır.

- Kromozom 13, 18, 21 ve seks kromozomları için kit ile en az 26 STR marker kontrol edilebilmelidir.

- Kit 13, 18 kromozomları için en az 5 STR bölgesini, 21 ve Seks kromozomların her biri için en az 6 STR bölgesini test etmelidir. Kit X’e bağlı anomaliler için segmental duplikasyon markerlarını ve Y kromozomu mevcudiyet tespiti için SRY marker’ını içermelidir.

- Kit, 13, 18, 21 ve XY kromozomlarındaki aneuploidleri %100 duyarlılık ve spesifiklikle (mozaik olmayan trizomileri) dedekte edebilmelidir.

- Kit, CVS, fetal kan ve ya amniyotik sıvılar gibi taze prenatal örneklerden ekstrakte edilen DNA örnekleri ile iyi sonuçlar vermelidir. Kit ayrıca doku, yetişkin kan veya neonatal örneklerle de çalışmalıdır.

- QF PCR kiti, orijinal ambalajında olmalı, insan kaynaklı hataları en aza indirgemek için kullanıma hazır miksleri içermeli, miks hazırlama gibi basamakları olmamalıdır.

- Kullanıma hazır miksler bileşiminde amplifikasyon için gerekli olan dNTP, işaretli primer, hot start taq polimeraz, buffer gibi bileşenleri bulundurmalı, test tüplerine dağıtılan mikslerin üzerlerine örnek DNA'dan başka ek bileşen koyma gereği olmamalıdır.

- QF PCR kiti içerisinde yer alan miksler, yanlış bağlanmalar sonucu oluşabilecek hatalı sonuçların önlenmesi için hot start taq polimeraz içermelidir.

- Teklif edilen kit IVD CE sertifikasına sahip olmalıdır veya kapsam dışı beyanı verilmelidir.

- Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.

- Kullanım kolaylığı ve kit israfını önlemek için kitler oda ısısında 1 gün, +4 oC'de 6 ay, -20  oC'de 1 yıl saklanabilmelidir. Aktivasyon kaybına sebep olabilecek dondurup çözme işlemi de böylelikle önlenmiş olmalıdır.

40. FLT3 Geni Mutasyon Analiz Kiti (TKD+ITD);

1. Teklif edilen kit kapiler elektrofez cihazında fragman analizi tabanlı mutasyon tespit yöntemiyle

çalışmalıdır.

2. Kit insan FLT3 geninin Ekzon 14 bölgesinde bulunan Internal Tandem Duplikasyon mutasyonu

ve Exon 20 bölgesindeki 835-836. amino asitler üzerinde meydana gelen tüm mutasyonları (SNP+Delesyon) multipleks olarak çalışmalı ve mosaic örneklerdeki birden fazla ITD mutasyonunu tespit edebilmelidir.

3. Kit tam kan'dan (whole Blood) veya taze doku/kemik iliğinden izole edilmiş DNA örneklerinden PCR yöntemiyle çoğaltmak ve rölatif kantitatif olarak mutasyon load sonucu vermek için gerekli tüm reaktifleri ve kullanıcı kılavuzunu içermelidir.

4. Kit içerisinde yer alan miksler, yanlış bağlanmalar sonucu oluşabilecek hatalı sonuçların

önlenmesi için hot start taq polimeraz içermelidir.

5. Kullanıma hazır miksler bileşiminde amplifikasyon için gerekli olan dNTP, işaretli primer, hot

start taq polimeraz, buffer gibi bileşenleri bulundurmalı, test tüplerine dağıtılan mikslerin üzerlerine örnek DNA’dan başka ek bileşen koyma gereği olmamalıdır.

6. Kit, dizi analizi cihazında fragman yöntemiyle çalışmalı ve tüm ABI genetik analizör cihazlarına uyumlu olmalıdır.

7. Teklif edilen kitin Sağlık Bakanlığı UTS kaydı olmalıdır.

41. FRAJİL-X KİTİ;

- Kit FMR1 geni CGG tekrar dizilerinin tam uzama sayısını 300 tekrara kadar net olarak fragment analiz yöntemi ile tespit edebilmelidir.

- Normal, grey zone, premutant ve full mutant alleller saptanabilmelidir.

- Analizlerin yapılabilmesi için kendine özgü değerlendirme programına sahip olmalı.

- Teklif edilen kit ile FMR1 genine ait AGG düzensizlikleri mutlipleks olarak aynı reaksiyonda saptanabilmeli ve bu yolla homozigot normal allel taşıyan kadın bireyler ile heterozigot full mutant taşıyıcısı kadın bireylerin sonuçları ayırt edilebilmelidir.

- Dişi DNA örneklerinde Heterozigot CGG tekrar sayılarının ayrımı yapılabilmelidir.

- Teklif edilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

- Kit sağlayıcısının Yurt içi ve yurt dışından referansları olmalı. Bunları istenildiği takdirde belgelenmelidir.

- Testin uygulama eğitimi firma tarafından gönderilen bir personel ile verilmelidir.

- Teknik şartnamede belirtilen özellikler orijinal kataloglar üzerinden numara sırasına göre işaretlendirilerek ihale dosyasında sunulmalıdır.

42. Beta Talasemi kiti;

- Kit dizi analizi istenen HBB geninin hastalıkla ilişkili regülatör bölgelerinin (5' (-101) ve 3'ucu poly (A) dahil) ekzon 1,intron 1 ,ekzon  2 ve 3'ün (bilinen IVS1.110, IVS1.116 .IVS1.130 , Cd 37 , Cd 39 ve IVS2.745 mutasyonları da dahil olmak üzere 39 adet bilinen mutasyon , polimorfizm, varyant ve bunlara ek olarak  bilinmeyen mutasyonları da tarayabilen nitelikte ve DNA dizi analizi tabanlı hazır kit olmalıdır.

- Kit insan hatasını engellemek için kullanıma hazır miks formatında olmalı, bu miks işaretli primerleri, dNTP'leri, bufferı ve hot start taq polimerazı içermelidir.

- Beta-globin gen mutasyonlarının tanısı için sağlanacak kit;

  - Yukarıda belirtilen mutasyonları 2 bölge olarak (UTR-Exon1-2 ve Exon1-UTR) analiz etmelidir.

  - Bilinmeyen mutasyonlar da ek işleme gerek kalmadan aynı kit ile saptanabilmelidir.

- Tüm testler hazır kit formatında orijinal ambalajlı ve UTS kaydına sahip olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Kitleri sağlayacak firma, kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş uzman tarafından, laboratuar personeline eğitim vermelidir.

- Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.

- Teklif edilen kit, Applied Biosystems marka Genetik Analizör sistemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kitin Sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir. Testin çalışacağı cihaz firma tarafından bölüme kurulmalıdır.

43.  Y Mikrodelesyon Kiti;

- Teklif edilecek olan kit European Academy of Andrology (EAA)’ye ve EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) tarafından yayınlanan guideline’a uygun olan minimum marker sayı ve çeşitliliğini karşılamalıdır.

- Kit yukarıdaki merkezler ve yayınlanan guideline’lara uygun olarak tek tüpte gerçekleşen multiplex PCR yöntemi ile en az 13 STS marker olacak şekilde; SY84, SY86, SY127, SY130, SY254, SY255, SY152, SY153, SY90, ZFX/Y, SY134, SY157 ve SRY markerlarını içermelidir.

- Teklif edilecek kit en çok görülen infertilite etkeni olan KlineFelter sendromu ihtimalinin belirlenebilmesi için de kullanılabilmelidir. Bu amaçla tek tüp mültipleks reaksiyonda AZF bölgelerine ek olarak en az 2 adet Segmental Duplikasyon marker’ı, en az 1 adet X kromozomu spesifik STR marker’ı içermelidir.

- Teklif edilen Y Mikrodelesyon Mutasyon Analiz Kit’i, Y kromozomunun AZFa, AZFb, AZFc ve AZFd bölgelerinde görülen mikrodelesyonları ve Klinefelter sendromunu belirleyebilmelidir.

- Kit, dizi analizi cihazında fragman yöntemiyle çalışmalı ve tüm ABI genetik analizör cihazlarına uyumlu olmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit içeriğinde Yürütme için gerekli Size Standart’a sahip olmalıdır veya yüklenici firma tarafından uygun 500bp size standart ücretsiz sağlanmalıdır.

- Kitin Sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir. Testin çalışacağı cihaz firma tarafından bölüme kurulmalıdır.

44. HFE GENİ;

1. Kit dizi analizi istenen HFE geninde hastalıkla ilişkili ekzon 2, ekzon 4 ve bu ekzonların ekzon-

ekzon kavşak bölgelerinde bilinen ve bilinmeyen tüm nokta mutasyonları tarayabilen nitelikte olmalıdır.

2. Teklif edilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

3. Sanger Sekanslama temelli olmalıdır ve tüm ABI genetik analizör cihazlarına uyumlu olmalıdır.

4. Teklif edilen kitin Sağlık Bakanlığı UTS kaydı olmalıdır.

45. Conneksin (Kalıtsal Sağırlık =GJB2) Tanı Kiti;

1-Kit Conneksin (Kalıtsal Sağırlık) geninin analizi ile hastalıkla ilişkili mutasyonların taramasını yapabilen nitelikte ve DNA dizi analizi tabanlı hazır kit olmalıdır.

2-GBJ2 genini 2 bölgesini ve TATA Geni 1 bölge olarak dizilemelidir.

3-Kit insan hatasını engellemek için kullanıma hazır miks formatında olmalı, bu miks işaretli primerleri, dNTP'leri, bufferı ve hot start taq polimerazı içermelidir.

4-GJB2 gen mutasyonlarının tanısı için sağlanacak kit 35Del2 mutasyonu tespit edebilmelidir:

5-Bilinmeyen mutasyonlar da ek işleme gerek kalmadan aynı kit ile saptanabilmelidir.

6-Tüm testler hazır kit formatında ve orjinal ambalajlı olmalıdır.

7-Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

8-Kitleri sağlayacak firma, kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş uzman tarafından, laboratuar personeline eğitim vermelidir.

46.  Fgfr2 Geni Mutasyon Analizi ;

- Teklif edilen kit, kapiller elektroforeze dayalı Genetik Analizör ile Sanger Sequencing metodunu kullanarak FGFR2 Ekzon-7(IIIA) ve Ekzon-9(IIIC) bölgeleri mutasyonlarının deteksiyonu için geliştirilmiş olmalıdır.

- Kit, belirtilen genlerin tamamını dizilemeli, pipetleme aşamaları ve tek kullanımlık plastik malzemelerin tüketimi minimize edilmiş olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için, kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Teklif verecek firmalar, laboratuvar tarafından verilecek DNA örneğini kullanarak demo çalışması yapacaklar ve bölümden uygunluk alacaklardır.

- Teklifedilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijina lambalajlı olmalıdır.

47. Vhl Geni Mutasyon Analizi ;

- Teklif edilen kit, kapiller elektroforeze dayalı Genetik Analizör ile SangerSequencing metodunu kullanarak VHLExon 1, 2 and 3 bölgeleri mutasyonlarının deteksiyonu için geliştirilmiş olmalıdır.

- Kit, belirtilen genlerin tamamını dizilemeli, pipetleme aşamaları ve tek kullanımlık plastik malzemelerin tüketimi minimize edilmiş olmalıdır.

- Dizi analizi yapılan bölgelerin analizi için, kiti sağlayacak olan firma analiz sonuçlarını değerlendirmede kullanılacak olan cDNA ve mutasyon tablolarını sağlamalıdır.

- Teklif verecek firmalar, laboratuvar tarafından verilecek DNA örneğini kullanarak demo çalışması yapacaklar ve bölümden uygunluk alacaklardır.

- Teklif edilen ürün hazır kit formatında, tek bir kit şeklinde ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

48. DMD MLPA kiti;

1) DMD -1 ve DMD 2 adı altında iki farklı kitten oluşmalıdır.

2) Kit, DMD hastalığına yol açan Distrofin geninin tüm Ekzonlarında meydana gelecek büyük delesyon ve duplikasyonları Fragment analiz tekniği ile tespit edilebilmelidir.

3) Kit analiz için fragman uygulamalarında internal size standart olan bir ekstra boya kullanılmalı ve bu standart kitler ile birlikte yeteri kadar firma tarafından karşılanmalıdır

49. SMA MLPA  kiti;

1) Kit  SMN1 ve SMN2 geninde SMA ile ilişkili ekzonlarda  delesyon  ve duplikasyonları  tespit edebilmelidir.

2) SMN1 ve SMN2 geni  kopya sayılarını tespit edebilmelidir.

3)  Kit analiz için fragman uygulamalarında   internal size standart olan bir ekstra boya kullanılmalı ve bu standart kitler ile birlikte yeteri kadar firma tarafından karşılanmalıdır.

50. FMF; FMF testi ile insan MEFV geninin en sık rastlanan mutasyonlardan en az, ekzon 2 bölgesindeki E148Q, ekzon 3 bölgesindeki P369S, ekzon 5 bölgesindeki F479L, ekzon 10 bölgesindeki M680I (G>C), M680I (G>A), M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, ve R761H gibi mutasyonları içermelidir. Bu mutasyonlarda heterozigot veya homozigot analizi yapılabilmelidir. Yöntem dizi veya fragment analizine dayalı olmalıdır. PCR primerleri ve her iki yön sekans primerleri kit içerisinde bulunmalıdır. Testi çalışmak için gerekli olan sekans cihazı ve aksesuarları, analiz programı ücretsiz olarak kurulmalı ve sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir.

51. Trombofili Paneli;   En az   MTHFR C677T,  MTHFR A1298C,  Faktör II G20210A,  Faktör V G1691A ve PAI-mutasyonlarını tespit edebilmeli. Real Time PCR veya diğer yöntemlerden biri ile çalışabilmeli, PCR sonrası işlemlere gerek duymadan gen analizleri sonuçlanmalıdır. Sistem   ile Trombofili paneli için PCR ürünlerinden direkt dizi analizi veya fragment analizi yapılabilmeli. Ya da kitler hibridizasyon temelli çalışmalı, herhangi bir pozitif veya negatif standarda göre değerlendirme yapılmadan mikrochip teknolojisi ile çalışabilmeli. Ya da Trombofili panellerindeki mutasyonlar tek bir tüp ile multiplex PCR yapılarak, sonuç verilebilmelidir. PCR sonrası işlemlere gerek duymadan gen analizleri sonuçlanmalıdır. Testlerin çalışılmasında kullanılan sarf malzemeler, DNA izolasyon kitleri ve cihaz, testin sonucunun güvenilirliği açısından testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz firma tarafından karşılanacaktır.

52-60. Kalemler; Bu malzemeler ile Sanger yöntemiyle DNA dizi analizleri yapılabilmelidir. Laboratuarımızda var olan ABI 3500 Sekans analizi cihazında çalışmaya uygun olmalıdır.

61. Plate: Her türlü PCR ve sekans cihazına uygun olmalıdır. Numune istenecektir.

62. Agaroz:  Toz olamalıdır,saf olmalıdır,Ce belgesi bulunmalıdır.

63. Tbe Buffer;

1. 10X konsantrasyonda olmalıdır.

2. pH 8.3 olmalıdır.

3. 1X konsantrasyonunda 89 mM TRİS, 89 mM Borik Asit ve 2 mM EDTA içermelidir.

4. Akrilamid ve agaroz jellerin elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

5. Hem elektroforez sırasında hemde jelin hazırlanmasında kullanıma uygun olmalıdır.

6. 0,22 µM’lik membranda filtre edilmiş olmalıdır.

64. Loading dye;

1. İlgili ürün 5×1 ml lik paketlenmiş olmalıdır.

2. İlgili ürün DNA markerlarının ve numunelerinin yürütülmesinde kullanılmalıdır.

3. Ürün Bromophenol blue ve Xylene cyanol FF içermelidir.

4. Ürün ile Bromophenol blue kullanıldığında 300bp, Xylene cyanol FF ile 4000bp fragment eşlenebilmelidir.

5. Ürün ilgili laboratuarda denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.

6. Ürünün çalışması için gerekli malzemeler firma tarafından sağlanmalıdır.

65. Trizol; Bölümümüzde çalışılan hematolojik testler RNA dan çalışmaktadır. Elde edilen RNA nın kalitesi bu testlerin sonuçlarının güvenirliliği açısından  önemlidir. RNA nın kalitesi ve daha uzun muhafaza edilebilmesi için fenol ve guanidin izotiotiyonatdan meydana gelen tek fazlı bir solüsyon kullanılmalıdır. Bu solusyonun periferik kan veya kemik iliğindeki hücrelerden ve dokulardan total RNA izolasyonu için hazır bir reaktif niteliğinde olması gereklidir.

66-78. kalemler;  Teklif veren firmalar kendi cihazlarını kurmak zorundadır. Bu testler Real Time PCR tabanlı olmalıdır ve satıcı firma her türlü  sarf malzemeleri kendisi karşılamak  zorundadır.  Bu   kalemlerin  tamamının  tek bir firma tarafından verilmesi tercihen uygundur. Teklif veren firmaların ürünleri eş zamanlı olarak test edilecektir. Her bir kalem kendi şartnamesine göre de  değerlendirilecektir.

66. T (4;11) Translokasyon Kiti;

- t(4;11) Kiti ile t(4;11) translokayonu transkriptleri tespit edilebilmelidir.

- Kit “TaqMan probları” ile çalışmalıdır.

- Kit içerisinde hedef gen ve housekeeping gene ait primer problar bulunmalıdır.

- Kit içerisinde hedef gen ve housekeeping gene ait pozitif kontroller bulunmalıdır.

- Kit ile “housekeeping” gen olarak ABL geni verilmelidir.

- Kit ile birlikte hedef gen ve housekeeping gene ait primer-problar ayrı ayrı yada birliktetüpler içinde sağlanmalıdır

67. T (1;19) Translokasyon Kiti;

- t(1;19) Kiti ile t(1;19) translokasyonu transkriptleri tespit edilebilmelidir.

- Kit “TaqManprobları” ile çalışmalıdır.

- Kit içerisinde hedef gen ve housekeeping gene ait primer problar bulunmalıdır.

- Kit içerisinde hedef gen ve housekeeping gene ait pozitif kontroller bulunmalıdır.

- Kit ile “housekeeping” gen olarak ABL geni verilmelidir.

- Kit ile birlikte hedef gen ve housekeeping gene ait primer-problar ayrı ayrı yada birliktetüpler içinde sağlanmalıdır.

68. t(9;22) m-BCR-ABL (p190)  Quantification kiti:

T(9;22)BCR-ABL1 p190  RT-PCR Kit

Teknik Özellikler

@71'9!$@-%$!"#!$%#%%

#"?'&&!

!#&'+&! !8'8&'&&!!1!1!%9

A!'&0"%&0'!"& "#'!+&&'&&!

N.'!#(4)!+!$!!&$!"#&'&&!

!!"!#"#'&&!

5   (!"  $!'!$!!  '#"  +0  @7  1    '9!   $@-

!"#!$%(! !!"(!1$( #1$

(!"'&&!

6 !&'(&#&';JB.# K"!%A#&'&&!

: ># !A!'!1!%9A!'&##'"9"'& >1!#L

##"!1.!!M#!')'&&!

T(9;22)BCR-ABL1 p190  RT-PCR Kit

Teknik Özellikler

@71'9!$@-%$!"#!$%#%%

#"?'&&!

!#&'+&! !8'8&'&&!!1!1!%9

A!'&0"%&0'!"& "#'!+&&'&&!

N.'!#(4)!+!$!!&$!"#&'&&!

!!"!#"#'&&!

5   (!"  $!'!$!!  '#"  +0  @7  1    '9!   $@-

!"#!$%(! !!"(!1$( #1$

(!"'&&!

6 !&'(&#&';JB.# K"!%A#&'&&!

: ># !A!'!1!%9A!'&##'"9"'& >1!#L

##"!1.!!M#!')'&&!

- Kit  t(9;22) füzyon geninin  m-bcr p190 (e1a2 tipi) transkriptinin kantitatif tayinine olanak sağlamalıdır.

- Kitler kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde üretici firma adı, testin adı, lot numarası ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Yöntem olarak çift işaretli hidroliz probları prensibini kullanılmalıdır.

- Kit referans gen olarak ABL (Abelson) kullanmalıdır.

- Kitin orjinal ambalajı içerisinde  veya dışında cDNA ve PCR aşamalarında gerekli reaktifler bulunmalıdır. Kit kullanımı için her türlü sarf kit ile birlikte verilmelidir.

- Kit içerisinde primer-problar miks halinde, t(9;22) füzyon geni m-bcr  p190 transkripti için bir adet ve referans geni ( ABL) için bir adet tüp içinde veya tek tüp içerisinde olmalıdır.

- Kitler tanı amaçlı kullanıma uygun (IVD özellikte) ve CE sertifikalı olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

69. t(9;22) M-bcr-ABL (p210)  Quantification kiti;

- Kit ile total RNA’da BCR-ABL1 fuzyon geni b3a2 (e14a2) ve b2a2 (e13a2) transkriptlerinin kantitatif tayini yapılabilmelidir.

- Kit tam kandan veya kemik iliğinden   invitro diagnostik amaçlı kullanıma uygun olarak çalışabilmelidir.

- Kit Philadelphia kromozomu pozitif (Ph+) p210 kronik myeloid lösemi (KML) hastalarında en az 4 log azalmayı tespit ederek, derin moleküler yanıtın görüntülenmesinde kullanılabilmelidir.

- Kit qPCR çift işaretli oligonükleotid hidroliz prensibini kullanmalıdır.

- Kit, referans gen olarak ABL (Abelson) kullanmalıdır.

- Kit içerisinde, primer-problar miks halinde olmalı;  Majör bcr (p210) ve referans geni (ABL) için ayrı ayrı tüpler   veya tek  tüp içinde yer almalıdır.

- Kit içerisinde, her çalışmada sonuçların uluslararası birime (International Scale) direkt olarak çevrilebilmesini sağlayan RNA kalibratör bulunmalıdır.

- Kit içerisinde, hem Majör bcr (p210) hedef gen hem de ABL referans gen plazmidlerini içeren değeri belli en az  5 adet standart bulunmalıdır.

- Kitler kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde üretici firma adı, testin adı, lot numarası ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Kitin orjinal ambalajı içerisinde  veya dışında cDNA ve PCR aşamalarında gerekli reaktifler bulunmalıdır. Kit kullanımı için her türlü sarf kit ile birlikte verilmelidir.

- Kit ile birlikte sağlanacak cihaz kit ile valide edilmiş olmalıdır.

- Kitler tanı amaçlı kullanıma uygun (IVD özellikte) ve CE sertifikalı olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

74. Kalretikulin (CALR)  Mutasyon Kiti; Kit ile kalretikulin (CALR) ekzon 9’un c.1091_1162 bölgesindeki somatik mutasyonlar tespit edilebilmelidir. Kit ile insan periferal tam kanından genomik DNA elde edildikten sonar bazı minor varyantlar dahil tip 1 ve tip 2 olmak üzere CALR mutasyonları aynı reaksiyon ile    tespit edilebilmelidir.

75. MPL W515L ve W515K Mutasyon Deteksiyon Kiti;

- Teklif edilecek kit ile MPL genindeki W515K ve W515L mutasyonları tespit edebilmelidir.

- Method Eş-Zamanlı (Real-Time) PCR esasına dayanmalı ve PCR reaksiyonu eş zamanlı olarak görüntülenmelidir.

- Kitler kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde üretici firma adı, testin adı,  lot numarası ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Problar çift işaretli hidroliz probları olmalıdır.Kit allelik diskriminasyon yöntemi ile çalışmalıdır.

- Kit ve cihaz değerlendirme için ROX gibi pasif bir boyaya ihtiyaç duymamalıdır.

- Kit içerisinde W515K ve W515L bölgelerine ait primer-problar ayrı ayrı tüpler içerisinde bulunmalıdır.Kit içerisinde W515K ve W515L mutasyonlarına ait pozitif kontrol bulunmalıdır.Kit içerisinde MPL negatif kontrol bulunmalıdır.

76. NPM1-A Mutasyon kiti; Test Real Time PCR tabanlı olmalıdır.  Bu mutasyon testine teklif veren firmalar kendi cihazını kurmak zorundadır. Ve her türlü  sarf malzemeleri kendisi karşılamak  zorundadır.

77. Quantitect PCR Kit;  İçeriğinde ;

HotStarTaq  DNA polimerase

PCR buffer (ph 8.7)

dNTP mix (dUTP dahil)

ROX passive referans boyası

8mM MgCl2 bulunmalıdır.

78. t(15;17);  Her bir test BCR1, BCR2 ve BCR3 kırılma bölgelerinin tamamını tesbit edebilmelidir. Teklif veren firmalar kendi cihazlarını kurmak zorundadır. Bu testler Real Time PCR tabanlı olmalıdır ve satıcı firma her türlü   sarf malzemeleri kendisi karşılamak  zorundadır.  Teklif veren firmaların ürünleri eş zamanlı olarak test edilecektir.

79-105. Kalemler;   Mikrodelesyonlar, Hematolojik malignenesiler ve mozaik karyotip sendromların tanısına  uygun FISH problarıdır. Farklı markaların farklı protokoller kullanmaları aynı anda birden fazla probun kullanıldığı hastalarda testlerin maaliyetlerini ve iş gücünü artırmaktadır. Aynı anda birden fazla probun benzer yöntemle çalışılabilmesi için FISH problarının  aynı firma tarafından verilmesi  uygun olacaktır. Problarla beraber probun solmasını engelleyen DAPI , kit içersinde mevcut olmalıdır. Problar direkt olarak kullanıma hazır olup hibridizasyon buffer’ı karıştırılmış olanlar tercih edilecektir.Kalemler arasında bölümün ihtiyacı doğrultusunda değişim yapılabilmelidir.

106. FISH Analizleri İçin Yapıştırıcı (Rubber Solution)

- Bu yapıştırıcı FISH çalışmalarında kullanılabilmeli,

- Yapıştırıcı ısı ile teması sonucu kabarcıklar oluşturmayan özelliğe sahip olmalıdır,

- İşlemler bittikten sonra lam üzerinden kolayca çıkarılabilmeli ve lam üzerinde  FISH işlemlerini zora sokacak parçaları kalmamalı.

- En az  15 gramlık tüpler içersinde olmalıdır.

107. 0.1ml’lik PCR tüpü;

1.Teklif edilecek 0,1 ml tüpler alttan okuma yapılmasına uygun özellikte ve çalışmanın yapılacağı cihaz ile uyumlu olmalıdır.

2.Teklif edilecek tüp paketleri 250’lik ambalajlarda olmalıdır.

3.Teklif edilecek kitler 4’lü strip formatında olup rotor özellikli Real Time PCR cihazı ile uyumlu olmalıdır böylece çalışmanın bütünlüğü korunmalıdır.

4.Teklif edilecek tüpler hematoloji vakalarında yapılan translokasyon çalışmalarında kullanılan kitlere uygun tüpler olmalıdır. ..(Numune istenecektir.)

108. 0,2’lik PCR tüpü;  0.2 ml(200µl’lik) olmalıdır, PCR için uygun, kapağı tek elle açılabilmeli. Kapak üstüne ve tüp kenarına yazı   yazılabilmeli, ısıya dayanıklı olmalıdır..(Numune istenecektir.)

109. 1,5 ml’lik PCR tüpü;  1,5 ml olmalıdır, kapağı tek elle açılabilmeli. Dereceli, etiketli olmalıdır. Kapak üstüne ve tüp kenarına yazı yazılabilmeli,. ısıya dayanıklı olmalıdır (Numune istenecektir.)

110. 2ml’lik PCR tüpü;  2 ml olmalıdır, kapağı tek elle açılabilmeli. Dereceli, etiketli olmalıdır. Kapak üstüne ve tüp kenarına yazı yazılabilmeli, ısıya dayanıklı olmalıdır. (Numune istenecektir.)

111. Ependorf saklama kabı; 100 ependorf tüp kapasiteli, üst kapağı  bölmelerle    numaralandırılmış ve şeffaf olmalıdır.(örnek istenecektir.)

112. Dna İzolasyon Kiti(Kandan)

1. Kit en az 200µl tam kan, doku örneği, parafin dokudan, hücre kültürü, bakteri ve mayadan DNA izole edebilecek nitelikte olmalıdır. Kolon yöntemli olmalıdır.

2. Elde edilen DNA PCR amplifikasyonu DNA dizi analizi ve Real-Time PCR uygulamalarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

3. Kit minimum 100 reaksiyon yapabilmelidir.

113. Dokudan DNA İzolasyon Kiti;  Çok az   miktardaki hücreden (Amniyon hücresi gibi) DNA elde etmeye uygun olmalıdır. Kolon yöntemli olmalıdır.

114. DNA İzolasyon Kiti; Teklif veren firmalar tarafından aşağıda bulunan özelliklere sahip otomatik Nükleik asit ekstraksiyon cihazı laboratuvara bedelsiz kurulacaktır.

1-Sistem bir defada en az 48 örneğin izolasyonunu yapabilmelidir.

2-Sistem Manyetik Beat yöntemli tam otomatik olarak kapalı ortamda el değmeden total DNA,RNA ve mRNA izolasyonu gerçekleştirebilmelidir.

3- Sisteme ait pipet uçları dahil tüm sarf malzemeler testlerle birlikte firma tarafından bedelsiz sağlanmalıdır.

4- Sistemden çıkan örneklerin elüsyon hacmi 50µl-100µl arasında ayarlanabilmelidir.

5- Sistemde kontaminasyonu önleyen dekontaminasyon sistemleri olmalıdır.

6- Sistem, entegre barkod okuyucuya sahip olmalıdır.

7- Sistemde ya da sisteme entegre edilebilen reaktif pipetleme makanizması olmalıdır.

8-Sistemin çalışabileceği bir software ve PC sistemi ve kesintisiz güç kaynağı birlikte sağlanmalıdır.

9-Testlerin çalışılmasında kullanılan sarf malzemelerin tamamı firma tarafından karşılanacaktır ve sisteme uygun cihazları kurmak zorundadır.

115-118. Kalemler: Pipet Uçları;  Filtreli, DNase ve RNase  Free steril ve 96’lı kutularda olmalıdır.(örnek istenecek ve test edilecektir)10 mikrolitrelik mikropipet ucu özellikle uzun olmalıdır.

119. Pancreatin (toz) 1 kg; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

120. Gurr buffer tablet(50x1 lt); 1 tablet 1000 ml distile suda çözülebilmelidir. Sitogenetik çalışmalara uygun olmalıdır.

121. Leishmans Boya; İnsan kromozomlarının GTG bantlamalarına ve  solit boyamalarına uygun ve saf olmalıdır.

122. Etidium bromür; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

123. Timidin (toz) 500gr; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

124. Florodeoksiuridin; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

125. Metotrexat(mtx) 5 mgr; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

126. Sodyum Heparin; CE belgesi ve saf  olmalıdır.

127. Sodyum Heparinli Tüp (yeşil kapak); Vakumlu olmalıdır, sodyum heparin içermelidir, kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

128. PBS solüsyonu 10 ml 10x fosfat tamponu; 10x konsantrasyonunda olmalıdır, hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

NOT: Bu ihalede alınacak olan kit ve kimyasal malzemelerin MSDS kartları, ISO ve CE belgeleri ile birlikte bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.