T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 15/02/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Radyoloji Anabilim Dalında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MİKRODALGA ABLASYON PROBU | ADET | 80 |  |  |
| 2 | BRAİDED UZUN INTRADUCER SET(DÜZ) | ADET | 30 |  |  |
| 3 | INTERNAL- EXTERNAL BİLİER DRENAJ KATETERİ 8F | ADET | 200 |  |  |
| 4 | DRENAJ KATETERİ 8F HİDROFİLİK KİLİTLİ (NEFROSTOMİ) | ADET | 750 |  |  |
| 5 | INTER. EXTERN. BİLY. DRENAJ KATE.10F RADYOLOJİ | ADET | 50 |  |  |
| 6 | DRENAJ KATETERİ 10F HİDROFİLİK KİLİTLİ (NEFROSTOMİ) | ADET | 150 |  |  |
| 7 | EXTERNAL DRENAJ KATETERİ 12F | ADET | 50 |  |  |
| 8 | EXTERNAL DRENAJ KATETER 14FR | ADET | 50 |  |  |
| 9 | BİLİER GİRİŞİM SETİ (AKUSTİK SET) | ADET | 250 |  |  |
| 10 | 7F EMBOLEKTOMİ KATETERİ | ADET | 150 |  |  |
| 11 | SERT KLAVUZ TEL 0.35 (BACK-UP) | ADET | 100 |  |  |
| 12 | GUIDE WİRE 0.035 180 CM ROAD RUNNER | ADET | 250 |  |  |
| 13 | KILAVUZ TEL, 032"-038", LUNDERQUİST | ADET | 50 |  |  |
| 14 | PARASENTEZ-TORASENTEZ KATETERİ | ADET | 1500 |  |  |
| 15 | ELEKTROLİZLE AYRILABİLİR SEREBRAL MİCROKOİL GDC | ADET | 50 |  |  |
| 16 | PROGREAT 2,7 F ANJİYOGRAFİ KATETERİ | ADET | 100 |  |  |
| 17 | MİKRO KILAVUZ TEL 0.14 200 CM | ADET | 100 |  |  |
| 18 | EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK, ILAÇ YÜKLENEBİL | ADET | 30 |  |  |
| 19 | PVA 355-500-710-1000 | ADET | 50 |  |  |
| 20 | INTRADUCER 6F 11CM | ADET | 300 |  |  |
| 21 | İNTRADUCER 8 F 11 CM | ADET | 200 |  |  |
| 22 | INTRADUCER SET SPİRALLİ 8-9F 24CM | ADET | 100 |  |  |
| 23 | BİYOPSİ IĞNESİ SETİ KOAKSİYEL SİSTEMLİ | ADET | 500 |  |  |
| 24 | YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 16G 10CM | ADET | 500 |  |  |
| 25 | YARI OTOMATIK BİYOPSI IGNESİ 18G 10 CM | ADET | 500 |  |  |
| 26 | YARI OTOMATIK BİYOPSİ IGNESİ 18G 15CM | ADET | 200 |  |  |
| 27 | HEMODİYALİZ KATATERİ (KALICI) 14.5F | ADET | 750 |  |  |
| 28 | HEMODİYALİZ KATATERİ (KALICI) 8F-18CM | ADET | 50 |  |  |
| 29 | CVP KATETER 2 YOLLU 4F 5CM | ADET | 100 |  |  |
| 30 | CVP KATETER 2 YOLLU 5F 5CM | ADET | 100 |  |  |
| 31 | CVP KATETERİ 5.5F 3 YOLLU 5-6CM | ADET | 50 |  |  |
| 32 | CVP KATETER SİLİKONLU 6F / 50CM | ADET | 50 |  |  |
| 33 | MİKRO GİRİŞ SETİ | ADET | 100 |  |  |
| 34 | CHİBA İĞNE 18G 10CM | ADET | 600 |  |  |
| 35 | CHİBA İĞNESİ 18G 15CM | ADET | 100 |  |  |
| 36 | İNDEFLATÖR | ADET | 250 |  |  |
| 37 | PTA BALON KATATER 0.35 | ADET | 400 |  |  |
| 38 | SELF EXPANDAPLE METALİK BİLİER STENT | ADET | 50 |  |  |
| 39 | GREFT KAPLI STENT OTW | ADET | 10 |  |  |
| 40 | DOUBLE J HİDROFİLİK SET 8F (RADYO | ADET | 100 |  |  |
| 41 | VASCULAR PLUG | ADET | 15 |  |  |
| 42 | VENA CAVA FİLTRE ÇIKARILABİLİR | ADET | 30 |  |  |
| 43 | PEG KATATER (YETİŞKİN) | ADET | 50 |  |  |
| 44 | HISTOACRYL MAVİ DOKU YAPIŞTIRICI 0.5ML | ADET | 20 |  |  |
| 45 | BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI | ADET | 150 |  |  |
| 46 | ANJİOMAT ILLUMENA OTO. ENJ. UYMLU 150CCLİK ENJEKTÖR | ADET | 150 |  |  |
| 47 | GUİDİNG KATETER | ADET | 20 |  |  |
| 48 | RENAL GUIDING KATETER | ADET | 20 |  |  |
| 49 | ANJİO KATETER | ADET | 300 |  |  |
| 50 | MANİPLASYON KATATERİ | ADET | 100 |  |  |
| 51 | KONNEKTÖR PLASTİK | ADET | 3000 |  |  |
| 52 | BİYOPSİ FORSEPSİ | ADET | 30 |  |  |
| 53 | KILAVUZ TEL SERT KISA 90 CM _+ 10CM | ADET | 500 |  |  |
| 54 | GUIDE WİRE TERMO 0.35 STİFF TAMAMI HİDRO. 180 CM | ADET | 200 |  |  |
| 55 | SEREBRAL ANINDA AYRILABİLİR KOİL | ADET | 350 |  |  |
| 56 | İNTRAKRANİAL AKIM ÇEVİRİCİ STENT | ADET | 15 |  |  |
| 57 | AKIM ÇEVİRİCİ STENT TAŞIYICI ÖZEL MİKROKATETER | ADET | 15 |  |  |
| 58 | KAROTİS STENT | ADET | 150 |  |  |
| 59 | SEREBRAL EMBOLİ TUTUCU FİLTRE | ADET | 150 |  |  |
| 60 | KATETER BALON MONOROİL(KAROTİS BALON) | ADET | 180 |  |  |
| 61 | PREDİLATASYON BALONU | ADET | 50 |  |  |
| 62 | İNTRAKRANİAL STENT(1.7 MİKROKATETER UYUMLU) | ADET | 10 |  |  |
| 63 | MEKANİK TROMBEKTOMİ AMAÇLI SEREBRAL İNTRAKRANİAL STENT | ADET | 30 |  |  |
| 64 | İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM KATETER | ADET | 50 |  |  |
| 65 | İNTRAKRANİAL ASPİRASYON AMAÇLI DİSTAL ERİŞİM KATETERİ | ADET | 60 |  |  |
| 66 | DÜŞÜK YOĞUNLUKLU EMBOLİZAN AJAN | ADET | 50 |  |  |
| 67 | DMSO UYUMLU AYRILABİLİR UÇLU MİKROKATETER | ADET | 30 |  |  |
| 68 | DMSO UYUMLU ÇİFT LÜMENLİ BALON | ADET | 10 |  |  |
| 69 | 0,008” SEREBRAL MİKRO KLAVUZ TEL | ADET | 40 |  |  |
| 70 | ANEVRİZMA BOYUN MODELLEME BALONU | ADET | 8 |  |  |
| 71 | NÖROVASKÜLER 0.014 İNÇ 300 CM MİKRO KLAVUZ TEL | ADET | 100 |  |  |
| 72 | MEDRAT ANJİO OTOMATİK ENJEKTÖR ŞIRINGASI | ADET | 200 |  |  |
| 73 | NÖROVASKÜLER DMSO UYUMLU MİKROKATETER | ADET | 10 |  |  |
| 74 | 0,035” SOFT GUİDE WİRE 180 CM | ADET | 150 |  |  |
| 75 | 0,035” STİFF GUİDE WİRE 180 CM | ADET | 60 |  |  |
| 76 | MİKROKATETER 1.7 | ADET | 50 |  |  |
| 77 | MİKROKATETER 2.1 | ADET | 20 |  |  |
| 78 | MİKROKATETER 2.7 | ADET | 10 |  |  |
| 79 | Y KONNEKTÖR | ADET | 600 |  |  |
| 80 | ÜÇLÜ MUSLUK BASINCA DAYANKLI | ADET | 400 |  |  |
| 81 | BASINCA DAYANIKLI UZUN ARA UZATMA | ADET | 400 |  |  |
| 82 | İNTRADUCER SET SPİRALLİ 7 F 90 CM | ADET | 75 |  |  |
| 83 | BRAİDED UZUN İNTRADUCER SET | ADET | 100 |  |  |
| 84 | 5 F İNTRADUCER | ADET | 600 |  |  |
| 85 | PVA (EMBOLİZASYON PARTİKÜL) | ADET | 20 |  |  |
| 86 | KOLLAJENLİ FEMORAL ARTER KAPATMA SİSTEMİ | ADET | 100 |  |  |
| 87 | 4F VERT 125 CM DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 5 |  |  |
| 88 | 5F SIM2 100 CM DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 100 |  |  |
| 89 | 5F SIM2 125 CM DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 30 |  |  |
| 90 | 5F HEADHUNTER 100 CM DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 10 |  |  |
| 91 | 5 F VERTEBRAL 100 CM DİAGNOSTİK KATETER | ADET | 50 |  |  |
| 92 | İNFLATÖR | ADET | 100 |  |  |
| 93 | DOKU YAPIŞTIRICISI (HİSTOACRYL BLUE 0,5ML) | ADET | 10 |  |  |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

Teklif mektuplarının en geç 25/02/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

TEKNİK ŞARTNAME

1

MİKRODALGA İNTERSTİSİYAL TÜMÖR ABLASYON APLİKATÖR TEKNİK ÖZELLLİKLERİ

- Aplikatör, karaciğer, akciğer, böbrek, kas ve tüm yumuşak dokuların primer ve sekonder tümörlerinin lokal mikrodalga termal ablasyon tedavisine uygun olmalıdır.

- Aplikatör toplam anten ve gövde uzunluğu, açık cerrahi, perkütanöz ve laparaskopik uygulamalara uygun 14±1,19±1,29±1cm uzunluklarda olmalıdır.

- Aplikatör anten ve gövde çapı eşit olmalı ve 1,8±0,2mm kalınlığında olmalıdır.

- Aplikatör uç tasarımı, santral ve periferik lezyonlara kolay yerleşimi sağlayacak kayganlaştırıcı silikon ile kaplı, keskin kenarlı düz trokar tasarıma sahip olmalıdır.

- Aplikatör anteni 2.45GHz frekans mikrodalga vericisine uygun, en verimli küresel ablasyonu sağlayacak 1,5±0,3cm uzunlukta olmalıdır.

- Aplikatör anten, gövde ve koaksiyel kablo, geri yansıyan mikrodalga enerjisinin yan etkilerinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla kapalı devre soğutma sistemi ile soğutulmalıdır.

- Aplikatör anten tasarımı, seramik ve/veya benzer meteryalden imal edilmiş olmalı, 2.45GHz frekans iki kutuplu (dipol) mikrodalga vericisinin ürettiği enerjiyi küresel ablasyona ulaşacak şekilde yaymayı sağlamalıdır.

- Aplikatör seramik anten üzerindeki mikrodalga enerjisini üreten besleme noktası ve anten civarında ki doku sıcaklığını ölçebilen termosensöre sahiptir. Bu termosensör aşırı enerji yüklenmelerini ve aplikatör etrafında oluşan sıcaklık artışlarını kontrol ederek, kullanıcıya işlem başarısı hakkında bilgi ve sıcaklık artışına bağlı oluşabilecek yan etkiler hakkında uyarıda bulunmalıdır.

- Aplikatör gövdesi iğne yolu yanıklarını önleyecek iletken olmayan paslanmaz çelik ve/veya benzer materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Aplikatör tasarımı 1,2,3,4,5 cm’ lik küresele yakın termal ablasyonzonu yaratabilecek özellikte olmalıdır. Bu tasarım özlelliği birden fazla değişik çaplarda (1-5cm) lezyonu olan hastalarda başka bir aplikatöre gereksinim kalmadan tedavi olanağı sağlamalı ve maliyeti düşürmelidir.

- Aplikatör 2.45GHz frekansında, 60-140Watt güç aralığında mikrodalga enerjisi üretebilen ve 10 saniyeden 6 dakikaya kadar üretilen enerjiyi kaybetmeden sürekli gönderebilen ve bu enerji düzeyini takip edebilecek jenaratörlerle uyumlu olmalıdır.

- Aplikatör hedef dokuya komşu yapıları koruyacak ancak ısı kaybı yan etkisinin en az görüleceği tasarıma sahip olmalıdır.

- Aplikatör anten ve gövdesi güvenli ve öngörülebilir hedef doku çaplarına ulaşabilmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Aplikatör kapalı devre steril soğuutma sistemi sayesinde azami güç 140 watt’ta 2dakikada 2,9*3,5±0,5cm, 4 dakikada 4,1*5,2±0,5cm, 6 dakikada 4,5*5,5 ± 0,5 cm ablasyon çaplarına ulaşabilecek tasarıma sahip olmalıdır.

- Aplikatör kullanıcının tercihine uygun işlem esnasında santral ve periferik hedef doku sıcaklıklarının ölçülmesini sağlayarak hedef dokuya komşu anatomik yapıları korumayı sağlayacak external sıcaklık ölçer prob bağlantısına sahip jenaratörle uyumlu olmalıdır.

- Aplikatör USG ve/veya BT kılavuzluğunda işlem yapılırken görünür olmalıdır.

- Aplikatör iğne girişim yolunda ortaya çıkabilecek tümör hücre ekimi komplikasyonunu engelleyecek ve işlem esnasında ve sonrasında kanma kontrolü sağlayacak girişim yolu ablasyonu (koterizasyon) moduna sahip jenaratör ile uyumlu olmalıdır.

- Kullanım esnasında ihtiyaç duyulan jeneratör,kalibrasyon belgesiyle birlikte kullanım süresi boyunca kliniğe bırakılacaktır. Kullanım süresi boyunca firma teknik destek elemanı, işlem boyunca kullanıcıya destek sağlamakla yükümlüdür.

- Aplikatör Türkçe menüye sahip, kullanıcının kolaylıkla parametre girişlerini yapmasına ve gerçek zamanlı güç üzerinden doku direncini takip edebileceği jeneratörle uyumlu olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

2

BRAİDED UZUN İNTRADUCER SET (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca sarmal bir metal tel vasıtasıyla desteklenmiş olup, tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten  dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath hemostaz valfli olmalıdır.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kateterin uç kısmı girilecek damara uygun şekilde düz uçlu olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- İntroduser içinden0.035- 0.038inch aralığında kılavuz tel geçmelidir.

- 70-90 cm arasında uzunluk ve 9F -12F arasında çap seçenekleri olmalıdır.

- Alınacak introducer ölçüleri bölümün talebine göre belirlenecektir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.

- Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

# 3

# 8 F KİLİTLİ İNTERNAL EKSTERNAL BİLİER DRENAJ KATETERİ  TEKNİK  ŞARTNAMESİ

- Kateter perkütan bilier drenaj için dizayn edilmiş olmalı.

- Eksternal-internal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır. Kateter gövdesindeki mevcut delikler yeterli drenaja imkan verecek kadar olmalıdır.

- Set içinde 1 adet esnek kanüllü obturator ve 1 adet metal sertleştiricisi bulunmalıdır.

- Kateterin üzerinde radyoopak (RO) marker olmalıdır.

- Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır

- Kolay girişim sağlanabilmesi ve hasta konforu için kateter hidrofilik olmalıdır.

- Kateter  8F  kalınlıkta olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 35-50 cm arasında olmalıdır.

- Kateter Biyo-uyumlu materyalden yapılmalı, latex içermemelidir.

- Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Kateter steril paket içerisinde olmalı, son kullanma tarihi belirtilmeli ve en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

4

8F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter pigtail uçlu, bilier drenaj ,nefrostomi,abse ve diğer sıvıların drenajlarında kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı, kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter 8F kalınlıkta olmalıdır ve uzunluğu 25-40 cm aralığında olmalıdır.

- Kateter 0.035’’ tel ile uyumlu olmalıdır.

- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.

- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.

- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme yapmayan mac-loc kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.

- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.

- Drenaj kateteri One Step (trocar tekniği ) kullanımına uygun olmalıdır.

- Kateterin uç kısmı incelerek gelmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

# 5

# 10 F KİLİTLİ İNTERNAL EKSTERNAL BİLİER DRENAJ KATETERİ  TEKNİK  ŞARTNAMESİ

- Kateter perkütan bilier drenaj için dizayn edilmiş olmalı.

- Eksternal-internal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır. Kateter gövdesindeki mevcut delikler yeterli drenaja imkan verecek kadar olmalıdır.

- Set içinde 1 adet esnek kanüllü obturator ve 1 adet metal sertleştiricisi bulunmalıdır.

- Kateterin üzerinde radyoopak (RO) marker olmalıdır.

- Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır

- Kolay girişim sağlanabilmesi ve hasta konforu için kateter hidrofilik olmalıdır.

- Kateter  10 F  kalınlıkta olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 35-50 cm arasında olmalıdır.

- Kateter Biyo-uyumlu materyalden yapılmalı, latex içermemelidir.

- Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Kateter steril paket içerisinde olmalı, son kullanma tarihi belirtilmeli ve en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

6

10 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter pigtail uçlu, bilier drenaj ,nefrostomi,abse ve diğer sıvıların drenajlarında kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı, kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter 10 F kalınlıkta olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 25-35 cm aralığında seçilebilmelidir.

- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.

- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.

- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme yapmayan mac-loc kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.

- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.

- Drenaj kateteri One Step (trocar tekniği ) kullanımına uygun olmalıdır.

- Kateterin uç kısmı incelerek gelmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

7

12 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter pigtail uçlu, bilier drenaj ,nefrostomi,abse ve diğer sıvıların drenajlarında kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı, kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter 12 F kalınlıkta olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 25-35 cm aralığında seçilebilmelidir.

- Kateter delikleri abse drenajını sağlamak için geniş delikli olmalıdır.

- Delikler yoğun mayi içeriğini drene edebilecek genişlikte olmalıdır.

- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.

- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.

- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme yapmayan mac-loc kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.

- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.

- Drenaj kateteri One Step (trocar tekniği ) kullanımına uygun olmalıdır.

- Kateterin uç kısmı incelerek gelmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

8

14 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter pigtail uçlu, bilier drenaj ,nefrostomi,abse ve diğer sıvıların drenajlarında kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı, kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter 14 F kalınlıkta olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 30-35 cm aralığında seçilebilmelidir.

- Kateter delikleri abse drenajını sağlamak için geniş delikli olmalıdır.

- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.

- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.

- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.

- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.

- Drenaj kateteri One Step (trocar tekniği ) kullanımına uygun olmalıdır.

- Kateterin uç kısmı incelerek gelmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

9

BİLİER  GİRİŞİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Girişim Seti:

  - 1 adet Girişim Seti (co-axial 4F dilator, RO markerlı 6F şit); kilitlenerek kuvvetlendirilen kanül ile birlikte,

  - 1 adet 21 gauge diagnostik iğne, iç stilet’i ile birlikte,

  - 1 adet 0.018 inch, nitinol floppy tip, ekstra sert kılavuz tel,

- Sistemin 21 gauge diagnostik iğnesi, doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır.

- Sistemin 0.018 nitinol tipli extra sert kılavuz tel’ı, ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği sağlamalıdır.

- Sistemin co-axial dilator/şit seti ve kilitlenen kanülü, stabil over-the-wire (telin üzerinden) şekilde yerleştirmeyi sağlamalıdır.

- Sistemin şit’ının uç kısmında yer alan RO marker, doğru yerleştirme için görünebilirliği sağlamalıdır.

- Sistemin büyük şitinin ucunun iç çapı, 0.018 inch nitinol kılavuz tel yerinde “güvenlik” için kalırken, 0.035 inch çalışma kılavuz telinin yerleştirilmesine izin vermelidir.

- Sistemin dilatörü üzerindeki referans işareti, şit ve dilatörün tam olarak aynı hizaya getirilmesini, böylelikle doğru kılavuz tel yerleştirilmesini sağlamalıdır.

- Girişim Seti, nonvaskular prosedürlerde, 0.035 inch kılavuz telin kolay, doğru ve non-travmatik bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Girişim Seti, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

10

7F EMBOLEKTOMİ  KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter 7F olmalıdır.

- Kateter bir kılavuz tel üzerinden ilerletilebilmelidir.

- Distaldeki balonu ayrı bir kanalla şişirilebilmelidir.

- Balon kateteri fleksibl, kayıcı olmalıdır.

- Kateterin hidrofilik olması tercih sebebidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

11

SERT KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sert kılavuz tel paslanmaz çelik, PTFE kaplama şafta sahip olmalıdır.

- Sert kılavuz teller ucuna doğru incelmeli, bu sayede çok esnek ve şekil verilebilir bir uca sahip olmalıdır.

- Sert kılavuz tellerin uç alanları, iç kısmı paslanmaz çelik olacak şekilde radyopak altın kaplama tungsten spring coil wound ile kaplanmış olmalıdır.

- Sert kılavuz tel 0.035” olmalıdır.

- Sert kılavuz tellerin kullanılabilir uzunlukları 175-200 cm.arasında olmalıdır.

- Sert kılavuz teller disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

12

0.35 ROADRUNNER GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ.

- Kateter değişimi veya yönlendirmesi, darlık geçişi için ekstra desteğe ihtiyaç duyulan kompleks tanısal ve girişimsel işlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

- 0,35 inch kalınlığında ve 175-190 cm aralığında uzunluğu olmalıdır

- Özel inceltilmiş süper elastik nitinol uç yapısı olmalıdır.

- Manevra hareketini distal uca aktarma kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Dar ve zor anotomilerde ulaşmayı sağlamak için üzeri hidrofilik kaplama olmalıdır.

- Görüntü alabilmek için uç kısmı platinium sarmal yapıda ve flopy (esnek) olmalıdır.

- Flexble ve hafızalı uç kısmı yapısında olmalı, uç 5 cm lik kısmı radyoopak olmalıdır.

- Ekstra sert şaftlı olması gerekmektedir.

- Manipülasyon esnasında sürtünmesi sıfır olmalıdır.

- 3 cm lik distal uç kısmı incelerek sonlanmalı, hareket iletilirliği 1:1 olmalıdır.

- Kılavuz tel gönderebilmek ve yönlendirebilmek için bir adet  Torgue içeren set   halinde olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgesi olmalıdır.

- Ürün tek bir steril paket içinde olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

13

KLAVUZ TEL,0.32”-038”,LUNDERQUİST LUNDERQUİST EKSTRA SERT KLAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Klavuz teller vasküler ve non vasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Klavuz teller paslanmaz çelikten olup üzeri PTFE kaplı olmalıdır.

- 0.035”olmalı, Düz ve 3-4-7 mm j uç seçenekleri bulunmalıdır.

- Ekstra düz klavuz tellerde ucu şekillendirilebilmelidir.

- Ekstra sert özelliğe sahip olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Klavuz tellerin 180-260 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Steril tekli paketlerde ve özellikleri paket üzerinde yazılı olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 3 hafta içinde hastane deposuna teslim etmelidir.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir, bu en geç 2 hafta içinde olmalıdır.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

14

PARASENTEZ / TORASENTEZ  KATETER TEKNİK ŞARTNAME

- Kateter torasentez ve parasentez kullanım amaçlı dizayn edilmiş olmalı.

- Set 5/6 F kateter ile buna uygun iğneden oluşmalıdır.

- 5-6 F ve 7-10 cm seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin lup kısmında, içerdeki havanın çıkmasını sağlayacak ancak sıvı kaçışına engel olacak şekilde bir tıpa bulunmalıdır.

- Kateter, uca doğru incelen tip yapıda olmalıdır.

- İğne ucu ekojenik olmalıdır.

- Kateterin yanlarında iki adet oval geniş delik olmalıdır.

- Kateter drenaj torbasına ara konnektör ile bağlanabilmelidir.

- Steril ve orijinal paketler içinde olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

15

ELEKTROLİZLE AYRILABİLİR MİKRO KOİL

- Koil, embolizasyonlar için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

- Koil, periferik vaskülatürde arter ve venöz embolizasyonları için kullanım endikasyonlarına sahip olmalıdır.

- Koil, hızlı anjiografikhemostaz sağlamak amacıyla mikrofilament ile sargılı olmalıdır.

- Koil üzerinde bulunan mikrofilamentler, anevrizma içi trombus formasyonunu ve fibroz yapıyı hızlandırmak ve arttırmak amacıyla PGLA (Polıglıkolıklaktıkasıt) veya naylon maddesiyle kaplı olmalıdır.

- Koil, üzerinde bulunan mikrofilamentler sayesinde daha az sayıda koil ile daha iyi doldurma imkanı sağlamalıdır.

- Koil, hedef bölgede emniyetli şekilde yerleştirilene kadar gönderim teline bağlı kalabilmeli, sonrasında özel olarak üretilmiş ayırma aygıtıyla anında mekanik olarak ayrılabilmelidir.

- Koil, yumuşaklık stabilite ve hacim alanlarında optimum dengeyi sağlamak amacıyla, 0.00215’’ ile 0.0025’’ arasında değişen tel çapı ve 0.0115’’ile 0.0135’’arasında değişen sarmal tel dış çapı seçenekleri olmalıdır.

- Koilin, 2 mm den 20 mm ye kadar değişen çap seçenekleri, 4 cm den 50 cm ye kadar değişen uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Koilin şekli helikal yapıda olmalıdır.

- Koil, minimum iç çapı 0.0165’’ – 0.021’’ ve üzerinde olan mikrokateter ile uyumlu çalışabilmelidir.

- Koil, FDA ve CE onaylarına sahip olmalıdır.

- Koiller, steril tekli ambalajda ve üzerlerinde son kullanım tarihi, steril şekli ve saklama koşulları belirtilmiş şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

## 16

## Periferik Mikrokateter-Mikrokılavuz Tel Seti Teknik Şartnamesi

- Set mikrokateter, mikrokılavuz tel ve tork (döndürme) cihazını içermelidir.

- Kateterin uzunluğu 120-140 cm aralığında olmalıdır.

- Kateterin dış çapı proxımalde 2.7F’den, distalde 2.9 F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0.025 inch genişlikte olmalıdır.

- Mikrokateter, flexible, poliüretan materyalden yapılmış olup, hidrofilik polimer ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikrokateter, üstün radyopasite, atravmatik ucu, üstün tork kontrolü, üstün akış oranı özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kılavuz tel şaftı yeterince stiff (sert), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak uç maksimum 15cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

- Kılavuz tel radyoopak uçlu olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

17

0.014 MİKRO KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Girişimsel Radyolojik işlemlerde anjioplasti veya stentleme için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği yeterince esnek ve uygun sertliğe sahip özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır. Mikro kılavuz tel  anjioplasti veya stentleme esnasında yeterli  kılavuz tel  desteği oluşturmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır.

- Telin ucu birden fazla şekillendirilebilmelidir.

- Kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Kılavuz tel radiopak özelliğine sahip olmalıdır.

- Kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel paketinin içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180- 205 cm arası  uzunlukta olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde Uluslararası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

18

İLAÇ YÜKLENEBİLİR MİKROPARTİKÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikroküreler, karaciğer  kanserlerinde ilaç yüklemede kullanılabilmelidir.

- Mikroküreler yapısı gereği, kemo embolizasyon amaçlı Doxorubicin ve /veya diğer kanser ilaçlarını kendisine bağlayabilmelidir.

- İlaç yüklenebilir kürecikler tek kullanımlık paketlerde olup, ambalajı üzerinde steril edildiği ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Çapları 40µm-75µm-100µm ölçülerinde olmalıdır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

19

PARTİKÜL EMBOLİZAN MADDE (PVA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Periferik amaçlı embolizasyon işlemlerinde kullanılacak bir malzeme olup Polivinilalkol’den imal edilmiş olmalıdır.

- Verilme işlemi sırasında tıkanmayı ve yığılmayı engellemek için partiküller uniform bir şekilde dağılmalı ve karışım içinde homojen dağılım sağlanmalıdır.

- Kontrast karışımını mükemmel şekilde absorbe edecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Damar duvarına kendiliğinden rahatça tutunabilmesi için partiküller irregüler şekile sahip olmalıdır.

- Hazırlanma süresini kısaltmak için hidrasyon süresi hızlı olmalıdır.

- Steril şişelerde 100 mg olarak kuru halde ambalajlanmış olmalıdır.

- 150-250,250-355,355-500,500-710,710-1000 (m arasında değişebilen partikül boyut seçenekleri olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde partikül ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak partiküllerin ölçüleri belirlenecektir.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

20

6FR İNTRADUCER SET TEKNİK  ŞARTNAMESİ

- İntraducer kılıflar, turtuoz damarlarda ve dışardan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- Kılıfların uçlarında hidrofilik kaplama olmalı, böylece sürtünme azaltılmalıdır.

- Dilatör, kılıfın içine kilitlenebilmelidir.

- Paketin içerisinde 1 (bir) adet kılıf, 1 (bir) adet basamaklı dilatör ve 1 (bir) adet artere girişimi sağlayan 18 G çapında ve yaklaşık 7 cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.

- İntraducer 6 F kalınlığa ve 11 cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk bulunmalıdır.

- Kılıfı yerleştirmek için iğne içerisinden geçecek J uclu en az 40 (kırk) cm uzunluğunda 0.035 inç guidewire bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Malzemeler steril orijinal ambalajında teslim edilecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

21

8 FR İNTRADUCER SET TEKNİK  ŞARTNAMESİ

- İntraducer kılıflar, turtuoz damarlarda ve dışardan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- Kılıfların uçlarında hidrofilik kaplama olmalı, böylece sürtünme azaltılmalıdır.

- Dilatör, kılıfın içine kilitlenebilmelidir.

- Paketin içerisinde 1 (bir) adet kılıf, 1 (bir) adet basamaklı dilatör ve 1 (bir) adet artere girişimi sağlayan 18 G çapında ve yaklaşık 7 cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.

- İntraducer 8 F kalınlığa ve 11 cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk bulunmalıdır.

- Kılıfı yerleştirmek için iğne içerisinden geçecek J uclu en az 40 (kırk) cm uzunluğunda 0.035 inç guidewire bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Malzemeler steril orijinal ambalajında teslim edilecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

22

SPİRALLİ   İNTRADUCER SET ŞARTNAMESİ

- Intraducer kılıflar, turtuoz damarlarda ve dışardan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- Kılıf metalik spiralli özellikte olmalıdır.

- Kılıfların uclarında hidrofilik kaplama olmalı, böylece sürtünme azaltılmalıdır.

- Dilatör, kılıfın içine kilitlenebilmelidir.

- Paketin içerisinde 1 (bir) adet metalik spiralli kılıf, 1 (bir) adet basamaklı dilatör bulunmalıdır.

- Intraducerler 8F-9 F çaplarında ve 24 cm uzunluğa sahip olmalıdır. Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk bulunmalıdır.

- Malzeme ölçüleri daha sonra bölüm tarafından belirlenecektir.

- Malzemeler steril orijinal ambalajında teslim edilecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Frma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir

23

KOAKSİYEL YARI OTOMATİK TRU-CUT BİYOPSİ İĞNESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril ve disposable olmalıdır.

- İğne ucu atravmatik ve keskin olmalıdır.

- İğne dış kanül ucu ekojenik özellik göstermelidir.

- Giriş derinliğinin ayarlanabilmesi için iğne üzeri cm ölçekli olmalıdır

- Kurma işlemi iki kademeli olmalıdır. İlk kademede 10mm, 2. Kademede 20mm uzunluğunda biyopsi örneği alabilmelidir.

- Set içinde (13g 15 g 17g 19 g) ölçülerinde kliniğin isteğine uygun koaksiyel iğneler bulunmalıdır.

- Yarı otomatik iğnenin 14-16-18-20G / 10-15-20-25 cm gibi ölçü seçenekleri bulunmalıdır.

- Ölçüler daha sonra klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

# 24

# YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyopsi iğnesi 16 G 10 cm ölçüsünde olmalıdır.

- Biyopsi iğnesi yarı otomatik olarak kurulabilmelidir.

- İğne trasesi boyunca uzunluğu belirtecek ölçü işaretleri bulunmalıdır.

- İğne bıçakları yeterli kesiciliğe sahip olmalıdır. (Bu kesicilik klinik tarafından uygulamalı olarak değerlendirilecektir)

- İğnenin tetik mekanizması kusursuz çalışmalı, biyopsi aldıktan sonra alınan parçayı kolaylıkla serbest bırakmalıdır.

- Ürünler klinik tarafından denendikten sonra onay verilecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- İğne steril bir ambalaj içinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

# 25

# YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyopsi iğnesi 18G 10cm ölçüsünde olmalıdır.

- Biyopsi iğnesi yarı otomatik olarak kurulabilmelidir.

- İğne trasesi boyunca uzunluğu belirtecek ölçü işaretleri bulunmalıdır.

- İğne bıçakları yeterli kesiciliğe sahip olmalıdır. (Bu kesicilik klinik tarafından uygulamalı olarak değerlendirilecektir)

- İğnenin tetik mekanizması kusursuz çalışmalı, biyopsi aldıktan sonra alınan parçayı kolaylıkla serbest bırakmalıdır.

- Ürünler klinik tarafından denendikten sonra onay verilecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- İğne steril bir ambalaj içinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

# 26

# YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyopsi iğnesi 18 G 15 cm ölçüsünde olmalıdır.

- Biyopsi iğnesi yarı otomatik olarak kurulabilmelidir.

- İğne trasesi boyunca uzunluğu belirtecek ölçü işaretleri bulunmalıdır.

- İğne bıçakları yeterli kesiciliğe sahip olmalıdır. (Bu kesicilik klinik tarafından uygulamalı olarak değerlendirilecektir)

- İğnenin tetik mekanizması kusursuz çalışmalı, biyopsi aldıktan sonra alınan parçayı kolaylıkla serbest bırakmalıdır.

- Ürünler klinik tarafından denendikten sonra onay verilecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- İğne steril bir ambalaj içinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

27

HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Ven ,      Subklavyen ven  ve Femoral ven uygulanabilir olmalıdır.

- Kateter 14.5 Fr ve en az 4 farklı boyutta olmalıdır.

- Kateter ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Kateter kolay takılmalı ve hasta konforunu arttırmalıdır.

- Kateter yüksek biyouyumlu poliüretan materyalden (karbotan) yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır.

- Kateter materyal yapısından dolayı kink yapmaya dirençli olmalıdır.

- Bu poliüretan dizayn ile betadin ve alkol tabanlı dezenfektanlara uyum sağlamalıdır.

- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli iç fiksasyon sağlamalıdır ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturmalıdır.

- Kateterin güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.

- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.

- İki lümenli kateter üzerinde arter ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır.

- 1 adet çift lümen  14.5F cufflı kateter olmalıdır.

- 1 adet giriş iğnesi

- 1 adet markerlı J tip Guide Wire olmalıdır.

- 2 adet damar dilatörü olmalıdır.

- Yeterli sayıda enjektör olmalıdır.

- 1 adet metal, trokar olmalıdır.

- 1 adet bistüri no:11

- 4 adet Gaz Tampon.

- 1 adet Tunneling Stylet

- 1 adet valfli PTFE peelaway sheath olmalıdır. Bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir.

- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.

- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir ve değişim 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

28

PEDİATRİK 8 F SİLİKON TÜNELLİ KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hemodiyaliz ve diğer exracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.

- Kateter 8 F 18 cm-24 cm olmalıdır.

- Kateter silikon materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.

- Kateter ameliyatla ya da Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.

- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.

- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.

- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.

- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.

- Kateterin % 5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.

- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü exension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.

- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

HEMOCATH DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemocath Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır.

- 1 adet çift lümenli düz 8 Fx 18 cm -24 cm cufflı kateter olmalıdır.

- 1 adet giriş iğnesi olmalıdır.

- 1 adet J tip Guide Wire olmalıdır.

- 2 adet injection cap olmalıdır.

- 1 adet tunneling tool (trokar) olmalıdır.

- 1 adet peelaway sheath olmalıdır.

- 1 adet 10 cc şırınga olmalıdır.

- 1 adet adhesive wound dressing olmalıdır.

- 1 adet kateter klembi olmalıdır.

AMBALAJ VE STERİLİZASYON

- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.

- Etilen oksit ile steril edilmelidir.

- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

29

CVP KATETERİ 4F 2 LUMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, poliüretan, radyoopak olmalıdır.

- Kateter çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.

- Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.

- Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.

- Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta,  uzunluk işaretli olmalıdır.

- Dilatör olmalıdır.

- Bistüri olmalıdır. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.

- Kateterde farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.

- Kullanım klavuzu ve /veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Kateter 2 lümenli ve 4 F kalınlıkta olmalıdır.

- Katater uzunluğu 5cm ve 6 cm ölçülerinde olacaktır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün klinikte kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

30

CVP KATETER 5F 2 LÜMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, poliüretan, radyoopak olmalıdır.

- Kateter çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.

- Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.

- Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.

- Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta,  uzunluk işaretli olmalıdır.

- Dilatör olmalıdır.

- Bistüri olmalıdır. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.

- Kateterde farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.

- Kullanım klavuzu ve /veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Kateter 2 lümenli ve 5 F kalınlıkta olmalıdır.

- Katater uzunluğu 5cm ve 6 cm ölçülerinde olacaktır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün klinikte kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

31

CVP KATETERİ 5.5 F 3 LÜMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, poliüretan, radyoopak olmalıdır.

- Kateter çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.

- Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.

- Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.

- Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta,  uzunluk işaretli olmalıdır.

- Dilatör olmalıdır.

- Bistüri olmalıdır. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.

- Kateterde farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.

- Kullanım klavuzu ve /veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Kateter 3 lümenli ve 5.5 F kalınlıkta olmalıdır.

- Katater uzunluğu 5 cm ve 6 cm ölçülerinde  olacaktır.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün klinikte kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

32

SANTRAL VENÖZ KATETER (POWERLİNE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Santral venöz kısa ve uzun dönem kateterizasyon için endike olmalıdır.

- IV sıvılar,kan ürünleri ilaçlar,parenteral beslenme çözümleri,kan alma işlemleri için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kateter özelliği sayesinde basınca dayanıklı olmalı, kontrastajanların kontrast pompası (güçlü basınç ) ile enjeksiyonu ve santral venöz basınç takibi yapılmasını sağlamalıdır.

- Kateter özelliği sayesinde maksimum 5 ml/sn infüsyon oranı sağlamalıdır.

- Kateterin üzerinde ciltaltı tespiti için hub bölümüne 5 cm uzunlukta (cuff) keçe olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 50 cm toplam uzunluğu 62-66 cm arası olmalıdır.

- Kateter materyali poliüretan yapıda ve basınç özelliğini belli eden mor renk olmalıdır.

- Kateter çift lümenli olmalı, 5F ve 6F kalınlığında seçenekleri olmalıdır. 5F için 0.55 ml, 6 F için 0.61 yıkama hacmi olmalıdır.

- Set Cuff lı poliüretan kateter ,mikro introducer, giriş iğnesi , 70 cm guidewire , tünel açıcı, bistüri , takılabilen sütur kanadı, şeffaf pansuman bandı , enjeksiyon kapağı ve şırınga içermelidir.

- Ürün ölçüleri ihale sonrası bölüm tarafından belirlenecektir.

- Set steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

33

MİKRO GİRİŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün, küçük damarlara girişim yapmak için üretilmiş olmalıdır.

- Intraduser kılıflar, turtuoz damarlarda ve dışardan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- Kılıfların uclarında hidrofilik kaplama olmalı, böylece sürtünme azaltılmalıdır.

- Dilatör, kılıfın içine kilitlenebilmelir.

- Paketin içerisinde 1 (bir) adet kılıf, 1 (bir) adet basamaklı dilatör ve 1 (bir) adet artere girişimi sağlayan 21G çapında ve yaklaşık 7 cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.

- Intraducerler 4F ve kalınlığa ve en az 10 cm uzunluğa sahip olmalıdır.

- Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk bulunmalıdır.

- Kılıfı yerleştirmek için iğne içerisinden geçecek J uclu en az 40 (kırk) cm uzunluğunda 0.018 nitinol kılavuz tel bulunmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Malzemeler steril orijinal ambalajında teslim edilecektir.

34

ÖLÇÜLÜ CHİBA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Chiba iğnesi iç içe geçmeli ve içteki iğnenin delici özelliği olan şekilde olmalıdır.

- 18 Gauge ve 10 cm uzunlukta olmalıdır.

- İğne üzerinde markırları bulunmalıdır.

- İğne içindeki mandren iğne uç kısmına sabitlenmelidir.

- İğne içerisinden 0,038” kılavuz tel geçebilmelidir.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

35

ÖLÇÜLÜ CHİBA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Chiba iğnesi iç içe geçmeli ve içteki iğnenin delici özelliği olan şekilde olmalıdır.

- 18 Gauge ve 15 cm uzunlukta olmalıdır.

- İğne üzerinde markırları bulunmalıdır.

- İğne içindeki mandren iğne uç kısmına sabitlenmelidir.

- İğne içerisinden 0,038” kılavuz tel geçebilmelidir.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

36

İNDEFLATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Basınç göstergesi analog olması atm/bar ve psi olarak en az 25 atm / bar (300psi) değerleri gösterebilmeli.

- Basınç göstergesi otomatik sıfır ayarlı olmalıdır.

- Hazne üzerinde en az 20 ml ‘ye kadar gösterge olmalıdır.

- Şırınga elçiliği özel kilit mekanizması içermeli , kilitlendikten sonra seviyesinde herhangi bir değişim olmamalıdır.

- Luer konnektörlü özel bağlantı borusu ile birlikte verilmelidir.

- PTA uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

37

PTA BALON ANJİOPLASTİ KATETER

- Balon düşük profile sahip olmalıdır.

- İki gold markır ile tam lezyona ayarlanabilmelidir.

- Patlama basıncı 10 atm üzerinde olmalıdır.

- Balon kateter proksimalinde balonun ölçüleri yazılı olmalıdır.

- Balon kateter çapı 3-14 mm arası, uzunluğu 3-8 cm aralıklarında seçilebilmelidir.

- Balon kateter uzunluğu 55-85 cm arası seçilebilmelidir.

- En fazla 8F size intraduser ile uyumlu olmalıdır.

- Balon ölçüleri daha sonra klinik tarafından belirlenecektir.

- Balon kateter 0.035 inç tel ile uyumlu olmalıdır.

- Balon kateter FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- PTA Balon Dilatasyon Kateteri fleksibl şafta sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde itilebilirliği, esnekliği ve kontrolü oldukça iyi olmalıdır.

- PTA Balon Dilatasyon Kateteri disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

38

SELF EXPANDABLE, NİTİNOL STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Stent Vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Stent süper elastik ve önceden programlanmış çapa ulaşan nitinol malzemeden imal edilmiş olup ısı etkisi ile kendi kendine açılmalıdır.

- Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizayn ile düzgün ve tam olarak implante edilmeli ve damar ceperine tam omarak temas etmelidir.

- Stent yapısı itibari ile yüksek radial güç fileksibilite  ve radyoopasite özelliğine sahip olmalıdır.

- Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.

- Stent açıldığı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.

- Stent açıldığı zaman kısalma olmamalıdır.

- Stentin distal ve proksimal uçlarında radyoopak belirteçler ( marker ) olmalıdır.

- Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemi ower thewire olmalı en fazla 8F sheath intraducer ve  0,035-0,038 inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. Çapı küçük taşıma-yükleme sistemi olan teklifler tercih edilecektir.

- Stent taşıma yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleştirilebilmeli yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.

- Stent taşıma yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.

- Stent taşıma yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş ( tapered) damara zarar vermemesi için yumuşatılmış fileksibl ( esnek ) olmalıdır.	Bu amaçla stent taşıma yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise bu yapı taşıma yükleme sisteminin iç kateterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı ( oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Stent taşıma yükleme sisteminde biri iç, biri dış kateterde olmak üzere en az iki adet radyoopak marker bulunmalıdır.

- 30 mm.den 80 mm’ ye kadar değişik  uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

- 6 mm den 12 mm’ye kadar değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.

- Stentin kateter şaft uzunluğu 70cm.-100 cm. arasında olmalıdır.

- Malzeme  FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

39

GREFT KAPLI STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Stent bir balona yüklü olarak paketlenmiş (balon expandable) veya kendiliğinden açılabilir olmalıdır.

- Stent taşıma sistemi, over the wire olmalıdır.

- Stent üstü ve stentin içi PTFE den mamül greft kaplı olmalıdır.

- Stent açılırken distal embolizasyonu minimize etmelidir.

- Stent 7F introducer ile kullanılabilmelidir.

- Stentin balon materyali non-compliant olmalıdır.

- Stentin iki ucunda floroskopi altında görülmesini sağlayan markırı olmalıdır.

- Stentin çapları 5mm-12mm aralığında olmalıdır.

- Stent boyları ise; 29mm-60mm arasında en az 3 farklı boyutu olmalıdır.

- Stentin kateter uzunluğu seçenekleri 80cm veya 120cm olmalıdır.

- Stent ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürünler, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

40

RADYOLOJİK AMAÇLI ÜRETERAL STENT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Double pigtail kateter sistemi poliüretan malzemeden imal edilmiş, radoopak ve 8 Fr. olmalıdır.

- Double pigtail kateter sisteminin yetişkin hastalar için 22-28 cm arasında ve pediatrik hastalar için 12-18 cm arasında uzunluk seçenekleri  olmalıdır.

- Tercih alıcı tarafından yapılacaktır.

- Double pigtail kateter sistemi; 1 adet double pigtail kateter, pigtail düzleştirici, pozisyon verici sütür,itici, esnek (fleksible) sertleştirici, radiopak marker’lı kanül (sabitleyici) aparatı ile birlikte verilmelidir.

- Double pigtail kateter sisteminin her iki uç kısmı açık olmalıdır.

- Double pigtail kateter tamamen kaygan hidrofilik kaplama olmalıdır ve bu sayede girişim esnasında açılanma yapmamalı, en zor anatomilerde bile kolayca ilerleyebilmelidir.

- Double pigtail kateter’in iç hacmi ve drenaj delikleri geniş olmalı ve bu sayede optimal akım sağlanmalıdır.

- Double pigtail kateter sistemi dispozıbl ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

41

VASCULAR PLUG SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Damar tıkamak için kullanılacak malzeme kendiliğinden açılabilen yapıda olmalıdır.

- Hızlı tıkama yapmalıdır.

- Malzeme vücuda uyumlu olmalıdır.

- Tamamen bırakılmadan önce, yeniden pozisyonlandırma için kolaylıkla kapatılıp yeniden açılabilmelidir.

- Endothelial doku oluşumu çok hızlı ve düzgün olmalıdır.

- Kullanılabilir sheath kalınlığı 4F ile 9F arasında olmalıdır.

- Malzeme ileti için kullanılacak tele yüklenmiş ve 4-20 mm aralığında olmalıdır.

- Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Malzeme FDA ve CE belgesine sahip olmalıdır.

- Alınacak cihazların çapları bölüm tarafından belirlenecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

42

VENA KAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Emboli riski olan hastalarda thrombus tutulumu amacı ile imal edilmiş olmalıdır.

- 6F kalınlığında sheath intraducer ile kullanılabilmelidir.

- Aynı malzeme hem Jugular hem de Femoral yolla takılabilmelidir.

- Jugular ven yoluyla çıkarılabilmelidir.

- Vena kava filtresi minimum 3(üç) ay içerisinde geri çıkarılabilmelidir.

- Takılma sırasında gerekli olan tüm malzeme aynı ambalaj içinde set halinde olmalı ayrı bir ataşmana gerek olmamalıdır.

- Damar içinde tilt yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Vena cava filtrenin koni yüksekliği 32 mm olmalı, asimetrik yapıda 6 tane çengeli olmalıdır.

- Filtrenin bizzat kendisi venöz tromboze neden olmamalıdır.

- Nitinolden imal edilmiş olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve ambalaj üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Filtre, yapısı itibarı ile yüksek radioopasite değerine sahip olmalıdır.

- MRI uyumlu olmalıdır.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

43

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Perkütan Endoskopik gastrostomi tüpü 20 F kalınlığında silikon özelliğinde olmalı.

- Perkütan Endoskopik gastrostomi tüpü pull tip olmalıdır.

- Set içerisinde enjeksiyon iğnesi (19 g ve 25 g) olmalıdır.

- 150 cm uzunluğunda teflon kaplı, paslanmaz çelik insertion wire olmalıdır.

- Teflon kaplı soğuk snare olmalıdır.

- Set içerisinde 1 adet tüpü sabitleme silikon diski olmalıdır.

- Set içerisinde 1 adet silikon besleme konnektörü olmalıdır.

- Set içerisinde 1 adet çabuk çıkarılabilen klemp olmalıdır.

- 1 adet metal makas olmalıdır.

- 1 adet karından mideye girebilecek uzunlukta iğne olmalıdır.

- 1 adet bıçak bulunmalıdır.

- 1 adet hasta örtüsü olmalıdır.

- Set içerisinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.

- İşlem sırasında kullanılmak üzere gazlı bez olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

44

DOKU YAPIŞTIRICI ŞARTNAMESİ

- İçerisinde n-butyl siyanoakrilat içermelidir.

- 0.5-1 ml’lik steril ambalajlarda olmalıdır.

- Doku yapıştırıcı özelliği olmalıdır.

- Kanla teması sonucu embolizan etkisi oluşmalıdır.

- Toksit etkisi olmamalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl  miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

45

BASINCA DAYANIKLI ARA UZATMA

- Ara uzatmalar 200 cm uzunlukta ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

- Ara uzatmaların bir ucu diagnostik katetere bağlamak için kullanılacaktır, diğer ucu otomatik enjektöre bağlanacaktır (bir ucu erkek, bir ucu dişi olacaktır)

- Katetere bağlanacak ucun şeffaf olması tercih edilecektir.

- Ara uzatmalar disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

- Ara uzatmaların yapıldığı plastik madde yumuşak ve kolayca katlanabilir olmalıdır.

- Ara uzatmaların FDA ve CE belgesi olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

46

MEVCUT ANJİO ENJEKTÖR SİSTEMİ İLE KULLANILACAK TEK KULLANIMLIK ŞIRINGA ŞARTNAMESİ

- Şırıngalar anjiyo cihazımızla birlikte kullanılan enjektör sistemine uyumlu olmalıdır.

- Şırıngalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Şırıngalar 150 cc kapasitesinde olmalıdır.

- Her steril şırınga paketi içinde opak madde doldurma hortumu ile birlikte olmalıdır.

- Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde az miktarda kontrast  madde olsa bile şırınga çıkarılabilecek ve diğer şırınga yarım bile olsa kaldığı yerden şırınga içine hava çekilmeden veya tamamen boşaltılmadan kullanılmaya devam edilebilecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

47

GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, “Naylon” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.

- Kateterin iç kısmı  “PTFE” kaplı olmalıdır. Uç kısmı ise yüksek derecede radyoopak olmalıdır.

- Kateter kalınlığı 6 F -10 F çapları aralığında olmalıdır.

- Kateter minimum 0.70’’ iç çapına sahip olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 65cm. – 100cm. arası olacaktır.

- Kateterler, tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmelidir.

- Kateterler, 1/1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.

- Kateterlerin uç açıları renal-vertebral-düz seçenekleri olmalıdır.

- Kateterlerin, iç lümen ölçüleri ve kaç Frençh oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.

- Kateterler, FDA ve CE onaylı olmalıdır.

- Kateterler , tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.

- Malzeme ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürünler , teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

48

RENAL  GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, “Naylon” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.

- Kateterin iç kısmı  “PTFE” kaplı olmalıdır. Uç kısmı ise yüksek derecede radyoopak olmalıdır.

- Kateter, 6 F çap için 0.70’’ 7 F çap için 0,81” kateter içi lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 55cm. - 80cm arası olacaktır.

- Kateterler, tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmelidir.

- Kateterler, 1/1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.

- Kateterlerin uç açıları renal-vertebral-düz seçenekleri olmalıdır.

- Kateterlerin, iç lümen ölçüleri ve kaç Frençh oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.

- Kateterler, FDA ve CE onaylı olmalıdır.

- Kateterler, tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.

- Ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Malzemelerin ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

49

DİAGNOSTİK ANJİOGRAFİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter kalınlığı 5 fr, uzunluğu en az 65 cm. olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere Simmons 1, Headhunter, Cobra, Renal, Vertebral ,CL (Çölyak), Omniesos uç biçimlerine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter ,içinden 0.035 inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup, hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal luerlock sistemine uygun plastikten mamül ve üzerinde french numarası,iç lümen çapı ve uç tipi Uluslar arası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Malzeme  FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Kateter konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da

benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

50

MANÜPLASYON KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter high flow olmalıdır.

- Kontrol edilebilirliği birebir olmalıdır.

- 0.016 inç çelik tel ile örülmüş olmalıdır.

- Kateterler hidrofilik özelliğe sahip olmalıdır.

- Kateter uzunluğu 40 - 65 cm arası, kalınlığı 5F olmalıdır.

- Kateter uç konfigürasyonu BMC-KMP-TEGT-ACN1 tip olmalıdır.

- ACN1 konfigürasyonunda kateter tek delikli, diğerlerinde deliksiz olmalıdır.

- Kateterler 0.035 ve 0.038 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

- Kateterlerin uç kısmı radiopak özelliğe sahip olmalıdır.

- Ürün steril ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.

- Ürünün  FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Kateter ölçüleri ihale sonrası bölüm tarafından belirlenecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

51

PLASTİK ARA KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Drenaj kateterleri  ile idrar torbası arasında bağlantı sağlamalıdır.

- Bir ucu çam ağacı drenaj torbasına uyumlu diğer ucu luer şekilli olmalıdır.

- Steril paket içerisinde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ürün değişimler i 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

52

DİSPOSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ İĞNESİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün kateteri en fazla 2,3 mm dış çapa sahip olmalıdır.

- Ürün kateteri 90cm-150 cm arası uzunlukta olmalıdır.

- Ürün, oval tip, iğnesiz, law ağızlı olmalıdır.

- Forseps kapakçıkları en az 6.7 mm genişliğinde açılabilmelidir.

- Forseps kapakçıkları kolay deforme olmamalıdır.

- Forseps şaftı paslanmaz çelikten üretilmiş olup üzeri kaplı olmalıdır.

- Kateter kaplaması üzerinde pozisyonlandırma markerleri bulunmalıdır.

- 2.8 mm cihaz çalışma kanalına uygun olmalıdır.

- Ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunu anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.

- Teklif veren firmalar numune vermek zorundadır, numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünün  FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

53

KILAVUZ TEL SERT KISA J UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

- Yüksek yönlendirilebilirlik ve izleyebilirlik özellikleri olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeği, fixed core özellikte olup, süper esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak (fleksibl) olmalı, bunun uzunluğu 5 cm.’den kısa 10 cm’den uzun olmamalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.

- Malzeme 0.035 inç kalınlığında olmalıdır.

- 90 +/-10 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır.

- J uçlar 3 mm. ölçülerinde olmalıdır.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.

- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

54

Hidrofilik Kılavuz Tel (Glide) Teknik Şartnamesi

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında, gövdesi sert (stiff) olmalıdır

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigurasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

NÖRORADYOLOJİ

55

Kontrollü Ayrilabilir Serebral Mikrokoil(Sarmal)Teknik Şartnamesi

- Mikrokoiller beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların super selektif embolizasyonu için uygun olmalıdır.

- Mikrokoiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır.

- Mikrokoiller platinde yapılmış olmalıdır.

- Taşıyıcı şaft paslanmaz çelik telden yapılmış ve minimum 170 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Mikrokoillerin taşıyıcı şafttan ayrılma yöntemi elektirik akımı veya mekanik olarak ayrılabilmelidir.

- Ayrılma işlemi başlamadan önce mikrokoiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.

- Ayrılma işlemi başlamadan önce herhangi bir anda mikrokoillergüvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir.

- Mikrokoilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğe dönüştürebilir ve mikrokoiller saklama niteliğinde olmalıdır.

- Ayrılma işlemi anında olmalıdır.Bu durum özellikle akut kanayan anevrizmanın en hızlı şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle mikrokateterin oklizif olduğu olgularda işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir.

- Mikrokoilllerin 3D, standart,spiral ve anevrizmanın şeklini alabilen özel konfigürasyonda seçenekleri olmalıdır.

- Mikrokoilllerin 0.010-0.018 inch kalınlığında seçenekleri olmalıdır.

- Mikrokoilllerin tiplerine ve kalınlığına göre değişebilmekle beraber 1-25 mm arası çap ve 1-60 cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.Uzunluk ve çap seçeneğinin fazla olması önemli bir tercih sebebidir.

- Mikrokoilleri ayırmak için gerekli bağlantı kabloları ve güç kaynağı her işlem için ihaleyi kazanan firma tarafında sağlanacaktır.İhaleyi kazanan firma elektirolizle ayrılan koillerde her 10 koil için bir ayırma cihazı vermeyi taahhüt etmelidir.Ayrıca ihaleyi kazanan firma her işlem esnasında istenilen ölçüdeki mikrokoilleri sağlamayı ve bunları kullanıcıdaki değişik ölçüdeki koillerle değiştirmeyi taahhüt edecektir.

- Bölümün talebine göre alınacak mikrokoiller ölçüleri belirlenecektir

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan firma miadına 2 ay kalıncaya kadar ürünü değişmelidir

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

56

Akim yönlendirici vasküler stent teknik şartnamesi

- Cihaz, anevrizmaların embolize olarak tedavi olması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, ana damarda, anevrizma boynuna yerleştirmek için tasarlanmis, esnek, örgü yapılı olmalıdır.

- Cihaz, anevrizma embolizasyonunu akımı  yönlendirerek yapmalıdır.

- Cihaz, %35’e kadar yüzey kapsaması sağlarken, perforan veya yan dallara olan akımı da korumalıdır.

- Cihaz, özel taşıma sistemiyle %90’a kadar açıldığında bile geri toplanabilmelidir.

- Cihazi,  optimium esneklik, maksimum radial kuvvette olmalıdır.

- Cihaz vucuda biouyumlu olmalı ve damar içerisinde kolaylıkla itilebilir olmalıdır..

- Cihaz, bimetalik yapısıyla, floroskopi altında tamamı görünebilir olmalıdır.

- Cihaz, 2.50 mm-3.50 mm aralığında 0.021’’ iç çapa sahip, 3.50mm -6.00 mm aralığında 0.027”iç çapa sahip, cihaz için özel üretilmiş, mikro kateteri ile lezyona gönderilmelidir. Cihazin mikrokateter içinde ilerletilirken sürtünmesini azaltmak ve distalini emniyetli şekilde tutmak  için özel uç dizaynı olmalıdır.

- Tortuoz damar yapılarından geçmek cihaz açılımda sabit kalmak amacıyla cihazin distal ucunda, 1-2 cm arası uzunluğunda en çok 0.010”-0.014” kalınlığında esnek, tele sahip olmalıdır.

- Cihazin floroskopi altında görünürlüğü arttırmak amacıyla, taşıyıcı telinde, her iki ucuna karşılık gelecek şekilde radyopak işaretleyiciler olmalıdır.

- Cihazin taşıyıcı teli üzerinde, geri toplanabilme sınırını gösteren, ayrıca bir işaretleyici daha olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yeterli destek sağlayabilecek sertlikte olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yaklasik 200cm uzunluğunda olmalıdır.

- Cihaz, implante edildikten sonra, manyetik tanı yapılmasına ve kontrol edilmesine izin vermeli,  3 tesla ya kadar MR uyumluluğuna sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir

57

Serebral tapered mikrokateter teknik şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemlerinde ve daha önce alınan akım yönlendirici stentleri serbestleştirmek için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 135-160 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir2.5-3.5mm çaplı stent için taşıyıcı kateter proksimal dış çap 2.9 F distal dış çap 2.7 F olmalıdır.3.5-6.00 mm çap stent için. Proksimal şaft dış çapı maksimum 3,2 F, distal dış çapı maksimum 2.8F olmalıdır.

- Kateterin distal 100 cm lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter iç çapı 2.5-3.5 çap arası için 0.021 inç, 3.5-6,00 çap arası için 0.027 inç  olmalıdır ve kataterin içi PTFE kaplı olmalıdır.

- Kateter 0,021 inç mikro guidewire ile uyumlu olmalıdır.

- Depoya alınan akım çevirici stent ile uyumlu olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

58

# Self Expandable, proksimal distal çap farkı olan (Tapered) Karotis Stent Teknik Şartnamesi

- Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizaynı ile düzgün ve tam olarak  implante edilmeli ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir.

- Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite  ve radioopasite özelliğine sahip olmalıdır.

- Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.

- Stent açıldıgı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.

- Stent açıldıgı zaman kısalma  olmamalıdır.

- Stentin distal ve proksimal uçlarında radyopak belirteçler (marker) olmalıdır.

- Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemi monorail olmalı, en fazla 6F sheath introducer ve 0.014inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. Çapı küçük taşıma-yükleme sistemi  olan teklifler tercih edilecektir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleştirebilmeli, yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve fleksibl (esnek) olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde biri iç, biri dış kateterde olmak üzere en az iki adet radiopak marker bulunmalıdır.

- 30-40  mm'ye kadar değişik uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

- Stentler tapered olmalı; stent tam açıldığında  proksimal çapları 8 ve 10 mm, distal çapları 6 ve 7 mm olmalıdır.

- Stentin internal karotid arter içinde kalan kısmı  ile ana karotid içinde kalan kısımları arasında çap farkı olması yani stentin tapered konfigürasyonda olması tercih nedenidir.

- Stent taşıma sisteminde serebral kulanım için şaft uzunluğu 110-120 cm olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

59

## Emboli Tutucu Geçici Karotis Filtresi Seti Teknik Şartnamesi

- Filtre, karotis stent yada balon dilatasyonu işlemleri sırasında lezyonlardan kopup ayrılabilecek parçaları tutulabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Filtre seti  3 - 7mm arasında çaplara sahip damarlarda kullanılabilmelidir.

- Herbir set, 1 adet Filtre, 1 adet exchange kılavuz tel, filtrenin yüklenebileceği bir adet yükleme kateteri, filtrenin geri alınabileceği bir adet geri alma kateteri içermelidir.

- Kılavuz tel 0.014“çapında, stent yada balon kateteri taşıyabilmesi için yeterli sertlikte ve kayganlıkta olmalıdır. Üzerinden Karotis stent yada balon dilatasyonu işlemlerinin guidewire geri çekilmeden ve hareket ettirilmeden exchange yöntemi ile yapılabilmesi için 150 -  300 cm uzunluğunda olmalıdır. Kılavuz tel atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.

- Filtrede kan akımı geçişi için100-40 mikron genişlikte çıkış delikleri bulunmalıdır.

- Filtre yeterli derecede yumuşak ve güçlü olan bir materyalden yapılmış olmalıdır ve damar duvarına metal temasını tamamen kesen bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Filtre, taşıyıcı tele fixe olmamalıdır.

- Filtre yükleme kateterinden ayrıldığında iskeleti ebatına göre genişleyebilen nitinol materyalinden yapılmış olmalıdır. Filtrenin pozisyonu uygun radyopak marker’lar ile değerlendirilebilmedir.

- Yükleme Kateteri dar lezyonlardan rahatça geçebilmesi için, filtre ebatına göre değişebilmekle beraber 3F veya daha küçük çaplı olmalıdır. Küçük çaplı sistemler tercih nedenidir.

- Yükleme Kateteri en az 130 cm uzunluğunda ve kaygan şafta sahip olmalıdır.

- Geri Alma Kateteri maksimum 6F guiding kateter ile uyumlu olmalıdır. Distal ucu radyopak ve içi dolu filtreleri rahatca içine alabilecek açılıp yayılan özelliğe sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak Geçici Karotis Filtresi setlerinin çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki filtre setleri istenilen ölçüdeki filtre setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

60

Vasküler Monorail Dilatasyon Balon Kateteri Teknik Şartnamesi

- Balon kateterler vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Balon kateterler dayanıklı  bir materyalden yapılmış olmalıdır.

- Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Gövdesi iyi bir pushabilite ve steerabilite için stainless steel (paslanmaz çelik) Hypotube olmalıdır. Radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Hareket ve geçiş kolaylığı için proximal  şaft 2.4F, distal şaft 3,6’den kalın olmamalıdır. Distal şaft çapı küçük olması tercih nedenidir. Distal şaft koaksial ve 20-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered) olmalıdır. Damara zarar vermemesi için uç kısmı yumuşatılmış ve flexible (esnek) olmalıdır.

- Balon kateterler 5F introducer sheath veya 6F (0.070 inç) iç çaplı guiding kateterlerle kulanılabilir olmalıdır.

- Kateterler 0.014 inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.

- Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.

- Kullanılan balon materyali, sağlam ve non-kompliant yapıda olmalıdır. Balonun hangi basınçta maksimum çapa ulaşacağı bilinmelidir. Uygulanan basınç arttırıldıkça balon çap değeri artmamalıdır. Balon şişirme basıncı, çapa göre değişmekle birlikte küçük çaplarda 10 atmosfere kadar çıkabilmelidir.

- Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısına uyum sağlamalıdır.

- Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde radyoopak marker olmalıdır. Balon markerları  profile etki etmemelidir.

- 4 mm'den 6 mm'ye kadar değişik çap ve 20-40 mm'ye kadar değişik uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- 140+/-10 cm şeklinde değişik şaft uzunluğu seçenekleri bulunmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 (üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

61

Ptca Balon Kateteri Teknik Şartnamesi

- Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.

- Balonlar geniş kullanım olanağı sağlayan semi-compliant LEAD ya da soft LEAD materyalinden imal edilmiş olmalıdır.

- Balon uzunluğu 9-30 mm uzunlukları arasında olmalıdır.

- Balon çapı 1,2 ile 4,0 mm arası çaplarda olmalıdır.

- Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olmalıdır.

- Balon çapı, en az 6-8 ATM şişirme basınca nominal değerine ulaşmalıdır.

- Balonun "Rated Burst Basıncı" 12-14ATM den az olmamalıdır.

- 0,014 inç ve daha küçük çaplı Guide wire ile uygulanabilir olmalıdır.

- Proksimal şaft değeri 2,3 F, Distal şaft değeri değişen çaplara göre 2,3 ile 2,7 F arasında olmalıdır.

- Balon distal şaftı sürtünmeyi azaltıcı Bioslide hidrofılik kaplama ile kaplı olmalıdır.

- Balonun proksimal şaftı 'HYPOTUBE' yapıda olmalıdır.

- Balon çift Radyopak Markere sahip olmalıdır. Bu Markerler balonun proksimal ve distalinde yer almalıdır.

- Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0,017 inçten fazla olmamalıdır.

- Balonlar steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Balon ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ve balonun özellikleri bulunmalıdır.

- Balon ölçüleri ünite tarafından belirlenecektir.

- Balonlar CE ve FDA belgeleri sahip olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirilmelidir.

- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

- Son kullanma tarihinin dolmasına en az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır.

62

İntrakranial vasküler rekonstruksiyon cihazı kendiliğinden açılan 1.9F ve altı mikro kateterden göderilebilen Teknik şartnamesi

- Stent intrakranial anevrizma ve malformasyonların tedavisi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Stent 0.017" iç lümene sahip mikrokateterler ile gönderime uygun olmalıdır.

- Stent 1.5 mm - 6 mm çapta ve 15mm-40mm uzunlukta olmalıdır.

- Stent Nitinol tüplerden asimetrik hücre yapısı oluşturacak şekilde lazer ile kesilmiş olmalıdır.

- Distal ve proksimal kısımlarda marker bulunmalıdır.

- Ayrıca taşıyıcı telin stent ortasına gelen kısmında da 5mm-15mm uzunlukta merkezi marker olmalıdır.

- Taşıyıcı kılavuz tel floppy olmalı ucunda maximum 12mm lik destek ucu olmalıdır.

- Stent %90 a kadar açılıp tekrar toplanabilir özellikte olmalıdır.

- Taşıyıcı tel üzerinde floroskopi süresini azaltmak için ve ürünün güvenli olarak hedef bölgeye iletilmesini sağlamak için , görünen ve aynı zamanda dokunarak hissedilen  işaretleyiciler bulunmalıdır.

- Stent, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

63

Nörovasküler mekanik trombüs toplama cihazı teknik şartnamesi

- Cihaz, intrakraniel norovaskuler embolilerin mekanik olarak cikarilmasi icin özel tasarlanmis olmalidir.

- Cihaz, 4mm, 6mm cap icin ic capi 0.021”(inch) mikrokateter ile hedef bölgeye ulasabilir olmalidir.

- Cihazin iticisi 200 +-20cm uzunluğunda ve 0.018’’- 0.014” kalinliğinda olmalidir.

- Cihaz, kendinden acilir ozellikte kapali hücre yapisina sahip olmalidir.

- Cihazin tamami açilip hedef bölgeye yerlestirildikten sonra, kullanici talebine bağli tamamen toplanip geri alinabilmeli, daha sonra talebe bagli olarak tekrar yerlestirilip, tekrar geri alinabilme ozelligine sahip olmalidir.

- Cihazin floroskopi altinda gorunebilirligini saglamak amaciyla distalde, 4mm cap icin 3(uc) adet, 6mm cap icin 4(dort) adet marker olmali, ayrica tum olculer icin  proximalde 1(bir) adet marker (isaretleyici) daha olmalidir.

- Cihazin trobusü yakaladiğinin anlaşilabilmesi için stentin gövdesi boyunca araliklarla, radyopak marker bulunmalidir.

- Cihazin, 4.00-6.00 mm arası çap ve 20mm-40mm arası uzunluk secenekleri mevcut olmalidir. Bu ölçüler çalişma uzunluğu olmalidir.

- Cihaz 180cm,(+-20) tamamen nitinol, itme teline sahip olmali boylece uzak bolgelere rahat ulasabilmelidir.

- Cihazin itme telinde yaklasik 130cm’de(+-10) floroskopi emniyet isareti bulunmali boylece hem islemi hizlandirmali hem de floroskopi suresini azaltmalidir.

- Cihaz, steril tekli, orjinal ambaljinda olmalidir.

- Cihaz ambalaji uzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon sekli belirtilmis olmalidir.

- Bölümün talebine göre alınacak  stent uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentleri değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 (üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

64

İntra Kranial Distal Erişim Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateter, nörovasküler vakalarda tedavi edici malzemelerin intra kranial lezyonlara gönderilmesi icin destek amaçlı tasarlanmış olmalıdır.

- Kateter şaftı sürtünmeyi azaltmak amacıyla hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter, esnek ve değişken sertlik, yumuşaklık oranlarına sahip kompozit malzemeden uretim olmalıdır.

- Kateter, 0.038” inch’e kadar guide wire ile kullanılabilmelidir.

- Kateter, esneklik ve vaskuler sisteme uyumluluk açısından, 3 katmanlı olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kateterin, 5F, 0.056”- 0.058” arası iç çap ve 6F, 0.070”- 0.072” arası iç çap seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 5F seçenegi için, 115, 130 cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin 6F secenegi icin, 105 ve 115 cm uzunluk seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 6F seçenegi için, anatomiye uyum sağlaması için 25(+-10) derece uç açısına sahip olmalıdır.

- Kateter, lezyonlara ulaşımda atravmatik olması için distalde 8-15 cm arası lik esnek segment yapısına sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik  ölçüdeki kateterleri istenilen ölçüdeki kateterle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2  hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

65

İntrakranial distal erişim kateteri

- Kateterin inme tedavisinde nörovasküler revaskülarizasyon için endikasyonu vardır.

- Kateter nörovasküler ve perifer işlemlerde uygun boyuttaki girişimsel cihazların damar içerisinde gönderilmesinde kullanılabilir.

- Kateter distal 6F için dış çap 0.080” – 0.083” kateter iç çap 0.070” – 0.072” sahip olmalıdır.

- Kateter distal 5F için dış çap 0.068” – 0.070” kateter iç çap 0.056” – 0.058” sahip olmalıdır.

- Kateter 0.084” ve üzeri iç çapa sahip balon guiding kateter içinden çalışmalıdır.

- Kateter tamamiyle PTFE kaplı olmaldır.

- Kateter şaftı boyunca nitinol tel ile geçişi güçlendirme teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kateter 115, 132 cm uzunluk arası seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin distal 8-20 cm’si flexible olmalıdır.

- Kateterin ucu kenarsız uç teknolojisine sahip olmalıdır.

- Distal navigasyonu en iyi olan tercih nedenidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki kateteri istenilen ölçüdeki kateterle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

66

Nonadhezif Düşük Yoğunluklu Sıvı Embolizan Ajan Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların süper selektif kalıcı embolizayonunda kullanılır.

- % 18 yoğunlukta olmalıdır.

- Nonadhezif olmalıdır.

- Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

- Özel ambalajında, 1.5cc nonadhezif sıvı embolizan ajan ile birlikte, özel enjeksiyon şırıngası ve 1.5cc çözücü maddesi (DMSO) ile birlikte verilmelidir.

- Bölümün talebine göre alınacak değişik yoğunluktaki formlar belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik yoğunluktaki formları istenilen yoğunluktaki formlarla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

67

Serebral  Akımla giden Onyx Uyumlu Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif embolizayonunda kullanılmaktadır.

- Kan akımının içinde, kendiliğinden ilerleyebilmeli veya gerektiği takdirde lümenine     uygun kılavuz tel ile de ilerletilebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Kateterin ucu rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış olmalıdır ve 3 marker içermelidir.

- Çekilme ile mikrokateterin embolizan maddeye yapışan ucu belirtilen düzeyden ayrılabilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Mikrokateter DMSO ve onyx uyumlu olmalıdır.

- Toplam şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaftın distalde 10-35 cm arasında değişebilen bir kesimi daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Distal dış çapı 1.2 F ve 1,5 F olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Mikrokateterin sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki mikrokateterle istenilen ölçüdeki  mikrokateteri değiştirmeyi  kabul edecektir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

68

Dmso uyumlu anevrizma boyun modelleme balonu

- Boyun Modelleme balonunu çift lümenli olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonu anevrizma boyun modellemeye uygun olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonu DMSO uyumlu olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun görünürlüğünü artırmak için distalinde 3 (üç) adet markör olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun 4.0mm Çap ve 10, 15 ve 20 uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunu 0.014” mikro tel ile uyumlu olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun proksimali 2,8F, distali 2,1F olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun iç lümen genişliği 0,0165” olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun uzunluğu 150-160 cm olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunu steril, tekli, orijinal ambalajında olmalıdır.

- Boyun Modelleme balonunun üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

69

Serebral akımla giden mikrokateterin kılavuz teli (0.008)teknik şartnamesi

- Akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü tork sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.008 inç  çapta olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel en az 190-180cm arası uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

70

Serebral Mikrobalon Kateter Set Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik işlemlerde anevrizma boyun modelleme tekniği için veya mikro anjioplasti için kullanıma uygun olmalıdır.

- Set mikro balon kateter ve mikro kılavuz telini içermelidir.

- Mikro balon tek lümenli balon kateter olmalıdır

- Kateterin uç kısmı atravmatik ve yumuşak olmalıdır.

- Kateterin ucu rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış olmalıdır

- Kateterin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Kullanılan balon materyali, sağlam ve kompliant yapıda olmalıdır.

- Balon kateterin balonunun uzunluğu 7-30 mm arası olmalıdır, çapı 4-7 mm’ye kadar çıkabilmelidir.

- Balonun hangi volumde hangi çapa ulaşacağı bilinmelidir.

- Balon kateterin şaft uzunluğu en az 150-160 cm arası olmalıdır.

- Kateterin dış çapı proksimalde 3.0F’den, distalde 2.3F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0.010-0.012 inch genişlikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği damar içinde rahat ve kolay ilerletilme olanağı sağlamalıdır.

- Kılavuz tel şaftı yeterince stiff (sert), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak uç maksimum 10-15 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kılavuz tel uzunluğu en az 200(+-10) cm olmalıdır.

- Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Malzemeler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Bölümün talebine göre alınacak balonların uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.  Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

71

0.014 Exchange Nörovasküler Mikro Kılavuz Tel Teknik Şartnamesi

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek paslanmaz çelikten, Distal 10cm platinyum tungsten metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için       kullanıma uygun olmalıdır

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır.  Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir ve preshaped uç seçenekleri olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.Yumuşak uçlu ve standart olmak üzere 2 uç seçeneği olmalıdır. Şekil verilebilir uç uzunluğu 35-45 cm olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 300+-10 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

72

Anjiyo Uyumlu Otomatik Enjektör Şırıngası

1. Şırıngalar halen mevcut kullanmakta olduğumuz Medrad marka Provis model enjektör        cihazına uyumlu olacaktır.

2. Şırıngalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.

3. Şırıngalar 150 ml kapasitesinde olacaktır.

4. Her steril şırınga paketi içinde bir adet 150 ml’lik şırınga ve kontrast madde doldurma tüpü birlikte olacaktır.

5. Kontrast madde doldurma tüpleri (Qft) “J” şeklinde olacak ve şırınga ucuna kolay takılıp çıkarılabilecektir.

6. Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında, yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.

7. Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde opak madde olsa bile, çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.

8. Teklif edilen şırıngalar, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.) üretimi orijinal şırınga veya uygunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.

9. Şırıngaların ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

73

Serebral Braided Dmso Uyumlu Mikrokateter

- Mikrokateter 150-156 cm arası kullanabilir uzunlukta olmalı.

- Mikrokateter çift markörlü (işaretleyici) olmalıdır.

- Kateter iç lümeni 0,0165”sahip olmalıdır.

- Mikrokateter yüksek tortiosik ve stenotik damarların geçilebilmesi amacıyla proksimal şaftı 2,1F’den distal şaftı 1,6F’e kadar incelen düşük profil yapısına ve distalde 9-10 cm’lik esnek (flexible) kısma sahip olmalıdır.

- Mikrokateter hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Mikrokateter DMSO uyumlu olmalıdır.

- Mikrokateterin uç kısmı buharda şekillendirilebilir yapıda olmalıdır.

- Mikrokateter tanısal ve tedavi amaçlı ajan(lar) gönderime uygun olmalıdır.

- Mikrokateter içinden kullanılan infüzyon basıncı 2.068 lPa (300 psi) kadar dayanıklı olmalıdır

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

74

Hidrofilik Kılavuz Tel (Glide) Teknik Şartnamesi

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında  olmalıdır.

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigürasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

75

Hidrofilik Kılavuz Tel (Glide) Teknik Şartnamesi

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında, gövdesi sert (stiff) olmalıdır

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigurasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

76

Serebral Braided(0.017) Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte  ve 45,90 derece uç konfigürasyonları (preshaped) olmalıdır

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.4 F, distal dış çapı maksimum1.7F olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter ile kullanılabilir guidewire 0.016 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

77

Serebral Braided Mikrokateter (0.021“) Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi özellikle son 20cm si damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı.

- Şaft uzunluğu 150-160 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.5-2.9 F, distal dış çapı maksimum 2.0-2.7F arası olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri düz,45,90,J (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı minumum0.021 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

78

Serebral Braided(0.027)Mikrokateter Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 145-160 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.9-2.7 F, distal dış çapı maksimum 2.7-2.9F olmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı mimimum 0.027 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

79

Girişimsel Radyoloji İçin Y-Konnektör Teknik Şartnamesi

- Girişimsel radyolojik işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden  imal edilmiş olmalıdır.

- İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.

- Uç kısmı rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu luerlock olmalıdır.

- Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen kataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile iki(2) yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

80

Yüksek Basınçlı Stopcock (Üç yollu) Teknik Şartnamesi

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

- 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- İki ucu luerlock, bir ucu rotating adaptörlü luerlock olmalıdır.

- Her yönü gösterecek şekilde 3 ya da 4 mandallı olmalıdır.

- İki musluk birleştirildiğinde, mandallar muslukların çalışmasını  engellememelidir.

- Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile iki(2) yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

81

Basınca Dayanıklı Uzun Uzatma Hattı Teknik  Şartnamesi

- Konnektörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılacaktır.

- Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve en az 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

- Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uç rotating adaptörlü olmalıdır. Sızdırmayı engellemek amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalıdır.

- 200+/-20 cm uzunlukta olmalıdır.

- Konnektörler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Medrad marka Mark V Provis model otomatik enjektöre uyumlu olmalıdır.

- Firmalar teklif verdikleri ürünün birer adet numunelerini bırakmalıdırlar.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

82

Ekstra Destekli, Metal Kaplama Nörovasküler Introduser Set Teknik Şartnamesi

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü paslanmaz çelik telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfli veya y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 65-90+/-10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 6-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde  değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

83

# İntroduser-guiding  kateter teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü  telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır ve 5F sistemi koaksiyal kullanıma uygun farklı çaplarda 2 adet dilatör içermelidir.

- İntroduser Sheath’in hemostaz  y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 80 ve 100 +/- 10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 4-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir..Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

84

introduser set teknik şartnamesi

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide  içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 5F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

85

Embolizan, Parçacık, Şekilsiz (PVA) Teknik Şartnamesi

- Periferik amaçlı embolizasyon işlemlerinde kullanılacak bir malzeme olup Polivinilalkol’den imal edilmiş olmalıdır.

- Verilme işlemi sırasında tıkanmayı ve yığılmayı engellemek için partiküller uniform bir şekilde dağılmalı ve karışım içinde homojen dağılım sağlanmalıdır.

- Kontrast karışımını mükemmel şekilde absorbe edecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Damar duvarına kendiliğinden rahatça tutunabilmesi için partiküller irregüler şekile sahip olmalıdır.

- Hazırlanma süresini kısaltmak için hidrasyon süresi hızlı olmalıdır.

- Steril şişelerde  kuru halde ambalajlanmış olmalıdır.

- 150-1000(m arasında değişebilen partikül boyut seçenekleri olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde partikül ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak partiküllerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki partikülleri istenilen ölçüdeki partiküllerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

## 86

## Vasküler kapatma sistemi teknik şartnamesi

- Vasküler Kapatma Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.

- Endovasküler tedavi yapılan ve antiagregan- antikoagülan ilaçları kesintisiz kullanımı zorunlu olan hastalarda hemostaz sağlayabilecek yapıda olmalıdır.

- Hastada kullanılan sheath’e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.

- Sistemin içeriğinde steril guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandviç şeklinde kapatan kollajen, çapa ve suture  barındıran aparatı bulunmalıdır.

- Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa ve arterin dış duvarına sabitlenecek olan kollajen ile bağlanmış olmalıdır.

- Ürünlerde kullanılan kollajen viral ve virion ile bulaşabilecek hastalıkların riskine karşı test edilmiş ve güvenli olmalıdır.

- Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde tamamen absorbe edilebilmelidir.

- Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035” , 8 F için 0.038” kalınlığında olmalıdır.

- Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana kolaylık sağlayacak delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.

- Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

- Kollajen sistemin üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidir.

- Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etkilendiği için paketin üzerinde kollajenin durumunu belirten ısı indikatörü ve steril tarihi bulunmalıdır.

- Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Alınan vasküler kapama sistemi ölçüleri bölüm tarafından belirlenecektir.Kullanım durumuna göre sonradan ölçü değişikliği yapılacaktır.

87

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 4F olmalıdır.En az 125cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere, 45 derece  uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir

88

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 5F olmalıdır.En az 100cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere Simmons 2  uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

89

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 5F olmalıdır.En az 125 cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere, Simmons 2 , Headhunter, vertebral (45derece) uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

90

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 5F olmalıdır.En az 100cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere Headhunter  uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

91

Diagnostik Anjiografi Kateteri Teknik Şartnamesi

- Kateterler 5F olmalıdır. En az 100cm uzunlukta olmalıdır.

- Değişik işlemlerde kullanılmak üzere, 45°(vertebral)uç biçimine sahip olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.

- Kateter, içinden 0.035inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene  sahip olmalıdır.

- Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup,  hidrofilik kaplama tercih nedenidir.

- Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter en az 750 PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal Luerlock sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.

- Kateterin bağlantı noktası (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır

- Kateter  konfigurasyon ve adetleri bölüm tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki kateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

92

Inflasyon cihazı  (indeflatör) teknik şartnamesi

- Basınç göstergesi analog olması atm/bar ve psi olarak en az 25 atm / bar (300psi)

- değerleri gösterebilmeli.

- Sıvı hazne bölümü içindeki materyali gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.

- Basınç göstergesi otomatik sıfır ayarlı olmalıdır.

- Hazne üzerinde 20ml ‘ye kadar gösterge olmalıdır.

- Şırınga elçiliği özel kilit mekanizması içermeli , kilitlendikten sonra seviyesinde

herhangi bir değişim olmamalıdır.

- Luer konnektörlü özel bağlantı borusu ile ile birlikte verilmelidir.

- PTA uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

93

### Adhezif Sıvı Embolizan Ajan (Akrilat) Teknik Şartnamesi

- Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif kalıcı embolizayonunda kullanılır. Bu durumu belgeleyen dünya literatüründe yayınlanmış güvenli kullanımı gösteren ve/veya takip sonuçlarını liste olarak verecek, istenen literatürü firma temin edecektir.

- İçeriği n-butyl cyanoacrylate  olmalıdır.

- 0.5 ml.lik  steril plastik  tüp formda sunulmalıdır.

- Işık almayan ve koruyuculu  orijinal ambalajlar içerisinde  steril halde  bulunmalı ve +5 0C altında depolanmış olmalıdır.

- Saydan sıvılarla karıştırılmaması için renklendirilmiş olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.