T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                               12/05/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

ÜÇ AYDA BİR BAKIM YAPILACAK SPLİT KLİMALARIN LİSTESİ

|  | CİHAZIN BULUNDUĞU BÖLÜM | KAT | CİHAZIN MARKASI | KAPASİTE BTU | BAKIM PERİYODU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEVHER NESİBE HASTANESİ |  |  |  |  |
| 1 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ | 12 | OLEFİNİ | 24 | 3 AYLIK |
| 2 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ | 12 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 3 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ | 12 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 4 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ | 12 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 5 | DAHİLEYE YOĞUN BAKIM SERVİSİ | 12 | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 6 | DAHİLEYE YOĞUN BAKIM SERVİSİ | 12 | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 7 | ÜROLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 11 | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 8 | ÜROLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 11 | VELENA | 9 | 3 AYLIK |
| 9 | ÖZEL SERVİS | 10 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 10 | ÖZEL SERVİS | 10 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 11 | ÖZEL SERVİS | 10 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 12 | ÖZEL SERVİS | 10 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 13 | ÖZEL SERVİS | 10 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 14 | ÖZEL SERVİS | 10 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 15 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | FJTHERMA | 24 | 3 AYLIK |
| 16 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | REGAL | 12 | 3 AYLIK |
| 17 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | BEKO | 18 | 3 AYLIK |
| 18 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | MİTSUBİSHİ | 12 | 3 AYLIK |
| 19 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | LG BEKO | 18 | 3 AYLIK |
| 20 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ | 7 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 21 | GÖZ SERVİSİ TOPLANTI ODASI | 4 | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 22 | DERMATOLOJİ SERVİSİ TOPLANTI ODASI | 4 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 23 | DERMATOLOJİ SERVİSİ DOKTOR ODASI | 4 | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 24 | ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERYA | 2 | LG | 44 | 3 AYLIK |
| 25 | ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERYA | 2 | LG | 44 | 3 AYLIK |
| 26 | TIBBİ GENETİK 2 | 2 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 27 | TIBBİ GENETİK 2 | 2 | ESKİMO | 44 | 3 AYLIK |
| 28 | TIBBİ GENETİK 2 | 2 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 29 | TIBBİ GENETİK 2 | 2 | HICON | 24 | 3 AYLIK |
| 30 | TIBBİ GENETİK POLİKLİNİĞİ | 2 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 31 | TIBBİ GENETİK POLİKLİNİĞİ | 2 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 32 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | ALARKO | 48 | 3 AYLIK |
| 33 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 34 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | ALARKO | 48 | 3 AYLIK |
| 35 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 36 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | DEMİRDÖKÜM | 24 | 3 AYLIK |
| 37 | TIBBİ GENETİK 1 ( -80 ODASI ) | 2 | MİTSUBİSHİ | 12 | 3 AYLIK |
| 38 | TIBBİ GENETİK 1 | 2 | DEMİRDÖKÜM | 18 | 3 AYLIK |
| 39 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | FJTHERMA | 42 | 3 AYLIK |
| 40 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 41 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 42 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | FJTHERMA | 42 | 3 AYLIK |
| 43 | AMELİYATHANE YEMEK HANESİ | 1 | OLEFİNİ | 44 | 3 AYLIK |
| 44 | AMELİYATHANE YEMEK HANESİ | 1 | OLEFİNİ | 44 | 3 AYLIK |
| 45 | AMELİYATHANE ÇOCUK HAZIRLAMA ODASI | 1 | HICON | 12 | 3 AYLIK |
| 46 | AMELİYATHANE ECZANE | 1 | SAMSUNG | 24 | 3 AYLIK |
| 47 | STERİLİZASYON ÜNİTESİ | 1 | BEKO | 48 | 3 AYLIK |
| 48 | STERİLİZASYON ÜNİTESİ | 1 | UNİONAİRE | 24 | 3 AYLIK |
| 49 | STERİLİZASYON ÜNİTESİ | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 50 | KAN GAZI | 1 | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 51 | ECZANE | 1 | SAMSUNG | 24 | 3 AYLIK |
| 52 | ECZANE | 1 | MİTSUBİSHİ | 42 | 3 AYLIK |
| 53 | ECZANE | 1 | UNİONAİRE | 24 | 3 AYLIK |
| 54 | ENFEKSİYON KONTROL KURULU | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 55 | ENFEKSİYON KONTROL KURULU | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 56 | ENFEKSİYON KONTROL KURULU | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 57 | ENFEKSİYON KONTROL KURULU | 1 | SAMSUNG | 18 | 3 AYLIK |
| 58 | NİTRİSYON ÜNİTESİ | 1 | ARÇELİK | 18 | 3 AYLIK |
| 59 | CERRAHİ DEPO | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | 3 AYLIK |
| 60 | YAZI İŞLERİ | 1 | UNİONAİRE | 24 | 3 AYLIK |
| 61 | İNSAN KAYNAKLARI | 1 | FJTHERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 62 | BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU A | 1 | FUJİTSU | 48 | 3 AYLIK |
| 63 | BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU B | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | 3 AYLIK |
| 64 | BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU C | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | 3 AYLIK |
| 65 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | FUJİTSU | 12 | 3 AYLIK |
| 66 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 67 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 68 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 69 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 70 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 71 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 72 | BAŞMÜDÜRLÜK | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 73 | BAŞHEKİMLİK | 1 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 74 | BAŞHEKİMLİK | 1 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 75 | BAŞHEKİMLİK | 1 | FUJİTSU | 12 | 3 AYLIK |
| 76 | BAŞHEKİMLİK | 1 | FJPLUS | 12 | 3 AYLIK |
| 77 | BAŞHEKİMLİK | 1 | UNİONAİRE | 24 | 3 AYLIK |
| 78 | BAŞHEKİMLİK | 1 | DEMİRDÖKÜM | 18 | 3 AYLIK |
| 79 | BAŞHEKİMLİK | 1 | DEMİRDÖKÜM | 12 | 3 AYLIK |
| 80 | BAŞHEKİMLİK | 1 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 81 | BAŞHEKİMLİK | 1 | FJPLUS | 12 | 3 AYLIK |
| 82 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 83 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 84 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 85 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 86 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | FJTHERMA | 12 | 3 AYLIK |
| 87 | ÇOCUK PSİKİYATRİ POL. | 1 | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 88 | DERMATOLOJİ POL. TOSHİBA VRF 17 ADET | 1 | TOSHİBA VRF 17 ADET | 12 | 3 AYLIK |
| 89 | PSİKİYATRİ POL. | 1 | FUJİTSU | 9 | 3 AYLIK |
| 90 | PSİKİYATRİ POL. | 1 | FUJİTSU | 9 | 3 AYLIK |
| 91 | PSİKİYATRİ POL. | 1 | AİRFEL | 9 | 3 AYLIK |
| 92 | PSİKİYATRİ POL. | 1 | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 93 | PSİKİYATRİ POL. | 1 | FUJİTSU | 9 | 3 AYLIK |
| 94 | PLASTİK CERRAHİ POL. | 1 | HICON | 24 | 3 AYLIK |
| 95 | PLASTİK CERRAHİ POL. | 1 | CARRIER | 9 | 3 AYLIK |
| 96 | PLASTİK CERRAHİ POL. | 1 | FUJİTSU | 12 | 3 AYLIK |
| 97 | ÜROLOJİ POL. | 1 | FJPLUS | 12 | 3 AYLIK |
| 98 | ÜROLOJİ POL. | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 99 | ÜROLOJİ POL. | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 100 | ÜROLOJİ POL. | 1 | AİRFEL | 48 | 3 AYLIK |
| 101 | ÜROLOJİ POL. | 1 | RUBENİS | 9 | 3 AYLIK |
| 102 | ÜROLOJİ POL. | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 103 | ÜROLOJİ POL. | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 104 | ÜROLOJİ POL. | 1 | LG BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 105 | ÜROLOJİ POL. | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 106 | ÜROLOJİ POL. | 1 | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 107 | BEYİN CERRAHİ POL. | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 108 | BEYİN CERRAHİ POL. | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 109 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 110 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | FLAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 111 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 112 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 113 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 114 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 115 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | MİTSUBİSHİ | 48 | 3 AYLIK |
| 116 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BAYMAK | 12 | 3 AYLIK |
| 117 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | RUBENİS | 12 | 3 AYLIK |
| 118 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 119 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
| 120 | GÖZ POLİKLİNİĞİ | 1 | AİRFEL | 12 | 3 AYLIK |
| 121 | GÖZ POLİKLİNİĞİ RETİNA | 1 | HICON | 18 | 3 AYLIK |
| 122 | GÖZ POLİKLİNİĞİ RETİNA | 1 | MİTSUBİSHİ | 12 | 3 AYLIK |
| 123 | GÖZ POLİKLİNİĞİ RETİNA | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 124 | GENEL CERRAHİ POL. | 1 | LG BEKO | 24 | 3 AYLIK |
| 125 | GENEL CERRAHİ POL. | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 126 | GENEL CERRAHİ POL. | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 127 | GENEL CERRAHİ POL. | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 128 | GENEL CERRAHİ POL. | 1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 129 | GENEL CERRAHİ POL. CERRAHİ ONKOLOJİ | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | 3 AYLIK |
| 130 | RÖNTGEN B KORİDORU | ZEMİN | PANASONİC | 24 | 3 AYLIK |
| 131 | RÖNTGEN B KORİDORU | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 132 | RÖNTGEN B KORİDORU | ZEMİN | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 133 | ULTRASON POL. | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 134 | ULTRASON POL. | ZEMİN | ALARKO | 24 | 3 AYLIK |
| 135 | ULTRASON POL. | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 136 | ULTRASON POL. | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 137 | ULTRASON POL. | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 138 | VEZNE | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 139 | ORTAPEDİ EL CERRAHİ | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 140 | ÖRNEK ALMA 1 | ZEMİN | AMERİCOOL | 48 | 3 AYLIK |
| 141 | ÖRNEK ALMA 1 | ZEMİN | AMERİCOOL | 36 | 3 AYLIK |
| 142 | ÖRNEK ALMA 2 | ZEMİN | FERROLİ | 44 | 3 AYLIK |
| 143 | ROMATOLOJİ POL. | ZEMİN | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 144 | ROMATOLOJİ POL. | ZEMİN | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 145 | ROMATOLOJİ POL. | ZEMİN | BLYSS | 12 | 3 AYLIK |
| 146 | GÜNDÜZ YATAKLI TEDAVİ ÜNİTESİ | ZEMİN | VESTEL | 48 | 3 AYLIK |
| 147 | ENDOSKOPİ ÜNİTESİ | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 148 | GÖĞÜS HASTALIKLARI SFT ODASI | ZEMİN | FJPLUS | 12 | 3 AYLIK |
| 149 | GÖĞÜS HASTALIKLARI BRONKOSKOPİ ODASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 150 | PATOLOJİ LABARATUVARI | ZEMİN | SAMSUNG | 24 | 3 AYLIK |
| 151 | PATOLOJİ LABARATUVARI | ZEMİN | YORK | 24 | 3 AYLIK |
| 152 | PATOLOJİ LABARATUVARI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | MULTİ 4 İÇ ÜNİTELİ (12 btu) | 3 AYLIK |
| 153 | MONOKÜLER PATOLOJİ LABARATUVARI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | MULTİ 3 İÇ ÜNİTELİ (12 btu) | 3 AYLIK |
| 154 | EEG-EMG ÜNİTESİ | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 155 | EEG-EMG ÜNİTESİ | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 156 | EEG-EMG ÜNİTESİ | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| 157 | EEG-EMG ÜNİTESİ | ZEMİN | FJTHERMA | 44 | 3 AYLIK |
| 158 | YANIK ÜNİTESİ | ZEMİN | FJPLUS | 24 | 3 AYLIK |
| 159 | TÜP BEBEK ÜNİTESİ | ZEMİN | AMERİCOOL | 48 | 3 AYLIK |
| 160 | TÜP BEBEK ÜNİTESİ | ZEMİN | AMERİCOOL | 48 | 3 AYLIK |
| 161 | GÖZ AMELİYATHANESİ | ZEMİN | DAİKİN | 18 | 3 AYLIK |
| 162 | KAN BANKASI | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | 3 AYLIK |
| 163 | KAN BANKASI | ZEMİN | FERROLİ | 44 | 3 AYLIK |
| 164 | KAN BANKASI | ZEMİN | OLEFİNİ | 42 | 3 AYLIK |
| 165 | KAN BANKASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 166 | KAN BANKASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 167 | KAN BANKASI | ZEMİN | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 168 | KAN BANKASI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 42 | 3 AYLIK |
| 169 | KAN BANKASI | ZEMİN | AİRFEL | 24 | 3 AYLIK |
| 170 | KAN BANKASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 171 | KAN BANKASI | ZEMİN | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 172 | ACİL DEPO | ZEMİN | DEMİRDÖKÜM | 18 | 3 AYLIK |
| 173 | ACİL ULTRASON | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 174 | ACİL ULTRASON DOKTOR ODASI | ZEMİN | PANASONİC | 18 | 3 AYLIK |
| 175 | ACİL KAN GAZI | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 176 | ACİL ARA DEPO | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 177 | FAZ 3 TURKOVAK AŞI NOKTASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 178 | FAZ 3 TURKOVAK AŞI NOKTASI | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 179 | FAZ 3 TURKOVAK AŞI NOKTASI | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 180 | FAZ 3 TURKOVAK AŞI NOKTASI | ZEMİN | DAİMEND | 48 | 3 AYLIK |
| 181 | KADIN DOĞUM POL. | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 182 | KADIN DOĞUM POL. | ZEMİN | CARRIER | 24 | 3 AYLIK |
| 183 | KADIN DOĞUM POL. | ZEMİN | VESTEL | 18 | 3 AYLIK |
| 184 | KADIN DOĞUM POL. | ZEMİN | DEMİRDÖKÜM | 24 | 3 AYLIK |
| 185 | ENDOKRİN POL. | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 186 | ENDOKRİN POL. | ZEMİN | BAYMAK | 12 | 3 AYLIK |
| 187 | NÖROLOJİ POL. | ZEMİN | AİRFEL | 12 | 3 AYLIK |
| 188 | FOTOTERAPİ | ZEMİN | DEMİRDÖKÜM | 24 | 3 AYLIK |
| 189 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | CARRIER | 24 | 3 AYLIK |
| 190 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | CARRIER | 24 | 3 AYLIK |
| 191 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | UNİONAİRE | 48 | 3 AYLIK |
| 192 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 193 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | HICON | 24 | 3 AYLIK |
| 194 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | FUJİTSU | 36 | 3 AYLIK |
| 195 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | PANASONİC | 24 | 3 AYLIK |
| 196 | RADYOLOJİ RAPOR ODASI ( B KORİDORU ) | ZEMİN | FERROLİ | 24 | 3 AYLIK |
| 197 | GİRİŞİMSEL ANJİO | ZEMİN | UNİONAİRE | 48 | 3 AYLIK |
| 198 | GİRİŞİMSEL ANJİO | ZEMİN | MİDEA | 12 | 3 AYLIK |
| 199 | GÜVENLİK İZLEME MONİTÖR ODASI | ZEMİN | FJPLUS | 24 | 3 AYLIK |
| 200 | GÜVENLİK İZLEME PANO ODASI | ZEMİN | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 201 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 202 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 203 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 204 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 205 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 206 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 48 | 3 AYLIK |
| 207 | FİZİK TEDAVİ POL. | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 208 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | ELECTRA | 9 | 3 AYLIK |
| 209 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | FUJİTSU | 12 | 3 AYLIK |
| 210 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | FERROLİ | 48 | 3 AYLIK |
| 211 | NÖRORADYOLOJİ ÜNİTESİ | ZEMİN | CARRIER | 18 | 3 AYLIK |
| 212 | NÖRORADYOLOJİ ÜNİTESİ | ZEMİN | ALARKO | 50 | 3 AYLIK |
| 213 | MAMOGRAFİ ÜNİTESİ | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 214 | MAMOGRAFİ ÜNİTESİ | ZEMİN | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 215 | MAMOGRAFİ ÜNİTESİ | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | 3 AYLIK |
| 216 | TEKNİK BAKIM KGS ODASI | -1 | SAMSUNG | 18 | 3 AYLIK |
| 217 | TEKNİK BAKIM ELEKTRİK ATÖLYESİ | -1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 218 | TEKNİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ | -1 | FJPLUS | 24 | 3 AYLIK |
| 219 | TEKNİK BAKIM ASANSÖR DAİRESİ ATÖLYESİ | -1 | MİTSUBİSHİ | 18 | 3 AYLIK |
| 220 | AYNİYAT İDARİ OFİS | -1 | BEKO | 24 | 3 AYLIK |
| 221 | AYNİYAT İDARİ OFİS | -1 | BEKO | 9 | 3 AYLIK |
| 222 | SANTİRAL OPERATÖR ODASI | 1 | GENERAL | 24 | 3 AYLIK |
| 223 | SANTİRAL OFİS | 1 | DEMİRDÖKÜM | 18 | 3 AYLIK |
| 224 | YEMEKHANE DİYETİSYEN ODASI | 1 | BEKO | 12 | 3 AYLIK |
|  | TIP DERSLİKLERİ |  |  |  |  |
| 225 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 226 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 227 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 228 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 12 | 3 AYLIK |
| 229 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 12 | 3 AYLIK |
| 230 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 231 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 232 | TIP DERSLİKLERİ | 2 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 233 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 3 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 234 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 3 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 235 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 3 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 236 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 2 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 237 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 2 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 238 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ | 2 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 239 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ OKUMA SALONU | ZEMİN | FJPLUS | 48 | 3 AYLIK |
| 240 | DÖNEM 4 DERSLİKLERİ OKUMA SALONU | ZEMİN | FJPLUS | 48 | 3 AYLIK |
| 241 | TIP DERSLİKLERİ YENİ BİNA SİSTEM ODASI | ZEMİN | JERİYAN | 24 | 3 AYLIK |
| 242 | TIP DERSLİKLERİ YENİ BİNA ELEKRTİK PANO ODASI | -1 | JERİYAN | 48 | 3 AYLIK |
|  | ÇOCUK HASTANESİ |  |  |  |  |
| 243 | ÇOCUK ANJİO | 5 | VELENA | 9 | 3 AYLIK |
| 244 | EKO 1 | 1 | VESTEL | 18 | 3 AYLIK |
| 245 | EKO 2 | 1 | ALARKO | 18 | 3 AYLIK |
| 246 | EKO 3 | 1 | FUJİTSU | 18 | 3 AYLIK |
| 247 | EEG-EMG | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | 3 AYLIK |
| 248 | EMAR ( MR ) | -1 | ALARKO | 18 | 3 AYLIK |
| 249 | TOPLANTI SALONU | -1 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 250 | ULTRASYON 1 | -1 | MİDEA | 18 | 3 AYLIK |
| 251 | ULTRASYON 2 | -1 | MİDEA | 18 | 3 AYLIK |
| 252 | RAPOR OKUMA | -1 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 253 | AYILMA SALONU | -1 | TOSHİBA | KANALLI 50 | 3 AYLIK |
|  | ONKOLOJİ HASTANESİ |  |  |  |  |
| 254 | ARŞİV | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 12 | 3 AYLIK |
| 255 | DOKTOR ODASI ( DR.DİCLE ASLAN) | -1 | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 256 | BİLGİSAYARLI PLANLAMA ODASI | -1 | OLEFİNİ | 24 | 3 AYLIK |
| 257 | TOPLANTI SALONU | -1 | MİDEA | 44 | 3 AYLIK |
|  | NEFROLOJİ HASTANESİ |  |  |  |  |
| 258 | NEFRO TERAS KAT TOPLANTI SALONU | 5 | FUJİ PLUS | 43 | 3 AYLIK |
| 259 | NEFRO PERİTON | 4 | OLEFİNİ | 24 | 3 AYLIK |
|  | KİT HASTANESİ |  |  |  |  |
| 260 | KİT KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ | 4 | HICON | 24 | 3 AYLIK |
| 261 | KİT FLOW | 3 | MİTSUBİSHİ | 18 | 3 AYLIK |
|  | MERKEZ LABARATUVARI |  |  |  |  |
| 262 | GİRİŞ KAT | ZEMİN | OLEFİNİ | 42 | 3 AYLIK |
| 263 | METABOLİZMA LAB. | 2 | VESTEL | 50 | 3 AYLIK |
|  | KALP HASTANESİ |  |  |  |  |
| 264 | KAN GAZI | 7 | OLEFİNİ | 18 | 3 AYLIK |
| 265 | DOKTOR DİNLENME ODASI | 7 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 266 | KALP EKO | 3 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 267 | KALP ANJİO | 2 | BEKO | 18 | 3 AYLIK |
| 268 | KALP ANJİO | 2 | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 269 | KALP EFOR | ZEMİN | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 270 | KALP EKO | ZEMİN | MİDEA | 48 | 3 AYLIK |
|  | PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI |  |  |  |  |
| 271 | PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI | 2 | AİRFELL | 12 | 3 AYLIK |
| 272 | PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI | 2 | AİRFELL | 12 | 3 AYLIK |
|  | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  |  |  |  |
| 273 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | 2 | LG | 12 | 3 AYLIK |
| 274 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | 2 | VESTEL | 18 | 3 AYLIK |
| 275 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | 2 | VESTEL | 24 | 3 AYLIK |
| 276 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | 2 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
| 277 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | 2 | ARÇELİK | 18 | 3 AYLIK |
|  | TIP DEKANLIĞI |  |  |  |  |
| 278 | TIP DEKANLIĞI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 279 | TIP DEKANLIĞI | ZEMİN | FUJİTSU | 24 | 3 AYLIK |
| 280 | TIP DEKANLIĞI | ZEMİN | FUJİTSU | 12 | 3 AYLIK |
| 281 | TIP DEKANLIĞI | ZEMİN | FUJİTSU | 36 | 3 AYLIK |
| 282 | TIP DEKANLIĞI | 1 | UNİONAİRE | 24 | 3 AYLIK |
| 283 | TIP DEKANLIĞI | 1 | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 284 | TIP DEKANLIĞI | 1 | MİTSUBİSHİ | 18 | 3 AYLIK |
| 285 | TIP DEKANLIĞI 1.KAT TOPLANTI SALONU | 1 | AİRFELL | 22 | 3 AYLIK |
| 286 | TIP DEKANLIĞI 2.KAT TOPLANTI SALONU | 2 | MİTSUBİSHİ | 18 | 3 AYLIK |
| 287 | DEKANLIK EĞİTİM VE BECERİ SALONU | 2 | OLEFİNİ | 24 | 3 AYLIK |
| 288 | BASKI POSTER | 2 | MİDEA | 24 | 3 AYLIK |
|  | FİZYOLOJİ LABORATUVARI |  |  |  |  |
| 289 | FİZYOLOJİ LABORATUVARI | 1 | VESTEL | 18 | 3 AYLIK |
| 290 | FİZYOLOJİ LABORATUVARI | 1 | VESTEL | 18 | 3 AYLIK |
| 291 | FİZYOLOJİ LABORATUVARI | 1 | VESTEL | 12 | 3 AYLIK |
|  | SAYMANLIK-SATINALMA-DÖNER SERMAYE |  |  |  |
| 292 | SAYMANLIK | ZEMİN | FJ THERMA | 48 | 3 AYLIK |
| 293 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
| 294 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | COOLLİNE | 24 | 3 AYLIK |
| 295 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | MİDEA | 48 | 3 AYLIK |
| 296 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | OLEFİNİ | 12 | 3 AYLIK |
| 297 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | UNİONAİRE | 9 | 3 AYLIK |
| 298 | SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | UNİONAİRE | 9 | 3 AYLIK |
| 299 | DÖNER SERMAYE | 2 | BOSCH | 12 | 3 AYLIK |
| 300 | DÖNER SERMAYE | 2 | UNİONAİRE | 12 | 3 AYLIK |
|  | ŞOFÖRLER ODASI |  |  |  |  |
| 301 | ŞOFÖRLER ODASI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 24 | 3 AYLIK |
| 302 | ŞOFÖRLER ODASI | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | 3 AYLIK |
| MULTİ SPLİT KLİMA = 7 ADET |
| SPLİT KLİMA = 299 ADET |
| VRF KLİMA = 17 ADET |
| TOPLAM = 323 ADET |

AYLIK BAKIM YAPILACAK SPLİT KLİMALARIN LİSTESİ

| SIRA NO | CİHAZIN BULUNDUĞU BÖLÜM | KAT | CİHAZIN MARKASI | KAPASİTE BTU | BAKIM PERİYODU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEVHER NESİBE HASTANESİ |  |  |  |  |
| 1 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 12 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 2 | GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 12 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 3 | FİZİK TEDAVİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 12 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 4 | GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 11 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 5 | ÜROLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 11 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 6 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 11 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 7 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ -80 ODASI | 10 | VESTEL | 14 | AYLIK |
| 8 | ÖZEL SERVİS TEDAVİ | 10 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 9 | GASTROENTEROLOJİ ( 2 ) TEDAVİ ODASI | 10 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 10 | GASTROENTEROLOJİ TEDAVİ ODASI | 9 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 11 | ENDOKRİNOLOJİ TEDAVİ ODASI | 9 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 12 | PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 8 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 13 | ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 8 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 14 | PSİKİYATRİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 8 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 15 | NÖROLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 7 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 16 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 7 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 17 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ Y.BAKIM | 7 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 18 | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ Y.BAKIM | 7 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 19 | CERRAHİ ONKOLOJİ | 6 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 20 | GENEL CERRAHİ 1 SERVİSİ | 6 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 21 | PERİNATOLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 5 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 22 | JİNEKOLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 5 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 23 | GÖZ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 24 | DERMATOLOJİ SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 25 | KULAK BURUN BOĞAZ ( K.B.B ) SERVİSİ TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 26 | ORTOPEDİ SERVİSİ C | 3 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 27 | ORTOPEDİ SERVİSİ A | 3 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 28 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 29 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 30 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | MİTSUBİSHİ | 42 | AYLIK |
| 31 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | FUJİTSU | 24 | AYLIK |
| 32 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 33 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 34 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 2 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 35 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | 8 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 36 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | FKM DEKANLIK | MİTSUBİSHİ | 24 | AYLIK |
| 37 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | FKM DEKANLIK | MİTSUBİSHİ | 42 | AYLIK |
| 38 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | ÇOCUK HASTANESİ | MİTSUBİSHİ | 12 | AYLIK |
| 39 | BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | ÇOCUK HASTANESİ | MİTSUBİSHİ | 18 | AYLIK |
| 40 | AMELİYATHANE İZOLASYON PANO ODASI | 1 | MİTSUBİSHİ | 24 | AYLIK |
| 41 | AMELİYATHANE İZOLASYON PANO ODASI | 1 | MİTSUBİSHİ | 36 | AYLIK |
| 42 | AMELİYATHANE İZOLASYON PANO ODASI | 1 | FUJİTSU | 24 | AYLIK |
| 43 | AMELİYATHANE İZOLASYON PANO ODASI | 1 | MİTSUBİSHİ | 36 | AYLIK |
| 44 | STERİLİZASYON ÜNİTESİ UPS ODASI | 1 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 45 | ECZANE | 1 | MİTSUBİSHİ | 42 | AYLIK |
| 46 | 100 NUMRALI UPS ODASI A KORİDORU | ZEMİN | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 47 | E KORİDORU UPS ODASI | ZEMİN | SAMSUNG | 24 | AYLIK |
| 48 | ACİL RÖNTGEN | ZEMİN | VESTEL | 24 | AYLIK |
| 49 | ACİL DAHİLİ MÜDAHALE | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | AYLIK |
| 50 | ACİL DAHİLİ MÜDAHALE | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | AYLIK |
| 51 | ACİL TRAVMA | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | AYLIK |
| 52 | ACİL TRAVMA | ZEMİN | OLEFİNİ | 48 | AYLIK |
| 53 | ACİL MUAYENE | ZEMİN | UĞUR | 24 | AYLIK |
| 54 | ACİL MUAYENE | ZEMİN | UĞUR | 24 | AYLIK |
| 55 | NÜKLEER TIP | ZEMİN | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 56 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | OLEFİNİ | 42 | AYLIK |
| 57 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | OLEFİNİ | 60 | AYLIK |
| 58 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | CARRIER | 24 | AYLIK |
| 59 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | BEKO | 50 | AYLIK |
| 60 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 2 | ZEMİN | ALARKO | 48 | AYLIK |
| 61 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 24 | AYLIK |
| 62 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | DEMİRDÖKÜM | 48 | AYLIK |
| 63 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
| 64 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | JERİYAN | 48 | AYLIK |
| 65 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | AYLIK |
| 66 | TOMOGRAFİ ÜNİTESİ 1 | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | AYLIK |
| 67 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 68 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | PANASONİC | 12 | AYLIK |
| 69 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | FJPLUS | 43 | AYLIK |
| 70 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | PANASONİC | 24 | AYLIK |
| 71 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | PANASONİC | 48 | AYLIK |
| 72 | EMAR ( MR ) | ZEMİN | ALARKO | 48 | AYLIK |
| 73 | EMAR ( MR ) SİSTEM ODASI | ZEMİN | ALARKO | 24 | AYLIK |
| 74 | EMAR ( MR ) SİSTEM ODASI | ZEMİN | ALARKO | 24 | AYLIK |
| 75 | GİRİŞİMSEL ANJİO | ZEMİN | TOSHİBA | 48 | AYLIK |
| 76 | GİRİŞİMSEL ANJİO KUMANDA ODASI | ZEMİN | ARÇELİK | 12 | AYLIK |
| 77 | GİRİŞİMSEL ANJİO SİSTEM ODASI | ZEMİN | ARÇELİK | 24 | AYLIK |
| 78 | GİRİŞİMSEL ANJİO GENELİ VRF ( 9 ADET ) | ZEMİN | TOSHİBA | 12 | AYLIK |
| 79 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | VESTEL | 12 | AYLIK |
| 80 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | VESTEL | 12 | AYLIK |
| 81 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | FUJİTSU | 24 | AYLIK |
| 82 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | ALARKO | 24 | AYLIK |
| 83 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | JERİYAN | 24 | AYLIK |
| 84 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | JERİYAN | 24 | AYLIK |
| 85 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | ELECTRA | 9 | AYLIK |
| 86 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | ELECTRA | 9 | AYLIK |
| 87 | PET-BT ÜNİTESİ | ZEMİN | ELECTRA | 9 | AYLIK |
| 88 | NÖRORADYOLOJİ ÜNİTESİ | ZEMİN | CARRIER | 24 | AYLIK |
| 89 | PAKS SİSTEM ODASI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 90 | PAKS SİSTEM ODASI | ZEMİN | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 91 | TEKNİK BAKIM PNÖMATİK SİSTEM ODASI | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 92 | SANTRAL İÇİ UPS | -1 | VESTEL | 24 | AYLIK |
| 93 | SANTRAL İÇİ UPS | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 94 | TEKNİK BAKIM EFG PANO ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 95 | TEKNİK BAKIM EFG UPS ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 96 | TEKNİK BAKIM EFG UPS AKÜ ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 24 | AYLIK |
| 97 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI | -1 | FJ THERMA | 24 | AYLIK |
| 98 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI | -1 | FJ THERMA | 24 | AYLIK |
| 99 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI | -1 | FJ THERMA | 24 | AYLIK |
| 100 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI 2 | -1 | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
| 101 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI 2 | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 102 | TEKNİK BAKIM TESCOM UPS ODASI 2 | -1 | FJPLUS | 43 | AYLIK |
| 103 | TEKNİK BAKIM EFG ELEKTRİK PANO ODASI | -1 | ESKİMO | 48 | AYLIK |
| 104 | AYNİYAT ECZANE | 1 | MİTSUBİSHİ | 40 | AYLIK |
| 105 | AYNİYAT ECZANE MAMA DEPOSU | 1 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 106 | AYNİYAT CERRAHİ DEPO 1 | 1 | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
| 107 | AYNİYAT CERRAHİ DEPO 2 | 1 | FJ THERMA | 48 | AYLIK |
| 108 | AYNİYAT TIBBİ DEPO 1 | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 109 | AYNİYAT TIBBİ DEPO 2 | 1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 110 | SANTİRAL SİSTEM ODASI | 1 | VESTEL | 24 | AYLIK |
| 111 | SANTİRAL SİSTEM ODASI | 1 | VESTEL | 24 | AYLIK |
|  | TIP DERSLİKLERİ |  |  |  |  |
| 112 | TIP DERSLİKLERİ UPS ODASI | 2 | MİTSUBİSHİ | 12 | AYLIK |
|  | ÇOCUK HASTANESİ |  |  |  |  |
| 113 | ÇOCUK ANJİO | 5 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 114 | ÇOCUK ANJİO | 5 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 115 | İNTANİYE TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 116 | YENİ DOĞAN MATÜR TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 117 | YENİ DOĞAN MATÜR MAMA HAZIRLAMA | 4 | JERİYAN | 24 | AYLIK |
| 118 | ADÖLESAN TEDAVİ ODASI | 3 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 119 | MESCİT İÇİ UPS ELEKTRONİK | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 120 | ELEKTRONİK UPS ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
| 121 | RÖNTGEN | -1 | MİTSUBİSHİ | 36 | AYLIK |
| 122 | EMAR ( MR ) SİSTEM ODASI | -1 | CARRIER | 24 | AYLIK |
| 123 | EMAR ( MR ) SİSTEM ODASI | -1 | CARRIER | 24 | AYLIK |
| 124 | EMAR ( MR ) SİSTEM ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 125 | SKOPİ | -1 | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 126 | SKOPİ | -1 | ALARKO | 22 | AYLIK |
| 127 | ( KANKA ) HEMATOLOJİ ONKO.KİT VRF ( 7 ADET ) | -1 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
|  | ONKOLOJİ HASTANESİ |  |  |  |  |
| 128 | FLOW LAB.-80 DERECE CİHAZ ODASI | 3 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 129 | FLOW LAB.-80 DERECE CİHAZ ODASI | 3 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 130 | ONKOLOJİ HASTANESİ TEDAVİ ODASI | 2 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 131 | MEDİKAL ONKOLOJİ TEDAVİ ODASI | 1 | FJ THERMA | 24 | AYLIK |
| 132 | LİNAC | -1 | ARÇELİK | 48 | AYLIK |
| 133 | LİNAC | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 134 | LİNAC | -1 | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
| 135 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 136 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 137 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 138 | LİNAC | -1 | MİDEA | 12 | AYLIK |
| 139 | LİNAC | -1 | MİDEA | 12 | AYLIK |
| 140 | LİNAC | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 141 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 142 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 143 | LİNAC | -1 | MİDEA | 48 | AYLIK |
| 144 | ELEKTRİK PANO ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
|  | NEFROLOJİ HASTANESİ |  |  |  |  |
| 145 | PEDİATRİ NEFRO 3 TEDAVİ ODASI | 3 | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 146 | NEFRO 2 TEDAVİ ODASI | 2 | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 147 | NEFRO 1 TEDAVİ ODASI | 1 | OLEFİNİ | 18 | AYLIK |
| 148 | NEFRO ELEKTRİK PANO ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 44 | AYLIK |
| 149 | NEFRO KAMERA-YANGIN-TV TAKİP SİSTEM ODASI | -1 | YORK | 18 | AYLIK |
|  | KİT HASTANESİ |  |  |  |  |
| 150 | KİT ELEKTRONİK UPS ODASI | 3 | MİTSUBİSHİ | 12 | AYLIK |
|  | MERKEZ LABARATUVARI |  |  |  |  |
| 151 | BODRUM KAT ELEKTRİK PANO ODASI | -1 | ALARKO | 24 | AYLIK |
| 152 | BODRUM KAT ELEKTRONİK UPS ODASI | -1 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 153 | VRF 58 ADET ( 40 ADET MİTSUBİSHİ~18 ADET TOSHİBA) | MERKEZ LAB. GENELİ | MİTSUBİSHİ-TOSHİBA | 12 | AYLIK |
|  | KALP HASTANESİ |  |  |  |  |
| 154 | ELEKTRİK İZOLE PANO ODASI | 7 | OLEFİNİ | 24 | AYLIK |
| 155 | 6.KAT TEDAVİ ODASI | 6 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 156 | 5.KAT TEDAVİ ODASI | 5 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 157 | 4.KAT TEDAVİ ODASI | 4 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 158 | 3.KAT TEDAVİ ODASI | 3 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 159 | KALP ANJİO ELEKTRONİK UPS ODASI | 2 | UĞUR | 24 | AYLIK |
| 160 | KALP ANJİO ELEKTRONİK UPS ODASI | 2 | MİDEA | 24 | AYLIK |
| 161 | KALP ANJİO SİSTEM ODASI | 2 | MİTSUBİSHİ | 18 | AYLIK |
| 162 | KALP ANJİO SİSTEM ODASI | 2 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 163 | KALP ANJİO SİSTEM ODASI | 2 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |
| 164 | KALP ANJİO SİSTEM ODASI | 2 | MİTSUBİSHİ | 24 | AYLIK |
| 165 | KALP HASTANESİ VAKUM ODASI ELEKTRONİK UPS | -1 | MİDEA | 24 | AYLIK |
| 166 | KALP HASTANESİ VAKUM ODASI ELEKTRONİK UPS | -1 | UĞUR | 24 | AYLIK |
| 167 | KALP HASTANESİ ELEKTRİK PANO ODASI | -1 | MİTSUBİSHİ | 48 | AYLIK |
|  | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  |  |  |  |
| 168 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ( -80 ODASI ) | 2 | OLEFİNİ | 12 | AYLIK |

SPLİT KLİMA = 165 ADET

VRF KLİMA = 74 ADET

TOPLAM = 239 ADET

SPLİT KLİMALAR PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAME

562 adet (471 Adet split klima, 91 Adet VRF ) klimanın periyodik bakımı yapılacaktır. Ek 1 de verilen listede (165 Adet split klima, 74 Adet VRF) bulunan 239 adet klimaya ayda bir kez olmak üzere yılda 12 ( Oniki ) kez bakım yapılacaktır. Ek 2 de verilen listede (299 Adet split klima, 17 Adet VRF ve 7 adet Multi Siplit Klima) bulunan 323 adet klimaya ise 3 ayda bir olmak üzere, yılda 4 ( Dört ) kez bakım yapılacaktır. VRF iç ünite ve Dış ünitelerine bulunduğu listedeki periyotlarda ve siplit klimalara uygulanan bakım prosedürü uygulanacaktır.

PERİYODİK BAKIMDA AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR;

- Dış üniteler basınçlı su veya gerekirse kimyasal temizleyici ile temizlenecektir. Dış Ünitelere kış (Aralık-Ocak-Şubat) aylarında bakım yapılmayacaktır.

- İç ünitede bulunan filtre elektrik süpürgesi ile temizlenecek veya su ile yıkanacaktır.

- Klima iç ünitesi kimyasal temizleyici veya su ile temizlenecektir.

- Drenaj hattı kontrol edilecektir. Tıkanıklık var ise giderilecektir.

- Arızaya haber verildikten sonra en geç 2 saat içerisinde müdahale edilecektir.

- Arızalar işçilik ve servis ücreti alınmadan giderilecektir.

- Kullanılacak yedek parça idare tarafından piyasa araştırması yapıldıktan sonra, ister yüklenici tarafından isterse piyasadan temin edilebilir. Yüklenici tarafından temin edilmişse bedeli yükleniciye fatura karşılığında ödenecektir.

- İstekliler Split klimalarda Alarko, Fujitsu, Fuji, Demirdöküm, Arçelik, Daıken, Airfel, Unıonair Americool, Mıtsubishi, Hicon, Midea, Diamond, Bosch, Lg ve Samsung markalarından en az 1 adet’inin resmi servis belgesi olacaktır. Belge sözleşme süresince geçerli olmalıdır.

- Firmanın TSE-HYB uygunluk belgesi, split klima (tamir) servis belgesi olmalıdır.

- Firma servis elemanlarının çalıştıkları firmayı belirten tek tip kıyafet giymeleri ve kimlik kartı taşımaları gerekmektedir.

- Hastaneler genelinde 2022 yılı içerisinde montajı yapılacak olan split klimaların filtre temizliği yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

- Hastane teknik bakım ünitesi tarafından belirlenecek kritik noktalardaki split klimaların bakımları, ihtiyaç hâsıl olduğunda, bakım periyodu beklenmeden yapılacaktır.

- Her bakımdan sonra teknik şartnamedeki hususlarla uyumlu Teknik Servis Formu düzenlenecek, kurum görevli personeli ve firma personeli tarafından imzalanarak eksiksiz teslim edilecektir.

- Yüklenici firma İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün gereklilikleri eksiksiz yerine getirmelidir. ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İSGB birimi tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi İmzalanmalıdır.

Teklif mektuplarının en geç 16/05/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.