Sayı  : 84471927-934.01.99-					      	                          K A Y S E R İ

Konu : 2022/557221 İKN’lu İhale Hk.                         	                                        19/07/2022

Sayın;

ZEYİLNAME NO:1

# 2021/557221 İhale Kayıt No’lu 21/07/2022 tarihinde saat 14:00’da yapılacak olan Doku Tipleme Lab.İçin 14 Kalem Malzeme Alımı ihalesi ile ilgili olarak, İdaremizce, teknik şartnamede Ek’te belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca ihale tarihi 21/07/2022 tarihinden 04/08/2022 tarihi saat 14:00’a ertelenmiştir.

# Bilgilerinizi rica ederim.

# İhale Yetkilisi

# Doç.Dr. Fatih HOROZOĞLU

# Merkez Müdürü

# Ek: 1- Teknik Şartname Değişiklikleri (1 Sayfa)

19/07/2022 Memur O.CAN/

19/07/2022 Memur A.KILIÇ/

19/07/2022 Hast.Müd.Yrd.V.S.ÖZLÜ

19/07/2022 İşl.Müd.V.İ.KOÇYİĞİT/

TEKNİK ŞARTNAME

SIRA NO 16

Eski Hali Lumineks ( en az Lumineks 200 veya daha üst versiyon olmalı ) sistemi ile çalışırken HLA-A, HLA-B, HLA-DRB1, HLA C test kitleri yüksek çözünürlük probe mixleri de içermelidir. HLA DQ kiti DQA1 ve DQB1 alellerini ayrı bir işlem gerektirmeden aynı anda tiplendirmelidir. Mikrosferler 100 farklı prop bağlama özelliğinde olmalıdır ve her bir kit içerisinde temin edilen A, B, C, DQA1/DQB1, DRB1’e özgü primerler ile DNA amplifiye edilmelidir. HLA sonuçları Lumineks (Fluoroanalyzer) cihazı ile kantite edilirken pozitif reaksiyonların analizi güvenilirlik açısından göz ile yapılmamalıdır. Tüm analiz otomatik olmalıdır. Sadece bir amplifikasyon ve bir hibridizasyon basamağı olmalıdır. Test süresi 3 saati geçmemelidir. Laboratuvarın ihtiyacı olması halinde  SSO kitinin %10 u SSP uyumlu kit olarak talep edilebilecektir.

Yeni Hali Lumineks ( en az Lumineks 200 veya daha üst versiyon olmalı ) sistemi ile çalışırken HLA DQ kiti DQA1 ve DQB1 alellerini ayrı bir işlem gerektirmeden aynı anda tiplendirmelidir. Mikrosferler 100 farklı prop bağlama özelliğinde olmalıdır ve her bir kit içerisinde temin edilen A, B, C, DQA1/DQB1, DRB1’e özgü primerler ile DNA amplifiye edilmelidir. HLA sonuçları Lumineks (Fluoroanalyzer) cihazı ile kantite edilirken pozitif reaksiyonların analizi güvenilirlik açısından göz ile yapılmamalıdır. Tüm analiz otomatik olmalıdır. Sadece bir amplifikasyon ve bir hibridizasyon basamağı olmalıdır. Test süresi 3 saati geçmemelidir. Laboratuvarın ihtiyacı olması halinde  SSO kitinin %10 u SSP uyumlu kit olarak talep edilebilecektir.

İdari Şartname

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 01.11.2022. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.