T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 20/02/2023

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ

İŞLETME MÜDÜR V.

| - S.no | - MALZEMENİN CİNSİ | - KAÇ - AYLIK İHTİYAÇ | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPRC BORU 20’LİK | 3 AYDA BİR | 200 METRE |  |  |
| 2 | 20’LİK PPRC İÇ DIŞ DİRSEK | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 3 | 20’LİK BATARYA BAĞLANTISI(TEKLİ) | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 4 | 20’LİK PPRC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 150 ADET |  |  |
| 5 | 20*45 PPRC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 150 ADET |  |  |
| 6 | 20’LİK PPRC MAŞON | 3 AYDA BİR | 150 ADET |  |  |
| 7 | 20’LİK DIŞ DİŞ DİRSEK | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 8 | 20’LİK İÇ DİŞ DİRSEK | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 9 | 20’LİK DIŞ DİŞ NİPEL | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 10 | 20’LİK İÇ DİŞ NİPEL | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 11 | 20’LİK TEKLİ KELEPÇE | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 12 | 20’LİK ÇİFTLİ KELEPÇE | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 13 | 20’LİK İÇ DIŞ TE | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 14 | 20’LİK TE | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 15 | 25’LİK PPRC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 16 | 25’LİK DIŞ DİŞ NİPEL | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 17 | 50*45 PVC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 250 ADET |  |  |
| 18 | 50*90 PVC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 150 ADET |  |  |
| 19 | 50*250 PVC BORU | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 20 | 50*500 PVC BORU | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 21 | 50*1000PVC BORU | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 22 | 50*50 PVC ÇATAL | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 23 | 20’LİK PPRC KÜRESEL VANA | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 24 | GAMAGAS CONTA | 3 AYDA BİR | 500 ADET |  |  |
| 25 | DUŞ HORTUMU | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 26 | DUŞ BAŞLIĞI | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 27 | 3/8*3/8 SPİRAL HORTUM(60CM) | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 28 | 3/8*3/8 SPİRAL HORTUM(NİPELLİ) | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 29 | 1/2*1/2 SPİRAL HORTUM | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 30 | 1/2 *1/2 SPRİRAL HORTUM(NİPELLİ) | 3 AYDA BİR | 25 ADET |  |  |
| 31 | KLOZET GADASI | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 32 | KLOZET KAPAĞI | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 33 | 10*1000 PVC BORU | 3 AYDA BİR | 25 ADET |  |  |
| 34 | 100*500 PVC BORU | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 35 | 100*2000 PVC BORU | 3 AYDA BİR | 10 ADET |  |  |
| 36 | 100’LÜK KAYAR MAŞON | 3 AYDA BİR | 10 ADET |  |  |
| 37 | 100*100 PVC ÇATAL | 3 AYDA BİR | 10 ADET |  |  |
| 38 | 100*50 PVC ÇATAL | 3 AYDA BİR | 20 ADET |  |  |
| 39 | 100*45 PVC DİRSEK | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 40 | TAHARET ÇUBUĞU(UZUN) | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 41 | ½ KÖŞE RADYATÖR MUSLUĞU | 3 AYDA BİR | 25 ADET |  |  |
| 42 | LAVABO MONTAJ VİDASI | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 43 | KLOZET MONTAJ VİDASI | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 44 | TEFLON BANT | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 45 | SERAMİK DEPOLU KLOZET(ALTTAN) | 3 AYDA BİR | 15 ADET |  |  |
| 46 | SERAMİK DEPOLU KLOZET (ARKADAN ÇIKIŞLI) | 3 AYDA BİR | 3 ADET |  |  |
| 47 | REZERVUAR İÇ TAKIMI | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |
| 48 | LAVABO BATARYASI | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 49 | ARA MUSLUĞU (FİLTRESİZ) | 3 AYDA BİR | 200 ADET |  |  |
| 50 | KÜRESEL VANA(3/4) | 3 AYDA BİR | 30 ADET |  |  |
| 51 | LAVABO SİFONU(KÖRÜKLÜ) | 3 AYDA BİR | 250 ADET |  |  |
| 52 | 40*50 YARIM AYAK LAVABO | 3 AYDA BİR | 10 ADET |  |  |
| 53 | 50*60 YARIM AYAK LAVABO | 3 AYDA BİR | 10 ADET |  |  |
| 54 | KÜRESEL BAS MUSLUĞU | 3 AYDA BİR | 50 ADET |  |  |
| 55 | TUTUNMA BARI (ENGELLİLER İÇİN) | 3 AYDA BİR | 100 ADET |  |  |

ŞARTNAME

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,16,23 | PPR-C BORU, DİRSEK, MANŞON (POLİPROPİLEN (PPR- C) BORU, FİTTİNGS VE MONTAJ MALZEMELERİ) | TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş olmalıdır. |
| 17,18,19,20, 21,22,33,34, 35,36,37,38 39 | PVC BORU, DİRSEK, ÇATAL (SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik geçme muflu pis su borusu |
| 24 | KAMAKOS CONTA | Birinci kalite malzemeden ø50 PVC boruya takılabilen esnek conta. |
| 25 | DUŞ HORTUMU | Duş başlığı ve batarya ile uyumlu olacaktır. |
| 26 | DUŞ BAŞLIĞI | İki fonksiyonlu olacaktır. Krom kaplamalı, takım halinde 2 metrelik duş hortumu ile birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir. TSE belgeli ve 5 yıl garantili olacaktır. |
| 27,28, 23,30 | SİPİRAL FLEX BORU | Belirtilen ölçülerde, iç diş ve dış olacak özellikte TSE belgeli olacak. |
| 31 | KLOZET GADASI | Klozetin montajında kolaylık sağlayacak plastik malzemeden imal ürün |
| 32 | KLOZET KAPAĞI | Beyaz plastikten imal, alttan sıkmalı plastik menteşeli yerli üretim olacaktır. |
| 40 | TAHARET ÇUBUĞU (UZUN) | Plastikten taharet borusu olacaktır. |
| 41 | KÖŞE TİPİ RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFI Ø15 MM (1/2") | TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) temini |
| 42 | LAVABO MONTAJ VİDASI | Lavabonun montajında kullanılacak ve plastik dübel ile birlikte takım halinde temini. |
| 43 | KLOZET MONTAJ VİDASI | Klozetin montajında kullanılacak ve plastik dübel ile birlikte takım halinde temini. |
| 44 | TEFLON BANT | 12 mm eninde ve 10 m uzunluğunda boru diş ve sızdırmazlık için üretilmiş olmalıdır. |
| 45 | TAKRİBEN 37X77 CM. EKSTRA SINIF KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA WC VE TESİSATI (TS 800 EN 997) (ALTTAN ÇIKIŞLI) | 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte temin edilecektir. |
| 46 | TAKRİBEN 37X77 CM. EKSTRA SINIF KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA WC VE TESİSATI (TS 800 EN 997) (ARKADAN ÇIKIŞLI) | 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte temin edilecektir. |
| 47 | REZERVUAR İÇ TAKIMI | Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde verilen detaylara uygun olmalıdır. Not: Mevcut Rezervuarlara uyumlu olmalıdır. |
| 48 | MİX LAVABO BATARYASI | Lavabo Bataryaları; Çıkış ucu uzunluğu 112 mm, Çıkış ucu yüksekliği 84 mm, 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt. Olacaktır. Lavabo Bataryaları krom kaplı pirinç malzemeden olacaktır. Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır. Bataryalar TSE Standardında olacaktır. Bataryalar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır. Bataryalar üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garantisi altında olacaktır. |
| 49 | FİLTRESİZ ARA MUSLUK | Filtresiz tip olacak, küresel aç-kapa salmastrası kullanılacak, rozet üzerinde olacak, TSE standartlarında, 8-10 mm uzunluğunda olacak, giriş ağzı ½’’, 10 mm bakır boru veya 3/8’’ rekor bağlantılarına uygun en az iki yıl garantili olacaktır. |
| 50 | KÜRESEL VANA ¾” | 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk su tesisatına uygun tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini |
| 51 | KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU | Drenaj sistemine bağlantı gerektiren her donatım ve her parça teçhizatı bir sifon ile teçhiz edilecektir. Sifonlar sökülebilir ve temizlenebilir tipte olacaktır. |
| 52 | 40X50 CM. YARIMAYAK LAVABO | Sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini. Not: Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş |
| 53 | 50X60 CM. YARIMAYAK LAVABO | Sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini. Not: Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş |
| 54 | KÜRESEL BAS ¾” | Giriş bağlantısı 3/4", Çıkış bağlantısı hortum uçlu, Çevirme kollu, İlgili standart : TSEK, Çalışma basıncı : 10 bar, Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C |
| 55 | ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARI | Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600mm, min Ø 30 mm, duvara tutturma aparatı olarak yine krom sacdan flanş yardımı ile vida dübel vasıtasıyla yapılacak şekilde imal edilecektir. Flanş parçası insan ağırlığını taşıyacak şekilde uygun kalınlıkta ve uygun şekilde boruya kaynakla tutturulmuş olacaktır. |