| GALAKTOMANNAN ALIMI İHALESİ YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | Galaktomannan Test Kiti (Elisa) | HASTA | 10.000 |  |  |

KAŞE - İMZA

GALAKTOMANNAN TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Galaktomannan (ELISA) test kiti ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LIS' den doğru çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

- Teklif edilen test kiti, ihaleden önce Anabilim Dalımız laboratuvarında denenmeli ve Laboratuvar sorumlusu'ndan ihaleye girilmesinde sakınca olmadığına dair alınan belge ihale dosyasına eklenmelidir

- ELISA kitinin test kuyucukları kırılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

- Testin çalışması için gerekli olan solüsyonlar kitin içinde olmalıdır

- Kit içeriğinin yetersiz kaldığı durumlarda testlerin çalışması için gerekli olan malzemeler firma tarafından sağlanmalıdır.

- Teklif edilen kitler, FDA ve/veya PAUL ERLICH ve CE belgesi içermelidir.

- Kit miyatları 6 ay ve daha uzun süre olmalıdır.

- Galaktomannan test teklifinde bulunan firma aynı zamanda yeni ve düzgün çalışan bir playt yıkayıcı ve playt okuyucu (405-650 nm dalga boyunda okuyabilen) getirmelidir

- Multi kanal pipet, otomatik pipet (lO-lOOMikro Litre) ve çalışma için gereken tüm sarf malzemeler sağlanmalıdır.