T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ

SAYI   : B.30.2.ERC.0.70.81.00                   						             26/10/2018

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi  ELEKTRİK ATÖLYESİ.  ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

# Baki MURATOĞLU

### İşletme Müd. Yrd.

| S.no |  | Miktarı | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B32A GRUP OTOMAT | 20 ADET |  |
| 2 | C32A GRUP OTOMAT | 20 ADET |  |
| 3 | 4*63 / 30 KAÇAK AKIM RÖLESİ | 50 ADET |  |
| 4 | 4*80 / 30 KAÇAK AKIM RÖLESİ | 20 ADET |  |
| 5 | 4*40 / 30 KAÇAK AKIM RÖLESİ | 50 ADET |  |
|  | HASTANEMİZDE KULLANILAN ELEKTRİK PANOLARIYLA UYUMLU |  |  |
|  | BİLGİ İÇİN: ELEKTRİK ATÖLYESİ BEKİR AKSOY |  |  |
|  | TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ : 20086 |  |  |
|  | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |  |  |
|  | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir. |  |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR |  |  |
| A | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |
| B | ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |
| C | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |
| D | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI. |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR. |  |  |
| H | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR |  |  |
| I | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR |  |  |
| J | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR |  |  |

NOT : Teklif mektuplarının en geç  06/11/2018   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner   İşletmesi’ne bırakılmasnı rica ederiz.