| NÖRORADYOLOJİ İÇİN 34 KALEM CERRAHİ SARF MALZEME ALIMI YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | KAROTİS STENT | Adet | 30 |  |  |
| 2 | EMBOLİ TUTUCU FİLTRE | Adet | 30 |  |  |
| 3 | KATETER BALON MONOROİL | Adet | 50 |  |  |
| 4 | PREDİLATASYON BALONU | Adet | 20 |  |  |
| 5 | ODW İNTRAKRANİYAL BALON | Adet | 15 |  |  |
| 6 | İNTRAKRANİYAL STENT | Adet | 20 |  |  |
| 7 | İNTRAKRANİAL AKIM ÇEV. CİHAZI | Adet | 10 |  |  |
| 8 | 0.035" GUİDE WİRE 180 CM | Adet | 50 |  |  |
| 9 | GUIDE WİRE 0,035 180 CM | Adet | 100 |  |  |
| 10 | HİDROFİLİK SERT DİSTALİ İNCELEN 0.035" GUİDE WİRE | Adet | 100 |  |  |
| 11 | 0,008” GUİDE WİRE | Adet | 20 |  |  |
| 12 | 0.014 KILAVUZ TEL 300 CM | Adet | 30 |  |  |
| 13 | 0,012” GUİDE WİRE | Adet | 30 |  |  |
| 14 | 0,016” GUİDE WİRE | Adet | 30 |  |  |
| 15 | KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.014", DİSTALİ HİDROFİLİK, 260 CM ALTI | Adet | 25 |  |  |
| 16 | KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.014", DİSTALİ HİDROFİLİK, 260CM VE ÜSTÜ | Adet | 25 |  |  |
| 17 | İNTRADUCER SET 7F 90 cm. | Adet | 30 |  |  |
| 18 | BRAİDED UZUN İNTRADUCER SET | Adet | 20 |  |  |
| 19 | NÖROVASKÜLER İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM KATETERİ | Adet | 30 |  |  |
| 20 | MİKROKATETER | Adet | 20 |  |  |
| 21 | MİKROKATETER | Adet | 40 |  |  |
| 22 | MİKROKATETER | Adet | 10 |  |  |
| 23 | MİKROKATATER | Adet | 30 |  |  |
| 24 | MİKROKATETER | Adet | 15 |  |  |
| 25 | DMSO UYUMLU MİKROKATETER | Adet | 20 |  |  |
| 26 | DÜŞÜK YOĞUNLUKLU EMBOLİZAN AJAN | Adet | 35 |  |  |
| 27 | PVA (EMBOLİZASYON PARTİKÜL) | Adet | 20 |  |  |
| 28 | DOKU YAPIŞTIRICISI | Adet | 20 |  |  |
| 29 | KOLLAJENLİ FEMORAL ARTER KAPATMA SİSTEMİ | Adet | 30 |  |  |
| 30 | 5F INTRADUCER | Adet | 50 |  |  |
| 31 | BASINCA DAYANIKLI UZUN ARA UZATMA | Adet | 200 |  |  |
| 32 | Y KONNEKTÖR | Adet | 100 |  |  |
| 33 | BASINCA DAYANIKLI KISA ARA UZATMA | Adet | 200 |  |  |
| 34 | ÜÇLÜ MUSLUK BASINCA DAYANIKLI | Adet | 100 |  |  |
|  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |

KAŞE – İMZA

NÖRORADYOLOJİ

# SIRA NO:1 ) 	SELF EXPANDABLE, PROKSİMAL DİSTAL ÇAP FARKI OLAN (TAPERED) KAROTİS STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizaynı ile düzgün ve tam olarak  implante edilmeli ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir.

- Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite  ve radioopasite özelliğine sahip olmalıdır.

- Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.

- Stent açıldıgı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.

- Stent açıldıgı zaman kısalma  olmamalıdır.

- Stentin distal ve proksimal uçlarında radyopak belirteçler (marker) olmalıdır.

- Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemi monorail olmalı, en fazla 6F sheath introducer ve 0.014inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. Çapı küçük taşıma-yükleme sistemi  olan teklifler tercih edilecektir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleştirebilmeli, yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve fleksibl (esnek) olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Stent taşıma-yükleme sisteminde biri iç, biri dış kateterde olmak üzere en az iki adet radiopak marker bulunmalıdır.

- 30-40  mm'ye kadar değişik uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

- Stentler tapered olmalı; stent tam açıldığında  proksimal çapları 8 ve 10 mm, distal çapları 6 ve 7 mm olmalıdır.

- Stentin internal karotid arter içinde kalan kısmı  ile ana karotid içinde kalan kısımları arasında çap farkı olması yani stentin tapered konfigürasyonda olması tercih nedenidir.

- Stent taşıma sisteminde serebral kulanım için şaft uzunluğu 110-120 cm olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

## SIRA NO:2 ) EMBOLİ TUTUCU GEÇİCİ KAROTİS FİLTRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Filtre, karotis stent yada balon dilatasyonu işlemleri sırasında lezyonlardan kopup ayrılabilecek parçaları tutulabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Filtre seti  3 - 7mm arasında çaplara sahip damarlarda kullanılabilmelidir.

- Herbir set, 1 adet Filtre, 1 adet exchange kılavuz tel, filtrenin yüklenebileceği bir adet yükleme kateteri, filtrenin geri alınabileceği bir adet geri alma kateteri içermelidir.

- Kılavuz tel 0.014“çapında, stent yada balon kateteri taşıyabilmesi için yeterli sertlikte ve kayganlıkta olmalıdır. Üzerinden Karotis stent yada balon dilatasyonu işlemlerinin guidewire geri çekilmeden ve hareket ettirilmeden exchange yöntemi ile yapılabilmesi için 150 -  300 cm uzunluğunda olmalıdır. Kılavuz tel atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.

- Filtrede kan akımı geçişi için100-40 mikron genişlikte çıkış delikleri bulunmalıdır.

- Filtre yeterli derecede yumuşak ve güçlü olan bir materyalden yapılmış olmalıdır ve damar duvarına metal temasını tamamen kesen bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Filtre yükleme kateterinden ayrıldığında iskeleti ebatına göre genişleyebilen nitinol materyalinden yapılmış olmalıdır. Filtrenin pozisyonu uygun radyopak marker’lar ile değerlendirilebilmedir.

- Yükleme Kateteri dar lezyonlardan rahatça geçebilmesi için, filtre ebatına göre değişebilmekle beraber 3F veya daha küçük çaplı olmalıdır. Küçük çaplı sistemler tercih nedenidir.

- Yükleme Kateteri en az 130 cm uzunluğunda ve kaygan şafta sahip olmalıdır.

- Geri Alma Kateteri maksimum 6F guiding kateter ile uyumlu olmalıdır. Distal ucu radyopak ve içi dolu filtreleri rahatca içine alabilecek açılıp yayılan özelliğe sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak Geçici Karotis Filtresi setlerinin çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki filtre setleri istenilen ölçüdeki filtre setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

# SIRA NO:3 ) VASKÜLER MONORAİL DİLATASYON BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Balon kateterler vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.

- Balon kateterler dayanıklı  bir materyalden yapılmış olmalıdır.

- Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Gövdesi iyi bir pushabilite ve steerabilite için stainless steel (paslanmaz çelik) Hypotube olmalıdır. Radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Hareket ve geçiş kolaylığı için proximal  şaft 2.4F, distal şaft 3,6’den kalın olmamalıdır. Distal şaft çapı küçük olması tercih nedenidir. Distal şaft koaksial ve 20-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered) olmalıdır. Damara zarar vermemesi için uç kısmı yumuşatılmış ve flexible (esnek) olmalıdır.

- Balon kateterler 5F introducer sheath veya 6F (0.070 inç) iç çaplı guiding kateterlerle kulanılabilir olmalıdır.

- Kateterler 0.014 inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.

- Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.

- Kullanılan balon materyali, sağlam ve non-kompliant yapıda olmalıdır. Balonun hangi basınçta maksimum çapa ulaşacağı bilinmelidir. Uygulanan basınç arttırıldıkça balon çap değeri artmamalıdır. Balon şişirme basıncı, çapa göre değişmekle birlikte küçük çaplarda 10 atmosfere kadar çıkabilmelidir.

- Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısına uyum sağlamalıdır.

- Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde radyoopak marker olmalıdır. Balon markerları  profile etki etmemelidir.

- 4 mm'den 7 mm'ye kadar değişik çap ve 20-40 mm'ye kadar değişik uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- 140+/-10 cm şeklinde değişik şaft uzunluğu seçenekleri bulunmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonla değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 (üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

# SIRA NO:4 ) İNCE PROFİLLİ BALON DİLATASYON KATATERİ Teknik Şartnamesi

- Balon katateri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.

- Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.

- 3.0MM  Balon katateri lezyon giriş profili en çok 0.016” lezyon geçiş profili 0.021’’ olmalıdır.

- Balon katateri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için Pebax malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.

- CTO Balon katateri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.75mm.4.0mm.-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanıla bilmelidir.

- Balon katateri üzerinde tek fleksibl TUNGSTEN  radiopak marker bulunmalıdır.

- Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çeperi lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET coating ile kaplanmış olmalıdır.

- Balon katateri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.

- Balon katateri 140 - 145 cm şaft uzunluklarına sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

SIRA NO:5 ) SEREBRAL PTA AMAÇLI OTW BALON KATETER

- Balon, overdrive (OTW) tipte olmalıdır.

- Balon semikompliant tipte olmalıdır.

- Balon Şaftı flexible özelliğe sahip olmalı ve bu özelliğinden dolayı üstün geçiş ve denge sağlamalıdır.

- Balon’un ucu crosstip olmalı ve sıkı ve tortüyöz lezyonlardan kolaylıkla geçmelidir.

- Balonun uç profili 2.3-3.2 F olmalıdır. Daha düşük profil tercih nedenidir.

- Balonun distal ve proksimal kısmındaki yüzey kaplaması guiding kateterin iç lümeni ile sürtünmeyi minimalize edecek madde ile kaplı olmalıdır.

- Balonun ölçüleri 1,25-4 mm çap, uzunlukları 9-20 mm olmalıdır.

- Balon düzeyinde en az bir marker bulunmalıdır.

- Balonun proksimal ve distal şaft çapının küçük olması tercih nedenidir.

- Balon için nominal basınç 6-8 atm olmalıdır

- Balonun kullanılabilen kateter uzunluğu 145 cm olmalıdır.

- Balon için maximum guide wire 0.014inch olmalıdır.

- Balon teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonlarla değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:6 ) İNTRAKRANİYAL VASKÜLER REKONSTRÜKSİYON CİHAZI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, LAZER KESİM

- Nöroradyolojik girişimlerde anevrizma boyun modelleme ve trombektomi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- 3-6 mm çap, 30-50mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Elektrolizle kontrollü ayrılabilmelidir.

- Tamamı açıldıktan sonra dahi geri toplanabilmelidir.

- 4 mm çapa kadar stent 0.021 iç çaplı mikrokateterden, daha geniş çaplı stentler ise 0.027 mikrokateterden serbestleştirilebilmelidir.

- Stent distalinde en az üç marker, proksimalinde ise bir marker bulunmalıdır.

- Anevrizma boyun modelleme ve trombektomi amaçına göre stent boyut ve şekilleri bölüm tarafından belirlenecektir ve firma buna uygun teslimat yapacaktır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:7 ) ÖRGÜ YAPILI, GERİ TOPLANABİLİR, BiOUYUMLULUĞU ARTTIRILMIŞ, AKIM YÖNLENDİRİCİ ANEVRİZMA EMBOLİZASYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, anevrizmaların embolize olarak tedavi olması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, ana damarda, anevrizma boynuna yerleştirmek için tasarlanmis, esnek, örgü yapılı olmalıdır.

- Cihaz, anevrizma embolizasyonunu akımı  yönlendirerek yapmalıdır.

- Cihaz, %35’e kadar yüzey kapsaması sağlarken, perforan veya yan dallara olan akımı da korumalıdır.

- Cihaz, özel taşıma sistemiyle %90’a kadar açıldığında bile geri toplanabilmelidir.

- Cihazi,  optimium esneklik, maksimum radial kuvvette olmalıdır.

- Cihazin üzeri, vücuda uyumluluğu ve itilebilirliği artırıcı kimyasal malzeme ile kaplı olmalıdır.

- Cihaz, bimetalik yapısıyla, floroskopi altında tamamı görünebilir olmalıdır.

- Cihaz, 0.027” iç çapa sahip, cihaz için özel üretilmiş, mikro kateteri ile lezyona gönderilmelidir.

- Cihazin mikrokateter içinde ilerletilirken sürtünmesini azaltmak ve distalini emniyetli şekilde tutmak  için özel uç dizaynı olmalıdır.

- Tortuoz damar yapılarından geçmek amacıyla cihazin distal ucunda, 1.5cm uzunluğunda 0.012” kalınlığında esnek, platin bir tele sahip olmalıdır.

- Cihazin floroskopi altında görünürlüğü arttırmak amacıyla, taşıyıcı telinde, her iki ucuna karşılık gelecek şekilde radyopak işaretleyiciler olmalıdır.

- Cihazin taşıyıcı teli üzerinde, geri toplanabilme sınırını gösteren, ayrıca bir işaretleyici daha olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yeterli destek sağlayabilecek sertlikte olmalıdır.

- Cihazın taşıyıcı teli yaklasik 200cm uzunluğunda olmalıdır.

- Cihaz, implante edildikten sonra, manyetik tanı yapılmasına ve kontrol edilmesine izin vermeli 3 tesla ya kadar MR uyumluluğuna sahip olmalıdır.

- Cihaz tekli steril ambalajında olmalı, üzerinde son kullanım tarihi yazmalıdır.

SIRA NO:8 ) HİDROFİLİK KILAVUZ TEL (GLİDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında, gövdesi sert (stiff) olmalıdır

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigurasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

SIRA NO:9 ) HİDROFİLİK KILAVUZ TEL (GLİDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3 cm kala bitmelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Kılavuz tel 0.035 inç çapında  olmalıdır.

- Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.Bu özelliği ile  kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel  ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.

- Uç kısım için düz veya J seçenekleri sunulmalıdır.

- Kılavuz tel uç konfigurasyonları ve miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

SIRA NO:10 ) 0,035” GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Guide wire 0,035” (inch) çapında olmalıdır.

- Guide wire 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Özel inceltilmiş süper elastik nitinol uç yapısı olmalıdır.

- Manevra hareketini distal uca aktarma kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Dar ve zor anatomilerde ulaşmayı sağlamak için üzeri hidrofilik kaplama olmalıdır.

- Görüntü alabilmek için uç kısmı platinium sarmal yapıda olmalıdır.

- Kılavuz teli gönderebilmek ve yönlendirebilmek için bir adet Torquer içeren set halinde olmalıdır. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz tel in ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:11 ) SEREBRAL AKIMLA GİDEN MİKROKATETERİN KILAVUZ TELİ (0.008) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü tork sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.008 inç  çapta olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel en az 190cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:12 ) 0.014 İNÇ MİKRO KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek paslanmaz çelikten, Distal 10cm platinyum tungsten metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki  özellikleri sayesinde  birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır.  Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir ve preshaped uç seçenekleri olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.Yumuşak uçlu ve standart olmak üzere 2 uç seçeneği olmalıdır. Şekil verilebilir uç uzunluğu 35-45 cm olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 300+-10 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:13 ) HİDROFİLİK MİKROKILAVUZ TEL 0.012 (GLİDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyoopak uca sahip olmalıdır. Bu radyoopak uç mikro kılavuz telin  küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.012 inç çapında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 45˚, 90˚, çift açılı (Double Angled) uç kofigürasyonlarında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel uç konfigurasyonları ve çaplarının miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:14 ) HİDROFİLİK MİKROKILAVUZ TEL 0.016 (GLİDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyoopak uca sahip olmalıdır. Bu radyoopak uç mikro kılavuz telin  küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeğinde super esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir.

- Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucu atravmatik  olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

- Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.016 inç çapında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 45˚, 90˚, çift açılı (Double Angled) uç kofigürasyonlarında seçeneklere sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel uç konfigurasyonları ve çaplarının miktarları ihaleden sonra bölüm  tarafından belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz telleri istenilen uç konfigürasyonundaki ve çaptaki mikro kılavuz tellerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3(üç) hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:15 ) 0.014 İNÇ MİKRO KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikrokateterler ile süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel çekirdeği super esnek özel metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel yukarıdaki özellikleri sayesinde birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel torque (döndürme) kontrolü sağlamalıdır.

- Mikro kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır.  Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal kesimleri fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.

- Mikro kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik  olmalıdır.Yumuşak, floppy, platin uçlu ve standart olmak üzere 4 uç seçeneği olmalıdır. Şekil verilebilir uç uzunluğu 2-3 cm olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi, ve kılavuz tel yükleyicisi (introducer) çıkmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 0.014 inç çapında olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel 180-210 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:16 ) NÖRORADYOLOJİK KULLANIM AMAÇLI HİDROFİLİK MİKRO KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikro kılavuz tel, nöroradyolojik girişimlerde, mikro kateterin intrakranial lezyonlara ulaştırılması ve gerektiğinde kateter değişimi yapılabilmesi için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

- Mikrokılavuz tel uç kısmı, damara zarar vermemesi için aşırı yumuşak ve atravmatik yapıda olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, lezyona ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla  paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır ve şaftının sert olması tercih nedenidir.

- Mikro kılavuz telin distal kısmı tortuoz damarlarda hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin hidrofilik kaplaması, kullanıcının teli rahatça gönderebilmesi amacıyla 300 cm’lik uzunlukları için 208 cm uzunluk boyunca, 350 cm uzunlukları için 258 cm uzunluk boyunca olmalıdır.

- Mikro kılavuz telin her türlü mikro kateter kombinasyonuyla uyumlu çalışabilmesi için 0,010” inch ve 0,014” inch çap seçenekleri bulunmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, kullanıcı tercihine göre, çoklu mikrokateter ve teleskopik mikro kateter yerleşimlerine olanak sağlamak için 300 ve 350 cm uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

- Mikro kılavuz tel, FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

# SIRA NO:17 ) EKSTRA DESTEKLI, METAL KAPLAMA NÖROVASKÜLER INTRODUSER SET TEKNIK ŞARTNAMESI

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü paslanmaz çelik telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfli veya y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 65-90+/-10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 6-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

# SIRA NO:18 ) İNTRODUSER-GUIDING KATETER TEKNIK ŞARTNAMESI

- İntroduser kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca gövdesi hafızalı örgülü telle beslenmiş olmalıdır. Bu şekilde tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçişli olmalıdır ve 5F sistemi koaksiyal kullanıma uygun farklı çaplarda 2 adet dilatör içermelidir.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfli veya y konnektör adaptörlü olmalıdır.  .

- Valfli set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve  damar dilatörü içermelidir. Valfsiz olanların proksimaline Y konnektör adapte edilebilmelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Sheath düz  uçlu olmalıdır.

- Sheath ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Sheath  iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Sheath distali hidrofilik  özellikte olmalıdır. Distalde radyopak marker bulunmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Sheath 80 ve 100 +/- 10 cm arasında uzunluğunda olmalıdır.

- Sheath’in 4-8F arasında çap seçenekleri olmalıdır. Maksimum iç çap tercih nedenidir.

- Bölümün talebine göre alınacak introduser setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introduser setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 3 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- İntroduser Set’ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir..Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün  Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:19 ) İNTRA KRANİAL DESTEK KATETERI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, tedavi edici malzemelerin intra kranial lezyonlara gönderilmesi icin destek amaçlı tasarlanmış olmalıdır.

- Kateterin ayrıca intra kranial emboli aspirasyon endikasyonu olmalıdır.

- Kateter şaftı sürtünmeyi azaltmak amacıyla hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter, esnek ve değişken sertlik, yumuşaklık oranlarına sahip kompozit malzemeden uretim olmalıdır.

- Kateter, 0.038” inch’e kadar guide wire ile kullanılabilmelidir.

- Kateter, esneklik ve vaskuler sisteme uyumluluk açısından, 3 katmanlı olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kateterin, 5F, 0.058” inch iç çap ve 6F, 0.072” inch iç çap seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 5F seçenegi için, 115, 130 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin 6F secenegi icin, 105 ve 115 cm uzunluk seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kateterin 6F seçenegi için, anatomiye uyum sağlaması için 25 derece uç açısına sahip olmalıdır.

- Kateter, lezyonlara ulaşımda atravmatik olması için distalde 8 cm lik esnek segment yapısına sahip olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik  ölçüdeki kateterleri istenilen ölçüdeki kateterle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2  hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:20 ) SEREBRAL BRAİDED MİKROKATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.4 F, distal dış çapı maksimum1.7F olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter ile kullanılabilir guidewire 0.016 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle 3 (üç) hafta içerisinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:21 ) SEREBRAL BRAİDED MİKROKATETER (2.8-2.3F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi özellikle son 20cm si damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı.

- Şaft uzunluğu 150 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.8 F, distal dış çapı maksimum 2.3F olmalıdır. Kateterin değişik uç şekilleri düz,45,90,J (preshaped) seçenekleri bulunmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı minumum0.021 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişimi 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

SIRA NO:22 ) SEREBRAL BRAİDED 27 MİKROKATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 150 cm. olmalıdır. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 2.8 F, distal dış çapı maksimum 2.7F olmalıdır.

- Kateterin distal ucunda 2 adet radiopaque marker bulunmalıdır.

- Kateter iç çapı mimimum 0.027 inç  olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

## SIRA NO:23 ) PERİFERİK MİKROKATETER-MİKROKILAVUZ TEL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set mikrokateter, mikrokılavuz tel ve tork (döndürme) cihazını içermelidir.

- Kateterin uzunluğu en az 130-150 cm olmalıdır.

- Kateterin dış çapı proxımalde 3.0F’den, distalde 2.8F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0.027 inch genişlikte olmalıdır.

- Mikrokateter, flexible, poliüretan materyalden yapılmış olup, hidrofilik polimer ile kaplanmış olmalıdır.

- Mikrokateter, üstün radyopasite, atravmatik ucu, üstün tork kontrolü, üstün akış oranı özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

- Kılavuz tel şaftı yeterince stiff (sert), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak uç maksimum 15cm uzunluğunda olmalıdır.

- Kılavuz tel uzunluğu (kateter ile uyumlu olacak şekilde ve kataterden en az 25 cm uzun olacak şekilde) en az 175 cm olmalıdır.

- Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Kılvuz tel hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

- Kılvuz tel radyoopak uçlu olmalıdır.

- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:24 ) SEREBRAL TAPERED MİKROKATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemlerinde ve daha önce alınan akım yönlendirici stentleri serbestleştirmek için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (tercihan poliürethan) yapılmış olmalıdır.

- Kateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış ve soft tip (yumuşak uç) özellikte olmalıdır.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı   kaygan  özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Şaft uzunluğu 135-150 cm. arasında değişebilmelidir. Şaft distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Proksimal şaft dış çapı maksimum 3,2 F, distal dış çapı maksimum 2.8F olmalıdır.

- Kateterin distal 100 cm lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.

- Kateter iç çapı mimimum 0.027 inç  olmalıdır ve kataterin içi PTFE kaplı olmalıdır.

- Kateter 0,021 inç mikro guidewire ile uyumlu olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak serebral mikrokateterlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:25 ) SEREBRAL AKIMLA GİDEN ONYX UYUMLU MİKROKATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif embolizayonunda kullanılmaktadır.

- Kan akımının içinde, kendiliğinden ilerleyebilmeli veya gerektiği takdirde lümenine uygun kılavuz tel ile de ilerletilebilmelidir.

- Kateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.

- Kateterin ucu rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış olmalıdır ve 3 marker içermelidir.

- Çekilme ile mikrokateterin embolizan maddeye yapışan ucu belirtilen düzeyden ayrılabilmelidir.

- Kateterin bağlantı ucu (Hub’ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.

- Mikrokateter DMSO ve onyx uyumlu olmalıdır.

- Toplam şaft uzunluğu 150-170 cm. arasında değişebilmelidir. Şaftın distalde 10-35 cm arasında değişebilen bir kesimi daha ince damarlara ulaşılabilmek için  incelmelidir. Distal dış çapı 1.2 F ve 1,5 F olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterleri istenilen ölçüdeki akımla yönlendirilebilen serebral mikrokateterlerle değiştirmeyi  kabul edecektir.

- Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod (Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

- Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Mikrokateterin sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki mikrokateterle istenilen ölçüdeki  mikrokateteri değiştirmeyi  kabul edecektir.Bu değişim 3(üç) hafta içerisinde gerçekleştirmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:26 ) NONADHEZİF DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SIVI EMBOLİZAN AJAN (ONYX) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların süper selektif kalıcı embolizayonunda kullanılır.

- % 18 yoğunlukta olmalıdır.

- Nonadhezif olmalıdır.

- Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

- Özel ambalajında, 1.5cc nonadhezif sıvı embolizan ajan ile birlikte, özel enjeksiyon şırıngası ve 1.5cc çözücü maddesi (DMSO) ile birlikte verilmelidir.

- Bölümün talebine göre alınacak değişik yoğunluktaki formlar belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik yoğunluktaki formları istenilen yoğunluktaki formlarla değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.

SIRA NO:27 ) EMBOLİZAN, PARÇACIK, ŞEKİLSİZ (PVA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Periferik amaçlı embolizasyon işlemlerinde kullanılacak bir malzeme olup Polivinilalkol’den imal edilmiş olmalıdır.

- Verilme işlemi sırasında tıkanmayı ve yığılmayı engellemek için partiküller uniform bir şekilde dağılmalı ve karışım içinde homojen dağılım sağlanmalıdır.

- Kontrast karışımını mükemmel şekilde absorbe edecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Damar duvarına kendiliğinden rahatça tutunabilmesi için partiküller irregüler şekile sahip olmalıdır.

- Hazırlanma süresini kısaltmak için hidrasyon süresi hızlı olmalıdır.

- Steril şişelerde  kuru halde ambalajlanmış olmalıdır.

- 150-1000(m arasında değişebilen partikül boyut seçenekleri olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde partikül ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

- Bölümün talebine göre alınacak partiküllerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki partikülleri istenilen ölçüdeki partiküllerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

### SIRA NO:28 ) ADHEZİF SIVI EMBOLİZAN AJAN (AKRİLAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif kalıcı embolizayonunda kullanılır. Bu durumu belgeleyen dünya literatüründe yayınlanmış güvenli kullanımı gösteren ve/veya takip sonuçlarını liste olarak verecek, istenen literatürü firma temin edecektir.

- İçeriği n-butyl cyanoacrylate  olmalıdır.

- 0.5 ml.lik  steril plastik  tüp formda sunulmalıdır.

- Işık almayan ve koruyuculu  orijinal ambalajlar içerisinde  steril halde  bulunmalı ve +5 0C altında depolanmış olmalıdır.

- Saydan sıvılarla karıştırılmaması için renklendirilmiş olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

## SIRA NO:29 ) VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vasküler Kapatma Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.

- Endovasküler tedavi yapılan ve antiagregan- antikoagülan ilaçları kesintisiz kullanımı zorunlu olan hastalarda hemostaz sağlayabilecek yapıda olmalıdır.

- Hastada kullanılan sheath’e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.

- Sistemin içeriğinde steril guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandviç şeklinde kapatan kollajen, çapa ve suture  barındıran aparatı bulunmalıdır.

- Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa ve arterin dış duvarına sabitlenecek olan kollajen ile bağlanmış olmalıdır.

- Ürünlerde kullanılan kollajen viral ve virion ile bulaşabilecek hastalıkların riskine karşı test edilmiş ve güvenli olmalıdır.

- Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde tamamen absorbe edilebilmelidir.

- Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035” , 8 F için 0.038” kalınlığında olmalıdır.

- Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana kolaylık sağlayacak delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.

- Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

- Kollajen sistemin üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidir.

- Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etkilendiği için paketin üzerinde kollajenin durumunu belirten ısı indikatörü ve steril tarihi bulunmalıdır.

- Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

SIRA NO:30 ) İNTRODUSER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İntroduser kılıflar,  tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek yapıda olmalıdır.

- İntroduser Set, damar travmasına yol açmaması açısından sheath’ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.

- İntroduser Sheath’in hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.

- Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath’e bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve damar dilatörü ve 0.035 inç kısa guide içermelidir.

- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.

- Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

- İntroduser Set radioopak olmalıdır.

- İntroduser içinden 0.038inch kılavuz tel geçmelidir.

- Paket içerisinde 18G kalınlığında 7cm uzunluğunda 0.038” guidewire geçebilecek giriş iğnesi bulunmalıdır

- 10 +/- 2 cm arasında uzunluk ve 5F çapta olmalıdır.

- Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir

- Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin ölçüleri belirlenecektir.

- İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım  durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki introduser setleri istenilen ölçüdeki introducer setlerle değiştirmeyi  kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

SIRA NO:31 ) BASINCA DAYANIKLI UZUN UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Konnektörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılacaktır.

- Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve en az 800 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uç rotating adaptörlü olmalıdır. Sızdırmayı engellemek amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalıdır.

- 200+/-10 cm uzunlukta olmalıdır.

- Konnektörler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

SIRA NO:32 ) GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İÇİN Y-KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Girişimsel radyolojik işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.

- Uç kısmı rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu luerlock olmalıdır.

- Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen kataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.

- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miatlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

## SIRA NO:33) BASINCA DAYANIKLI KISA UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve en az 800 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uç rotating adaptörlü olmalıdır. Sızdırmayı engellemek amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalıdır.

- 20+/-5 cm uzunlukta olmalıdır.

- Konnektörler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SIRA NO:34 ) YÜKSEK BASINÇLI STOPCOCK (ÜÇ YOLLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

- 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- İki ucu luerlock, bir ucu rotating adaptörlü luerlock olmalıdır.

- Her yönü gösterecek şekilde 3 ya da 4 mandallı olmalıdır.

- İki musluk birleştirildiğinde, mandallar muslukların çalışmasını engellememelidir.

- Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- İhaleyi kazanan firma ürünlerin tamamını en geç 2 hafta içinde hastane deposuna  teslim etmek zorundadır. Aksi halinde firma aleyhinde yasal işlem başlatılacaktır.

- İhaleyi kazanan lokal firma ve ürünün  Türkiye genel distribütörü yukarda belirtilen şartları yerine getirilmesi hususunda eşit sorumluluğa sahiptir. Lokal firma ile olası ihtilaf halinde sorumluluk tamamen ürünün Türkiye genel distribütörüne aittir.