| 79 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC) | ADET | 600.000 |  |  |
| 2 | ENJEKTÖR 2 CC. ÜÇ PARÇALI SİYAH UÇLU | ADET | 600.000 |  |  |
| 3 | ENJEKTÖR 5 CC. ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU | ADET | 600.000 |  |  |
| 4 | ENJEKTÖR 10 cc ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU | ADET | 2.000.000 |  |  |
| 5 | ENJEKTÖR 20 CC. ÜÇ PARÇALI SARI UÇLU | ADET | 500.000 |  |  |
| 6 | ENJEKTÖR 50-60 cc ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU İĞNELİ | ADET | 80.000 |  |  |
| 7 | ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU | ADET | 80.000 |  |  |
| 8 | ELEKTROT (YETİŞKİN) | ADET | 400.000 |  |  |
| 9 | OKSİJEN GÖZLÜĞÜ | ADET | 50.000 |  |  |
| 10 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 5CMX10MT | ADET | 6.000 |  |  |
| 11 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 15CM X 10MT | ADET | 5.000 |  |  |
| 12 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 10CM X 10MT | ADET | 6.000 |  |  |
| 13 | FLASTER BEZ(NORMAL FLASTER) | ADET | 30.000 |  |  |
| 14 | TIBBİ ATIK KUTUSU | ADET | 20.000 |  |  |
| 15 | ABESLANG 150MM/18M/2MGÜRGEN | ADET | 500.000 |  |  |
| 16 | PAMUK | KİLO | 6.000 |  |  |
| 17 | OKSİJEN MASKESİ YETİSKİN | ADET | 20.000 |  |  |
| 18 | SÜRGÜ | ADET | 12.000 |  |  |
| 19 | ÖRDEK | ADET | 10.000 |  |  |
| 20 | AMBU (DISPOSABLE-YETİŞKİN) | ADET | 3.200 |  |  |
| 21 | OKSİJEN SATURASYON PROBU (YETİŞKİN) | ADET | 6.000 |  |  |
| 22 | MUAYENE ELDİVENİ (BÜYÜK) | ADET | 6.000.000 |  |  |
| 23 | MUAYENE ELDİVENİ (ORTA) | ADET | 8.000.000 |  |  |
| 24 | MUAYENE ELDİVENİ (KÜÇÜK) | ADET | 2.000.000 |  |  |
| 25 | MUAYENE ELDİVENİ (XL) | ADET | 500.000 |  |  |
| 26 | KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN SANTRAL KATETER SABİTLEME ÖRTÜSÜ | ADET | 16.000 |  |  |
| 27 | DEZENFEKTAN MENDİLİ %70 ALKOL İÇEREN | ADET | 600.000 |  |  |
| 28 | YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLİSYONU | LİTRE | 2.400 |  |  |
| 29 | ALKOLLÜ EL DEZENFEKTANI | LİTRE | 12.000 |  |  |
| 30 | KLOR DEZENFEKTAN TABLET | ADET | 150.000 |  |  |
| 31 | YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI | LİTRE | 3.000 |  |  |
| 32 | YÜZEY DEZENFEKTANI(HIZLI ETKİLİ) | LİTRE | 3.000 |  |  |
| 33 | KLORHEKSİDİNGLUKONAT EL SABUNU (500 ML’LİK) | ADET | 6.000 |  |  |
| 34 | AMBU DİSP, (PEDİATRİK) | ADET | 1.200 |  |  |
| 35 | KELEBEK SET:23 | ADET | 180.000 |  |  |
| 36 | ELEKTROT PEDİATRİK | ADET | 10.000 |  |  |
| 37 | PULS OKSİJEN PROBU (PEDİATRİK) | ADET | 20.000 |  |  |
| 38 | OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK | ADET | 10.000 |  |  |
| 39 | STERİL İĞNE UCU YEŞİL (21G) | ADET | 200.000 |  |  |
| 40 | KAN VERME SETİ | ADET | 44.000 |  |  |
| 41 | MASKE FFP3 (TOZ MASKESİ) | ADET | 10.000 |  |  |
| 42 | KEMOTERAPİ KÜRÜ İÇİN MASKE | ADET | 6.000 |  |  |
| 43 | ULTRASON JELİ 1 KG | ADET | 2.400 |  |  |
| 44 | TAŞIMA BESİ YERİ (KÜLTÜR TÜPÜ) | ADET | 40.000 |  |  |
| 45 | STERİL KAPAKLI TÜP (17X100) | ADET | 300.000 |  |  |
| 46 | ALÇILI SARGI 10 CM | ADET | 30.000 |  |  |
| 47 | ALÇILI SARGI 15 CM | ADET | 24.000 |  |  |
| 48 | ALÇILI SARGI 20 CM | ADET | 14.000 |  |  |
| 49 | ELASTİK BAND.10 CM | ADET | 10.000 |  |  |
| 50 | ELASTİK BAND.15 CM | ADET | 4.000 |  |  |
| 51 | ELASTİK BAND. 20 CM | ADET | 2.000 |  |  |
| 52 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 10 CM | ADET | 30.000 |  |  |
| 53 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 15 CM | ADET | 24.000 |  |  |
| 54 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 20 CM | ADET | 20.000 |  |  |
| 55 | SARGI BEZİ | ADET | 40.000 |  |  |
| 56 | DIŞKI KABI | ADET | 120.000 |  |  |
| 57 | VAKUMLU TÜPLERE UYGUN STERİL İĞNE | ADET | 360.000 |  |  |
| 58 | FLASTER NOKTA BANT | ADET | 600.000 |  |  |
| 59 | İDRAR KABI STERİL | ADET | 300.000 |  |  |
| 60 | KAN ŞEKER STİĞİ | TEST | 500.000 |  |  |
| 61 | LAM | KUTU | 5.000 |  |  |
| 62 | MASKE (DİSPOZIL) | ADET | 600.000 |  |  |
| 63 | BONE (BAYAN) | ADET | 100.000 |  |  |
| 64 | BONE(KEP) ERKEK | ADET | 60.000 |  |  |
| 65 | ASPİRATÖR HORTUMU (BASINCA DAYANIKLI) | ADET | 20.000 |  |  |
| 66 | VÜCUT TEMİZLEME BEZİ | PAKET | 16.000 |  |  |
| 67 | PERİNE TEMİZLEME BEZİ | PAKET | 6.000 |  |  |
| 68 | SAÇ TEMİZLEME BONESİ | PAKET | 6.000 |  |  |
| 69 | CERRAHİ ALAN KIL TEMİZL. KESİCİ UÇ | ADET | 10.000 |  |  |
| 70 | STERİL ASPİRASYON SIVISI (15ML) | ADET | 40.000 |  |  |
| 71 | GALOŞ (KIRMIZI) | ADET | 200.000 |  |  |
| 72 | GALOŞ (MAVİ) | ADET | 200.000 |  |  |
| 73 | BİSTÜRİ NO:11 | ADET | 50.000 |  |  |
| 74 | BİSTÜRİ NO:20 | ADET | 40.000 |  |  |
| 75 | BİSTÜRİ NO:22 | ADET | 50.000 |  |  |
| 76 | MİKROSKOP KILIFI | ADET | 1.000 |  |  |
| 77 | KAMERA KILIFI | ADET | 4.000 |  |  |
| 78 | ÜRİNER KATETER JELİ ( ÜROJEL) | ADET | 26.000 |  |  |
| 79 | DİSPOSABLE LAMBA SAPI | ADET | 12.000 |  |  |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |

KAŞE - İMZA

TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Sıra No:1 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC’LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık ve steril olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken ve çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı.

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalı,

- 1 cc’lik olmalı,

- 1 cc’sinde 100 ünite olmalı,

- 100 er adetlik kutularda olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmeli.

Sıra No:2-3-4-5 ENJEKTÖR ÜÇ PARÇALI (2CC SİYAH UÇLU – 5CC YEŞİL UÇLU – 10CC YEŞİL UÇLU – 20CC SARI VEYA YEŞİL UÇLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Steril olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak  şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı,

- Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı,

- Her çeşit iğne ucu, kateter, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı ve ajutaj ucu pürüzsüz olmalı,

Sıra No:6  ENJEKTÖR 50-60 CC’LİK ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Steril olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihive raf ömrü olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı,

- Her çeşit iğne ucu, kateter, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı ve ajutaj ucu pürüzsüz olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- İçinde lastik pistonu olmalı,

- İçinde iğne ucu (tercihen pembe iğne ucu ) olmalı, iğne ucu künt ve çapaklı olmamalı, İğne ajutajı (sivrilen uç) enjektör merkezinde değil kenar kısmında olmalıdır.

İhale Sıra No:7 ENJEKTÖR  50 CC ÇAM AĞACI UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalı

- Pistonu kauçuk başlı olmalı, plastik başlı olmalı.

- Enjektör üst kısmı %6 eğimli çam ağacı (4cm± 2uzunlukta0,4cm±2genişlikte) uçlu olmalı

- Enjektör ucu her çeşit foley, nelaton, N/G  vb. kateterle kullanıma uyumlu olmalı

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı

- Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.

İhale Sıra No:8 ELEKTROT (YETİŞKİN)

- Elektrodlar yoğun bakımda, ameliyathanede ve acil servislerde kullanmaya uygun olmalıdır.

- Eleketrod polietilen köpükten imal edilmiş olmalıdır.

- Yapışkanı kuvvetli olup, hipoallerjenik olmalıdır.

- Elektrodların ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer Ag/AgCI olmalı, altında kurumamış jel bulunmalıdır.

- Elektrod aşağıdaki Jeknik özelliklere sahip olmalıdır. Çap 5.5 ± 1 cm olmalıdır. Hava ve nem geçirmeyen yapıda olmalıdır.

- Esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.

- Yapışkanlığı suya dirençli olmalı, terlemeyle kolay çıkmamalıdır. Yapışkanlığını uzun süre muhafaza, etmeli, uzun kullanımlarda ideal olmalıdır. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Jeli katı   (solid)  olmalı,   sızıntı yapmamalı,   yapışkanlığı bozmamalı,   cilt üzerinde atık bırakmamalıdır. Non-irritan olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalıdır.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

- Firmalar birer paket numune verecektir. Numuneler Holter, Efor testlerinde, kliniklerde, yoğun bakımda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Elektrod çıtçıtı ile bağlantı kurulan kablo çıtçıtı arasında uyum olmalı, birleştirme ve ayırmada problem olmamalıdır.

- Elektrod paketi ambalajı kolay açılabilir olmalı, 50’lik paketler halinde olmalıdır.

- Teslimattan itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

İhale Sıra No:9 OKSİJEN (GÖZLÜĞÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kanül hortumu non toksik tıbbi PVC’den yapılmış olmalı, yumuşak olmalı, fakat king yapmamalı,

- Burun girişleri yumuşak ve ergonomik olmalı,

- Mukoza kurumasını engelleyici ve tahrişi engelleyici nitelikte olmalı,

- Bağlantı konnektörü O2 flowmetresi ile uyumlu olmalı,

- Bağlantı konnektörü O2 flowmetresine rahatça ulaşılabilecek uzunlukta (en az 205 cm) olmalıdır.

- Hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı, gevşememeli.

- Yetişkin ve (talep halinde çocuk) boyları olmalı,

- Tekli temiz paket içinde olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

- Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, kullanım ve firma bilgileri bulunmalıdır.

- Ürün miyadı, hastanemiz tıbbi sarf deposuna teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.

İhale Sıra No: 10-11-12 FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK (5cmx10mt,15cmx10mt,10cmx10mt)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan  kalıntı bırakmamalı,

  - Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmeli,

  - Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli,

  - Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalı,

  - Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli,

  - Flaster rayon elyaf yapıdaki sırttan yapılmış olmalı,

  - Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mm’yi geçmemeli,

  - Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalı,

  - Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,

  - Hipoallerjik olmalıdır.

  - Ambalajın üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalı, Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı,

  - ISO veya TSE  kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

  - Ürün kliniklerde kullanıldıktan sonra onay verilecektir.

İhale Sıra No:13 FLASTER  (KETEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

# Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.

2-   Hipoallerjik olmalıdır.

3- Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı, Suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmeli

4-   Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalı

5-   Elle kopartılabilir olmalı (makas kullanmayı gerektirmemeli)

6-   X-Ray geçirgen olmalı

7-   Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemeli

8-   Kalem ile üzerine yazı yazılabilmeli

9-   Vücut hareketini engellememeli

10- 10 cm eninde 5m boyunda olmalı

11- Ürün klinikte kullanıldıktan sonra onay verilecektir.

İhale Sıra No:14 TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme kova, kapak,kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır

- Propilen plastik maddeden üretilmiş  ve gövde sarı, kapak kırmızı renkte olmalıdır

- Kutu üzerinde ‘Tıbbi Atık’ yazısı ve arması bulunmalıdır

- Hareketli kapak olmalı ve bu kapağın üzerinde kırmızı renkte açılacağı yönü gösteren ok işareti olmalıdır.

- Atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olmalı ve üzerinde küçük kilitli kapak olmalıdır,

- Atık kutusunu taşınması kolay olması için kapağın iki yanında tutamaçları olmalı,

- İç kapakta iğne,bistüri vb.ürünleri çıkarmak için sağlam tırnaklar olmalıdır

- Atık kutusunun hacmi 7-8 lt arası muhtelif olmalıdır

- Ürünler iç içe geçmiş olarak  kolilenmelidir.

İhale Sıra No:15 ABESLANG (150 mm / 18 mm / 2 mm GÜRGEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

2-100 adetlik ambalajlı kutularda olmalı ve paketler dağılmamalı.

3-Ahşap malzemeden imal edilmelidir

İhale Sıra No:16 PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hidrofil pamuk TS 4786 Hidrofil pamuk standardına uygun üretilmelidir.

- Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinde yapılmış olmalıdır.

- Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı maddeler görülmemelidir.

- Hidrofil pamuk %0,3 den çok kül içermemelidir.

- Hidrofil pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmamalı nem miktarı %7 den fazla olmamalıdır.

- Hidrofil pamuk rulo halinde şeffaf plastik film ya da lamine kağıt paketler içerisinde ambalajlanmalı paketler hidrofil pamuğun tozlanmasını kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve bariz delik yırtık patlak bulunmamalıdır.

- Paket üzerinde paketleme tarihi ve raf ömrü,lot numarası yazılı olmalıdır

İhale Sıra No:17 OKSİJEN MASKESİ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı.

- Yumuşak tahriş etmeyen non- toksik medikal sınıf PVC 'den yapılmış olmalı.

- Kolayca temizlenebilmeli.

- Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunluğu 200 cm ±2 olmalı.

- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı.

- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 çıkaracak delikler olmalı.

- Hortumu kaza ile kırılırsa bile O2 'yi iletebilme özelliğine sahip olmalı fleksıble olmalı.

- Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı.

- Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalı.

- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı.

- Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir sağlam ve yeterli uzunlukta lastiği bulunmalı.

- Ambalajı tekli, temiz poşet içinde olmalı.

- Şeffaf olmalı.

- Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı.

- Oksijen manometresine kolay yerleştirilebilmeli, yüksek akımda O2 kullanılırken manometreden ayrılmamalı.

- Ürüne klinikte kullanıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

İhale Sıra No:18 SÜRGÜ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Tıbbi PVC’den yapılmış olmalı

  - Tutmak için kulpu olmalı

  - Üzeri eksiz ve pürtüksüz olmalı ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır

  - Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemeli

  - Rahat yerleşmeli

  - Dezenfekte edilebilir olmalı

  - Kapaklı olmalı

  - Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalı

  - Sürgü makinasında yıkanabilir olmalı

İhale Sıra No:19 ÖRDEK PLASTİK (BAY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tıbbi plastik malzemeden yapılmış olmalı ve tutmak için kulpu olmalıdır,

- Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalıdır.

- Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.

- Rahat yerleşmelidir.

- Dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Ördek ölçekli olmalı ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır,

- Ürün kırılmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

İhale Sıra No:20 AMBU (YETİŞKİN)

1-Tek kullanımlık olmalıdır,

2-O2 Bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası,rezervuar valfi olmalı.

3-En az 2 adet airway , 2 adet pvc ağız maskesi olmalı,

4-Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı.

5-Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı.

6-Pvc’den yapılmış olmalı,

7-Ek oksijen verilmediği hallerde  rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli.

8-Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı.

9-Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli.

10-Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı.

11-Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H2O olmalı, basınç kapasitesi 40±20cm H2O olmalı

12-Basınç 60 cm H2O’yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı.

13-Ambu balon kapasitesi erişkin için 1500/1350ml,

14-Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı.

15-Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı . Temizliği için çıkarılabilir olmalı.

16-Rezervuar torba kapasitesi erişkin için 2500/1200ml,

17-Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı.

18-Erişkin ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı.

19-ISO, CE, EN vb. belgelerden birine sahip olmalı.

İhale Sıra No:21 OKSİJEN SATRASYON PROBU (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır.

2.Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.

3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-allerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir.

4.Probun kendinden kablosu olmalıdır, kablosu takılıp sökülen tipte olmamalıdır.

5.Prob, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

6.Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.

7.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.

8.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak parazitleri giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.

9.Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.

10.Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilmeli ve hasta cildini yakmamalıdır.

11.Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.

12.Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı, yapışkan olmayan bölge bulunmamalıdır.

13.Yetişkin ve pediatrik probların kablo boyları en az 45 cm olmalıdır.

14.Neonatal ve infant probların kabloları küvöz dışına uzanabilecek kadar uzun, en az 90 cm olmalıdır.

İhale Sıra No:22-23-24-25 MUAYENE ELDİVENİ(BÜYÜK, ORTA,KÜÇÜK,XL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Malzeme  100 veya 200’lük paketler halinde olmalıdır,

2- İstenilen boyutlarda önerilmelidir,

3- Lateks yada Nitril olmalıdır.(lateks ekru renkte, nitril ekru yada mavi renkte olabilir)

4-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır,

5-Elastikiyeti yüksek olmalı, bilek ve parmak kısımlarında yırtılmalar olmamalıdır.

6-Pudrasız olmalıdır.

7-Lateks alerjisi durumda firma nitril eldiven temin etmelidir

# İhale Sıra No:26 KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN SANTRAL KATETER SABİTLEME ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter giriş yerini korumak ve güvenle tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün klorheksidin glukonat içermelidir.

- Hava geçirgenliği bulunmalı, kateter giriş yerini sürekli gözleme olanağı tanımalıdır.

- Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı, alkol ve sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü korumalı, dağılmamalıdır.

- Kateter örtüsü ortalama 45 mg klorheksidin glukonat içermelidir.

- Örtü sıvı emme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kateter örtüsü güçlendirilmiş medipore çerçeveli tasarımı ile güçlü bir tesbit sağlamalıdır.

- Kateter örtüsü kanül tespitini kolaylaştıran çentik dizaynı bulunmalıdır.

- Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandı bulunmalıdır.

- Kenarları oval olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlanmalıdır.

- Hipoallerjen olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.

- Kolay uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır.

- Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.

- Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde, HIV-1 ve HBV’ye karşı viral bariyer oluşturduğuna dair klinik çalışması bulunmalıdır.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama talimatı yer almalıdır.

- Steril, tekli paket halinde olmalı, ürün ve ambalajı lateks içermemelidir.

- Normal oda şartlarında (15-30 derece, %35-60 nem) saklanmalıdır.

- Ebatları aşağıdaki biçimde olmalıdır;

Ürün Ebadı: 8.5x11.5 cm

19- Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

İhale Sıra No:27 DEZENFEKTAN MENDİL(%70 ALKOL İÇEREN)

1.Ürün %70 izopropil veya etil alkol emdirilmiş olmalıdır

2.Ürün kateter yüzeyinde ve ciltde güvenle kullanılabilmelidir, herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamalıdır,

3-Kullanımı kolay ve hazır olmalıdır,

4-Alkol içeren mendil boyutları en az 6x10cm,en fazla 11cmx20cm ölçülerinde olmalıdır. Mendiller non-woven materyalden üretilmiş olmalıdır.

5-Ürün tekli paketler halinde ve 100 veya 200 adetlik karton kutularda olmalıdır,

6-Ürünün ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri, lot numarası olmalıdır,

7-Ürün Gamma-Steril yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır,

8-Teklif veren firmalardan şartnameye uygun ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecektir. Bu süre içerisinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin uzman hekiminden Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde personelin ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

9- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya TİTUBB kaydı olmalıdır.

İhale Sıra No:28 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 12 (oniki) maddeden oluşmaktadır.

- Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır.

- Kuarterner amonyum, gluteraldehid, fenol ve klor içermemelidir. Ürün içeriği ve konsantrasyonu Ulusal ve Uluslararası Rehberlerde, kritik ve yarı kritik aletlerde, yüksek düzey dezenfektan olarak kullanımı kabul edilmiş olmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalı, sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.

- Solüsyonun dezenfektan aktivitesinin “test stripleri” kulllanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. Dezenfektana ait test stripleri pH ölçer değil, kimyasal tepkime ile minimum etkin konsantrasyonu ölçen (MEK) stripler olmalıdır. MEK seviyesi 0.3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir. Striplere ait şişe üzerinde bir renk skalası bulunmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasına koyulmalıdır. Her 5 litre için 20 test stribi firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

- Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) ve Fujinom, Pentax, Storz, Olympus, ACMI gibi iyi bilinen markalara ait tüm endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır, bu özelliği kanıtlayan, ilgili endoskop firmasından alınan orijinal raporlar, fiyat teklifi ile birlikte, ihale dosyasında sunulmalıdır (endoskoplarla ilgili raporların, endoskobu üreten firma tarafından düzenlenen orijinal rapor olması özelliği aranacaktır).

- M. tuberculosis hariç birinci maddede belirtilen diğer mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi <15 dakika olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar, fiyat teklifi ile birlikte, ihale dosyasında sunulmalıdır

- En az on gün tam etki süresine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Nötralizasyon maddesi olarak glisin kullanımında her 5 litre solüsyon için en az 30 gramlık ambalajlar halinde firma tarafından hastaneye teslim edilecektir

- Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

- 2-10 litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.

- İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No: 29 ALKOLLÜ EL ANTİSEPTİĞİ (DEZENFEKTANI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

- Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır.  %60-%95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde (gliserin, lanolin, vb.) içermelidir.

- Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (HIV, Hepaptit B. Hepatit C virusları  ve RSV dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en uzun 1 (bir) dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Solüsyon raf ömrü en az 2 yıl olmalı, ürünün tesliminden sonra miadın dolmasına 3 ay kala firma ürünleri fiyat farkı gözetmeksizin hastanenin talebi doğrultusunda 15 iş günü içerisinde yenileriyle değiştirmeyi kabul etmelidir

- Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalıdır.

- Dispenserlarda kullanılan dezenfektan kutuları üstten dolma olmamalıdır ve dezenfektan bittiğinde kutuları değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma alkollü el antiseptiğinin her 1 (bir) litresi ile birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir. Aplikatör bir kez dokunmada 3 ml dezenfektan vermelidir. Aplikatörler hastanenin malıdır, firma hak iddia edemez.

- Ürün irritan etkili olmamalıdır, ayrıca ürünün keskin ve rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

- İhalede teklif veren firmalar malzeme ile ilgili istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmalıdır.

İhale Sıra No:30 KLOR DEZENFEKTAN TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 16 (onaltı) maddeden oluşmaktadır:

- Dezenfektan kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır.

- Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC (sodyum dikloroisosyanurat) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun pH’sı saf su pH’sına yakın olmalıdır.

- Beş litre suda 1000 (bin) ppm aktiviteye ulaşabilmek için 3-6 tablet kullanılmalıdır.

- Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilecek kadar non-toksik olmalıdır (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2-2,5 g/kg/dan az olmamalı).

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve bu konuda destekleyici literatür bulunmalıdır. 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.

- Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır.

- Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır.

- Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) olmalıdır. Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

- Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir.

- Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır.

- Dezenfektan tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır.  Tabletin suda kolay ve tamamen çözünmelidir.

- Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır.

- Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Temin edici firma şartname maddelerini karşıladığını teklif dosyasında tek tek belgeleri ile sunmalıdır. Bu maddeleri sunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

İhale Sıra No:31 YER YÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır:

- Dezenfektan solüsyon, bakteriler (metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar,

Pseudomonasaeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller, vb.), mantarlar, zarflı ve zarfsız virüsler (hepatit B, hepatit C, HIV, Adenovirüs, Norovirüs, Poliovirüs dahil) ve mikobakteri üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalı veya musluk suyu ile seyreltilerek kullanılmalı, kullanıma hazır veya seyreltilmiş formunun içinde tortu bulunmamalıdır.

- İçeriğinde kuarterneramonyum  veya hidrojen peroksit bileşiği olmalıdır. Aldehid, fenol ve klor

içermemelidir. Ürün hem temizleyici hem de dezenfekte edici özellikte olmalıdır ve ürünün temizleyici özelliği ilgili ibareler ürünün ambalaj üzerindeki orijinal etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

- Rutin kullanımı önerilen seyreltme yüzdesiyle birinci maddede belirtilen tüm mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi (10 dakika olmalıdır. Bu etki süresinde, birinci maddedeki tüm mikroorganizmalara etkin olan ortak doz/seyreltme oranındaki seyreltilmiş kullanıma hazır ürünün birim litre fiyatı baz alınacaktır. Ürün teklifinde ortak doz/seyreltme oranındaki seyreltilmiş kullanıma hazır ürünün birim maliyeti belirtilmelidir.Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalıdır.

- En az 24 saat tam etki süresine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu ve yer yüzeye zarar verici etkisi olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Raf ömrü en az 18 ay, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 12 ay olmalıdır.

- 5 litrelik, PVC içermeyen ambalajlarda sunulmalı yada ürünün doğru ve hatasız seyreltilebilmesi için özel otomatik dozajlama sistemi ürün ile birlikte verilmelidir. Otomatik dozaj ünitesinden, idarenin belirlediği yerlere her 250 litre ürüne 1 adet olacak şekilde ücretsiz olarak takılması sağlanmalıdır. Otomatik dozajlama sisteminin, hem sürekli hem de bas-çek olarak 2 modda çalışma opsiyonu olmalıdır.İhaleyi alan firmanın takacağı otomatik dozaj pompaları, uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.(WRAS,KIWA vs gibi)

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır.

İhale Sıra No: 32 YÜZEY DEZENFEKTANI (HIZLI ETKİLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname 13 (onüç) maddeden oluşmaktadır :

- Ürün, alkol bazlı ve kullanıma hazır olmalıdır. Kullanıma hazır solüsyonun içinde tortu bulumamalıdır.Ürün hem silme metodu ile hem de püskürtme şeklinde kullanılabilmelidir.

- Aldehid, fenol, klor ve türevlerini içermemelidir.

- Bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) karşı etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri  karşıladığına dair  Ulusal veya Uluslarası Ekpertiz Raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize  vermelidir.

- Her tür cerrahi aletin ve anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır. Bu konudaki raporlar dosyada sunulmalıdır.

- Kısa temas süresi ((5 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon gerçekleştirmelidir. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalıdır.

- Islanmasında sakınca bulunmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa yüzeyleri, ameliyathane masaları, her türlü cihaz yüzeyleri, küvöz vb.) kullanıma uygun olmalıdır. Solüsyonun akrilik cam ile materyal uyumluluk çalışması olmalıdır.

- Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

- Ürün, en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalı ve masa üstü kullanıma uygun aplikatörleri (sprey tarzı) ile kullanıma sunulmalıdır.

- Firma dezenfektan solüsyonun her litresi için birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir.

- Uygulandığı yüzeyde herhangi bir atık ve leke bırakmadan kendiliğinden hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

- Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. Öksürük ve/veya allerjik reaksiyona neden olmamalı, rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Tıbbi cihaz dezenfektanı olarak piyasaya arz edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası olmalıdır.Bu kapsamda tıbbi cihaz alımı yapanların; tıbbi cihaz dezenfektanı alımlarında, ürünün ve teklif veren isteklinin TİTUBB kayıt bildirim onayı olmalıdır.

- İstenen raporlar teklif dosyasında sunulmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No:33 KLORHEKSİDİNGLUKONAT İÇEREN EL SABUNU(500 ML’LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır.

- Ürün, % 4 klorhexidine digluconate ve yumuşatıcı (gliserin, lanolin) içermelidir.

- Ortalama bir doz kullanımı (3ml.) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (HIV, Hepaptit B ve Hepatit C virusları dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

- Ürün, 500 ml. kapaklı ambalajlarda kullanıma sunulmalıdır. Ameliyathane sabunluklarına uygun ambalajlarda olmalıdır.

- Üretici firmanın  ISO 9001 belgesi ve/veya  EN 46002- CE sertifikası bulunmalıdır.

- Ellerde alerjik reaksiyona, cilt iritasyonuna neden olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır

- İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No:34 AMBU(PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Cihazın mevcut balonlar sıkılıp bırakıldığında kendiliğinden ilk haline dönmeli, herhangi bir alet ve cihaza gerek olmadan kolayca sökülüp takılabilmelidir.

2.Medikal Pvc’den imal edilmiş olmalıdır,

3.Pediatrik bebekler için hazırlanan ambuda basınç 40 + 20 cm H2 ‘yi aştığında, verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine (pressure relief valve) sahip olmalıdır.

4.Pediatrik ambu tek kullanımlık olmalıdır,

5.Çalışma sıcaklığı aralığı –20oC ila +50oC arasında olmalıdır.

6.Ventilasyon torba hacmi     350 – 600ml (çocuk için)

Rezervuar torba hacmi       1000 – 2500ml (çocuk için)

Rezervuar valvi                 26 mm I.D. (iç çapı) (torba içine)

25 mm O.D. (dik çapı) (oksijen rezervuarına)

7-Cihaz ile en az iki adet airway(1ve2 nolu), iki adet pvc ağız maskesi(1 ve 2 numarası)  bulunmalıdır.

8.Oksijen bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası olmalıdır.

9.Ambularda rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalıdır.

10.Cihaz ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir

11.Cihaz poşetli ve en az 20 adetlik koliler halinde olmalıdır,

12.Bir dış gaz kaynağından ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmelidir.

13.Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

14.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı veya CE’ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

İhale Sıra No:35 KELEBEK SET (NO:23) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sette en az tramvayı oluşturacak şekilde tasarlanmış ultra keskin açık silikonize paslanmaz çelik iğne olmalı

- Yumuşak ve esnek tespit kanatları olmalı

- Kanatlar iğne kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmış olmalı

- Kelebek iğne ucu damara girdikten sonra hafif bir hareketle damar dışına çıkmamalı

- Setteki kanatlar iğne boyutlarına göre renk kodlu olmalı

- 30 cm uzunluğunda yumuşak, büküldüğünde eski haline dönen hortumu olmalı

- Hortum ile bağlantılı tıkaçlı konnektör olmalı

- Tekli steril paketlerde olmalı ve paket sterilitesi bozulmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

- Tekli steril paketler 100’lük karton kutularda olmalı ve karton kutu, içindeki steril malzemenin sterilitesini muhafaza edecek özellikte olmalı (neme ve basınca dirençli olmalı)

- Paketler üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

- Kelebek setin ucu, vakuteynir ucu, stepkaka, serum seti vb. bağlantılarla uyumlu olmalı

- Steril paket açılınca kelebek iğne ucundaki kapak kendiliğinden hemen açılmamalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

İhale Sıra No:36 PEDİATRİK EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG elektrodu tek kullanımlık, uzun dönem görüntüleme için kullanılabilir yapıda, ıslak jelli ve pediatrik hastalara uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Elektrodun cilt yüzeyine temas eden kavrama bölgesi uzun dönem uygulamalarda cildin rahat nefes alabilmesine olanak verebilecek şekilde dizayn edilmiş poliüretan bio uyumlu köpük yapıda olmalıdır.

- Yapışkanı hipoalerjik olmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Ekg elektrodu sensör kısmı gümüş/gümüş klorid yapıda olmalıdır.

- Ürün 50'lik adetler halinde paketlenmiş orijinal ambalajında olmalıdır.

- Paketler açıldığında ortalama elektrod ömrü 1 ay, açılmamış paketlerin miyadı üretim tarihini müteakip ortalama minimum 18-24 ay olmalıdır.

İhale Sıra No:37 PULSE OKSİMETRE PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sensör, oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır.

- Sensör, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.

- Sensörün yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-allerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir.

- Sensörün kendinden kablosu olmalıdır, kablosu takılıp sökülen tipte olmamalıdır.

- Sensör, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

- Sensörün ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.

- Sensör, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.

- Sensörde elektriksel gürültüye karşı oluşacak parazitleri giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.

- Sensör kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.

- Sensör aynı hastada uzun dönem kullanılabilmeli ve hasta cildini yakmamalıdır.

- Sensörün yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.

- Sensörün oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı, yapışkan olmayan bölge bulunmamalıdır.

- İhaleyi kazanan firma 120 adet aşağıdaki özelliklere sahip konsol tipi pulseoksimetre cihazını sarf kullanımı için konsinye olarak verecektir. Verilen cihazlar proplar bitene kadar hastanede bulundurulacaktır.

13.1	Arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi         (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan doğrudan şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan, göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.

13.2.	Cihaz, yenidoğan hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve %0,03-%20 perfüzyon oranı aralığında ölçüm yapabilmeli, nabız genliği ekranda bargrafik indikatörü olarak görüntülenebilmelidir.

13.3.	Sistemin saturasyon ölçüm aralığı % 1 – 100, nabız ölçüm aralığı 20 – 250 atım/dakika arası olmalıdır.

13.4.	Cihaz düşük perfüzyonda doğru ölçüm alabildiğine dair FDA belgesi iletilmelidir.

13.5.	Cihazda artifak, sensör arızası – atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı vardır.

13.6.	Cihazın önayarlı açılış değerleri (alarm limitleri, alarm ve bip sesi) kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

13.7.	Cihazın, elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 5 (beş) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası bulunmalı ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır

13.8.	Cihazın ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve pulse şiddeti izlenebilmelidir.

13.9.	Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki tuşlar veya  bas-çevir tuşu ile verilebilmelidir.

13.10.	Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden ve bu sayede hatalı alarm vermeyen, hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve saturasyonunu doğru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır. Bu özellik teklifle beraber detaylı olarak açıklayacak FDA belgesi ile ispatlanmalıdır.

13.11. Cihaz ile proplar aynı marka olmalıdır.

13.12.Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı tarafından belirlenebilen 10,25,50,100, off alarm ayarları) aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive ederek kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalı ve bu özellik istenildiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

  - Cihazın ağırlığı 2 kg.’ı geçmemelidir.

İhale Sıra no:38 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK

- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.

- Yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC’den yapılmış olmalıdır.

- Kolayca temizlenebilmeli.

- Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunluğu 165 cm   ± 2 olmalıdır.

- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.

- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 çıkaracak delikler olmalıdır.

- Hortumu kaza ile kırılırsa bile O2 'yi iletebilme özelliğine sahip olmalı fleksıble olmalıdır.

- Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.

- Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalıdır.

- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.

- Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.

- Ambalajı tekli, temiz poşet içinde olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.

İhale Sıra No:39 STERİL İĞNE UCU YEŞİL (21G)

1-İğne ucu açısı 11 +_ 2 olmalıdır

2- %6 luer uçlu uzun eğimli olmalıdır

3-İnce çeperli hipodermik olmalıdır

4- Steril iğne 21G  ve steril olmalıdır

5-İğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve firma tarafından paslanmaz çelik olduğuna dair belge olacaktır

6-İğneler teker teker steril paketler halinde en çok 1000 adet ihtiva eden paketlerde bulunmalıdır.

7-İğnelerin ambalajı steril açılmaya uygun olmalıdır

8-Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril yapıldığı açıkca belirtilmiş olacaktır

# İhale Sıra No:40 KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

    - Set yerçekimi etkisiyle kan torbalarından hastaya kan transferinde kullanıma uygun olmalıdır.

    - Set’te ISO standartlarına uygun hava girişsiz delme ucu olmalıdır.

    - Set’te 200 mikron filtre olmalıdır.

    - Set’te 20 damla 1 milimetreye eşit olmalıdır.

    - Set hızlı ve kolay sıvı doldurmak için yumuşak damla haznesine sahip olmalıdır.

    - Sette tubing üzerinde roller damla ayarlayıcı olmalıdır.

    - Set’in hastaya ulaşan kısmında latex enjeksiyon portu olmalıdır.

    - Set’in hastaya uzanan kısmın ucunda isteğe bağlı konnektör olmalıdır.

    - Set Tubing Medikal PVC olmalıdır, tubing iç çapı 2,4 mm dış çapı 6,02 mm olmalıdır. Ayrıca diğer setle çalışabilir boyutlarda olmalıdır.

    - Set’te 1 adet lipotermik iğne olmalıdır.

    - Tekli steril paketlerde olmalıdır.

    - Paketler üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

    - Paket üzerinde kullanım talimatı olmalıdır.

    - Her bir set’in ambalajı üzerinde veya koli ambalajı içinde setlerin etkin bir şekilde steril edildiğini gösteren indikatör bulunmalıdır.

İhale Sıra No:41 SOLUNUM MASKESİ (FFP3 TOZ MASKESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.

  - Havadaki partiküllere filtre etme özelliği %95 in üzerinde olmalı.

  - Bakterileri filtre etme özelliği %95 in üzerinde olmalıdır.

  - FFP3 sınıfında olmalı.

  - DeltaP değeri(solunabilirlik) 5.0 dan düşük olmalı.

  - Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.

  - 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalı.

  - Avrupa standartlarına göre test edilmiş olmalı.

  - Saklama sırasındaki kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalıdır.

  - Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.

  - Kişisel koruma araçları yönetmeliği 89/686 ya ve Tıbbi Aletler Yönetmeliğine göre sertifikalı olmalıdır.

  - EN 149:2001+A1 belgesine sahip olmalıdır, standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

  - Ürün teslim tarihi itibari ile en az 55 ay miatlı olmalıdır

İhale Sıra No:42 KEMOTERAPİ İLACI HAZIRLAMA MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- FFP3 solunum maskesi özelliklerini kapsamalı.

- Sıcak ve nemli alanlarda korunmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Polipropilen dış tabakadan oluşmalıdır.

- Yapışma hattı, köşelerde açıklık olmasını önlemelidir.

- Sıcak ve nemli havanın kolayca dışarı çıkması için ventilli olmalı ve kullanım rahatlığı sağlanmalıdır.

- Baş bandı latex içermeyen sentetik lastik olmalıdır.

- Burun kısmında şekillendirilebilir aliminyum şerit ve bariyeri bulunmalıdır.

- Çift baş bandı burun flanşı ve yumuşak köpük tabakası ile her yüze uyum sağlamalıdır.

- Kafayı üst ve alt kısımdan saran ve maskenin takıldığında rahat durmasını sağlayan bir sistemi olmalıdır.

- Tek tek paketlenerek hijyeni garantili olmalıdır.

- Gözlük veya kulaklıkla kullanılabilmeli ve katlanabilmelidir,

- Bakteri, mantar ve mycobakterium tüberkulosiz, platin, sitrisn, virüz ve enzim partiküllerinden korunma sağlanmalıdır.

- EN 149:2001+A1 belgesine sahip olmalıdır.

İhale Sıra No:43 ULTRASON JELİ (ULTRASON TRANSMİSYON JELİ) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

- Ultrason jeli formaldehit, tuz veya herhangi bir toksik madde içermemeli.

- Ultrason jeli su bazlı olmalı. Yağ ve yağlı madde içermemeli.

- Ultrason jeli ultrason cihazlarının problarda kalıntı ve hasar oluşturmamalıdır.

- Ultrason jeli 1.000 ml'lik kutularda olmalıdır.

- Ultrason jeli şeffaf olmalı.

- Ultrason jeli geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermeli.

- Ultrason jeli hipoalerjik olmalı.

- Ultrason jeli bakteristatik olmalı ve sensitiviteye yol açmayan formülden oluşmalı.

- Kokusuz olmalı.

- Hava kabarcığı içermemeli.

- Cilt veya kıyafetlerde boyama yapmamalı.

- AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) mutlaka bulunmalıdır.

- Viskozite ortalama 80,000 olmalı.

- Ph oranı 7 olmalı,

- Etiketi yıpranmayan-çıkmayacak şekilde olmalı.

- Koli üzerinde üretici firma ve ürün bilgileri olmalı.

- Ürün CE kalite belgesine sahip olmalı.

- Ürünün akredite kuruluştan dermotolojik testleri yapılmış olmalı.

- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.

- Raf ömrü 70 derecede stabil olmalıdır.

İhale Sıra No:44 TAŞIMA BESİYERİ (KÜLTÜR TÜPÜ)) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Amies ya da Stuart besiyeri içermelidir.

- Besiyeri güç üreyen mikroorganizmalar dahil tüm bakterilerin en az 48 saat canlılığını koruması için yeterli olmalıdır. Bu özellik kalite kontrol suşları ile test edilecektir.

- Tüpün malzemesi kırılmaya dayanıklı plastik olmalıdır.

- Tüpün tabanı tüp sporuna girebilecek şekilde yuvarlak olmalıdır. Tüp tabanında birleşim yeri, eklem olmamalıdır.

- Eküvyonun pamuklu ucu eküvyona sağlam yapışmış olmalı, örnek alma ya da besiyerine yerleştirme sırasında tüpten ayrılmamalıdır.

- Pamuklu uç hav tüy bırakmamalıdır.

- Pamuklu eküvyonun kapağı tüpe sıkı bir şekilde oturmalı, taşıma sırasında kolay açılmamalıdır.

- Besiyerinin üzerinde, hasta adı, servis ve örneğin yazılabileceği bir etiket olmalıdır.

Besiyerinin dışında bulunan ve besiyerinin sterilitesini koruyan kılıf aseptik açılıma olanak sağlamalıdır. Açılma sırasında herhangi bir kontaminasyona yol açmayacak şekilde bir tarafı kağıt bir tarafı şeffaf olmalı ve açılma yönü bulunmalıdır.

İhale Sıra No:45 STERİL KAPAKLI TÜP TEKNİK ŞARTNAMESi

1-Tüpler ağzı lastik tıpalı olmalı

2-17x100 mm ölçülerinde olmalı

3-Değerlendirme için numune olmalı.

# İhale Sıra No:46-47-48 ALÇILI SARGI (Ebat: 10cm, 15cmx, 20cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alçılı sargılar Türk standartlarına göre üretilmelidir.

- Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

- Alçılı sargıda kullanılan bez eksik olmamalı, kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb kusurlar bulunmamalıdır.

- Bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık çizgi şeklinde (sülfle) kesilmelidir.

- Sertleşme süresi 3-8 dakika arasında ayarlanmış olmalıdır.

- Alçılı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.

- Her bir alçılı sargı genişliğine silindirik bir çubuk üzerine sarılmalı, bu rulo nem geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.

- Uzunluğu asgari 200 cm olmalıdır.

- Naylon ambalaj içinde ve tek tek ambalajlanmış olmalıdır.

- Ürün belirtilen ölçülerde olmalıdır (10cmx200cm,15cmx200cm,20cmx200cm)

11-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

12-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

13-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:49-50-51 ELASTİK BANDAJ (10cm-15cm-20cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pamuk, polyamit iplik ve lateks lastikten yapılmış olmalı ve kütlesi en az 250-350 gram/m2 olmalı.

- Temiz, kokusuz ve eksiz olmalı.

- Kendinden kenarlı olmalı.

- Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalı.

- Elastikiyeti %150 olmalı.

- Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalı.

- %121 ve daha fazla uzama özelliğine sahip olmalı ( gerildiğinde 2,5 kat uzama özelliği olmalı)

- İdari şartnamede istenilen uzunlukta ve genişlikte olmalı.

- Kan dolaşımını engellememeli.

- İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalı.

- Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalı.

- Aşağıda belirtilen en ve boy ölçülerinde olmalı.

EN                  	 BOY

10 cm              150 cm +- 1

15 cm 		150 cm +- 1

20 cm 		150 cm +- 1

13. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ ye uygunluğu belgelenmelidir.

14-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

15-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

16-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:52-53-54 ALÇI ALTI PAMUĞU (10cm- 15cm- 20cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş olmalıdır.

- Pamuklu ped gibi su emmemelidir.

- Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.

- Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.

- Hipoallerjik olmalıdır.

- Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.

- Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalı ve 10’luk adetler halinde paketlenmiş olmalı,

- X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir.

- Rulo kağıt ile sarılmış olmalı, kağıt kolayca açıla bilmelidir.

- AB direktifine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE belgeli olmalıdır.

- Sağlık bakanlığından üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.

- Ürün belirtilen ölçülerde olmalıdır(10cmx200cm,15cmx200cm,20cmx200cm)

13-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

14-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

15-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:55 SARGI BEZİ RULO (10 cm x 10 mt) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 10 cm eninde ve en az 10 mt. boyunda olmalıdır.

- Tercihen elastik özelliği olacak.

- Uçları ve kenarları örgülü olmalıdır.

- Atkı çözgü sayısı 20 tel olmalıdır.

- AB direktiflerine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE Belgeli olmalıdır.

- Ürün 50’lik yada 100’lük paketler halinde kolilenmiş olmalıdır,

7-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

8-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

9-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:56 DIŞKI KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plastik vidalı kapaklı olmalıdır.

- Ağzı kapanınca sızdırma yapmamalıdır.

- Kabın tamamı pembe renkli olmalıdır.

- En az 4 cm yüksekliğinde, 5 cm çapında olmalıdır.

- Parazitoloji Anabilim dalındaki örneğe uygun olmalıdır.

İhale Sıra No:57 VAKUMLU TÜPLERE UYGUN STERİL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sağlık çalışanlarını; kan alınması, atıkların toplanması gibi durumlarda iğne batmalarına karşı koruyarak kanla bulaşan patojenlere maruz kalmaları önlemek amacıyla iğneye veya holdere entegre bir emniyet kapağı bulunmalıdır.

- Emniyet kapağı entegre edildiği ekipmandan kolayca çıkmayacak yapıda olmalıdır.

- Emniyet kapağı tek elle kolayca kapatılabilmeli ve kilitlendikten sonra bir daha açılmamalıdır.

- İğneler iki taraflı olmalı ve steril olmalıdır, damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, lazerle keskinleştirilmiş ve iğnelerin üstü slikon kaplı olmalıdır.

- İğnelerin tüpe giren kısmı birden fazla numune alınmasını sağlayan kan sızdırmayacak yapıda olmalı ve lateks içermeyen gri renkli kauçuk sübab bulunmalıdır.

- İğnelerin göbek kısmı ve kapaklar 21G boyutuna uygun olarak yeşil renkte olmalıdır, iğne girişi tüpün lastik kapağı ile uyumlu olmalıdır.

- İğne 21G 1½ kalınlığında ve 38x0.8 mm uzunluğunda olmalıdır.

- İğnenin iki taraflı koruyucu kapağı olmalı,iğne açılırken iki tarafı birden açılmamalıdır.

- İğne kapaklarının birleştiği yerde kilitli etiket olmalıdır ve hastanemizde kullanılan vakumlu tüpler ile uyumlu olmalıdır.

- İğnelerin üzerindeki etkette ürün adı,sterilizasyon metodu,lot numarası,son kullanma tarihi olmalı ve depoya teslim edildiği tarihten itibaran en az 2 yıl miadı olmalıdır.

- Vakumlu kan alma iğnesi verecek firmalar iğne sayısının %30’u kadar holder vermelidir.

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğu belgelendirmelidir.

- TITUBB kaydı olmalıdır.

İhale Sıra No:58 FLASTER NOKTA BAND TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjeksiyon sonrası kullanılan koruyucu banttır.

- Perforeli taşıyıcısı cilt nemini geçirmeli ve cildin hava almasını sağlamalıdır.

- Hipoallerjenik yapışkanı cildi tahriş etmemelidir.

- Maserasyona (deriyle flaster arasında aşırı nem oluşmasıyla ortaya çıkar)neden

olmamalıdır.

- Şeffaf taşıyıcısı estetik görünüm sağlamalıdır.

- Yuvarlak şeklinden dolayı vücut kıvrımlarına kolay uyum sağlamalıdır.

- Her ürün tek tek paketlenmiş olmalıdır.100 adetlik kutularda olmalıdır,

- Röntgen ışınlarını geçirgen olmalı ve çıkarılmadan röntgen çekilebilir olmalıdır.

- Hassas ve normal ciltli hastalarda kullanılabilmelidir.

- Enjeksiyon ve aşı sonrası iğne deliğini kire ve sıvılara karşı korumalıdır.

- İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.

### İhale Sıra No:59 İDRAR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapların boyu en fazla 70 mm olmalıdır.

- Steril olan kaplar kırmızı kapaklı ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır. Poşetin üzerinde steril ibaresi, firma adı, lot no’su, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

- Steril olmayanlar kırmızı dışında (turuncu, beyaz vb.) bir kapağa sahip olmalıdır.

- İdrar numuneleri kurumumuzda pnömatik sistemle taşındığından, teklif edilecek kapların SIZDIRMAZ OLMASI DOĞRUDAN TERCİH NEDENİDİR.

5-   Bu nedenle kaplar; En fazla 2 burgulu bir kapağa sahip olmalıdır

6.   İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.

İhale Sıra No:60 KAN ŞEKERİ STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem gelişmiş Biyosensör veya Fotometrik teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kan şekeri ölçümü için en fazla 5 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.

- Sitribin, neonatal (Yeni Doğan) kullanım onayı olmalıdır.

- Strip, kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal (Yeni Doğan) tam kan örnekleriyle çalışabilmelidir.

- Ölçüm stribi %15-65 hemotokrit aralığında ölçüm yapabilmelidir, (Aradaki değerler dahildir) ancak, en geniş aralıklar tercih nedenidir.

- Kan şekeri ölçüm aralığı 20-500 mgr/dl olmalıdır. (EDTA ve heparinli kanda ölçüm yapabilen cihazda tercih nedeni olabilir.)

- Ölçüm süresi en fazla 20 saniye olmalıdır.

- Striplerin kullanımı kolay olmalı, gerektiğinde kan stribe damlatılabilmeli veya dokundurularak emdirilebilmelidir.

- Yeterli kan damlatılmamış ise, cihaz teste başlamamalı ve ikinci kan damlası damlatılabilmelidir.

- Stripler nemden, ısıdan ve ışıktan etkilemeyecek şekilde oraind ambolasında olmalı.

- Stripler ürikasit, askorbik asit (C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metaboltlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir. Yani interferans etkilere kapalı olmalıdır. (Ölçümlerin, yukarıdaki ilaç veya metabolitlerin klinik olarak kabul edilebilir sınırları içinde etkileşmemesi yeterlidir. Ancak interferans sınırlarının kantitatif olarak verilmesi gereklidir ve daha az interferans vermesi tercih nedenidir.)

- Stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatalı ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani bu bölge dokunabilir olmalıdır.

- Stripler, 10-40 derece ısı ve %10-80 nem aralığındaki çalışma şartlarına uygun olmalıdır.

- Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazın dışında yapılabilmelidir.

- Kullanılan striplerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir. Kan stribi olanlarda cihaza strip kodu takılınca otomatik devreye girmelidir.

- Strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihazı strip takıldığında otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.

- Strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihazında belirli bir hafıza kapasitesi (>150) olmakla birlikte daha geniş hafıza kapasitesi ve günlük, haftalık, aylık rapor alabilme özelliği tercih nedeni olabilir.

- Stripler cihazının, PC bağlantısı olmalı ve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC’ye aktarabilmelidir.

- Pil ömrü yaklaşık 1000 test olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz ve stribinin ölçüm sonuçları laboratuar ile tutarlı olmalıdır. Cihazlar laboratuar ile korelasyonu kontrol edildikten sonra alınacaktır.

- Yüklenici firma, strip ile birlikte en az 250 adet glukometre ölçüm cihazını ve cihaz kalibrasyonunda kullanılan 2ml sodyum floridli tüpten 2000 adet ücretsiz olarak verecektir.

İhale Sıra No:61 LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 50 lik ambalajlarda olacaktır.

- 76*26 mm olacaktır.

- Cam tozu içermemeli, pürüzsüz ve temiz yüzeyli olmalıdır.

- Her lamın arasında kağıt olmalıdır.

5-   İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.

İhale Sıra No:62 MASKE DİSPOSIBLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalı,

- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli,

- %99  bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0,1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı,

- Sıvı bariyeri oluşturmalı,

- Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı,

- Hipoallerjik olmalı,

- Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı,

- Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı,

- Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı,

- Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı,

- Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.

12- 100 adetlik karton kutularda ve kutudan alınması kolay olacak şekilde ambalajlanmış olmalı.

İhale Sıra No:63-64 BONE (BAY ve BAYAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalı,

- Kumaş kalınlığı en az 15mg/m2 olmalı,

- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemeli,

- Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalı,

- Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle Overlok dikilmiş olmalı,

- Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalı,

- Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı,

- Cildi tahriş etmemeli,

- Akordeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış dikiş stilinde olmamalı,

- Renk yeşil olmalıdır. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır

- Bayan boneler 250 adetlik karton kutularda, Erkek boneler 100 adetlik karton kutularda olacak, kutudan kolayca çıkabilecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

İhale Sıra No:65 ASPİRATÖR HORTUMU (BASINCA DAYANIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aspiratör hortumuna uyumlu 3/8*3/32 kalınlığında olacaktır.

- Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.

- Basınca dayanıklı olmalı, hastane vakum sistemine uygun giriş uçları olmalıdır

- Steril poşetler içerisinde olmalıdır.

- Aspiratör hortumu uçlu olmalıdır

İhale Sıra No: 66 VÜCUT TEMİZLEME BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Oda sıcaklığında kullanılabilir veya 650 W mikrodalga fırında ısıtılabilir özellikte olmalıdır.

- Antibakteriyel olmalıdır.

- Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde alerji yapmamalıdır.

- Alkol içermemelidir.

- Her cilde uygun olmalıdır.

- Bir poşette en az 8 (sekiz) adet olmalıdır.

- Asiditesi 6.0±0.5 pH olmalıdır.

- Temizleyici solüsyon emdirilmiş olmalıdır.

- Sık kullanıma uygun olmalı durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.

- Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalıdır.

- Ürün; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün mukoza ve yaralarda kullanılabilmeli.

İhale Sıra No: 67 PERİNE BÖLGESİ TEMİZLEME PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kontaminasyonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır.

- Durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır

- Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde allerji yapmamalıdır.

- Alkol içermemelidir.

- Bir poşette en az 20 (yirmi) adet olmalıdır.

- Asiditesi 6.0+0.5 pH olmalı ve her cilde uygun olmalıdır.

- Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalıdır.

- Sık kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, antibakteriyel ve bariyer koruyucu olmalıdır.

- Ürün; T.C.Sağlık-Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

İhale Sıra No:68 SAÇ TEMİZLEME BONESİ

- Her bir hasta için tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.

- 650-750 W mikrodalga fırınında ısıtıldıktan sonra hastanın başına bone olarak geçirilmeli ve içindeki maddeler vasıtasıyla saç masajlanarak temizlemeye uygun özellikte olmalıdır.

3-Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp, durulamaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.

4-Hasta saçı temizlendikten sonra kendi ayrı bir işlem gerektirmemeli havlu ile kurulanabilmelidir.

5-Numune denendikten sonra seçim yapılacaktır, numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Sıra No:69 CERRAHİ ALAN KIL TEMİZLEME UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vücudun her alanındaki kılları tek bir uç ile traş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır,

- Farklı bir uca ihtiyaç duymadan baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliğine sahip olmalıdır,

- Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda ve cilt yüzeyine yakın olan bıçak hareketsiz olmalıdır.

- Kesim işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalı ve ciltten uzak olmalıdır bu husus cihaz çalışırken ucun görsel olarak klinik tarafından değerlendirilmesine tabi tutulacaktır ve Uygunluk değerlendirilmesi buna göre yapılacaktır.

- Uçlar tekli paketler halinde olmalı,paket yapısı bıçak ile temasa izin vermeden uçların cihaza takılabilmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve olası yaralanma risklerini engelleyecek özellikte olmalıdır.

UÇLARLA BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

1-Kesici uçların kolayca yerleştirilebileceği clipper cihazı olmalı ve yerleştirildiğinde kısım sabit

başlıklı olmalıdır,

2- Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır,

3-Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalı ve cihaz kablosuz kullanılabilmelidir,

4-Cihaz musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey dezenfektan solüsyonun içerisine

batırılabilir olmalıdır,

5-Cihaz %70 alkol ,%2 çamaşır suyu Alkali Glutaraldehit, Kuarterner Amonyum klorür veya

klor –clean solüsyonunu ile temizlenebilmelidir,

6-Cihazın bataryası aşırı şarj edilmeyi engelleyen ve hafıza etkisi olmayan Lityum-İyon-Nikel-      metal hydrit özelliğinde olmalıdır.

7-Cihaz tam şarj edildikten sonra yaklaşık 160 dakika çalışabilmelidir,

8- Uçlarla birlikte 100 cihaz bedelsiz olarak verilmelidir.

İhale Sıra No:70 STERİL ASPİRASYON SIVISI(15 ML)

- 15 ml 'lik özel kapalı plastik ambalajında olmalıdır.

- 15 ml plastik ambalaj içerisindeki su distile, steril, apirojen, non toksik özellikte olmalıdır.

- Plastik ambalajın kapağı kolay açılacak şekilde olmalıdır.

- Ürün %0,9 NaCl içermelidir.

- Ürünün uluslararası kalite sertifikası bulunmalıdır.

İhale Sıra No:71-72 GALOŞ (KIRMIZI-MAVİ)

- Galoşta kullanılan hammaddenin T.S.E. belgesi olmalıdır.

- Hammadde orijinal granülden üretilmiş olmalıdır.

- Hammaddenin TSE-ISO EN 9000' e uygunluğu belgelenmelidir.

- Et kalınlığı en az 60 mikron olmalıdır.

- Boğaz lastiği dayanıklı kauçuk lastikten olmalıdır.

- Galoşların uçları körüklü ve çift presli olmalıdır.

- Galoş ebatları 45-60 ve bot ölçülerine uygun olmalıdır.

- Bir torbada 500 çift (1000 adet) paketlenmiş olacaktır.

- 5 çift şeklinde birleşik paket olmalıdır

İhale Sıra No: 73-74-75 BİSTÜRİ UCU (No:11//20/22) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Karbon çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Bistüri sapına uygun olmalıdır.

- Kolay açılır alüminyum paketlerde olmalıdır.

- Keskinliğini uzun süre muhafaza etmelidir.

- Cerrahi kesi alanında pürüzsüz bir kesi oluşturmalıdır.

- Paslanmaz olmalıdır.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir

İhale Sıra No:76 MİKROSKOP KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastane ameliyathanesinde bulunan cerrahi mikroskobunun ameliyat sırasında aksesuarıyla birlikte steril olarak kullanımı sağlanmalıdır.

- Kılıf naylonu polietilen malzemeden üretilmiş olup ameliyat sırasında her türlü ayarın kolaylıkla yapabilecek incelikte yumuşaklıkta olmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla iç içe katlanmış olmalıdır.

- Mikroskop kılıfının objektif deliği ve mikroskobun objektif çapıyla uyumlu olmalıdır.

- Kılıf mikroskoba bir kişinin geçirebileceği şekilde olmalı üzerinde yapışkan bantlar bulunmalıdır.

- Malzeme sterilizasyon tekniğine uygun ambalajlamalı ve sterilizasyona ait bilgiler bulunmalıdır.

- İlgili bölüm numuneye göre seçim yapacaktır.

İhale Sıra No:77 KAMERA KILIFI NAYLON, STERİL

1- Medikal amaçlı kullanıma uygun PE malzemeden üretilmelidir.

- Kılıf içinden geçen malzemeyi gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.

- 2,5 metre uzunluğunda 14 cm genişliğinde ebatlarda olmalıdır.

- Kılıf kullanıma uygun bir şekilde iç içe geçerek katlanmalıdır.

- Katlama sayısı 12 den az olmamalı kat araları 16-20 cm aralıklarla olmalı. Böylelikle kullanıcıya seçenek sağlamalı kullanıcı istediği aralıkta açılım yapabilmelidir.

- PE 8 Microndan düşük olmamalıdır.

- Kılıf başında karton başlık olmalıdır.

- İlgili bölüm numuneye göre seçim yapacaktır

İhale Sıra No:78 ÜRİNER KAYGANLAŞTIRICI STERİL JEL (LİDOKAİNLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İçerisinde en az 0.2 gr Lidocain HCL bulunmalıdır.

- ± 2 gr lık tüplerde olmalıdır.

- Homojen jel şeklinde olmalıdır.

- Steril ve tekli paketler halinde olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Sistoskopi ve kateter uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

#### İhale Sıra No:79 DİSPOSABLE LAMBA SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.

- Kullanılacak cihaza uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu, ürün numunesi denenerek tespit edilecektir.