| 135 KALEM CERRAHİ SARF MALZEME ALIMI YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | İNTRAKEYT NO:16 I.V. KANÜL | ADET | 5.000 |  |  |
| 2 | İNTRAKEYT NO:18 I.V. KANÜL | ADET | 15.000 |  |  |
| 3 | İNTRAKEYT NO:20 I.V. KANÜL | ADET | 150.000 |  |  |
| 4 | İNTRAKEYT NO:22 I.V. KANÜL | ADET | 100.000 |  |  |
| 5 | İNTRAKEYT NO:20 MUSLUKLU ÜÇ YOLLU | ADET | 20.000 |  |  |
| 6 | İNTRAKEYT NO:22 MUSLUKLU ÜÇ YOLLU | ADET | 20.000 |  |  |
| 7 | ASPİRASYON SONDASI NO:8 | ADET | 10.000 |  |  |
| 8 | ASPİRASYON SONDASI NO:10 | ADET | 15.000 |  |  |
| 9 | ASPİRASYON SONDASI NO:12 | ADET | 10.000 |  |  |
| 10 | ASPİRASYON SONDASI NO:14 | ADET | 20.000 |  |  |
| 11 | ASPİRASYON SONDASI NO :16 | ADET | 10.000 |  |  |
| 12 | BASINÇ SETİ TRANSDUCERLİ TEKLİ (MONİTÖRİNG KİT) | ADET | 2.500 |  |  |
| 13 | BASINÇ SETİ TRANSDUCERLİ ÇİFTLİ (MONİTÖRİNG KİT) | ADET | 300 |  |  |
| 14 | READYCARE AĞIZ İÇİ ASP. SONDASI(5Lİ ÇUBUK) | PAKET | 4.000 |  |  |
| 15 | ASPİRASYON SONDASI KAPALI SİSTEM 14FR | ADET | 1.500 |  |  |
| 16 | ASPİRASYON SONDASI KAPALI SİSTEM 16FR | ADET | 1.000 |  |  |
| 17 | KOMPRESYON ÇORABI | ADET | 1.000 |  |  |
| 18 | NELATON SONDA NO:12 | ADET | 15.000 |  |  |
| 19 | NELATON SONDA. NO:14 | ADET | 25.000 |  |  |
| 20 | NELATON SONDA NO:16 | ADET | 3.000 |  |  |
| 21 | NAZOGASTRİK SONDA 12 SEF. | ADET | 250 |  |  |
| 22 | NAZOGASTRİK SONDA 14 SEF. | ADET | 500 |  |  |
| 23 | NAZOGASTRİK SONDA 16 SEF. | ADET | 2.000 |  |  |
| 24 | NAZOGASTRİK SONDA 20 SEF. | ADET | 500 |  |  |
| 25 | AĞIZ BAKIM SETİ 20LİK | ADET | 5.000 |  |  |
| 26 | BESLENME TORBASI YIKAMALI | ADET | 5.000 |  |  |
| 27 | AERESOL MASKE HAZNELİ YETİŞKİN | ADET | 35.000 |  |  |
| 28 | SUBGLOTİK ASPİRASYON YAPILABİLEN ENTÜBASYON TÜPÜ NO:7.5 | ADET | 300 |  |  |
| 29 | SUBGLOTİK ASPİRASYON YAPILABİLEN ENTÜBASYON TÜPÜ NO:8.0 | ADET | 250 |  |  |
| 30 | VENTİLASYON HASTA DEVRESİ YETİŞKİN | ADET | 1.500 |  |  |
| 31 | VENTİLASYON DEVRESİ PEDİATRİK | ADET | 200 |  |  |
| 32 | BAKTERİ FİLTRESİ | ADET | 1.000 |  |  |
| 33 | SOLUNUM EKSERSİZ CİHAZI TRİFLO | ADET | 3.500 |  |  |
| 34 | NEBILZASYON MALZ.1LT SU VE ADAPTÖR.(DISP.) | ADET | 2.000 |  |  |
| 35 | NEBILZASYON DEVRESI(DISP). | ADET | 750 |  |  |
| 36 | ASPİRASYON TORBASI 1500 CC | ADET | 20.000 |  |  |
| 37 | KARBON KAPLI KEMOTERAPİ SETİ KEMOTERAPİ İÇİN | ADET | 5.000 |  |  |
| 38 | İDRAR TAKİP SETİ SAATLİK | ADET | 5.000 |  |  |
| 39 | İDRAR TORBASI (NON STERİL) | ADET | 60.000 |  |  |
| 40 | İDRAR TORBASI MUSLUKLU (STERİL) | ADET | 15.000 |  |  |
| 41 | İNFÜZYON POMPA SETİ ( ÇİFTLİ) | ADET | 35.000 |  |  |
| 42 | İNFÜZYON POMPA SETİ ( IŞIĞA DUYARLI-ÇİFTLİ ) | ADET | 5.000 |  |  |
| 43 | İNFÜZYON POMPA SETİ TEKLİ | ADET | 35.000 |  |  |
| 44 | GEÇİCİ HEMODİALİZ KATETERİ 12 F 15-20CM | ADET | 2.000 |  |  |
| 45 | MASKE BPAP SETİ FULFACE (M) | ADET | 400 |  |  |
| 46 | MASKE BİPAP SETİ FULFACE (L) | ADET | 700 |  |  |
| 47 | NAZODUODENAL TÜP 12FR 120 CM | ADET | 750 |  |  |
| 48 | NAZODUODENAL TÜP 14FR 120 CM | ADET | 1.500 |  |  |
| 49 | DAMLA AYARLAMA SETİ | ADET | 100.000 |  |  |
| 50 | HEMOVAK TEKLI | ADET | 4.000 |  |  |
| 51 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:7 | ADET | 30.000 |  |  |
| 52 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:7.5 | ADET | 120.000 |  |  |
| 53 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:8 | ADET | 70.000 |  |  |
| 54 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:8.5 | ADET | 3.000 |  |  |
| 55 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI NO:7.5 | ADET | 35.000 |  |  |
| 56 | STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI NO:8 | ADET | 35.000 |  |  |
| 57 | BİYOSİD BARİYERLİ STERİL ELDİVEN | ADET | 500 |  |  |
| 58 | ASPİRASYON TORBASI 3000ML | ADET | 8.000 |  |  |
| 59 | KOTER KALEMI | ADET | 12.000 |  |  |
| 60 | KOTER PLAĞI | ADET | 12.000 |  |  |
| 61 | REKTAL TÜP NO: 28 | ADET | 50 |  |  |
| 62 | REKTAL TÜP NO: 30 | ADET | 50 |  |  |
| 63 | REKTAL TUP NO: 32 | ADET | 50 |  |  |
| 64 | DRAPE IOBANLI 56-60X60-90 | ADET | 500 |  |  |
| 65 | KANAMA DURDURUCU ÜRÜN 5X7.5CM | ADET | 1.500 |  |  |
| 66 | KANAMA DURDURUCU ÜRÜN 10X20CM | ADET | 3.000 |  |  |
| 67 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONSUZ NO: 3 | ADET | 2.500 |  |  |
| 68 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONSUZ NO:4 | ADET | 500 |  |  |
| 69 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONLU NO: 7 | ADET | 3.000 |  |  |
| 70 | ENTÜBASYON TÜPÜ 7,5 BALONLU | ADET | 2.000 |  |  |
| 71 | ENTÜBASYON TÜPÜ 8 BALONLU | ADET | 3.000 |  |  |
| 72 | ENTÜBASYON TÜPÜ SPİRALLİ NO:(7) | ADET | 500 |  |  |
| 73 | ENTÜBASYON TÜPÜ SPİRALLİ NO: (7.5) | ADET | 1.000 |  |  |
| 74 | ENTÜBASYON TÜPÜ SPİRALLİ NO:(8) | ADET | 1.000 |  |  |
| 75 | ANESTEZI CIHAZI ICIN DİSP.HASTA DEVRESİ YETİŞKİN | ADET | 3.000 |  |  |
| 76 | ANESTEZİ CİHAZI İÇİN DİSPOSABLA DEVRE PEDİATRİK | ADET | 2.500 |  |  |
| 77 | SPİNAL İĞNE 20G | ADET | 750 |  |  |
| 78 | SPİNAL İĞNE 22G | ADET | 1.500 |  |  |
| 79 | SPİNAL İĞNE 25G | ADET | 1.000 |  |  |
| 80 | İNTRA ARTERİAL KATATER 20G SELDİNGERLİ+ | ADET | 100 |  |  |
| 81 | CVP KATETERİ 3 LÜMEN 7F 20 CM | ADET | 1.500 |  |  |
| 82 | CVP KATETERİ 5F 20 CM–30 CM TEK YOLLU | ADET | 500 |  |  |
| 83 | CVP KATER 2 YOLLU 4F 6-8 CM | ADET | 200 |  |  |
| 84 | CVP KATETER 2 YOLLU 5F 8 CM | ADET | 100 |  |  |
| 85 | AİRWAY NO:000 | ADET | 300 |  |  |
| 86 | AİRWAY NO:1 | ADET | 1.500 |  |  |
| 87 | AİRWAY NO:2 | ADET | 1.000 |  |  |
| 88 | AİRWAY NO:3 | ADET | 10.000 |  |  |
| 89 | AİRWAY NO:4 | ADET | 8.000 |  |  |
| 90 | ANESTEZİ MASKESİ NO:0 | ADET | 500 |  |  |
| 91 | ANESTEZİ MASKESİ NO:1 | ADET | 1.200 |  |  |
| 92 | ANESTEZİ MASKESİ NO:2 | ADET | 1.500 |  |  |
| 93 | ANESTEZİ MASKESİ NO:3 | ADET | 3.000 |  |  |
| 94 | ANESTEZİ MASKESİ NO:4 | ADET | 10.000 |  |  |
| 95 | ANESTEZİ MASKESİ NO:5 | ADET | 5.000 |  |  |
| 96 | İNTRAKEYT NO:24 I.V. KANÜL | ADET | 180.000 |  |  |
| 97 | BESLENME SONDASI NO:6 | ADET | 20.000 |  |  |
| 98 | BESLENME SONDASI NO:8 | ADET | 25.000 |  |  |
| 99 | AERESOL MASKE HAZNELİ PEDİATRİK | ADET | 15.000 |  |  |
| 100 | İDRAR TORBASI KIZ İÇİN STERİL | ADET | 10.000 |  |  |
| 101 | İDRAR TORBASI ERKEK İÇİN STERİL | ADET | 10.000 |  |  |
| 102 | VENTİLATÖR DEVRESİ (SL 2000) | ADET | 250 |  |  |
| 103 | GÖĞÜS TÜPÜ TROKARLI 8 FR | ADET | 150 |  |  |
| 104 | GÖĞÜS TÜPÜ TROKARLI 10 FR | ADET | 150 |  |  |
| 105 | CİLT KALEMİ STERİL | ADET | 3.000 |  |  |
| 106 | CİLT(SKİN) STAPLERİ | ADET | 4.000 |  |  |
| 107 | BACTIGRAS ANTISEPTIC SARGI 10X10 | ADET | 400 |  |  |
| 108 | BACTIGRAS ANTISEPTIC SARGI 15X20 | ADET | 400 |  |  |
| 109 | FOLEY SONDA NO:6 | ADET | 500 |  |  |
| 110 | FOLEY SONDA NO:8 | ADET | 300 |  |  |
| 111 | FOLEY SONDA NO:10 | ADET | 200 |  |  |
| 112 | FOLEY SONDA NO:14 | ADET | 1.000 |  |  |
| 113 | FOLEY SONDA NO:16 | ADET | 5.000 |  |  |
| 114 | FOLEY SONDA NO:18 | ADET | 2.000 |  |  |
| 115 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 6 FR | ADET | 200 |  |  |
| 116 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 10 FR | ADET | 100 |  |  |
| 117 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 12 FR | ADET | 100 |  |  |
| 118 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 14 FR | ADET | 1.500 |  |  |
| 119 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 16 FR | ADET | 4.000 |  |  |
| 120 | FOLEY SONDA SİLİKONLU 18 FR | ADET | 1.500 |  |  |
| 121 | PREZERVATİF SONDA(MEDIUM:2000 LARGE:500 XLARGE:500) | ADET | 3.000 |  |  |
| 122 | PORT KATETER YETİŞKİN | ADET | 400 |  |  |
| 123 | GÖĞÜS DRENAJ ŞİŞESİ 700CC | ADET | 250 |  |  |
| 124 | GÖĞÜS DRENAJ KATATERİ NO:32-33 | ADET | 1.000 |  |  |
| 125 | GÖĞÜS DRENAJ KATATERİ NO: 36 | ADET | 250 |  |  |
| 126 | PORT KATETER İÇİN İĞNE 20 19MM | ADET | 1.000 |  |  |
| 127 | SİLİKON VALF KAPAĞI TEKLİ | ADET | 40.000 |  |  |
| 128 | YARI OTOMATIK BİYOPSİ IGNESİ 16G 10 CM | ADET | 750 |  |  |
| 129 | YARI OTOMATIK BIOPSI IGNESI 16G 15CM | ADET | 600 |  |  |
| 130 | YARI OTOMATIK BİYOPSI IGNESİ 18G 10 CM | ADET | 300 |  |  |
| 131 | YARI OTOMATIK BİYOPSİ IGNESİ 18G 15CM | ADET | 200 |  |  |
| 132 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO:7 | ADET | 50 |  |  |
| 133 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO:7.5 | ADET | 100 |  |  |
| 134 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 8 | ADET | 150 |  |  |
| 135 | VENTİLATÖR SETİ HASTA TRANSFERİ İÇİN DİSPOSABLE | ADET | 750 |  |  |
|  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |

KAŞE - İMZA

TEKNİK ŞARTNAMELER

İSN:1-2-3-4   İNTRAKEYT (NO:16-18-20-22) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kanül kısmı Virgin TEFLON (PTFE) kaplı olmalıdır.

2.Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk-port yer almalıdır.

3.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde bir valf sistemi yer almalıdır.

4.IV kanülün loer lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.

5.IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.

6.IV kanülün üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 3 yıllık bir raf ömrüne sahip

7.Damara girerken kıvrılmamalı

8.Uçlar birbiriyle uyumlu olmalı,

9.Mayiyi dışarı sızdırmamalı,

10.Damarda ilerlerken kaygan olmalı.

11.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

12.Her teklif edilen ürün için 20 adet deneme numunesi verilecektir. Denenen örneklerde tekrarlanan intravenöz giriş sırasında körüklenme ve deformasyon oluşma sıklığı  %10 ve üzeri olan ürünler teknik açıdan yetersiz sayılacaktır.

İSN:5-6 İNTİRAKEYT (MUSLUKLU) UC YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (No:20-22 )

1. KanüI kısmı Virgin TEFLON (PTFE) kaplı olmalıdır.

2.Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk-port yer   almalıdır.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde bir valf sistemi yer almalıdır.

- IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.

- IV kanülün üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi arasında en az 2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Her teklif edilen ürün için 20 adet deneme numunesi verilecektir. Denenen örneklerde tekrarlanan intravenöz giriş sırasında körüklenme ve deformasyon oluşma sıklığı %10 u geçmeyen ürünler teknik açıdan yeterli sayılacaktır.

- Musluklu üç yollu olmalıdır.

İSN:7-8-9-10-11 ASPIRASYON SONDASI (NO:8-10-12-14-16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalı,

- Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.

- Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı,

- Uç kısmı kapalı veya travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, esnek ve açık distal olmalı,

- Konnektör dişi olmalı,

- Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı,

- Paket üzerinde ürün lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı,

- Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalı,

- Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalı,

- Ürün;  T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından  onaylı olduğu belgelendirılmelidir.Tekli paket üzerinde barkodu bulunmalı,

- Her teklif edilen ürün için 20 adet deneme numunesi verilecektir. Denenen örneklerde tekrarlanan deformasyon oluşma sıklığı %10 ve üzeri olan ürünler teknik açıdan yetersiz sayılacaktır.

İSN:12 MONİTÖRİNG KİT TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanelerde invaziv basınç kanalı olan monitörlerde kullanmak üzere basınç monitarizasyonu için komple monitörizasyon sistemidir.

2.Set, kendisinden yıkama sistemli ve 1 adet disposabletransdüser, bir yıkama ünitesi ile üç yollu musluk ve basınç hattından oluşacaktır.

3. Set steril paketin içinden kullanıma hazır, monte edilmiş halde çıkmalıdır ve paket üstünde son kullanma tarihi bulunmalıdır.

4.Tüm muslukların üzerinde sıvı akış yönlerini gösteren işaretler olmalı ayrıca musluğun kapalı yönü bir yazı ile belirtilmelidir.

5.Transducer üzerindeki flushsistemi,yan port ve 3 yollu musluk; sızıntı ve bağlantı gevşemelerini önlemek amaçlı tek parça olmalıdır.

6.Yıkama sistemi, hem çekmeli lastik (intraflo),hemde sıkmalı (squeeze) olmalıdır.

7.Sıkmalı sistem,kullanıcıya akışı yavaştan tam açığa kadar kontrol etme imkanını verecek dizaynda olmalıdır.

8.Damlama haznesi içerisinde sıvı filtresi olmalıdır.

9.Damlama haznesinden sonra akışı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp olmalıdır.

10.Transducerden basınç kablosuna uzanan hat 32 cm’den kısa olmamalıdır.

11.Transducerlerin basınç kablosuna bağlanan konnektörleri üzerinde, dışardan gelebilecek olası konnektör ıslanmalarından korunmak için muhafazası olmalı ve basınç kablosunu dışardan boşluk bırakmayacak şekilde kavramalıdır.

12. Serum bağlantısı için bir mikrodrip hazne içermeli, mikrodrip hazne ile transdüser arası 60 inç olmalıdır.

13.Serum bağlantı hattı transducerle tek parça olmalı, bağlantı içermemelidir

14.Basınç hatları kinkrezistan, luer-lock uygulamalı, çok iyi frekans cevabı veren PVC 	olmalıdır.

15. Set açıldığında, havanın çıkarılmasını sağlayacak delikleri olan 3 adet kapak içermelidir.

16. Basınç setinde kullanılması muhtemel ARTER, CVP, PA ve LAP yapışkan etiketleri bulunmalıdır.

17.Transdüser ile birlikte monitörün, kablonun transdüser in hassasiyetini ölçebilen,      bozukluk olduğunda hangisinden olduğu konusunda fikir veren ve 0 ila 100 mmHg basınç uygulanan transdüsersimülatör verilmelidir.

18.Çalışma basıncı aralığı –50 ile +300 mmHg ve yüksek basınç limitleri –400 ile 5000 mmHg arasında olmalıdır.

19.Ürün CE belgeli olmalıdır.

20.Ürünün yoğun bakım ünitelerinde kullanılan tüm hasta başı monitörlerde kullanılabilir hale getirilmesi firmanın yükümlüğünde olacaktır.

21.Malzeme, teslim tarihinden itibaren itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

22. Monitöring kit tespiti için kullanılan aparat(Holder) hastanenin talebi doğrultusunda karşılanacaktır.

İSN:13  MONİTÖRİNG KİT (TRANSDUCER) ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanelerde invaziv basınç kanalı olan monitörlerde kullanılmak üzere basınç monitörizasyoııu için komple monitarizasyon sistemidir.

- Set, kendinden yıkama sistemli ve aynı anda 2 basınç birden izlemeye olanak sağlayan 2 adet disposable transdüser, 2 adet bağımsız yıkama ünitesi ve üçlü musluklar ve 2 basınç hattından oluşur.

- Tüm	muslukların üzerinde sıvı akış yönlerini gösteren işaretler olmalı ayrıca musluğun kapalı yönü bir yazı ile belirtilmelidir

- iki transducer aynı serum hattından beslenecektir. S mim bağlantısı için bir makrodrip hazne olmalı, makrodrip hazne ile transdüser'in bağlantı konnektörü arası arası yaklaşık 120cm olmalıdır.

- Damlama haznesinden sonra akışı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp ve transducerlere giden iki hat üzerinde akış kapamaya yarayan birer slide klemp olmalıdır.

- Transducerden basınç kablosuna uzanan hat 30 cm'den kısa olmamalıdır.

- Transducer üzerindeki flush sistemi, yan port ve 3 yollu musluk; sızıntı ve bağlantı gevşemelerini önlemek amaçlı tek parça olmalıdır.

- Yıkama sistemi, hem çekmeli lastik (intraflo),hemde sıkmalı (squeeze) olmalıdır.

- Sıkmalı sistem, kullanıcıya akışı yavaştan tam açığa kadar kontrol etme imkanını verecek dizaynda olmalıdır.

- Transducerlerin	basınç kablosuna bağlanan konnektöıieri üzerinde, dışardan gelebilecek olası konnektör ıslanmalarından korunmak için muhafazası olmalı ve basınç kablosunu dışardan boşluk bırakmayacak şekilde kavramalıdır.

- CVP hattı: Transdüser 1 adet mavi çizgili basınç izleme hattı (120 cm'den kısa olmamalıdır), 2 adet üç yollu musluk içermelidir. Musluk kapaklar mavi renkli olmalıdır ve line şeffaf olup, hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır.

- Arter Hattı: Transdüser 1 adet kırmızıçizgili basınç izleme hattı (120 cm'den kısa olmamalıdır) ayrıca 2 adet üç yollu musluk içermelidir. Musluk ve kapaklar kırmızı renkli olmalıdır ve line şeffaf olup, hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır.

- Arter	hattında bir uzatma line bulunmalıdır.

- Basınç hatları kinle rezistan, luer-lock uygulamalı, çok iyi frekans cevabı veren PYC olmalıdır.

- Basınç setinde kullanılması muhtemel ARTER, CVP, PA ve LAP yapışkan etiketleri bulunmalıdır.

- Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/saat hızda istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.

- Serum seti içerisinde filtre bulunmalıdır.

- Transdüser	ile birlikte monitörün, kablonun transdüser in hassasiyetini ölçebilen, bozukluk olduğunda hangisinden olduğu konusunda fikir veren ve 0 ila 100 mmHg basınç uygulanan transdüser simulator verilmelidir.

- Çalışma basıncı aralığı -50 ile +300 mmHg ve yüksek basınç limitleri -400 ile 5000 ınmHg arasında olmalıdır.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Palcet üzerinde lot numarası,son kullananına tarihi ve onaylı barkodu bulunmalıdır

- Ürünün yoğun balcım ünitelerinde kullanılan tüm hasta başı monitörlerde kullanılabilir hale getirilmesi firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

- Monitöring kit tespiti için kullanılan aparat(Holder) hastanenin talebi doğrultusunda karşılanacaktır.

İSN:14 (READYCARE) AĞIZ İÇİ ASPİRASYON SONDASI (5'lİ PAKET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ready care steril paketlerde iç ve dış ambalajlarında bulunmalıdır.

- Set açılırken yere düşmesi esnasında sterilizasyonu bozulmayıp ikinci ambalaj seti korumalıdır.

- Set hortumu konnektörlü olup istenilen her türlü cihazda kullanılabilmelidir.

- Hortumun toplam uzunluğu 200 - 250 cm olup, iç ve dış çap özellikleri 8,5*5,5 mm olmalıdır.

5.   Ready care 5'li adetler halinde, swap steril paket içinde olmalıdır.

6.   Teklif edilen malzemelerin ISO ve CE belgeleri olmalıdır.

7.   Ürün üzerinde lot numarası son kullanma tarihi ve onaylı UBB barkodu bulunmalıdır.

8.   Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:15 -16 KAPALI DEVRE ASPİRASYON SONDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter yoğun bakım ünitelerinde ventilasyon cihazına bağlı trakealentübasyon

kanülü takılı hastalarda aspirasyon ve/veya irrigasyon uygulamaları için kullanılacaktır.

- Kateter seti ile yapılacak aspirasyon / irrigasyon esnasında hastayı ventilatörden ayırmak gerekmemelidir.

- Ürünler hastanedeki aspirasyon sistemlerine uyumlu olmalıdır.

- İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak aynı kateter en az 24 saat kontaminasyonu önleyerek kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

- Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon/irrigasyon uygulamaları esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir.

- Aspirasyonkateterin ucu dokulara zarar vermeyecek şekilde atravmatik ve kendinden yumuşak olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Aspirasyonkateterinin kendisi ise trakeaya kolay giriş için sert plastikten üretilmiş olmalıdır.

- Aspirasyonkateterinin ucunda bir geniş delik ve yan tarafında da küçük delikler bulunmalıdır. Böylece uniform bir akış sağlanarak direnç azaltılmalıdır. Yana delikler aynı zamanda trekeal mukozanın zarar görmesini engellemelidir. Kateterin yıkanabilmesi için distal yıkama portu bulunmalıdır. Ayrıca inhaler ilaç uygulanabilmesi için ayrı bir port da bulunmalıdır.

- Kapalı	sistem kateter setinin şeffaf olan uç bölmünde aşağıdaki girişler bulunmalıdır:

  - 2.5 numaradan 9,5numaraya kadar olan entübasyonkanüllerine uygun giriş sağlayan adaptör girişi.

  - aspirasyon / irrigasyonkanülünün girişi

  - irrigasyon solüsyonunun girişi için kullanılacak kapalı port

- Katater seti çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yanlızca kullanıcının kontrolünde aspirasyon sağlayan kontrol valfi emniyet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Aspirasyon ve irrigasyonkanülü şeffaf ve esnek ve kullanım süresi en az (24 saat) boyunca nemlenmeyen bir gömlek içinde haraket edebilir nitelikte olmalıdır.

- Kateter setinde dış yüzeyinin distal bitimine kadar kesin temizliğini sağlayabilmelidir.

- Katater seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında kateterinirrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan temizlenebilir özelllikte olması gerekebilir.

- Kateter üzerinde kateterin ne kadar ilerletileceğini önceden hesaplamaya yarayan rakamlar ve renkler olmalıdır.

- Katater setinin ambalajı içinde aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.

  - Kateterin her numaradaki entübasyonkanülüne uygun giriş sağlayan adaptörler

  - Kateter setinin değiştirileceği günü gösteren renk kodu ve yazı ile belirtilen etiket

  - Kateterin çap, boy, katalog no ve kullanım talimatlarının bulunduğu doküman

- Kapalı sistem trakealaspirasyon/irrigasyonkateter seti, kullanıcı tarafından açılana kadar içindeki malzemelerin sterilitesini kesin koruyan, dışarıdan görsel kontrole olanak sağlayacak şeffaf ambalajı içinde bulunmalıdır.

- Firma hastane kadrosuna yeni katılan kullanıcıların eğitimi için "hizmet içi eğitim programı" uygulamakla yükümlüdür. Buna göre yoğun bakım kadrosuna bir tek yeni hemşire katılsa bile yeni katılan hemşirenin eğitimi firma tarafından hastanenin haber vermesinden itibaren 48 saat içinde yapılacaktır

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Ürün üzerinde onaylı barkodu bulunmalıdır,

- Ürünler steril tekli paketlerde olmalı üzerinde ürün lot numarası son kullanma tarihi ve steril bilgileri bulunmalıdır.

- Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:17  KOMPRESYON ÇORABI

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.

2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır.

3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı veya diz üstü boyları bulunmalıdır.

4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium ve large boyları bulunmalıdır.

5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve XL boyları bulunmalıdır.

6. Her pakette 1 çift manşon bulunmalıdır.

7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.

8. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.

9. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.

10. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili uygulanabilecek dizaynı ve 3’lü kompartman sistemi bulunmalıdır.

11. Manşonların boyları renk kodlandırmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir.

12. İhaleyi alan firma tarafından 5 adet cihaz hastane eczanesinde yada deposunda manşon bulunduğu sürece kullanılmak üzere konsinye olarak hastaneye verilecektir.

13. Hastaneye her 50 manşona karşılık bir adet SCD Express Pnömatik Kompresyon cihazı konsinye olarak bırakılacaktır.

İSN:18-19-20 NELATON SONDA ŞEFFAF (NO: 8-10-12-14-16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Büküldüğünde kırılmayan ve kanamaya neden olmayan sertlikte olmalı, rotasyonel hareketleri rahat yapılabilir özellikte olmalı

  - Nontoksik ve apirojenik özellikte tıbbi PVC den üretilmeli

  - Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

  - Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı

  - Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı

  - Boyutları	kolayca tanımlanan renk kodlu konnektör olmalı ve kolay yerleştirmeyi  sağlayıcı sertlikte olmalı

  - Konnektör	konik şekilde olmalı ve çift-tek taraflı çam ağacına uyumlu olmalı

  - Şeffaf	ve tek kullanımlık olmalı

  - Steril edilmiş özel ambalajında olmalı, steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı

  - Oral ve nazal kullanıma uyumlu olmalı,

  - Yüklenici firma şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

  - Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından

onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Uzerinde lot numarası, son kullanma tarihi ve steril

bilgileri bulunmalıdır.

13.Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:21-22-23-24 NAZOGASTRİK SONDA ŞEFFAF(NO:10-12-14-16-18-20)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.

2.NonToksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC’den üretilmelidir.

3. Paket üzerinde lot numarası, steril bilgileri  ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

4.Kateter 120 (±10) cm uzunluğunda olmalıdır.

5. Uç Kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.

6. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalıdır.

7. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.

8.Konnektör Konik şekilde olmalıdır.

9.  E.O. ile steril edilmiş olmalıdır.

10.Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.

11.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir. Üzerinde  lot numarası son kullanım tarihi ve Onaylı barkodu bulunmalıdır.

12.Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:25 AĞIZ İÇİ BAKIM SETİ (20’LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ağız içi bakım setleri yoğun bakım hastalarının ağız içi sekresyonunu engellemek üzere kullanıma uygun olmalıdır.

- Ağız içi bakım seti içerisindeki çubuklar disposable olmalıdır.

- Ağız içi bakım çubukları sodyum bikarbonat ve koruyucu emdirilmiş olmalıdır yada nemlendirici gliserin, sitrik asit, sodyum benzoat ve polisorbat emdirilmiş kullanıma hazır pamuklu swaplardan oluşmalıdır.

- Ağız içi bakım çubukları en az 3'lü ambalaj içerisinde ve her iki tarafı kapalı olmalıdır.

- Ağız içi bakım çubukları ile birlikte hidrojen peroksit antiseptik solusyonu ve solüsyonu hazırlama kabı teslim edilmelidir veya nemlendirici gliserin, sitrik asit, sodyum benzoat ve polisorbat emdirilmiş kullanıma hazır pamuklu swaplardan oluşmalıdır.

- içerisinde bulunan solüsyon ve kremlerin antibakteriyel antiinflamatuar, dezenfektan özelliği belirtilerek, tıbbi amaçla kullanılacağı belirtilmiş ise kullanılan etken madde ve dozajı ile ilgili İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı olmalıdır.

İSN:26 BESLENME TORBASI YIKAMALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Verilen setler peristaltik enteral beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır.

  - 1000 ml kapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml yıkama torbası bulunmalıdır.

  - Setin üzerinde damlama haznesi bulunmamalıdır.

  - Setin ucunda beslenme tübüne bağlantı yapılmasına olanak sağlayan aşamalı male(erkek) konnektör bulunmalıdır.

  - Beslenme ve yıkama setinin Üzerinde 100 ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.

  - Beslenme seti serbest akışı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Beslenme seti ve yıkama seti DEHP (dietileksil fitalat) içermemelidir.

  - Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır.

  - Enteral ve Yıkama setleri pompaya takılan yerde birleşmelidir.

  - Setler steril olmalı ve ambalaj üzerinde lot ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

  - Setler ile birlikte en az 80 adet pompa firma tarafından teslim edilecektir. Pompa sayısı ihtiyaç halinde arıtılabilecektir.

  - Setler ile kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonun rapor halinde sunulabilmesi gerekir.

  - CE belgesine sahip olmalı, ürün üzerinde yazılı olmalıdır.

  - Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:27 AEROSEL MASKE SETİ -YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setin içerisinde bir adet maske, nebülizasyon haznesi ve nebül bağlantı kanülü       (Oksijen kaynağına) bulunmalıdır.

2. Efektif ilaç nebülizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.

3. Set tekli olarak paketlenmiş olmalıdır.

4. İlaç nebülizasyonu için hazne kolay açılıp kapanmalıdır.

5. Hazne kısmı şeffaf olmalı

6. İlacı oksijenle buharlaştırıp gönderecek mekanizması olmalı

7. Kanallı, özellikle kırılma ve bükülmeye dayanıklı 200± 10 cm bağlantı hortumu

olmalı.

8. Bağlantı kanülü üniversal olup hastane oksijen hattına uyumlu olmalıdır.

9. Setin içerisinde; mekanik ventilatördeki hastalara da nebül tedavisi verebilmek için inspirasyon hattındaki solunum devresine bağlantı sağlayacak uygun aparat ( T şeklinde) olmalı.

10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkodu, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

11. Ürüne hastanedeki farklı kliniklerde kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir. Bu nedenle yeteri kadar numune sağlanabilmelidir.

12. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:28-29 ENTÜBASYON TÜPÜ SUBGLOTTİK  ASPİRASYON YAPILABİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Düşük basınç, yüksek volümlü cuff’a sahip (seal guard ve benzeri kaf yapısına sahip) olmalıdır.

- Poliüretan maddeden imal edilmiş olmalıdır.

- Tek kullanımlık steril paketlerde bulunmalıdır.

- Ventilatör kaynaklı pnömoninin azaltılması için entübasyon görevi dışında subglottik alanda oluşan sekresyonların sürekli aspirasyonuna izin veren entübasyon tüpüne bağlı aspirasyon Iümenine sahip olmalıdır.

- X-Ray cihazı için opak markeri olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

7. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

8.  Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:30  VENTİLASYON HASTA DEVRESİ YETİŞKİN  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kolay kırılmamalı, yıpranmamalı, kink yapmamalı

- Devre uzunluğu erişkin hastalar için 180 cm ± 20 uzunlukta olmalı

- Devre üzerindeki su tutucular ekspirasyon ve inspirasyon hattının ortasında olmalı

- Su tutucu biriken suları boşaltmaya imkan verecek şekilde istendiğinde devreden ayrılabilmeli ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalı, işlem bittikten sonra su tutucular zarar görmemeli (kırılmamalı, çatlamamalı)

- Y portun üzerinde kapnograf çıkışı bulunmalı

- Y açısı geniş olmalı (inhalasyon tedavi çemberi takılmasına izin vermeli)

- Devre parçaları birleştirilmiş olmalı (paket içinde devre kurulmuş ve kullanıma hazır bulunmalı)

- Devrede ventilatörlerin uçlarına uyumlu adaptörler olmalı, devreler ventilatöre rahat takılmalı, istemsiz ayrılmamalı

- Setin hastaya takılan kısmı endotrakeal tüp ve trakeotomi kanül giriş yerine uyumlu olmalı, hastanın hareketi ile set ayrılmamalı (hasta istemsiz dekonnekte olmamalı)

- İnspirasyon çıkışı ile nemlendirici çembır arasında kullanılmak için ara bağlantı olmalı ve ara bağlantı uzunuluğu 40-50 cm olmalıdır.

- Hasta devresi steril tekli paket içinde olmalı veya Setler 10.000 Class Cleanroom Ortamında üretilmiş olmalıdır.

- Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl kullanma ömrü olmalı firma bunu belgelendirmelidir.

- ISO veya TSE  kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

İSN:31 VENTİLASYON HASTA DEVRESİ PEDİATRİK  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kolay kırılmamak, yıpranmamalı ve kink yapmamalıdır.

- Isıtıcılı devre înspiratuar hat üzerinde 21 volt ısıtıcı kablo konneksiyonu içermeli ve devrede uzak ısı portu bulunmalıdır.

- Set P.E yapıda, 15mm çapında en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Înspiratuar (Mavi) ve Expiratuar (Beyaz) hatları farklı renklerde olmalıdır.

- înspiratuar hattı üzerinde ısı kontrol portu içermelidir.

- Set içerisinde Opsiyonel olarak takılmak üzere bir adet su tutucu bulunmalıdır.

- Set üzerindeki Y parçası Isı kontrol ve Basınç olmak üzere çift portlu olmalıdır.

- Setin inspiratuar ve expiratuar hatları farklı uygulamalar için ( Nebul,Cpap..vs ) Y parçasından ayrılabilir olmalıdır.

- Set içinde humidifier hattı ve basınç hattı ayrıca bulunmalıdır.

- Set konneksiyonları humidifier ve ventilatör için uyumlu olmalıdır.

- Set ile birlikte aşağıdaki özelliklere sahip bir adet bakteri filtresi verilmelidir.

- Ölü boşluk en fazla 26ml olmalıdır.

- 2.Filtre teknik özellikleri yapılmış laboratuar sonuçları ile belgelenmelidir.

- 3.Resistansı 1.6-60 LPM aralığında olmalıdır.

- 4.Filtrenin Bakteri filtrasyon özelliği en az %99,9999 olmalıdır.

- 5.Giriş bağlantıları 22mm I.D./15mm O.D.X 22mm O.D./15mm I.D.

- 6.Ürünün luer lock ve kapaklı 02 portu bulunmalıdır.

- 7.Filtre ağırlığı en fazla 22 gr olmalıdır.

- Setler klinikte kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Set tek bir paket içinde olmalı ve 20 adetli kolilerde teslim edilmelidir.

- Set adeti kadar 1650ml concha ve column verilmelidir.

- Setler ile birlikte aşağıdaki özelliklere sahip 14 ( ondört) adet humidifier cihazı setler kullanıldığı sürece kliniğin kullanımına verilmelidir.

- Cihazın invaziv ve non-invaziv kullanım modları bulunmalıdır.

- Cihaz ısıtıcılı ve düz ventilatör devreleriyle kullanım için uygun olmalıdır.Entube modunda 32-39 °C aralığında ayarlanabilmelidir. CPAP modunda 30-37 C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz kullandığı devre tipini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihazın "düşük nemlendirme" uyarı özelliği olmalıdır.

- Cihaz yüksek volüm steril su rezervuarları ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz vertikal ve açılı portlara sahip rezervuarlarla çalışabilmelidir.

- Cihazın hatlar içerisindeki buharlaşmayı önlemek için damla,güneş modu olmalıdır.

- Cihazla birlikte ikili ısı probu, rezervuar tutucusu ve cihaz asma aparatı verilmelidir.

- Cihaz üzerinde iki adet ısı kablosu bulunmalı, bu sayede inspirasyon ve ekspirasyon tarafında ısıtıcılı tel bulunan devrelerle kullanabilmelidir.

- Aşırı ısı olması durumunda alarm vermelidir. Alarm limiti 41 °C olmalıdır.

- Nem çıkışı 32°C derecede 33mg H20/L 'den büyük olmalıdır.

- Isı göstergesi üç digit olmalıdır.

- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB Kaydı olmalıdır.

İSN:32 BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Filtre hem anestezi, hem de ventilasyonda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Filtre 150 -1500 ml arası tidal volümlerde etkin olmalıdır.

- Filtre ağırlığı 20-40 gram olmalıdır.

- Filtre, viral etkinlikte %99,99 sonuç vermelidir.

- Filtre, bakteriyel etkinlikte de %99,999 sonuç vermelidir.

- Filtre en fazla 85 ml ölü boşluğa sahip olmalıdır.

- Filtre, elektrostatık özeliğe sahip olmalıdır

- Filtrede, Iuer C02 numune portu bulunmalıdır.

- Filtre, tek tek paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır

- Filtrelerin CE belgesi olacaktır.

- Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no,barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:33 SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (TRİFLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Solunum egzersiz cihazı 3 kanallı olmalı, her kanal da bir top bulunmalıdır.

2.Cihaz gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir.

3.Cihaz insan ergonomisine uygun, keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır.

4.Cihaz gövdesiyle ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen spiral yapıda emiş borusu bulunmalıdır.

5.Cihaz üzerinde ait olduğu hastanın adının yazılabileceği hasta bilgi etiketi olmalıdır.

6.Cihaz ürünü koruyucu içi ve dış ambalaj olmak üzere iki kademeli ambalajı olmalıdır.

7.Cihaz 600, 900, 1200 cc per/sec solunum egzersizi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

8.Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, barkodu, referans numarası ve firma bilgileri bulunmalıdır.

9.Ürünün raf ömrü en az üç yıl olmalıdır.

10.Cihaza uyumlu olmalı, kolaylıkla çıkmamalıdır.

11.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

12. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:34 NEBİLİZASYON MALZEMESİ (1 LT SU+ADAPTÖR)

Nebulizasyon malzemesi seti 2 parçadan oluşmalıdır.

1- Steril su;

a-Steril olmalıdır.

b- En az 1000 ml olmalıdır.

c-Distile olmalıdır.

d-Projensiz olmalıdır.

e- Steril su kabının üzerinde nebulizasyon borusunun takılacağı port kolaylıkla çıkartılabilmelidir.

2-Nebulizasyon adaptörü;

a- Soğuk veya sıcak nebulizasyonda kullanıma uygun olmalıdır.

b- Verilecek dozun ayarlanabilmesine olanak sağlayan kontrol butonu bulunmalıdır.

c- Hastaya giden akış kontrol hattına giden ve steril su tankına giden portları bulunmalıdır.

d- Steril olmalıdır.

e-Kapalı sistem olmalıdır.

f- Düşük akışta neulizasyon yapılmasına uygun olmalıdır,

g- % 100 nemlendirilmiş hava iletilmesine yardımcı olmalıdır,

ı- % 28-98 arası oksijen konsantrasyonu iletilebilmelidir.

j- Hasta çıkış portu hasta solunum hortumuna uyumlu olmalıdır,

k- Oksijen bağlantı portu hastane sistemine uyumlu olmalıdır.

1- Üniversal steril su şişelerine uyumlu olmalıdır.KuIanımı kolay olmalıdır.

m-Kalite belgesi olmalıdır.

n-Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır-

o-Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:35 NEBÜLİZASYON DEVRESİ (DISP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Devre içinde maske, bir adet t parçası, (özel hortumun içindeki t parçası haricinde) ve en az 160cm’lik  ve  20-30cm’lik iki adet özel hortum içermelidir.

2-En az 160cm’lik özel hortumun arasına nemlendirmeden gelen sıvının hastanın aspire etmesini engelleyen torbası bulunmalı veya eklenebilmelidir. Eklenebilecek torba sisteminin set ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

3-Maske, t parçası ve hortum duvar tipi nemlendirme sistemiyle uygun çalışmalıdır.

4-Setin her bir parçası uluslararası kalite sertifikasına sahip olmalıdır.

5-Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:36 ASPİRASYON TORBASI 1500 cc TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kitler hortum ve torbalardan oluşmalıdır.

- Torba üzerinde biri hasta diğeri vakum olmak üzere en az 2 adet giriş bulunmalıdır.Seri bağlantı portu torba üzerinde veya canister üzerinde bulunmalıdır. Ayrıca vakum portu kanister üzerinde olabilir.

- Sistem tamamen kapalı olmalıdır.

- Kitler,	fleksibl (esnek) polietilen yapıda 1500 cc olacaktır.

- Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde, entegre, çift kademeli bir filtre bulunmalıdır.Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde 0.45 mikronluk bakteriyel bir filtre ile aerosolleri tutabilecek ikinci bir filtreden oluşması gerekmektedir.

- Hastadan aspire edilen materyalin, kite giriş yerinde geri akışı engelleyen "tek yönlü valf' bulunmalıdır.

- Aspire	edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.

- Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde ayrıca mekanik bir shut off valf (mekanik şamandra) bulunmalıdır.

- Canister üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.

- Canister'ler	transparan polikarbonat yapıda olmalı ve en az 121C- 122C'ye kadar ısıda, otoklavda sterilize edilebilmelidir.

- Kitler	 tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.

- Ürünlerin CE belgesi bulunmalıdır.

- Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Yoğun bakım için duvar bağlantı plakaları, vakum monometresi v.s.)

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:37 KARBON KAPLI KEMOTERAPİ SETİ, KEMOTERAPİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Opak (ışıktan korumalı) serum seti; damlacık odası, serum hortumu, ayar/kesme klempi, enjeksiyona uygun elastik ara hazne ve erkek lüor konnektörden meydana gelmiş olmalıdır.

2.Damlacık odası en az 5rnl kapasiteli, 20damla=Iml akış hızında, havalandırma portlu (kırmızı veya mavi renkli kapaklı), en az 20 mikron solüsyon filtreli ve siyah renkli ışıktan koruma kılıflı olmalıdır. Siyah ışıktan koruma kılıfı damlacık odası içinde damla akışını görmeye engel olmayacak ebatlarda(yükseklikte) olmalıdır.

3.Serum hortumu 120cm uzunluğunda, anti-kink özellikli, siyah renkli ve iç çapı 3mm dış çapı 4,1 mm olmalıdır.

4.Klemp beyaz gövdeli, mavi veya kırmızı renkli ayar tekerlekli olmalıdır.

5.Elastik ara hazne enjeksiyona uygun lateks içermeyen bir materyalden olmalıdır.

6.Ürün orijinal ambalajında, ETO ile steril edilmiş ve en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.

7.Ürün ambalajının üzerindeki etikette, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürünün referans numarası ve sterilîzasyon metodu (EtO) bulunmalıdır.

İSN:38 İDRAR TAKİP SETİ SAATLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az 400 ml kapasitesi olmalıdır.

- İdrarın rezervuar kısmıyla torba kısmı birbirine monteli olmalı, kontaminasyon açısından monte gerektirmemelidir.

- 50 ml'ye kadar hassas ölçekli olmalı ve en az iki bölmeli toplama odası olmalıdır. Rezervuarın diğer kısmında ki ölçüm aralıkları 10'ar mm'lik olmalıdır. Bölmeler sırayla dolmalı, bir bölme dolmadan diğer bölmelere idrar geçişi olmamalı.

- Toplama bölümüne gelen hat üzerinde klemp olmalıdır.

- Toplama bölümünün iki yanında yatak askısı olmalıdır.

- İdrarı ileten hattın uzunluğu yaklaşık 120 cm olmalıdır.

- Hattın toplama bölümüne girdiği yerde örnek alma portu olmalıdır.

- Hidrofobik bakteri fîlitreli hava girişi olmalıdır.

- Taşmayı önleyen by-pass sistemi olmalıdır.

- Tüm bölmeleri aynı anda, kolayca ek bir müdahaleye gerek kalmadan boşaltılabilmeli.

- Kullanıma hazır kontanimasyonu önleyen kapalı sistem dizaynında olmalıdır.

- TopIama kabının altında 2000 ml kapasiteli 100 ml arayla işaretlenmiş ve alttan boşaltma musluklu idrar torbası olmalı, musluktan idrar sızmamalıdır.

- İdrar torbasının toplama kabı ile birleştiği yerin altında toplama kabına dönüşü önleyen valf olmalıdır.

- Torba takılıyken idrar sette beklememeli hava akışıyla rezervuar kısmına sürüklenebilecek özelliğe sahip olmalıdır.

- Steril ve tekli paketlerde olmalıdır. Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Ürüne klinikte kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir. Bu nedenle en az 5 hastada denenmek üzere numune getirilmesi gerekmektedir.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:39 İDRAR TORBASI MUSLUKLU (NO STERİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tıbbi PVC 'den üretilmiş olmalıdır.

- Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalıdır.

- Musluk kısmı ileri - geri hareketle çalışmalıdır.

- Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalıdır.

- Torba 2000 ml. tam dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalıdır.

- Bükülmeye dirençli hortumu olmalıdır.

- Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır.

- Konnektör üzerinde kapak olmalıdır.

- Torba ve hortumu şeffaf olmalıdır.

- Torbada idrar boşaltılırken kovadaki idrara temas etmeden boşalma kolaylığı sağlamalıdır.

- Üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:40 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tıbbi PVC 'den üretilmiş olmalıdır.

- Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalıdır.

- Musluk kısmı ileri - geri hareketle çalışmalıdır.

- Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalıdır.

- Torba 2000 ml. tam dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalıdır.

- Bükülmeye dirençli hortumu olmalıdır.

- Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır.

- Konnektör üzerinde kapak olmalıdır.

- Torba ve hortumu şeffaf olmalıdır.

- Torbada idrar boşaltılırken kovadaki idrara temas etmeden boşalma kolaylığı sağlamalıdır.

- Ürünler, tekli paketler halinde, paketlenmiş olmalıdır. Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve steril bilgilerinin olması gerekmektedir.

İSN:41 İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pompa	seti kaset mekanizmah olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır.Setin kaset mekanizması 2 ml'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.

- Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar altında, gönderim doğruluğundan sapmadan,stabil ve sorunsuz olarak 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.

- Kasetli	set çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı

hızlarda ve dozlarda;aynı kanaldan aynı anda veya ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setin sekonder hattı (2.Sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free (iğnesiz) aparat ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.

- Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmahdır;bu sayede sistem enfeksiyondan,ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.

- Kasetli	set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.

- Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.

- Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır.Set steril ve nonprojenik olmalıdır.

- Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

- İhaleye	iştirak eden firma ürünü ile ilgili uluslar arası platformlarda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.

- Ürünün	ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.

- KasetIi	set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır, gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.(Maksimum % 3 sapma oranı)

- İhaIeyi	alan firma hastanenin ihtiyacı doğrultusunda en az 300 adet infüzyon pompa cihazını hastaneye kurmalıdır.

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır.

- Cihazın sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Cihazların arızalanması durumunda tamiri firma tarafından ücretsiz sağlanmalı, tamir edilemeyecek cihazlar yerine yenisi verilmeli, tamir sonrası fonksiyonlarının bozulduğu ilgili bölüm tarafından bildirilen cihazlar değiştirilmelidir.

- Hava problemi yapmamalıdır.

- Gereksiz kod hatası vermemelidir.

- Haznesi dik durumda bulunmalıdır.

- Türkçe menü içermelidir.

- İğne ve benzeri kullanım aletleri ile delinip deformasyona izin vermemelidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:42İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFTLİ IŞIĞA DİRENÇLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pompa	seti kaset mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır. Setin kaset mekanizması 2 ml'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.

- Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar altında, gönderim doğruluğundan sapmadan,stabil ve sorunsuz olarak 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.

- Kasetli set çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp,kullanıcınıninfüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı

hızlarda ve dozlarda;aynı kanaldan aynı anda veya ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setinsekonder hattı (2.Sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free (iğnesiz) aparat ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.

- Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır;bu sayede sistem enfeksiyondan,ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.

- Kasetli set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.

- Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine,distalbasınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.

- Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır. Set steril ve nonprojenik olmalıdır.

- CihazIarı	sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

- İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili uluslar arası platformlarda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.

- Ürünün	ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.

- KasetIiset ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak

sağlanmalıdır,gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.(Maksimum % 3 sapma oranı)

- İhaleyi alan firma (diğer infüzyon pompa setlerini alan firma haricinde kalması durumunda) hastanenin ihtiyacı doğrultusunda en az 200 adet infüzyon pompa cihazını hastaneye kurmalıdır. Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Renkli ve Işık geçirmeme özelliği olmalı, sarmaya gerek duyulmamalı.

- Cihazın sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

- Cihazların arızalanması durumunda tamiri firma tarafından ücretsiz sağlanmalı, tamir edilemeyecek cihazlar yerine yenisi verilmeli, tamir sonrası fonksiyonlarının bozulduğu ilgili bölüm tarafından bildirilen cihazlar değiştirilmelidir.

- Malzeme uluslar arası kalite standartlarına haiz olmalıdır.

- Malzemeler orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İSN:43 İNFÜZYON SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

    - Set infüzyon pompası vasıtasıyla uzun süreli IV mayi ve ilaç uygulamalarında kullanılacaktır.

    - Hava girişli delme ucu bulunmalı

    - Açma kapama klempi olmalı

    - Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmeli

    - Setler	üzerinde 2 adet Y giriş olmalıdır. Setlerle verilecek cihazlar aynı marka olmalıdır.

    - Hortum uzunluğu en az 1,5 m olmalı 20 damla=1ml olmalı

    - Ucu luer veya ajutajkonnektörlü olmalı

    - Teklif edilecek setler steril, nonpirojen ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için tek parça olmalıdır, parçalar sonradan eklenmemiş olmalı ve kopmamalı, tek tek ambalajlar halinde sunulmalıdır.

    - Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve en az 10 cc hacminde olmalı.

    - Setin	birlikte kullanılacağı pompa en az bir yollu olmalıdır. Pompa volümetrik sıvı akışını sağlamak üzere pompalama mekanizmasına sahip olmalıdır.

    - Set cihazdan ayrıldığında sette oluşabilecek herhangi bir basınçda serbest akış yapmamalıdır.

    - Setin hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır.

    - Setin	uç kısmı kateter ağızları ve IV iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.

    - Set tek parça olmalı, serbest akışı engellememek için ek bir aperata ihtiyaç duyulmamalıdır.

    - Pompa 220-240VAC,50/60Hz.şehir şebeke cereyanıyla çalışmalı ve +/-10 voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir. Pompa sadece Ambulatory değil yoğun bakımlarda da kullanıma uygun olmalıdır.

    - Pompa akış hızı en az 0,1-999,0ml/saat sınırları arasında 0,lml kademelerde ayarlanabilmelidir. Ayrıca volume değeri, 0.1- 9999.ml sınırları arasında ayarlanabilmelidir.

    - Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

      - Pompa elektrik kesilmelerine karşı dahili batarya ile çalışabilmeli, dahili batarya otomatik olarak devreye girmelidir.Pompanın bataryası cihazı en az 2 saat besleyebilmelidir.

      - Pompa kapağı açıldığında cihaz görsel olarak alarm vermeli ve set çıkarıldığında, setin üzerindeki antisifon valf, vb özellik sayesinde otomatik olarak akışkan sıvı kesilmelidir.

      - Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

      - Setin uyumlu olduğu pompalar yüklenici tarafından temin edilecek, 400 adet pompa yüklenici tarafından, setler tükeninceye kadar hastanede hazır bulundurulacaktır. Bu süre içerisinde pompaların bakım ve arızalarının giderilmesi her türlü yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere yüklenicinin sorumluluğundadır. Arıza tesbit ve/veya tamiri için hastaneden pompa götürülmesi halinde, yüklenici tamir ve/veya tesbit işlemi tamamlanıp pompa getirilinceye kadar olan sürede hastanede çalışır vaziyette aynı sayıda pompa bulundurulacaktır. Cihaz sayısı ihtiyaç halinde artırılabilecektir.

      - Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır.

      - Cihaz sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

      - ISO veya TSE kalite belgelerine sahip olmalı CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

      - Teklif	veren firmaların TSE Kurumu ve Sanayi Bakanlığından alınmış bulunan Hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servisi olmalı, bu belgeler teklifle beraber verilmelidir.

      - Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olması gerekmektedir, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeyecektir.

      - Steril	tekli paketlerin üzerinde ürünün Iot numarası, son kullanma tarihi, onaylı barkodu bulunmalıdır.

29. Ürünlerin son kullanma tarihi; teslimden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İSN:44 GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATATERİ [12(+-0.5)F 15(+-1)- 20(+-1)CM] TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İki lümenli kateter orjinal şeklinde standart tip (düz) veya kıvrık (M) tipi olmalıdır.

2. Mini kit içerisinde

a)1 adet 12(+-0.5)F 15(+-1)cm ve 20(+-1)cm çift lümenli şeklinde radyoopak yumuşak uçlu Double Lümen kateter olmalıdır.

b)1 adet 0,035 inç en az 50 cm bir ucu J diğer ucu düz, uçları flexible kılavuz tel,

c)1 adet 18GA introducer needle (uygulama iğnesi) olmalıdır 1 adet Yesssel dilatörü

olmalıdır.

d)2 adet luer locklu enjeksiyon kapağı olmalıdır.

3.Kateter üzerinde arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi renkli birer klemp veya konnektör bulunmalıdır.

4.Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.

5.Kateterin yapıldığı malzeme poliüretan ve ısıya duyarlı olmalıdır. Bu özelliği ile vücut sıcaklığında yumuşamalıdır.

6.Kit steril ambalajda olmalıdır.

7.Malzeme UBB'de hem Sağlık Bakanlığı hem de SGK'dan onaylı olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi lot numarası ve barkodu bulunmalıdır.

8. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:45-46 BIBAP SİSTEMİ (FULLFACE) LARGE, MEDIUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif havayolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIPAP, AVAPS, invaziv ve Non-invaziv ventilasyon cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup ağız ve burun bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır.

- Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.

- Maskenin 360° dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. istendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir.

- Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir.

- Maske, kafa bandı düzgün takıldığı takdirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektrik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır.

- Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalkmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır.

- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port sayesinde hem hastaya oksijen verilebilmeli hem de uyku laboratuarında basınç ölçüm kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir.

- Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır.

- Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır.

- Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem de gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Maske, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Smail, medium, large ve x-Iarge olmak üzere 4 farklı boyda maske çeşidi mevcut olmalıdır.

- Maske latex içermeyen özelliğe sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır.

- İlgili firma hastanedeki ürünü kullanan personele istek dahilinde ürünün kullanımı ile ilgili eğitimi vermekle yükümlü olacaktır.

- İlgili tüm İSO ve CE belgeleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmalı ve bu belgelendirilmelidir.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:47-48 NAZODUODENAL TÜP (12-14 FR, 120 CM ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüp poliüretan ya da silikon materyalden imal edilmiş olmalı.

- Radyopak olmalı veya tüp boyunca radyoopak çizgisi bulunmalıdır.

- Tüpün içinde klavuz teli olmalı, klavuz tel adaptörü, teli kendi etrafında çevirebilmeli ve tek tüple aynı boyda yada en fazla 1 cm kısa olmalıdır.

- Tüpün uzunluğu 110-120 cm olmalı.

- Tüpün uç kısmı çift girişli Y konnektör özelliğe sahip olmalı. Y konnektör her türlü sete uygulanabilir olmalı.

- Tüp ambalajı içinde (veya yanında ) bir adet kayganlaştırıcı jel ve burun tespit bandı olmalı.

- Tüpler CE belgesine sahip olmalıdır.

- TüpIer tekli paketler halinde kullanıma sunulmalı, paket üzerinde son kullanım tarihi lot numarası ve UBB barkodu bulunmalıdır.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:49 DAMLA AYARLAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Damla ayar seti steril bir ambalaj içerisinde verilmelidir.Ambalajın üzerinde sterlizasyon sistemi ile steril tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.

- Set üzerinde hariçten ilaç zerk etmek için kauçuk tıpa bulunmalıdır.

- Serum verme setlerine ajutajları uygun olmalıdır.

- Damla ayarında sapmalar en fazla ±10 damla oranında olmalıdır.

- Standart IV setlere takılarak saatte 5ml ile 250ml sınırları içinde istenen infüzyon hızına ayarlanabilmelidir.

- Sayacın üzerinde rakamlara karşılık gelen belirgin okunabilir çizgiler olmalıdır.

- Sayaç elle maniplasyona imkan verecek büyüklükte olmalı, kolaylıkla döndürülebilmeli, döndürme kısmında hava oluşum ve tutulumuna neden olmamalıdır.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

10. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:50 HEMOVAC DREN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Düşük basınçlı drenaj yapmalıdır.

- Körüklü hazneli en az 300ml sıvı alabilecek kapasitesi olmalıdır.

- Körük sıkıştırıldığında latex bantlı valf sistemi sayesinde içindeki hava kolayca boşaltılabilmelidir.

- Kateterin ucundan itibaren 14cm (+/- 1 cm) lik kısmı delikli olmalıdır.

- Çok delikli iki redon dren, iki iğne ve universal bir bağlantı sisteminde olmalıdır.

- Dren boyutuna göre kesilebilir kapalı kademeli Y konektörü olmalıdır.

- Drenaj katateri yumuşak, delikli ve radyopak çizgili olmalıdır.

- Hemovac tespit etme bantları olmalıdır.

- Hortum üzerinde bir adet klemp olmalıdır.

- Körüklü kısım sıkıştırıldığında içinde negatif basınç oluşmalıdır.

- Steril poşette sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirlenmiş olmalıdır.

- Tek iğneli olmalıdır, iğne paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Üretici firma, ürüne ait Notified Body’ den alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

- Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:51-52-53-54 STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 ug/gr'dan küçük olmalıdır. Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır.

- Dokusu düzgün olmalıdır.

- Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.

- Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır.

- Dış paket kısmına eldiven dış yüzeyinin raflarda güvenli ve aynı zamanda sterilizasyon güvenirliliği açısından poşetlerde belirgin bombeleşme olmayacaktır.

- Ameliyathanede eldivenler kullanım sırasında parmak uçlarında bolarma olmayacaktır.

- Dış paket; bir yüzü medikal kağıt diğer yüzü şeffaf veya Polietilen ile ambalajlanmış olacak ve ambalaj üzerinde eldivene ait bilgiler olacaktır. Isıyla yapıştırılan kenarın dışında kalan kısmında malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilizasyon devamlılığını sağlayacak özellikte 2 cm'Iik kısım bulunmalıdır.

- Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.

10. 1adet =1 çift olarak teklif edilmelidir.

11. İstekliler tarafından teklif edilen eldivenlerin parmakları gereğinden fazla uzun veya kısa olmamalıdır.

12.İstekliler tarafından teklif edilen eldiven gereğinden fazla kalın olmamalıdır.

13.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

14.Ürünler en son numuneler değerlendirildikten sonra nihayi karar verilecektir

15. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

16. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:55-56 STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 ug/gr'dan küçük olmalıdır, Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Pudralı olmalıdır.

- Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır.

- Dokusu düzgün olmalıdır.

- Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.

- Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır.

- Dış paket kısmına eldiven dış yüzeyinin raflarda güvenli ve aynı zamanda sterilizasyon güvenirliliği açısından poşetlerde belirgin bombeleşme olmayacaktır.

- Ameliyathanede eldivenler kullanım sırasında parmak uçlarında bolarma olmayacaktır.

- Dış paket; bir yüzü medikal kağıt diğer yüzü şeffaf veya Polietilen ile ambalajlanmış olacak ve ambalaj üzerinde eldivene ait bilgiler olacaktır. Isıyla yapıştırılan kenarın dışında kalan kısmında malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilizasyon devamlılığını sağlayacak kısım bulunmalıdır.

- Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.

10. 1adet =1 çift olarak teklif edilmelidir.

11. İstekliler tarafından teklif edilen eldivenlerin parmakları gereğinden fazla uzun veya kısa olmamalıdır.

12.İstekliler tarafından teklif edilen eldiven gereğinden fazla kalın olmamalıdır.

13.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

14.Ürünler en son numuneler değerlendirildikten sonra nihayi karar verilecektir.

15. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

16. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:57 Antimikrobiyal (Bariyerli) Steril Cerrahi Eldiven Teknik Şartnamesi

1. Eldiventümtıbbivecerrahimüdahalelerde, viral kontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan koruma sağlayacak özellikte olacaktır.

2. Eldiventümtıbbivecerrahimüdahalelerde HBV, HCV, HDV, HSV, HIV virüslerinden ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktır.

3.Eldiveninkoruyucubariyerolarakbakterilerevevirüslerekarşıyüksekkorumasağlamasıiçinantimikrobiyalmaddeiçermesigerekmektedir.

4. Eldiventümtıbbivecerrahimüdahalelerde Acinetobacter baumannii, Bacteroidesfragilis, Escherichia coli, Klebsiellaoxytoca, Staphylococcus aureus gibibakterilerindenvevücutsıvılarıilebulaşandiğertümbakterilerekarşımaksimumdüzeydekorumasağlayacaktır. Bakterilerekarşı in-vitro test sonuçlarıhastaneyesunulmalıdır.

5. Dezenfektan karışımı, patojen koruma sağlayacaktır.

6. Eldivenyapılantestlerisonucunda, bakterilerevevirüsleremaruziyetindeenaz %99 ‘unu öldürecektir ve etkisiz hale getirecektir.

7.Eldivenaktifdezenfektaniçeriğiniveantimikrobiyalaktivitesinibelgelendirilmişolmasıamacıylaeldiveniniçerisindekibariyerlikorumaözelliğini, aktifdezenfektaniçeriğiniveantimikrobiyalözelliğinibarındıranCE sertifikası Class 3 standartlarınasahipolmasıgerekmektedir.

8. Eldivenvirüsvebakterilerekarşıetkili CHG (klorheksidinglukonat) içerenantimikrobiyalastarasahipolmalıdır. Bu astarortalama 81 mg CHG içermelidir.

9. Eldivenpudraiçermeyecektir.

10. Eldivenmaksimumesnekliğevegeçirmezlikbariyerinesahipolmasıamacıyladoğalkauçuktanimaledilmişolmalıdır.

11. Eldiveninalerjiriskini minimize edenhipoallerjik protein seviyesi 30 (otuz) μg/gr’dandüşükolmasıgerekmektedir.

12. Eldiven TİPIV kimyasallarakarşıalerjiriskiniönlemekamacıylahızlandırıcıThiuram, MBTveDPG(diphenyl guanidine) içermemelidir. Bu hususiçinakreditebirlaboratuarda test edilmișeldivenkimyasaliçeriktestiihaledosyasındasunulmalıdır.

13. Eldivenkullanıcıyabariyerkorunmasıylabirlikterahathareketkabiliyeti, ameliyatkonforuvehassasiyetsağlamasıamacıyla, parmakucukalınlığıenfazla 0,22 (sıfırvirgülyirmiiki) mm, avuçiçikalınlığıenfazla 0,2 (sıfırvirgüliki) mm olmalıdır.

14. İçpaketüzerindeeldiveninhangi el içinolduğubelirtilecekvesterileldivengiyimkurallarınauygunolarakkatlanmışolacaktır.

15. Eldiven Gamma irradiation metoduilesteriledilmişolacaktır

16.Eldivenmanşetkısmınınameliyatgömleğindenkaymasınıönleyecekşekildeyapışkanbantiçerendüzmanşetseklindeüretilmişolacaktır.

17. Eldiveninuzunluğuenaz 290 (ikiyüzdoksan) mm olacaktır

İSN:58 ASPİRASYON TORBASI 3000 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kitler hortum ve torbalardan oluşmalıdır.

2.Torba üzerinde biri hasta diğeri vakum olmak üzere en az 2 adet giriş bulunmalıdır. Seri bağlantı portu torba üzerinde veya canister üzerinde bulunmalıdır. Ayrıca vakum portu kanister üzerinde olabilir.

3.Sistem tamamen kapalı olmalıdır.

4.Kitler, fleksibl (esnek) polietilen yapıda 3000 cc olacaktır.

5.Kitin	vakum kaynağı bağlantı girişinde, entegre, çift kademeli bir filtre bulunmalıdır. Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde 0.45 mikronluk bakteriyel bir filtre ile aerosolleri tutabilecek ikinci bir filtreden oluşması gerekmektedir.

6.Hastadan aspire edilen materyalin, kite giriş yerinde geri akışı engelleyen "tek yönlü

valf ” bulunmalıdır.

7.Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.

8.Kitin  vakum kaynağı bağlantı girişinde ayrıca mekanik bir shut off valf (mekanik şamandra) bulunmalıdır.

9.Canister üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.

10.Canister'ler transparan polikarbonat yapıda olmalı ve  en az 121C-122C'ye kadar ısıda, otoklavda sterilize edilebilmelidir.

11.Kitler tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.

12.Ürünlerin CE belgesi bulunmalıdır.

13.Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Yoğun bakım için duvar bağlantı plakaları, vakum monometresi v.s)

14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

15. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:59 DISPOSABLE KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Koter kalemi elle kumanda edilebilmeli, yakıcı ve kesici özellikleri için ayrı   kontrol düğmeleri olmalıdır.

- Koter kalemi sıvı yalıtımı sağlayacak şekilde presle kapatılmış, uçları 30mm'den kısa olmamalı ve çelik olmalıdır

- Koter cihazlarına bağlantı için 3 girişli standart fişli ve kablo uzunluğu 3m'den kısa olmamalıdır.

- Koter kalemleri steril ambalaj içinde ve ambalajı yırtmayacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Malzeme depoya teslim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:60  KOTER PLAĞI (HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dönüş elektrodunun yapısında, hidrojel cins yapışkan olmalıdır.

2. Elektrodun temas empedansı 15 – 135 ohm arasında olmalıdır.

3. Elektrodun boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı ise 137cm2'den

küçük olmamalıdır.

4. Dönüş elektrodunun iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölgeden oluşmalıdır.

Böylece kullanılacağı elektrokoterin REM ve Adaptive REM hasta emniyet

sistemine uyum göstermelidir.

5. Dönüş elektrodları, üretim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde

kullanılabilmelidirler.

6. Dönüş elektrodukablosusuz olmalıdır.

7. Hastaya temas yüzeyinde lateks bulunmamalı ve bu belgelenmelidir.

8. Tehlike yaratabilecek sıcaklık artışlarını engellemelidir. Bu konuda AAMI

standartlarına sahip olmalıdır.

9. Su geçirmez yapıda olmalıdır.

10. Dokuda kimyasal reaksiyon yaratmayacak yapıda olmalıdır.

11. Uygulama sonunda dokuda yapışkan kalıntı bırakmamalıdır.

12. Hasta takibi için etiketi olmalıdır.

13. Valleylab marka sahip çok kullanımlık dönüş elektrodu kablosuna uyumlu

olmalıdır.

İSN:61-62-63 REKTAL TÜP

- Steril poşetlerde ve tek kullanımlık olmalı

- BüküImeyi önleyen uygun sertlikte olmalı,

- Travma oluşturmayan yuvarlatılmış kapalı distal uç olmalı,

- Doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalı

- Üzerinde	renk kodu bulunmalı

- Hastanenin ihtiyacına göre istenilen boyutlarda olmalı,

- Uzunluğu en az 36 cm olmalıdır.

8.Paketlerin üzerinde ürünün markası, üretim ve son kullanma tarihleri, lot ve referans numarası bulunmalıdır.

9. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:64 DRAPE İOBANLI TEKNİK ŞARTNAMESİ 90x60

- Lodoforlu steril örtünün sırt yapısı polyester olmalı ve lodofor içermelidir,

- Ürün cerrahi işlem sırasında, insizyon çevresindeki bakteri hareketini önlemeli ve gözlemlenebilir bir çalışma alanı sağlayabilmelidir,

- Ürün içeriğinin bakteriosidal etkisi olmalı, bakterileri inaktive edebilmelidir,

- Yapışkan tabakaya emdirilmiş olan İodofor, sürekli olarak güvenli bir lodofor salınımı sağlayarak cilt üzerindeki antimikrobiyal hareketi devam ettirmelidir.

- Ürünün sırt yapısı oksijen alışverişine izin vermeli (MVTR değeri 505.5 (gm/m2/24hr)n=3), ancak sıvı ve bakteri bariyer özelliğine sahip olmalıdır

6. 100 cm2 drape içerisinde 9.2mg İodine, 11.04mg Natrium Iodine, 91:9 Polyester 4056 olmalıdır, Yapışkan kısmın bileşimi lodofor içeren Akrilik Copolymer olmalı ve %91

İso-octyl Akrilat %9 N-Vinyl Pyrolidone içermeli, antimikrobiyal ajan cilde direk temas etmelidir,

7. İnsizyon örtüsü ciltten çıkarıldıktan sonra, ciltte atık bırakmamalıdır,

8.Kolay açılabilir paket yapısı (STOP işareti) içerisinde düzgün, katlı ve steril olmalıdır.

9.Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

İSN:65-66 KANAMA DURDURUCU ÜRÜN ABSORBE OLABİLEN 5*7.5 -10*20

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz veya okside seliloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.

- Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.

- Malzeme ortamın pH değerini 3,5’in altına düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.

- 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.

- Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.

- Gama ışını ile steril edilmelidir.

- Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.

- Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.

- Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıdan görünebilirliğini sağlayan şeffaf veya tekli aliminyum folyo ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Materyalin raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

- CE veya FDA belgesi mevcut olmalıdır.

- Ürün ebatları 5 cm x 7,5 cm ve 10 cm x 20 cm olmalıdır.

- Numuneler denendikten sonar nihai karar verilecektir.

- Dokuya uygulandığında çabuk dağılmamalıdır.

- Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:67-68 ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüpler tek kullanımlık steril ltekli paketlerde olmalıdır.

- Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.

- Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.

- Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.

- Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.

- Kafsız,oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.

- Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no,barkodu ve ürünün içeriği                   hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:69-70-71 ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFLI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.

- Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.

- Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.

- Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.

- Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.

- Kaflı,	oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.

- Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.

- Düşük basınçlı Balonlu olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:72-73-74 SPİRALLİ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüp steril olmalıdır.

- Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır.

- Gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.

- Balonlu balonsuz olmak üzere 2 çeşidi olmalıdır.

- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır.

- Tüpün üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.

- Tüpün iç ve dış çapı üzerinde belirtilen numaralara uygun olmalıdır.

- Balonlu modellerde, tüpün kafi yüksek volumda ve düşük basınçlı bir balon ve valfli balonu mevcut olmalıdır.

- Ürünün ce belgesi olmalıdır.

- Üretici firmanın ıso 9001 veya ıso‘9002, en 46001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

- Teklif eden firmanın yetki belgesi bulunmalıdır

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:75 DİSPOSİBLE ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemizdeki anestezi cihazları ve balonları ile uyumlu olmalıdır.

- Set tamamen kapalı unıversal sistem olmalıdır.

- Inspıratuar ve Expıratuar Hatlar Tek Hat Üzerinde Olmalıdır. Hat Tam Ortadan İkiye Ayrılmalı veya iç içe geçen dizayna sahip olmalıdır ve İki Hat Arasında Isı Alışverişi Olmalıdır.

- Dirsek üzerinde CO2 ölçümüne olanak sağlayacak luer-lock port bulunmalıdır.

- Set	içerisinde ayrı poşette veya her set ile birlikte tek tek poşetlenmiş uzayabilen ve döner başlıklı, aspirasyona uygun tam kapaklı bir adet kateter mount verilecektir.

- Filtre	ve devre bağlantılarında gerektiğinde kullanılmak üzere, bir adet lipel,poşet içerisinde sette yer almalıdır.

- Set	içerisinde  en az 130 cm extendible yapıda limb veya 150 cm standart yapıda  limb bulunmalıdır.

- Üretici firmanın T.C. sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğünden alınan ürünlerin Türkiye'de serbestçe satılmakta ve kullanılmakta olduğuna dair ihracat sertifikası bulunmalıdır.

- Setler tek tek poşetlenmiş, tek kullanımlıktır.setler 10.000 class cleanroom ortamında üretilmiş olmalıdır.

- Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.

- AmbaIaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no,barkodu ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:76 DİSPOSİBLE ANESTEZİ DEVRESİ (PEDİ ATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemizdeki anestezi cihazları ve balonlan ile uyumlu olmalıdır.

- Set tamamen kapalı unıversal sistem olmalıdır.

- Inspıratuar ve Expıratuar Hatlar Tek Hat Üzerinde Olmalıdır. Hat Tam Ortadan İkiye Ayrılmalı veya iç içe geçen dizayna sahip olmalıdır ve İki Hat Arasında Isı Alışverişi olmalıdır.

- Dirsek üzerinde CO2 ölçümüne olanak sağlayacak luer-lock port bulunmalıdır.

- Setin	içerisinde ayrı poşette; uzayabilen ve döner başlıklı, aspirasyona uygun tam kapaklı bir kateter mount bulunmalıdır.

- Üretici firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğünden alınan ürünlerin Türkiye'de serbestçe satılmakta ve kullanılmakta olduğuna dair ihracat sertifikası bulunmalıdır.

- Setler tek tek poşetlenmiş, tek kullanımlıktır.setler 10.000 class cleanroom ortamında üretilmiş olmalıdır.

- Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.

- AmbaIaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmiş olmalıdır.

- Hasta devresi kaçak olma ihtimaline karşı bölümde denendikten sonra karar uygunluk verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İSN:77-78-79SPİNAL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Steril, tekli paketlerde olmalı

2.Spinal iğne olarak dizayn edilmiş olmalı

3.Minimal travma edici özellikte olmalı

4.İğnenin içinde arka tarafı sert plastikten metal stilesi olmalı

5.Renk kodlu ve steril ambalaj içinde olmalı

6.Ambalajı üzerinde ürün lot numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalı ve   depo tesliminden itibaren 2 yıl miyadlı olmalı

7.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğu   belgelendirilmelidir

8. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

9.  Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:80 İNTRA ARTERYAL KATETER 20 G SELDİNGERLİ

1.Kateter seldinger teknik olmalıdır.

2.Kateter PTFE (Polytetra Floretilen) materyalden üretilmiş olmalıdır.

3.Kateter üzerinde kendi uzantısı olmalıdır.

4.Kateter hasta üzerinde 30 güne kadar kalabilmelidir.

5.Kateter kullanım sırasında kink yapmamaIıdır.(Mmateryal hafızalı olmalı, bükülme halinde tekrar eski haline dönebilmelidir.)

6.Uzatma kısmı gerektiği şekilde pozisyon verilebilmesi için geriye doğru kıvrılıp sabitlenebilir olmalıdır.

7. Setler steril tekli paketlerde olmalı, paket üzerinde markası, Üretim tarihi, lot   numarası, son kullanım tarihi, onaylı UBB barkodu bulunmalıdır.

8. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

9. Kateter uzunluğu 6-8cm kateterin dış çapı 1.0 mm olmalıdır.

10.Kateter tek lümenli, 20 G olmalıdır.

11 Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:81 CVP KATETERİ 3 LÜMEN 7F TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set içindeki kateter, 16 G, 18 G ve 18 G'lik üç geniş lümenli, 7 F kalınlığında olmalıdır.

- Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.

- Kateter	 çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.

- Santral	venöz fonksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.

- Kılavuz tel, J uçlu fleksible, diğer ucu düz olmalıdır.

- Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.

- Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.

- CE uygunluk belgesi olmalıdır.

- Kateter	 setlerinden en az üç örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.

10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

11.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

12.Kataterin uzunluğu 15-20 cm aralığında olup, katater uzunlukları bölümün isteği doğrultusunda belirlenecektir.

İSN:82 CVP KATETERI TEK LÜMEN 5F

- Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında olmalıdır.

- Kateter	ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.

- Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.

- Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.

- Kılavuz	tel, J uçlu fleksible olmalıdır.

- Kılavuz	tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.

- Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.

- CE uygunluk belgesi olmalıdır.

- Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:83 CVP KATETERİ 4F 2 LUMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter, poliüretan, radyoopak olmalıdır.

- Kateter çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.

- Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.

- Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir   fiksasyon klibi olmalıdır.

- Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta,  uzunluk işaretli olmalıdır.

- Dilatör olmalıdır.

- Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantı enjektör olmalıdır.

- Bistüri olmalıdır. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.

- Kateterde farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.

- Kullanım klavuzu ve /veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

- Katater uzunluğu 6-8 cm olacaktır. Ürün klinikte kullanılıp denendikten sonra uygunluk verilecektir.

İSN:84 PEDİATRİK CVP ÇİFT LÜMENLİ 5 FR 8 CM  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter uzunluğu8 cm olmalıdır

- Kateter dış çapı 1,7 mm olmalıdır

- Kateter 2 lümenli 5 F olmalıdır

- KateterRadyopak Alifatik Tecoflex poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.

- Kateterin alifatik Tecoflex poliüretan özelliği üretici tarafından belgelenmelidir. Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Kılavuz tel kink yapmayan nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır. Nitinol kılavuz telin dışı sarmal şeklinde paslanmaz çelikle kaplı olmalı, bu sayede kılavuz tel yönlendirilirken yeterliği sertliğe sahip olabilmelidir. King yapmama özelliği kılavuz tel 45^C'lîk açı ile katlanarak test edilebilmelidir.

- Kılavuz tel sürücüsü tekerlekli olmalı, bu sayede kılavuz tel eldivene yapışmadan rahatlıkla gönderilebilmelidir.

- Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir.

- Her bir kateter lümeni üzerinde Sıkıştırma Klembi bulunmalıdır

- Kateter XRO olmalıdır

- ProximalLümen 20 G, Distal Lümen 18 G olmalıdır.

- ProximalLümen akış hızı saatte 1320 ml, Distal Lümen akış hızı saatte 2600 ml/hr olmalıdır.

- Kateter lümenlerinin distal lümeni kahverengi, Proksimal Lümeni Şeffaf renkte olmalıdır.

- Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 2 adet silikon enjeksiyon port bulunmalıdır

- iğne uzunluğu 4 cm olmalıdır

- iğne çapı 0,89 mm, 20 G olmalıdır

- 0,021 inch çapında, 50 cm uzunluğunda J guide-wire olmalıdır

- Set içerisinde 1 adet dilatör olmalıdır

- Dilatör uzunluğu 4 cm olmalıdır. Dilator çapı 6Fr olmalıdır.

- Set içerisinde en az 3 cc enjektör olmalıdır

- Cerrahi Bistüri sapı en az 10 cm olmalıdır. Set içerisinde bulunan cerrahi bistüri paslanmaz çelik yapıda olup, cerrahi yaralanmaları engelleyecek güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Kateter kitleri blister tepsi üzerinde Tyvek paketli olarak sunulur.

İSN:85-86-87-88-89 AİRWAY  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Anatomik kıvrımlı olmalıdır.

- Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki tıbbi PVC'den yapılmış olmalı

- Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemeli

- Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalı

- Renk	kodu bulunmalı

- Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

9 . Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:90-91-92-93-94-95 ANESTEZİ MASKESİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Anestezi maskesi tek kullanımlık olmalıdır.

2.Maskenin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir.

3.Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır.

4.Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastağı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir.

5.Maske silikon ya da pvc den yapılmış olmalıdır.

6.Değişik boylarda temin edilmelidir. (00'dan 05'e kadar)

7.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no,barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki  tüm bilgiler belirtilmelidir.

8. Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:96 İNTRAVENÖZ KANÜLLER (INTRAKEYT (No:24)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- FEB- teflon kapiler olmalıdır.

- Tek elle fonksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır

- Özel formlu kapilerle minima ponksiyon travması olmalıdır.

- Düz yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgi olmalıdır

- lnce duvar, yüksek akım hızlı olmalıdır.

- Transparan, kan geri akımını görme imkanı olmalıdır

- Fiksasyon kanatları ve üstten giriş olmamalıdır

- Luer- Lock bağlantılı olmalıdır.

- Hidrofoblu kan tutuculu olmalıdır.

- Uluslararası renk kodlu olmalıdır ( 24 G )

- PVC'siz steril ambalajda olmalıdır.

- Kullanım kılavuzu ve / veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya     Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri İSO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teklif veren firmaların numune vermesi gereklidir.Numuneler denenerek nihayi karar verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:97-98 BESLENME SONDASI 6-8-10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC'den üretilmiş olmalıdır.

- Mukozaya zarar vermemesi için kapalı distal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.

- Proksimal ucu, "çam ağacı" (konik konnektör) ve enjektör girişine uyumlu ve     kapaklı olmalıdır.

- Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.

- Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 52+-2 cm uzunlukta olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkodu, lot no, ürünün içeriği hakkındaki                 tüm bilgiler belirtilmelidir.

7.        Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:99 AEROSEL MASKE SETİ PEDİATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Setin içerisinde bir adet maske, nebülizasyon haznesi ve nebül bağlantı kanülü (Oksijen kaynağına) bulunmalıdır.

- İlaç nebülizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.

- Set tekli olarak paketlenmiş olmalıdır.

- İlaç nebülizasyonu için hazne kolay açılıp kapanmalıdır.

- Bağlantı kanülü üniversal olup hastane oksijen hattına uyumlu olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

7.     Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:100-101İDRAR TORBASI ( KIZ VE ERKEK ÇOCUĞU İÇİN) STERİL

- Steril olmalıdır.

- Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır.

- Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabllmeli ve ek yapıştırıcılara gerek kalmamalıdır.

- Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.

- Yapıştırıcı ciltte alerji v.b.dıırumlara sebep olmamalıdır,

- Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde idrarın dışarı kaçmasını  önleyen singer veya benzer bir destek olmalıdır.

- İdrar torbanın delik,yırtık yada bütünlüğü bozuk olmamalıdır.

- Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şeklîne göre iki boy olmalıdır.

a)Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır .(Şişman çocuklar için)

b)Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır .(düşük kilolu çocuklar için)

- Torbanın üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

# İdrarı kesinlikle dışarı sızdırmamalıdır.

# Ürün, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

İSN:102 SLE 2000- VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hasta devresi; 1.1 metre ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, yeni doğan çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber dan oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ventilatör chamber ara hortumu 0,6 metre olmalı ve üzerinde nitrik oksit portu bulunmalıdır.

- Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.

- Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir.

- Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarının ısı-akış sensörlerinin verimli kullanımı için, sadece hasta devresinin ısıtıcılı inpirasyon hattının uç kısımlarında 2 (iki) port olmalı ve sensörler bu portlara takıldığı zaman tam oturmalıdır. Küvöz hattında sensör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisindeki ıstıcı teller düz yapıda olmalıdır. Hasta devresi, su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır.Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb..) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenebilmelidir.

- Ekspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.

- Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır.

- Hasta devresi pediatrik / yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Hasta devresinin ‘Y’ konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenebilmelidir.

- Hasta devresi hastanemizde kullanılan SLE2000 ve SLE5000 marka ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır. İnspirasyon ile Y parçası arasında kırmızı veye sarı renkli restrictor parçası olmalıdır.

- Hasta devresi CE Belgeli olmalıdır.

- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

- Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.

İSN:103-104 TROKARLI GÖĞÜS TÜPÜ ŞARTNAMESİ

- Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

- Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir

- Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.

- Kateterin ucu göğüs drenaj şişesine uyumlu olmalıdır.

- Kateter	içerisinde paslanmaz çelikten yapılmış trokar bulunmalıdır.

- Yenidoğan bebeklere kullanımak üzere ve 8-10-12-14-16 no'lu olmalıdır.

- Paket üzerinde ürün lot numarası, UBB onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı.

8.  Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:105 CİLT KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kalemler tekli paketlenmiş olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kalemin içindeki mürekkep cilt üzerinde leke bırakmayan gantian viyole mürekkep olmalıdır.

- Mürekkebin toksik özelliği olmamalıdır.

- Kalemin ucu neme karşı dayanıklı olmalıdır.

- Paket içerinde ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Malzeme depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.

- Cilt kaleminin ucu genel kullanım için ‘medıum’ (orta) kalınlıkta, hassas çizimler için ise ‘fine’ (ince) kalınlıkta olmalıdır.

- Kalem ucu kalınlıkları ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

İSN:106 CİLT  STAPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cilt staplerinin içinde ön yükleme yapılmış 35 adet W tipi medikal derece paslanmaz çelikten imal edilmiş tel bulunmalıdır.

- Cilt staplerinin içindeki telin uçları, doku travmasını en aza indirgeyecek şekilde keskinleştirilmiş olmalıdır.

- CiIt stapleri kesintisiz ve sürekli besleme yapabilecek patentli mekanizmaya sahip olmalıdır.

- Cilt staplerinin tel ebatları 6.5 (± 0.5) mm x 4.7 (±0.7) mm geniş boyda olmalıdır.

- Cilt staplerinin tel ebatları sökmeyi kolaylaştıracak şekilde uzun olmalıdır.

- Cilt staplerin eni 8 cm, boyu 15 1/2 olmalıdır.

- Cilt stapleri ele kolay uyum sağlayan ergonomik yapıya sahip olmalıdır.

- Cilt staplerinin ön yüzünde kolay tel görünürlüğü sağlayan açık pencere bulunmalıdır.

- Bir kutu içerisinde en az 6 adet stapler aplikatörü bulunmalıdır.

10. Cilt stapleri steril olarak paketlenmiş olmalı ve tek kullanımlı olmalıdır.

11.Cilt stapleri etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.

12.Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

13.Her 20 stapler için 1 adet stapler sökücü ücretsiz verilecektir.

İSN:107-108  ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI TEKNİK SARNAMESI

1)Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuşak parafin BP ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir Leno bezinden meydana gelecektir.

2)Sıcak mühürle paketlenmiş alüminyum poşetler içinde, parşömen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.

3)Steril olmalıdır.

4)Beher 10 cm. başına iplik sayısına bakıldığında çözgü sayısı 74 ‘ten, atkı sayısı 80’den az olmayacaktır.

İSN:109-110-111-112-113-114 FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateksten yapılmış olmalı,

2.Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı,

3.Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı, (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı),

4.Sondalar iki yollu olmalı,

5.Sondalar 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı,

6.Sondalar 2 delikli olmalı,

7.Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı,

8.Balon çapı 6 FR için l,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı,

9.Balon şişirilme valfı çeşitli size’lar için renk kodlu olmalı,

10.Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,

11.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

12. Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:115-116-117-118-119-120 SİLİKONLU FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı

- Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı

- Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)

- Sondalar iki yollu olmalı

- Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı

- Sondalar 2 delikli olmalı

- Yuvarlatılmış	kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı

- Balon çapı 6 FR için l,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı

- Balon şişirilme valfı çeşitli size'lar için renk kodlu olmalı

- Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:121 PREZERVATİF SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Non toksik, antiallerjik silikondan yapılmış olmalı

- Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalı

- Prezervatif sondanm yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememeli

- Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmeli

- Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalı

- Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemeli

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı, kıvrılıp kırılmamalı

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalı

- Prezervatif sondanın farklı boyutları olmalı

- Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE' ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

13.Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN: 122 YETİŞKİN VENÖZ PORT KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Port titanyumdan imal edilmiş, titanyum üzeri kaplama şeklinde veya yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Port 8-10 french’lik katetere uyumlu olmalıdır.

- Kateter radiopak slikondan ya da poliüretandan yapılmış olmalıdır.

- Kateter venöz yapıda olmalıdır.

- Kateter 8-10 french, 60-80 cm uzunlukta ve single lümen olmalıdır.

- Kateter lümeninin iç çapı silikon kateter için 1.3 - 1.7 mm arasında; poliüretan kateter için 1,5-1,7 mm olmalıdır.

- Port ve kateter set halinde verilmeli ve verilecek setin içinde aşağıdaki elemanlar mevcut olmalıdır:

  - En az bir adet kateter kilidi

  - 1 adet “J” uclu 0097 mm (0.038 inch) veya 0089 mm (0.034 inch) 50-70 cm uzunluğunda guidewire,

  - 1 adet I.D.Card

  - 1 adet implant report

  - 1 adet kullanma klavuzu

  - 1 adet dilatörlü peel apart intraducer

  - 1 adet iğne, intraducer, 18 gauge x 7 cm (2.75 inch)

  - 1 adet düz, 1 adet 90° açılı 22 gauge olmak üzere 2 adet iğne

  - 1 adet şırınga

  - 1 adet tüneller

8- Malzeme depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miad’lı olmalıdır.

İSN:123 GÖĞÜS DRENAJ SETİ 700 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası birikebilecek kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için yapılmış olmalıdır.

- Sistem temel olarak bir rezervuar kısmı + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

- Sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasın! önleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.

- Sistem 700 ml'lik yetişkin ebatında olmalıdır.

- Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır.

- Sistemin rezervuar kısmı şeffaf polikarbonaf tan yapılmış olmalıdır.

- Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdır.

- Sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf PVC'den yapılmış olmalıdır.

- Göğüs tüpü ile bağlantı= sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konnektör bulunmalıdır.

- Sistem steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

- Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayı engelleyecek reinforced kılıf içermelidir.

- CE marka onayı olmalıdır.

- Ürün için teklif veren firmalar teklif ettikleri üründen 1 adet numuneyi satın alma komisyonuna teslim edeceklerdir. Ürünün alımına numune denenerek karar verilecektir. Teklif ile birlikte numune veremeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Tıbbı cihaz kapsamına giren ürünler için, isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)kayıtlı olması ve alımı yapacak tıbbı malzemelerin TITUBB Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.

- Ürünlerin teslim tarihinden itibaren, imalat ile son kullanma tarihi arasında en az ¾ miada sahip olmalıdır. Yüklenici bu süre içerisinde kullanılmayan malzemeyi, miadının bitmesine son 3 ay kala uzun miadlı ürünle değiştireceğini belgelemelidir.

İSN:124-125  GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 52 ± 5 cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimeriden imal edilmiş bir kateter olmalıdır

- Torakskateteritravma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.

- Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.

- Torakskateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.

- Kateterin üzerinde ….cm işaretli ölçek bulunmalıdır.

- Torakskateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.

- Totakskateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır

- Torakskateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.

- Torakskateteri tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.

İSN:126 PORT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İğne,	Huber tip anti-coring özellikli olmalı, çıkarıldığında ise iğnenin bütün olarak dış ortamla teması tamamen kapanmalı, erişilemez olmalıdır.

- DEHP	içermemelidir. Latex free, Non-Yyrogenic, Non-Pyrogenic, Non-Toxic, Lıpıd uyumlu olmalıdır. Bu bilgiler ambalaj üzerinde de belirtilmiş olmalıdır.

- Güvenlik örtüsü olmalı; görsel tespite imkan vermesi için şeffaf materyalden olmalıdır.

- İğne yaralanmaları kaynaklı, öldürücü olabilen hastalıklara yol açabilecek enfeksiyonlara engel olması için; iğnenin yeniden kullanılmasına ve kısmen de olsa iğnenin dışarı çıkmasına imkan vermeyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.

- 19G ve 20G numaralı olmalıdır.

- Malzeme uluslararası kalite standartlarına haiz olmalıdır.

- Malzemeler orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İSN:127 SİLİKON VALF KAPAK TEKLİ

1. Sistem: Intra - venöz ve intra - arterial girişe olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş

olmalıdır

2.Tamamen kapalı bir sistem olup; enfeksiyon ve hava emboli riskini minimize eden yapıda olmalıdır.

3.Sistem tamamiyle iğnesiz girişime olanak sağlayacak yapıda olmadır.

4.Sistem alerjek reaksiyon yaratmayacak yapıda olmalıdır. Lipid resistant bir sistem olmalıdır.

5.Sistem her türlü inra - venöz ve intra - arterial katteterlere, IV kanüllere, Hickman

kateterlere, Huber iğnelere, monifoltlara (ikili,üçlü) ve çeşitli uzatmalara kolaylıkla

bağlanabilecek yapıda olmalıdır.

ö.Sistemin minimun 100 girişe izin vermelidir.

6.Sistemin Overlok Özel Kilit Mekanizması olmalıdır.

7. Biyouyumlu materyalden yapılmış olmalı, metal parça ve lateks içermemelidir.

8.Sistemin takıldıktan sonra herhangi bir enjeksiyon kapağına gereksinim hissettirmeyecek yapıda olmalıdır

9.Sistemin akış hızı 170ml/min olmalıdır.

10.Malzeme Uluslar arası kalite standartlarına haiz olmalıdır.

11.Malzemeler orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

12.Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İSN:128-129-130-131YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyopsi iğnesi 18G, 16G olmalı, uzunlukları ise 10 ve 15 cm  olmalıdır.

- Biyopsi iğnesi yarı otomatik olarak kurulabilmelidir.

- İğne trasesi boyunca uzunluğu belirtecek ölçü işaretleri bulunmalıdır.

- İğne bıçakları yeterli keseciliğe sahip olmalıdır.(Bu kesicilik klinik tarafından uygulamalı olarak değerlendirilecektir.)

- İğne steril bir ambalaj içinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- İğne boyutları ve uzunlukları tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında klinik tarafından belirlenecektir

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

8.  Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:132-133-134 TRAKEOSTOMÎ KANÜLÜ BALONLU-BALONSUZ

- Thermoplastik, Non-toksik, Termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.

- Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukosaya daha az zarar veren (soft seal) yapıda ve enaz şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.Kafı düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

- Kafin pilot balonun tek yönlü walf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.

- Kanülün açısı uygun uygun yerleşimi sağlamak amacıyla 105-120 derece olmalıdır.

- Şeffaf	tesbit kanalları maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kanülün içindeki mor renkli mandren (obturatör) kanüllü tam uyumlu ve sağa yada sola çevrilerek çıkarılmalıdır.

- Kanül seti içerisinde iç kanül bulunmalıdır.

- 15mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır ve kendiliğiden çıkmamalıdır.

- Steril tekli paketlerde bulunmalıdır, paket üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası ve onaylı UBB barkodu yazılı olmalıdır.

10.Pediatrik boylarda kanül uzunluğu (boyu) kısa olmalıdır.

11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İSN:135 DİSPOSABLE OTOMATİK RESUSKİTATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Transport Ventilatör Devresi)

1.	Entübe olmayan ya da entübe hastalarda ventilasyon desteği sağlamak amacıyla dizayn 	edilmiş olmalıdır.

2.	Resuskitatör ile beraber,oksijene giriş hortumu ve hasta bağlantı hattı olmalıdır.

3.	Havayolu basınçlarını algılayarak,basınç döngülü olarak çalışmalıdır.

4.	Sağlanan basınç ve hacim oranlarını kontrol etme imkanı olmalıdır.

5.	Hastanemizde bulunan mevcut oksijen manometreleri ve oksijen tüpleri ile uyumlu olarak 	çalışmalıdır.

6.	Güvenilir, tutarlı ve kesintisiz ventilasyon sağlamalıdır.

7.	PIP ayarlanabilmeli ve bu değeri gösteren  göstergesi olmalıdır.

8.	İnspiratory- Expiratory resistance 3±1 cm H2O /L/dakika olmalıdır.

9.	50 PSI lik bir kaynak ile dakikada 10 litreden 40 litreye kadar değişebilen akış aralıklarında 	çalışabilmelidir.

- Dakika da 10 L oksijen ile çalışabilir özellikte olmalıdır.