T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 05/07/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Öğr. Gör.Baki MURATOĞLU

İşletme Müdür Yrd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC) | ADET | 600000 |  |
| 2 | ENJEKTÖR 2 CC. ÜÇ PARÇALI SİYAH UÇLU | ADET | 600000 |  |
| 3 | ENJEKTÖR 5 CC. ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU | ADET | 600000 |  |
| 4 | ENJEKTÖR 10 cc ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU | ADET | 2000000 |  |
| 5 | ENJEKTÖR 20 CC. ÜÇ PARÇALI SARI UÇLU | ADET | 500000 |  |
| 6 | ENJEKTÖR 50-60 cc ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU İĞNELİ | ADET | 80000 |  |
| 7 | ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU | ADET | 80000 |  |
| 8 | ELEKTROT (YETİŞKİN) | ADET | 400000 |  |
| 9 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 5CMX10MT | ADET | 6000 |  |
| 10 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 15CM X 10MT | ADET | 5000 |  |
| 11 | FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK 10CM X 10MT | ADET | 6000 |  |
| 12 | TIBBİ ATIK KUTUSU | ADET | 20000 |  |
| 13 | ABESLANG 150MM/18M/2MGÜRGEN | ADET | 500000 |  |
| 14 | STERİL İĞNE UCU YEŞİL (21G) | ADET | 200000 |  |
| 15 | KAN VERME SETİ | ADET | 44000 |  |
| 16 | ALÇILI SARGI 10 CM | ADET | 30000 |  |
| 17 | ALÇILI SARGI 15 CM | ADET | 24000 |  |
| 18 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 10 CM | ADET | 30000 |  |
| 19 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 15 CM | ADET | 24000 |  |
| 20 | PRESL. SENT. ALÇI ALTI PAMUK 20 CM | ADET | 20000 |  |
| 21 | SARGI BEZİ | ADET | 40000 |  |
| 22 | BİSTÜRİ NO:11 | ADET | 50000 |  |
| 23 | BİSTÜRİ NO:20 | ADET | 40000 |  |
| 24 | BİSTÜRİ NO:22 | ADET | 50000 |  |
| 25 | DİSPOSABLE LAMBA SAPI | ADET | 12000 |  |
| 26 | TAŞIMA BESİ YERİ (KÜLTÜR TÜPÜ) | ADET | 40000 |  |
| 27 | İDRAR KABI STERİL | ADET | 300000 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLKLİ KAĞİTLARİNA YAZİLACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANİNDA VERİLMEYEN, ACİK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARİ KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASİ VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZİLMALİDİR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATİ RAKAM VE YAZİ İLE YAZİLMALİDİR. |  |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| O | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan  zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarinin en geç 10/07/2019   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne birakilmasini rica eder.

TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Sıra No:1 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC’LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık ve steril olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken ve çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı.

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalı,

- 1 cc’lik olmalı,

- 1 cc’sinde 100 ünite olmalı,

- 100 er adetlik kutularda olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmeli.

Sıra No:2-3-4-5 ENJEKTÖR ÜÇ PARÇALI (2CC SİYAH UÇLU – 5CC YEŞİL UÇLU – 10CC YEŞİL UÇLU – 20CC SARI VEYA YEŞİL UÇLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Steril olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak  şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı,

- Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı,

- Her çeşit iğne ucu, kateter, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı ve ajutaj ucu pürüzsüz olmalı,

Sıra No:6  ENJEKTÖR 50-60 CC’LİK ÜÇ PARÇALI YEŞİL UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık olmalı,

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),

- Non toksik olmalı,

- Steril olmalı,

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihive raf ömrü olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı,

- Her çeşit iğne ucu, kateter, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı ve ajutaj ucu pürüzsüz olmalı,

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- İçinde lastik pistonu olmalı,

- İçinde iğne ucu (tercihen pembe iğne ucu ) olmalı, iğne ucu künt ve çapaklı olmamalı, İğne ajutajı (sivrilen uç) enjektör merkezinde değil kenar kısmında olmalıdır.

İhale Sıra No:7 ENJEKTÖR  50 CC ÇAM AĞACI UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalı

- Pistonu kauçuk başlı olmalı, plastik başlı olmalı.

- Enjektör üst kısmı %6 eğimli çam ağacı (4cm± 2uzunlukta0,4cm±2genişlikte) uçlu olmalı

- Enjektör ucu her çeşit foley, nelaton, N/G  vb. kateterle kullanıma uyumlu olmalı

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı

- Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.

İhale Sıra No:8 ELEKTROT (YETİŞKİN)

- Elektrodlar yoğun bakımda, ameliyathanede ve acil servislerde kullanmaya uygun olmalıdır.

- Eleketrod polietilen köpükten imal edilmiş olmalıdır.

- Yapışkanı kuvvetli olup, hipoallerjenik olmalıdır.

- Elektrodların ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer Ag/AgCI olmalı, altında kurumamış jel bulunmalıdır.

- Elektrod aşağıdaki Jeknik özelliklere sahip olmalıdır. Çap 5.5 ± 1 cm olmalıdır. Hava ve nem geçirmeyen yapıda olmalıdır.

- Esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.

- Yapışkanlığı suya dirençli olmalı, terlemeyle kolay çıkmamalıdır. Yapışkanlığını uzun süre muhafaza, etmeli, uzun kullanımlarda ideal olmalıdır. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Jeli katı   (solid)  olmalı,   sızıntı yapmamalı,   yapışkanlığı bozmamalı,   cilt üzerinde atık bırakmamalıdır. Non-irritan olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalıdır.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

- Firmalar birer paket numune verecektir. Numuneler Holter, Efor testlerinde, kliniklerde, yoğun bakımda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

- Elektrod çıtçıtı ile bağlantı kurulan kablo çıtçıtı arasında uyum olmalı, birleştirme ve ayırmada problem olmamalıdır.

- Elektrod paketi ambalajı kolay açılabilir olmalı, 50’lik paketler halinde olmalıdır.

- Teslimattan itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

İhale Sıra No: 9-10-11 FLASTER ELASTİK HYPOALLERJENİK (5cmx10mt,15cmx10mt,10cmx10mt)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan  kalıntı bırakmamalı,

  - Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmeli,

  - Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli,

  - Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalı,

  - Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli,

  - Flaster rayon elyaf yapıdaki sırttan yapılmış olmalı,

  - Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mm’yi geçmemeli,

  - Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalı,

  - Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,

  - Hipoallerjik olmalıdır.

  - Ambalajın üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalı, Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı,

  - ISO veya TSE  kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

  - Ürün kliniklerde kullanıldıktan sonra onay verilecektir.

İhale Sıra No:12 TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme kova, kapak,kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır

- Propilen plastik maddeden üretilmiş  ve gövde sarı, kapak kırmızı renkte olmalıdır

- Kutu üzerinde ‘Tıbbi Atık’ yazısı ve arması bulunmalıdır

- Hareketli kapak olmalı ve bu kapağın üzerinde kırmızı renkte açılacağı yönü gösteren ok işareti olmalıdır.

- Atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olmalı ve üzerinde küçük kilitli kapak olmalıdır,

- Atık kutusunu taşınması kolay olması için kapağın iki yanında tutamaçları olmalı,

- İç kapakta iğne,bistüri vb.ürünleri çıkarmak için sağlam tırnaklar olmalıdır

- Atık kutusunun hacmi 7-8 lt arası muhtelif olmalıdır

- Ürünler iç içe geçmiş olarak  kolilenmelidir.

İhale Sıra No:13 ABESLANG (150 mm / 18 mm / 2 mm GÜRGEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

2-100 adetlik ambalajlı kutularda olmalı ve paketler dağılmamalı.

3-Ahşap malzemeden imal edilmelidir

İhale Sıra No:14 STERİL İĞNE UCU YEŞİL (21G)

1-İğne ucu açısı 11 +_ 2 olmalıdır

2- %6 luer uçlu uzun eğimli olmalıdır

3-İnce çeperli hipodermik olmalıdır

4- Steril iğne 21G  ve steril olmalıdır

5-İğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve firma tarafından paslanmaz çelik olduğuna dair belge olacaktır

6-İğneler teker teker steril paketler halinde en çok 1000 adet ihtiva eden paketlerde bulunmalıdır.

7-İğnelerin ambalajı steril açılmaya uygun olmalıdır

8-Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril yapıldığı açıkca belirtilmiş olacaktır

# İhale Sıra No:15 KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set yerçekimi etkisiyle kan torbalarından hastaya kan transferinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Set’te ISO standartlarına uygun hava girişsiz delme ucu olmalıdır.

- Set’te 200 mikron filtre olmalıdır.

- Set’te 20 damla 1 milimetreye eşit olmalıdır.

- Set hızlı ve kolay sıvı doldurmak için yumuşak damla haznesine sahip olmalıdır.

- Sette tubing üzerinde roller damla ayarlayıcı olmalıdır.

- Set’in hastaya ulaşan kısmında latex enjeksiyon portu olmalıdır.

- Set’in hastaya uzanan kısmın ucunda isteğe bağlı konnektör olmalıdır.

- Set Tubing Medikal PVC olmalıdır, tubing iç çapı 2,4 mm dış çapı 6,02 mm olmalıdır. Ayrıca diğer setle çalışabilir boyutlarda olmalıdır.

- Set’te 1 adet lipotermik iğne olmalıdır.

- Tekli steril paketlerde olmalıdır.

- Paketler üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

- Paket üzerinde kullanım talimatı olmalıdır.

- Her bir set’in ambalajı üzerinde veya koli ambalajı içinde setlerin etkin bir şekilde steril edildiğini gösteren indikatör bulunmalıdır.

# İhale Sıra No:16-17 ALÇILI SARGI (Ebat: 10cm, 15cmx, 20cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alçılı sargılar Türk standartlarına göre üretilmelidir.

- Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

- Alçılı sargıda kullanılan bez eksik olmamalı, kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb kusurlar bulunmamalıdır.

- Bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık çizgi şeklinde (sülfle) kesilmelidir.

- Sertleşme süresi 3-8 dakika arasında ayarlanmış olmalıdır.

- Alçılı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.

- Her bir alçılı sargı genişliğine silindirik bir çubuk üzerine sarılmalı, bu rulo nem geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.

- Uzunluğu asgari 200 cm olmalıdır.

- Naylon ambalaj içinde ve tek tek ambalajlanmış olmalıdır.

- Ürün belirtilen ölçülerde olmalıdır (10cmx200cm,15cmx200cm,20cmx200cm)

11-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

12-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

13-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:18-19-20 ALÇI ALTI PAMUĞU (10cm- 15cm- 20cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş olmalıdır.

- Pamuklu ped gibi su emmemelidir.

- Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.

- Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.

- Hipoallerjik olmalıdır.

- Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.

- Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalı ve 10’luk adetler halinde paketlenmiş olmalı,

- X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir.

- Rulo kağıt ile sarılmış olmalı, kağıt kolayca açıla bilmelidir.

- AB direktifine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE belgeli olmalıdır.

- Sağlık bakanlığından üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.

- Ürün belirtilen ölçülerde olmalıdır(10cmx200cm,15cmx200cm,20cmx200cm)

13-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

14-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

15-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No:21 SARGI BEZİ RULO (10 cm x 10 mt) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 10 cm eninde ve en az 10 mt. boyunda olmalıdır.

- Tercihen elastik özelliği olacak.

- Uçları ve kenarları örgülü olmalıdır.

- Atkı çözgü sayısı 20 tel olmalıdır.

- AB direktiflerine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE Belgeli olmalıdır.

- Ürün 50’lik yada 100’lük paketler halinde kolilenmiş olmalıdır,

7-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,

8-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,

9-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.

İhale Sıra No: 22-23-24 BİSTÜRİ UCU (No:11//20/22) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Karbon çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Bistüri sapına uygun olmalıdır.

- Kolay açılır alüminyum paketlerde olmalıdır.

- Keskinliğini uzun süre muhafaza etmelidir.

- Cerrahi kesi alanında pürüzsüz bir kesi oluşturmalıdır.

- Paslanmaz olmalıdır.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir

#### İhale Sıra No:25 DİSPOSABLE LAMBA SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.

- Kullanılacak cihaza uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu, ürün numunesi denenerek tespit edilecektir.

İhale Sıra No:26 TAŞIMA BESİYERİ (KÜLTÜR TÜPÜ)) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Amies ya da Stuart besiyeri içermelidir.

- Besiyeri güç üreyen mikroorganizmalar dahil tüm bakterilerin en az 48 saat canlılığını koruması için yeterli olmalıdır. Bu özellik kalite kontrol suşları ile test edilecektir.

- Tüpün malzemesi kırılmaya dayanıklı plastik olmalıdır.

- Tüpün tabanı tüp sporuna girebilecek şekilde yuvarlak olmalıdır. Tüp tabanında birleşim yeri, eklem olmamalıdır.

- Eküvyonun pamuklu ucu eküvyona sağlam yapışmış olmalı, örnek alma ya da besiyerine yerleştirme sırasında tüpten ayrılmamalıdır.

- Pamuklu uç hav tüy bırakmamalıdır.

- Pamuklu eküvyonun kapağı tüpe sıkı bir şekilde oturmalı, taşıma sırasında kolay açılmamalıdır.

- Besiyerinin üzerinde, hasta adı, servis ve örneğin yazılabileceği bir etiket olmalıdır.

Besiyerinin dışında bulunan ve besiyerinin sterilitesini koruyan kılıf aseptik açılıma olanak sağlamalıdır. Açılma sırasında herhangi bir kontaminasyona yol açmayacak şekilde bir tarafı kağıt bir tarafı şeffaf olmalı ve açılma yönü bulunmalıdır.

### İhale Sıra No:27 İDRAR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapların boyu en fazla 70 mm olmalıdır.

- Steril olan kaplar kırmızı kapaklı ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır. Poşetin üzerinde steril ibaresi, firma adı, lot no’su, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

- Steril olmayanlar kırmızı dışında (turuncu, beyaz vb.) bir kapağa sahip olmalıdır.

- İdrar numuneleri kurumumuzda pnömatik sistemle taşındığından, teklif edilecek kapların SIZDIRMAZ OLMASI DOĞRUDAN TERCİH NEDENİDİR.

5-   Bu nedenle kaplar; En fazla 2 burgulu bir kapağa sahip olmalıdır

6.   İhale sırasında mutlaka deneme numunesi sunulmalıdır.